Разъяснения Закупочной документации № 1

(Извещение от 16.01.2014 № ЗК-ДБ–148)

| Вопрос | Разъяснения |
| --- | --- |
| Возможно ли использовать при монтаже постов охраны на территории ВТРК «Архыз» сэндвич-панели толщиной 60 мм. (утеплитель из пенополиуретана толщиной 60 мм.). | Да возможно использовать при монтаже постов охраны на территории ВТРК «Архыз», предложенные сэндвич-панели толщиной 60 мм., при условии сохранения внешней отделки фасадной панелью (сайдингом Konoshima). |