|  |
| --- |
| **11.04.2014 г.** |

**Разъяснения конкурсной документации № 3**

**(Извещение от 28.03.2014 № ОК-ДИР-41)**

|  |  |
| --- | --- |
| Вопрос | Разъяснения |
| Имеется ли источник теплоснабжения для решения вопросов обеспечения проектируемого объекта теплом на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение или в настоящем контракте необходимо запроектировать самостоятельную котельную? | Источника теплоснабжения не имеется, необходимо запроектировать самостоятельную газовую котельную. |
| Обеспечат ли существующие сети канализации ВТРК «Архыз» приём хозбытовых стоков от проектируемой гостинично-спортивной туристической базы 9включая и замену воды в бассейне) – 45 м3 /сут.? | Существующие сети канализации п. Романтик обеспечат приём хозбытовых стоков от проектируемой гостинично-спортивной туристической базы ВТРК «Архыз» в полном объеме. |