**Разъяснения положений документации о закупке от 29.11.2022 г. № 1**

**(Извещение от 23.11.2022 г. № ЗКЭФ-ДЭ-645)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Вопрос | Разъяснения |
| 1 | В позиции 23 спецификации указано 2 наименования: Стабилизатор АСН-20000/1-Ц Ресанта и Мини-канал TMC 22x10 (00317)-20 м. Просим уточнить, мини-канал должен быть в комплекте со стабилизатором, или это опечатка, и данные позиции должны быть указаны отдельно? | Указанная в Спецификации по позиции №23 действительно содержит опечатку и к поставке по данной позиции необходим только Стабилизатор АСН-20000/1-Ц, а указанный Мини-канал TMC 22x10 (00317)-20 м содержится в позиции №24 Спецификации и данные позиции должны быть поставлены отдельно. В извещение будут внесены соответствующие изменения |
| 2 | Просим увеличить срок поставки до 60 дней, в связи с тем, что позиция 1 Кабель АПвКШп 4\*50мс(N)-1 изготавливается только под заказ и срок изготовления составляет 45-60 дней | Предметом закупки является поставка товара и установленный срок поставки товаров не позднее 30 (тридцати) календарных дней с момента заключения договора обусловлен потребностями Заказчика |