# ИЗВЕЩЕНИЕ

о проведении повторного запроса котировок от 23.11.2018 г. № ЗК-ДРОЭЗ–317П

# Заказчик Наименование: Акционерное общество «Курорты Северного Кавказа»

# (АО «КСК», ИНН 2632100740).

# Место нахождения: Российская Федерация, 357500, г. Пятигорск, пр. Кирова, д. 82 а.

# Контактная информация

# Почтовый адрес: Российская Федерация, 123112, г. Москва, ул. Тестовская, д. 10 .

# Адрес электронной почты: info@ncrc.ru, security@ncrc.ru

# Телефон:  +7 (495) 775-91-22, доб.: 421

# Контактное лицо: Токарев Игорь Александрович.

Адрес сайта Единой информационной системы в сфере закупок: www.zakupki.gov.ru (далее – сайт Единой информационной системы)

Адрес сайта Общества (Заказчика): www.ncrc.ru

# Информация по предмету закупки:

Способ закупки: запрос котировок.

Предмет закупки: Право на заключение договора на оказание услуг по обслуживанию систем противопожарной безопасности на ВТРК «Архыз».

Начальная (максимальная) стоимость услуги по обслуживанию систем противопожарной безопасности на ВТРК «Архыз» в месяц: 20 000 (Двадцать тысяч) рублей, без учета НДС.

Цена договора: 240 000 (Двести сорок тысяч) рублей, без учета НДС, или 283 200 (Двести восемьдесят три тысячи двести) рублей, включая НДС.

В цену договора включены все расходы исполнителя на оказание услуг, уплату сборов, налогов и иных обязательных платежей.

Финансирование: собственные средства АО «КСК».

Срок действия договора: 12 (Двенадцать) месяцев с даты подписания договора.

Место оказания услуг: 369152, Российская Федерация, Карачаево-Черкесская Республика, Архызское сельское поселение, с. Архыз, туристическая деревня Романтик, д. 1.

Срок заключения договора: не ранее 10 (Десяти) дней и не позднее чем через 
20 (Двадцать) календарных дней со дня определения победителя запроса котировок или 
со дня принятия заказчиком решения о заключении договора.

# Условия оплаты: в соответствии с условиями договора.

Условия заключения договора:

Договор заключается в соответствии с условиями, предложенными заказчиком в извещении о проведении запроса котировок (далее – Извещение), по форме, определенной приложением № 3 к Извещению, со стоимостью услуги по обслуживанию систем противопожарной безопасности на ВТРК «Архыз» в месяц и с ценой договора, и условиями, предложенными победителем запроса котировок в заявке на участие в запросе котировок.

В случае если участник закупки признан единственным участником закупки и заказчиком принято решение о заключении с ним договора, такой участник закупки обязан заключить договор со стоимостью услуги по обслуживанию систем противопожарной безопасности 
на ВТРК «Архыз» в месяц и с ценой договора, и условиями, предложенными им в заявке 
на участие в запросе котировок.

Квалификационные требования к участникам закупки:

- Обязательные требования к участникам закупки:

  - Соответствие участников закупки требованиям, устанавливаемым законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом закупки.

  - Непроведение ликвидации участника закупки – юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки – юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии в отношении него конкурсного производства.

  - Неприостановление деятельности участника закупки в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в закупке.

  - Отсутствие у участника закупки задолженности по начисленным налогам, сборам 
и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации 
и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие закупке не принято.

  - Отсутствие участника закупки в реестре недобросовестных поставщиков сведений 
об участниках закупки, формируемого в соответствии с требованиями Федерального закона 
от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ.

Порядок предоставлений разъяснений положений Извещения:

- Любое лицо вправе направить запрос о разъяснении положений Извещения (далее – запрос) в адрес председателя Единой комиссии, оформленный на фирменном бланке лица (при наличии), составленный на русском языке, подписанный лицом, имеющим право подписывать от имени лица, представленный заказчику любым способом доставки, включая направление скан-копии такого запроса по электронной почте в адрес заказчика (info@ncrc.ru).

- Заказчик в течение 3 рабочих дней со дня поступления запроса направляет на бумажном носителе в адрес лица, предоставившего запрос, разъяснения положений Извещения, а также размещает такие разъяснения на сайте Единой информационной системы с указанием предмета запроса, без указания лица, предоставившего запрос.

- Разъяснения положений Извещения не должны изменять предмет закупки.

Подготовка заявки на участие в запросе котировок:

- Документы, для которых Извещением установлены формы, подготавливаются в соответствии с такими формами путем внесения в них надлежащей информации.

- В документах, подписываемых участником закупки, проставляется подпись уполномоченного лица, указывается его должность и расшифровка подписи, проставляется печать участника закупки.

- Сведения и информация, которые содержатся в документах заявки на участие в запросе котировок, не должны допускать двусмысленных, противоречивых толкований.

- Текст документа должен быть в качестве, пригодном для чтения.

- Использование факсимиле при подписании документа или заверении копии документа недопустимо.

- Документы, входящие в заявку на участие в запросе котировок, прошиваются в книгу (том). На обороте последнего листа книги (тома) указывается количество листов в книге (томе), книга (том) скрепляется подписью уполномоченного лица участника закупки и печатью участника закупки. Все листы книги (тома) последовательно нумеруются.

- Заявка на участие в запросе котировок запечатывается в конверт, на котором указывается наименование закупки, номер Извещения, наименование участника закупки и его контактная информация.

- Участник закупки вправе подать только одну заявку на участие в запросе котировок. Заявки участников закупки, аффилированных между собой, рассматриваются как заявки, поданные одним участником закупки, и не допускаются к участию в закупке.

- В случае противоречия текста в оригинале документа и переводе документа преимущество будет иметь текст в переводе документа (в случае, предоставления в составе заявки на участие в запросе котировок документа, составленного (оформленного) на иностранном языке, и нотариально заверенный его перевод на русский язык).

Документы, предоставляемые участником закупки в составе заявки на участие 
в запросе котировок:

  - заявка на участие в запросе котировок по форме, определенной приложением № 1 к Извещению;

  - сведения об участнике закупки по форме, определенной приложением № 2 к Извещению;

  - копии учредительных и регистрационных документов участника закупки (устав (для юридических лиц), свидетельство о постановке на учет в налоговом органе (для юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, физических лиц), свидетельство о государственной регистрации юридического лица или, для юридического лица, зарегистрированного 01.01.2017 г. и позже, лист записи Единого государственного реестра юридических лиц (для юридических лиц), свидетельство о регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя или, для физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя 01.01.2017 г. и позже, лист записи Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей), документ о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц)), копия документа, удостоверяющего личность участника закупки (для физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями);

  - оригинал или копия выписки из единого государственного реестра юридических лиц (для юридических лиц), оригинал или копия выписки из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей), оригинал или копия выписки из реестра юридических лиц или физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей государства, в котором зарегистрировано лицо (для иностранных лиц). Выписка должна быть получена не ранее чем за 6 месяцев до дня размещения Извещения;

  - копии документов, подтверждающих полномочия подписанта заявки на участие в закупке и прилагаемых к ней документов: протокол общего собрания/совета директоров/наблюдательного совета/решение единоличного участника лица, приказ о назначении на должность (для юридических лиц в случае, если подписант является лицом, имеющим право без доверенности действовать от имени юридического лица);

  - оригинал или нотариально заверенная копия доверенности, выданной подписанту заявки на участие в закупке и прилагаемых к ней документов, подтверждающей соответствующие полномочия, а также копии документов, подтверждающие полномочия подписанта такой доверенности (документы, подтверждающие полномочия лица, имеющего право без доверенности действовать от имени юридического лица: протокол общего собрания/совета директоров/наблюдательного совета или решение единоличного участника лица, приказ о назначении на должность; и, в случае, если такие полномочия переданы лицом, не имеющим право без доверенности действовать от имени юридического лица, но имеющим право передавать такие полномочия третьему лицу по доверенности или предоставлять такие полномочия приказом участника закупки, оригинал или нотариально заверенная копия доверенности, выданная такому лицу, или копия приказа об исполнении обязанностей лица, имеющего право без доверенности действовать от имени юридического лица, заверенная участником закупки) (в случае, если подписант не является лицом, имеющим право без доверенности действовать от имени юридического лица);

  - заверенные участником закупки копии бухгалтерского баланса (форма № 1) и отчета о финансовых результатах/отчета о прибылях и убытках (форма № 2) за последний отчетный год с отметкой налоговых органов о принятии на каждом документе и/или указанные документы, сформированные и предоставленные участником закупки в ФНС в электронном виде, распечатанные на бумажном носителе, а также документы, подтверждающие принятие ФНС таких документов, полученные от ФНС в электронном виде, распечатанные на бумажном носителе, или письмо об отсутствии таких документов с указанием объективных причин их отсутствия (документы предоставляются обязательно), а также копии бухгалтерского баланса (форма № 1) и отчета о финансовых результатах/отчета о прибылях и убытках (форма № 2) за последний отчетный период текущего года (документы за последний отчетный период текущего года предоставляются при наличии);

  - копия документа, на основании которого юридическое лицо освобождено от уплаты НДС (при наличии) и/или копия уведомления о применении упрощенной системы налогообложения (при наличии);

  - документы, подтверждающие соответствие участника закупки дополнительным требованиям к участникам закупки (в случае наличия таких требований);

  - оригиналы и/или нотариально заверенные копии перевода на русский язык документов, составленных (оформленных) на иностранном языке (в случае, если в составе заявки на участие в закупке предоставлены документы, составленные (оформленные) на иностранном языке).

Условия рассмотрения заявки на участие в запросе котировок:

- Единая комиссия после окончания срока предоставления заявок на участие в запросе котировок, определенного Извещением, рассматривает предоставленные заявки на участие в запросе котировок на соответствие требованиям, установленным Извещением.

На основании результатов рассмотрения Единой комиссией принимается решение о соответствии или несоответствии участника закупки требованиям Извещения.

Формируется протокол заседания Единой комиссии о рассмотрении заявок на участие в запросе котировок. Протокол размещается на сайте Единой информационной системы.

- Основания не допуска участника закупки к участию в запросе котировок:

  - несоответствие участника закупки квалификационным требованиям, указанным в Извещении;

  - несоответствие качественных, функциональных и количественных характеристик услуг, указанных в заявке участника закупки, требованиям, указанным в Извещении;

  - непредставление одного или более документов, определенных Извещением, и/или представление документов, несоответствующих требованиям Извещения, и/или имеющих недостоверные и/или сфальсифицированные информацию;

  - превышение начальной (максимальной) стоимости услуги по обслуживанию систем противопожарной безопасности на ВТРК «Архыз» в месяц и/или цены договора;

  - изменение срока действия договора, определенного настоящим Извещением;

  - несоблюдение требований, указанных в разделе «Подготовка заявки на участие в запросе котировок» Извещения.

- Выявление недостоверных и/или сфальсифицированных документов является основанием для отстранения участника закупки от участия в запросе котировок на любом этапе проведения закупки.

Котировочные заявки принимаются по адресу: 123112, г. Москва, ул. Тестовская, дом 10, офис АО «КСК», 26 этаж, с 10:00 до 16:00 часов в рабочие дни.

Дата начала подачи котировочных заявок: 23 ноября 2018 года.

Дата и время окончания подачи котировочных заявок: 30 ноября 2018 года 16:00 (мск).

Дата и время вскрытия конвертов с котировочными заявками: 30 ноября 2018 года 16:30 (мск).

Дата рассмотрения и оценки котировочных заявок: до 10 декабря 2018 года.

Победителем запроса котировок признается лицо, соответствующее требованиям Извещения и предложившее наиболее низкую стоимость услуги по обслуживанию систем противопожарной безопасности на ВТРК «Архыз» в месяц.

Приложение: 1. Заявка на участие в запросе котировок. Форма.

2. Сведения об участнике закупки. Форма.

3. Проект договора.

Генеральный директор АО «КСК»         _______________ /Тимижев Хасан Хамишевич/

Приложение № 1

к Извещению о запросе котировок

от 23.11.2018 г. № ЗК-ДРОЭЗ–317П

ФОРМА

(На фирменном бланке участника закупки)

В Единую комиссию АО «КСК»

Полное наименование организации,

Фактический адрес, телефон

Исх. №____

от «__»___________2018 г.

## ЗАЯВКА
НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ КОТИРОВОК

- Изучив Извещение о проведении запроса котировок от 23.11.2018 № ЗК-ДРОЭЗ–317П (далее – Извещение), а также применимые к данному запросу котировок законодательство и нормативные правовые акты _______________________________________________________

(указывается наименование участника закупки)

именуемое(-ый, -ая) в дальнейшем «Участник закупки», в лице, _________________________________________________________________________________

(указывается наименование должности руководителя и его Ф.И.О.)

сообщает о согласии участвовать в запросе котировок на право заключения договора 
на оказание услуг по обслуживанию систем противопожарной безопасности на ВТРК «Архыз», на условиях, установленных в Извещении.

- Участник закупки согласен оказать услуги, предусмотренные запросом котировок, в соответствии с требованиями Извещения на условиях, которые представлены в настоящей заявке на участие в запросе котировок, со стоимостью услуги по обслуживанию систем противопожарной безопасности на ВТРК «Архыз» в месяц ___________ (________) рублей ____ копеек, без учета НДС.

- Участник закупки подтверждает безусловное согласие с проектом договора, прилагаемым к Извещению.

- Участник закупки, в случае если заказчик по итогам запроса котировок примет решение о заключении с ним договора, берет на себя обязательство заключить с заказчиком договор в соответствии с требованиями Извещения и поставить товар/выполнить работу/оказать услугу в соответствии с проектом договора, прилагаемым к Извещению.

- Участник закупки подтверждает, что против него не проводится процедура ликвидации, банкротства, деятельность его не приостановлена, размер его задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год не превышает ____% (значение указать цифрами и прописью) балансовой стоимости активов участника закупки по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, в реестре недобросовестных поставщиков, сформированного в соответствии с требованиями Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ, сведения о нем отсутствуют.

- Участник закупки гарантирует достоверность представленной в заявке информации, подтверждает отсутствие в настоящей заявке на участие в запросе котировок и прилагаемых к ней документов недостоверных, ложных сведений и сфальсифицированных документов.

- Для оперативного взаимодействия Участника закупки с заказчиком по вопросам организационного характера уполномочен ___________________________________________ .

(указывается Ф.И.О., телефон и e-mail лица участника закупки)

- Настоящая заявка на участие в запросе котировок действительна в течение 30 календарных дней с даты вскрытия конвертов с заявками на участие в запросе котировок, указанной в Извещении.

- Адрес местонахождения Участника закупки _________________________________ ;

Почтовый адрес ___________________________________________________________ ;

ИНН/КПП ________________________________________________________________ ;

Адрес электронной почты ___________________________________________________ ;

Телефон (факс) ____________________________________________________________ .

Приложение:

- Сведение об участнике закупки.

- ___ (указываются прилагаемые документы)___.

- ……..

_____________________________________________      _____________  /________________/

(должность уполномоченного лица и печать участника закупки)            (подпись)               (расшифровка подписи)

Приложение № 2

к Извещению о запросе котировок

## от 23.11.2018 г. № ЗК-ДРОЭЗ–317П (Приложение 1 к котировочной заявке)

ФОРМА

Сведения об участнике закупки

| Полное наименование |  |
| --- | --- |
| Краткое наименование |  |
| Должность руководителя |  |
| Фамилия, имя, отчество руководителя |  |
| Уполномочивающий документ |  |
| Фамилия, имя, отчество главного бухгалтера |  |
| Уполномочивающий документ |  |
| ОГРН |  |
| ИНН |  |
| КПП |  |
| Наименование банка |  |
| Р/сч |  |
| К/сч |  |
| БИК |  |
| ОКПО |  |
| ОКАТО |  |
| ОКВЭД |  |
| ОКФС |  |
| ОКОПФ |  |
| Место нахождения (юридический адрес) |  |
| Фактический (почтовый адрес) |  |
| Телефон |  |
| Факс |  |
| Сайт |  |
| e-mail |  |
| Контактное лицо по исполнению договора |  |

_____________________________________________      _____________  /________________/

(должность уполномоченного лица и печать участника закупки)            (подпись)               (расшифровка подписи)

Приложение № 3

к Извещению о запросе котировок

от 23.11.2018 г. № ЗК-ДРОЭЗ–317П

ПРОЕКТ

ПРОЕКТ

ДОГОВОР № ___________

на обслуживание средств охранно-пожарной сигнализации

г. Москва                                                                                                      «____» _______ 20__ год

Акционерное общество «Курорты Северного Кавказа», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице _________, действующего на основании _____________, с одной стороны, и _______________________________________ именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора ___________________________, действующего на основании _____, и лицензии ____________ с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

- Предмет Договора

1.1.	Заказчик передаёт, а Исполнитель принимает на текущее обслуживание автоматическую пожарную сигнализацию (далее АПС), смонтированную на объектах  Заказчика по адресам, в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1 к Договору).

1.2.	Обслуживание, выполняемое Исполнителем включает в себя:

- осуществление технического надзора за правильной эксплуатацией Заказчиком установок сигнализации- осуществляется постоянно;

-осуществление регламентных работ по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту автоматических установок пожарной сигнализации - в соответствии с графиком работ указанных в Приложении № 2;

-проведение внепланового ремонта  (не исключает планового проведения регламентных работ) - по мере необходимости;

- устранение неисправностей установок сигнализации (в т.ч. текущий ремонт, устранение последствий отказов в работе АПС) - в течение 6 часов с момента поступления заявки от Заказчика;

- оказание технической помощи Заказчику в вопросах эксплуатации установок сигнализации (проведение инструктажей, составление инструкций и т.д.) в соответствии с Правилами пожарной безопасности РФ - по мере необходимости;

-выдачу рекомендаций по улучшению работы установок сигнализации- по мере необходимости.

1.3.	Рекомендации Исполнителя по соблюдению установленного режима содержания пожарной сигнализации являются обязательными для Заказчика.

2. СРОК И ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ

2.1.	Исполнение обязательств по настоящему Договору подтверждается подписанием Акта сдачи-приемки оказанных Услуг.

2.2.	По итогам оказания Услуг, Исполнитель передает с сопроводительным письмом на утверждение Заказчику 2 (Два) оригинальных экземпляра Акта сдачи-приемки оказанных Услуг, 1 (Один) отсканированный экземпляр Акта сдачи-приемки оказанных Услуг по адресу электронной почты указанному в п. 9.1. Договора, оригинал счета, оригинал счет-фактуры и иные документы, предусмотренные Техническим заданием (в случае если такая необходимость, предусмотрена Техническим заданием).

2.3.	После предоставления Заказчику Акта сдачи-приемки оказанных Услуг, Заказчик обязан рассмотреть и подписать указанные Акты сдачи-приемки оказанных Услуг в течение 10 (Десяти) рабочих дней со дня их получения и направить один оригинальный экземпляр в адрес Исполнителя. Заказчик, имеющий замечания к оказанным Услугам, должен направить Исполнителю в тот же срок, мотивированный отказ от его подписания с указанием конкретных недостатков и сроков их устранения. Исполнитель в сроки установленные Заказчиком обязан устранить полученные замечания за свой счет.

2.4.	Если Заказчик письменно уведомил Исполнителя о необходимости устранения любых замечаний, связанных с оказанием Услуг, а Исполнитель не устранил их в установленный Заказчиком срок или сообщил о невозможности их устранения, Заказчик имеет право по истечении указанного срока устранить указанные замечания силами третьих лиц. Все расходы, связанные с устранением таких замечаний, возмещаются за счет Исполнителя при условии предоставления Заказчиком документов, подтверждающих понесенные расходы, связанные с устранением таких недостатков.

2.5.	Если в течение срока, определенного п. 3.3. настоящего Договора, от Заказчика не поступил подписанный Акт сдачи-приемки оказанных Услуг, либо список необходимых доработок, то Акт сдачи-приемки оказанных Услуг считается подписанным, а оказанные Услуги считаются принятыми Заказчиком и подлежат оплате.

2.6.	Повторная приемка оказанных Услуг после устранения замечаний Заказчика, осуществляется в порядке, установленном для первоначальной сдачи-приемки оказания Услуг.

2.7.	Услуги считаются оказанными в полном объеме и с надлежащим качеством с момента подписания Заказчиком Акта сдачи-приемки оказанных Услуг.

3. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1.	Сумма оказания Услуг в рамках настоящего Договора в месяц составляет _________ (_______________) рублей ______ копеек,  при изменении статуса в качестве плательщика НДС Исполнитель обязан поставить Заказчика об этом в известность в течение 10 дней после получения либо отмены освобождения от уплаты НДС. За несвоевременное сообщение либо не сообщение об изменении статуса налогоплательщика Исполнитель несет ответственность в сумме понесенных Заказчиком убытков.

3.2.	Размер платы за оказанные услуги является фиксированной величиной в течение всего срока действия настоящего Договора и не подлежит одностороннему изменению.

3.3.	Расчеты производятся по факту завершения оказания Услуг, на основании подписанного с двух сторон Акта сдачи-приемки оказанных Услуг.

3.4.	Оплата оказанных Услуг производятся Заказчиком, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней, с момента подписания Заказчиком Акта сдачи-приемки оказанных Услуг, на основании выставленного Исполнителем оригинала счет-фактуры.

3.5.	Датой оплаты считается дата списания денежных средств с лицевого счета Заказчика. Местом исполнения денежного обязательства является место нахождения территориального органа Федерального казначейства, обслуживающего Заказчика.

3.6.	Все платежи по настоящему Договору производятся в безналичной форме в российских рублях.

4. Обязанности «Исполнителя»

4.1.	Осуществлять качественное техническое обслуживание систем АПС, установленных на объекте Заказчика и перечисленных в Приложении № 1 к настоящему договору в сроки и в объеме, оговоренные в настоящем договоре.

4.2.	Проведение регламентных работ согласно плана-графика  предоставленного Заказчиком.

4.3.	Давать заключения Заказчику о возможности или невозможности выполнения ремонта системы АПС, а также уведомлять Заказчика об оборудовании выработавшем установленные сроки эксплуатации.

4.4.	Производить замену вышедших из строя приборов, извещателей и оконечных устройств АПС на аналогичные по тактико-техническим характеристикам на период их ремонта или приобретения новых, но на срок не более 1 месяца.

4.5.	При осуществлении работ использовать собственные средства и оборудование, в том числе обеспечить своих работников, осуществляющих ее техническое обслуживание, необходимыми контрольно-измерительными приборами, инструментом, запасными частями и комплектующими изделиями. Производить обучение указанных работников, инструктажи, контроль за соблюдением «Правил техники безопасности».

4.6.	При срабатывании на Объекте пожарной сигнализации,   направить на объект для выяснения причин срабатывания ПС,  дежурный наряд охранников Исполнителя, и оповестить представителей Заказчика, а в случае признаков  задымления или возгорания,   вызвать пожарную охрану.

4.7.	Обеспечить круглосуточный прием заявок от Заказчика на устранение неисправностей по тел:.___________ Обеспечить выполнение заявок Заказчика в сроки, установленные настоящим договором.

4.8.	Представитель Исполнителя  при каждой проверке системы пожарной сигнализации на объекте ЗАКАЗЧИКА вносит запись о проделанной работе в журнал, хранящийся у ЗАКАЗЧИКА. Запись заверяется подписью уполномоченного представителя ЗАКАЗЧИКА.

5. Обязанности «Заказчика»

5.1.	Обеспечить эксплуатацию оборудования в соответствии с требованиями технической документации и рекомендациями Исполнителя.

5.2.	В случае выявления неисправности пожарной сигнализации немедленно сообщить об этом Исполнителю по телефону:_____________________________.

5.3.	Сообщать письменно Исполнителю о начале проведения ремонта и других мероприятий на объекте, которые могут повлечь за собой выход из строя пожарной сигнализации за 5 календарных дней.

5.4.	Предоставить список ответственных лиц  для оповещения, в случае срабатывания пожарной сигнализации.

6. Ответственность сторон

6.1.	Исполнитель не несёт ответственности за ущерб, причинённый стихийными бедствиями, пожаром, затоплением.

6.2.	В случае установления Исполнителем пломб на оборудование Заказчик обязуется не нарушать их целостность без согласования с Исполнителем.

6.3.	Исполнитель возмещает материальный ущерб причиненный Заказчику в результате невыполнения или ненадлежащего выполнения Подрядчиком обязательств по настоящему договору. Исполнитель возмещает затраты Заказчика, связанные с ложным срабатыванием сигнализации по причине ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств по договору, в случае предъявления таких затрат Заказчику со стороны охраняющей организации.

6.4.	В случае наличия предписаний, рекомендаций и(или) привлечения к ответственности Заказчика контролирующими организациями, Исполнитель обязуется устранить допущенные нарушения и возместить убытки в установленные сроки,  при условии, что замечания контролирующих органов явились следствием некачественно выполненных Исполнителем работ по настоящему договору.

6.5.	Исполнитель возмещает Заказчику затраты по ремонту или приобретению новых средств сигнализации, выведенных из строя по причине неквалифицированного обслуживания этих средств персоналом Исполнителя.

6.6.	В случае несвоевременной оплаты оказанных услуг по договору, Исполнитель имеет право приостановить обслуживание с предварительным уведомлением Заказчика за 15 дней до даты предполагаемого приостановления договора.

6.7.	При ложном срабатывании сигнализации по вине Заказчика, составляется двусторонний АКТ с указанием причины, вызвавшей срабатывание ОС, согласно которого Заказчик выплачивает Исполнителю штраф в размере 200 (двести) рублей.

Выезд считается ложным в следующих случаях:

а) самовольное отключение системы  пожарной сигнализации;

б) самовольное перемещение или обрыв элементов сигнализации Заказчиком или его представителем(и).

7. Срок действия Договора

7.1.	Настоящий договор заключается сроком на 12 (Двенадцать) месяцев с даты подписания договора.

7.2.	Если за 15 дней до окончания срока действия настоящего Договора ни одна из сторон не изъявит желания о его прекращении, Договор считается пролонгированным на тех же условиях на следующий календарный год.

7.3.	Договор может быть расторгнут Заказчиком в любой момент, в случае предварительного уведомления Исполнителя за 15 дней до предполагаемой даты расторжения договора, Исполнителем - в случае предварительного уведомления Заказчика за 30 дней до предполагаемой даты расторжения договора.

### 8. Срок оказания услуг

8.1.	Сроки оказания услуг определяются в Приложении № 1 Приложения - Перечень услуг.

9. Дополнительные условия

9.1.     В целях оперативного обмена документами стороны договорились о возможности использовать, в качестве официальных, документы, переданные посредством электронной почты с адреса электронной почты Заказчика info@ncrc.ru на адрес электронной почты Испольнителя ____________________________.

9.2.	Все условия, не предусмотренные настоящим Договором, регулируются действующим законодательством.

9.3.	Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны только в письменном виде, подписанными обеими сторонами, и рассматриваются как его неотъемлемая часть. В случае изменения своего наименования, местонахождения, номера контактного телефона и банковских реквизитов, Исполнитель обязуется в 10-дневный срок письменно известить Заказчика.

9.4.	Стороны обязуются не разглашать сведения о другой стороне и (или) о содержании предусмотренной Договором работы, носящие по согласованному решению сторон конфиденциальный характер. Сторона, виновная в причинении другой стороне убытков вследствие неисполнения данного обязательства, несет установленную законом ответственность.

9.5.	Споры, вытекающих из настоящего Договора рассматриваются  в Арбитражном суде УР.

9.6.	Настоящий Договор подписан в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу по одному для каждой из Сторон.

9.7.	Настоящим Исполнитель подтверждает факт ознакомления с Правилами внутреннего распорядка и техники безопасности, действующими на объекте Заказчика.

9.8.	Все указанные в Договоре приложения являются его неотъемлемой частью:

9.9.1.	Приложение №1 - Техническое задание.

9.10.2.	Приложение № 2 – План график работ.

10. Адреса и реквизиты сторон:

| ИСПОЛНИТЕЛЬ | ЗАКАЗЧИК |
| --- | --- |
| _____________________ | АО «КСК» Место нахождения: Проспект Кирова, дом 82а, город Пятигорск, Ставропольский край, Российская Федерация, 357500 Адрес для отправки почтовой корреспонденции: Тестовская ул., дом 10, город Москва, Российская Федерация 123112 Тел./факс: 8(495)775-91-22/ 8(495)775-91-24 ИНН 2632100740, КПП 263201001 ОГРН 1102632003320, ОКПО 67132337 Платежные реквизиты: УФК по г. Москве (Акционерное общество «Курорты Северного Кавказа» л/сч 41736Э79340) р/сч 40501810445251000179 в ГУ Банка России по ЦФО БИК 044525000 |
| ИСПОЛНИТЕЛЬ | ЗАКАЗЧИК |
| _________________ /_____________/ М.П. | _________________ /_____________/ М.П. |

Приложение №1

к Договору № _________

от  «__»_________ 201_ г.

«Техническое задание на обслуживание»

систем автоматической пожарной  сигнализации, для
Объекта ВТРК «Архыз»

- Объект проведения работ: Техническое обслуживание автоматической пожарной сигнализации   на объектах ВТРК «Архыз », расположенных по адресу: 369152, Российская Федерация, Карачаево-Черкесская Республика, Архызское сельское поселение, с. Архыз, туристическая деревня Романтик, д. 1.

- Цель работ: Работы проводятся с целью поддержания в технически исправном состоянии оборудования автоматической пожарной сигнализации.

- Состав работ:

3.1. Система автоматической пожарной  сигнализации

3.1.1. Внешний осмотр приемно-контрольной панели на:

- Отсутствие механических повреждений корпуса;

- Надежность крепления корпуса;

- Отсутствие неисправностей;

3.1.2  Внешний осмотр устройства управления на:

- Отсутствие механических повреждений;

- Отсутствие неисправностей;

- Отсутствие индикаций «Авария».

3.1.3. Проверка пожарных извещателей на:

- Отсутствие механического повреждения;

- Работоспособность, согласно инструкциям производителя;

- Надежность крепления соединений;

3.1.4    Проверка режимов работы системы пожарной сигнализации в целом:

- Проверка постановки объекта на охрану;

- Проверка отсутствия ложных срабатываний пожарных извещателей;

- Проверка реакций от извещателей пожарной охраны;

- Проверка доставки сообщений на ЦСМ;

- Проверка срабатывания звуковых, световых и индикационных извещателей;

- Проверка снятия объекта с охраны;

- Проверка памяти тревог по нарушенным зонам и индикации устройства управления;

3.1.5.    Устранение выявленных неисправностей, выполнение настроечных и наладочных работ, в  соответствии с зоной ответственности Исполнителя, согласно данному Регламенту.

3.1.6.    Подготовка технической документации (Журнал ТО).

3.2.Система автоматического пожаротушения

3.2.1. Внешний осмотр составных частей системы (технологической части - трубопроводов, оросителей, запорной арматуры, баллонов с огнегасящим веществом и сжатым воздухом, манометров, распределительных устройств и т.д.; Электротехнической части - шкафов электроавтоматики, компрессора и т.д.; сигнализационной части - приемно-контрольных приборов, шлейфа сигнализации, извещателей, оповещателей и т.д.); на отсутствие механических повреждений, грязи, прочности креплений, наличие пломб и т.п.

3.2.2.Контроль запорной арматуры, давления в побудительной сети и т.д.

3.2.3.Контроль основного и резервного источников питания

3.2.4.Контроль качества огнегасящего вещества

3.2.5.Проверка работоспособности составных частей системы (технологической части, электротехнической части и сигнализационной части)

3.2.6.Профилактические работы

3.2.7.Проверка работоспособности системы в ручном (местном, дистанционном) и автоматическом режимах

    - Подготовка технической документации (Журнал ТО)

3.3.Система автоматического дымоудаления

3.3.1.Внешний осмотр - контроль технического состояния (работоспособно - неработоспособно, исправно - неисправно, при участии органов чувств и, в случае необходимости, средствами контроля, номенклатура которых установлена соответствующей документацией, т.е. определение технического состояния установок и отдельных ТС по внешним признакам)	ежемесячно

3.3.2 Профилактические работы (очистка наружных поверхностей оборудования, проверка крепления, смазка элементов системы)	ежемесячно

3.3.3.Проверка работоспособности - определение технического состояния путем контроля выполнения техническими средствами и установкой в целом части или всех свойственных им функций, определенных назначением	ежемесячно

3.3.4.Контроль рабочего положения выключателей и переключателей, световой индикации	ежемесячно

3.3.5.Контроль основного и резервного источников питания и проверка автоматического переключения питания с рабочего ввода на резервный и обратно	ежемесячно

3.3.6.Проверка работоспособности системы с составлением "Акта проверки работоспособности систем и средств противопожарной защиты объекта.

3.3.7.Проверка работоспособности системы противодымной зищиты при проведении проверки работоспособности электроуправления инженерными системами здания при возникновении пожара	раз в 6 месяцев

3.3.8.	Проверка соответствия схемных решений противодымной вентиляции объекта данным вентиляционных паспортов

3.3.9.	Проверка соответствия количества, монтажных положений и технических данных вентиляторов вытяжной противодымной вентиляции данным вентиляционных паспортов

3.3.10	Проверка соответствия количества, монтажного положения и технических данных вентиляторов приточной противодымной вентиляции данным вентиляционных паспортов

3.3.11.	Проверка соответствия количества, монтажного положения и технических данных дымовых, противопожарных нормально закрытых клапанов данным вентиляционных паспортов

3.3.12.Проверка соответствия конструктивного исполнения огнестойких воздуховодов (каналов) приточно-вытяжной противодымной вентиляции данным вентиляционных паспортов

3.3.13	Проверка включения приточно-вытяжной противодымной вентиляции при поступлении сигнала "пожар" от системы АПС.

3.3.14.Подготовка технической документации (Журнал ТО)

3.4. Внутренний противопожарный водопровод

3.4.1. Проверка рабочего состояния пожарных кранов – 2 раза в год.

3.4.2. Перекатка пожарных рукавов в двойную скатку – 2 раза в год.

3.4.3   Ревизия напора, расхода воды и струи системы внутреннего водопровода – 2 раза в год.

3.4.4   Контроль работоспособности приводных задвижек – 2 раза в год.

3.4.5   Осмотр оснащения пожарных шкафов – 2 раза в год.

3.4.6   Испытания пожарных рукавов под давлением – 1 раз в год.

3.4.7   Исследование состояния пожарных насосов – 1 раз в месяц.

3.4.8   Нанесение обозначений на рукава – в случае необходимости.

3.4.9   Обследование стояков – в случае необходимости.

3.4.10  Ремонт или замена отработанных деталей осуществляется при первой необходимости.

3.4.11  Подготовка технической документации (Журнал ТО).

- Требования к Исполнителю работ

  - Исполнитель работ должен иметь Лицензию МЧС на осуществление деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений:

- Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем пожарной и охранно-пожарной сигнализации и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ.

  - Исполнитель должен иметь достаточную квалификацию, то есть наличие необходимых профессиональных знаний и способностей, финансовых средств, оборудования и других материальных возможностей, обладание необходимыми трудовыми ресурсами для исполнения обязательств.

  - Для устранения отказа АПС в межрегламентный период Исполнитель должен прибыть на обслуживаемый объект по вызову Заказчика в сроки, определенные Договором. Эти сроки не должны превышать (без учета выходных и праздничных дней) шести часов.

  - Для своевременной замены вышедших из строя пожарных извещателей и составных частей и элементов системы пожарной сигнализации, исполнитель должен иметь запас, который составляет не менее 10% от количества элементов системы. Контроль наличия и хранения запаса пожарных извещателей, возлагается на Исполнителя.

  - Ответственность за пожарную безопасность, технику безопасности, охрану труда и санитарно-гигиенический режим при осуществлении работ возлагается на Исполнителя.

- Состав оборудования по объектам

(Приложение № 1 к техническому заданию)

Приложение № 1

к техническому заданию

Экспликация оборудования

технического обслуживания автоматической пожарной сигнализации

| № п/п | Наименование объекта | Наименование оборудования | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Туристический комплекс «Романтик» в составе горнолыжного комплекса ВТРК «Архыз» Администр. здание с пом. торговли, общепита и встроенным ПРУ Автоматическая пожарная сигнализация (АПС) | Извещатель пожарный дымовой ДИП 34 А | шт. | 223 |
|  |  | Извещатель пожарный дымовой ДИП 34 А (фальшьпотолок) | шт. | 132 |
|  |  | Извещатель дымовой линейный 6500R | шт. | 3 |
|  |  | Кронштейн на стену и потолок для 6500 ВЕАМ-ММК | шт. | 6 |
|  |  | Аккумулятор 12 В 40 а/ч | шт. | 2 |
|  |  | Аккумулятор 12В 7а/ч | шт. | 1 |
|  |  | Источники бесперебойного питания марки "IPPON" серии Smart Winner» Smart Winner 1000 | шт. | 1 |
|  |  | Преобразователь интерфейса USB-RS232 | шт. | 1 |
|  |  | Автомат защиты сети 2"IPPON" серии 6А | шт. | 1 |
|  |  | Источник вторичного электропитания резервированный ИВЭПР 12/2 1x7 (1к) | шт. | 1 |
|  |  | Извещатель пожарный ручной адресный ИПР 513-3A исп. 02 | шт. | 41 |
|  |  | Монитор LCD 22"IPPON” серии Packard Bell Maestro 225DXLbd | шт. | 1 |
|  |  | Преобразователь интерфейса C2000-Ethernet | шт. | 1 |
|  |  | Блок индикации С2000-БИ SMD | шт. | 1 |
|  |  | Извещатель пожарный тепловой адресно-аналоговый максимально-дифференциальный С2000-ИП-02-02 | шт. | 4 |
|  |  | Контроллер адресной двухпроводной подсис темы передачи Извещений С2000-КДЛ | шт. | 9 |
|  |  | Пульт контроля и управления С2000М | шт. | 1 |
|  |  | Преобразователь интерфейса С2000-ПИ | шт. | 1 |
|  |  | Релейный блок С2000-СП1 исп.01 | шт. | 3 |
|  |  | Источник бесперебойного питания 12В, 6А, кратковременно и в режиме резерва до 6,5А, корпус под 2 АКБ40 Ач СКАТ-1200У исп. 5000 0 | шт. | 1 |
|  |  | Кабель КПС нг (А)-FRLS (измерение сопротивления изоляции –шлейф) | шт. | 29 |
|  |  | Световой Указатель ВЫХОД | шт. | 23 |
| 2 | Туристический комплекс «Романтик» в составе горнолыжного комплекса ВТРК «Архыз» Административное здание с пом. торговли, общепита и встроенным ПРУ Автоматическая система пожаротушения (АСПТ) | Табло «Автоматика включена» | шт. | 3 |
|  |  | Извещатель пожарный ручной ИПР 34А | шт. | 56 |
|  |  | Прибор индикации ПИ | шт. | 1 |
|  |  | Кабель ВВГнг-FRLS (измерение сопротивления изоляции - линий) | шт. | 19 |
|  |  | Манометр показывающий Д 100 со шкалой от 0 до 10 кг/см | шт. | 5 |
|  |  | Ороситель спринклерный стандартного реагирования, в комплекте с декоративным цоколем | шт. | 225 |
|  |  | Сигнализатор потока жидкости Ду 100 (утечки) | шт. | 3 |
|  |  | Водосигнальный узел управления | шт. | 1 |
|  |  | Резервные магнитные пускатели насосов повысителей | шт. | 3 |
|  |  | Магнитные пускатели насосов повысителей с задержкой | шт. | 3 |
|  |  | Кнопка пусковая 220 Вт | шт. | 8 |
|  |  | Табло световое «НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ» | шт. | 1 |
|  |  | Комплект устройств «Спрут-2» | шт. | 1 |
|  |  | Пульт управления ПУ АВУЮ 634.211.021 | шт. | 1 |
|  |  | Шкаф аппаратуры коммутации, 380В, исп. | шт. | 1 |
|  |  | Сигнализатор давления универсальный СДУ | шт. | 1 |
|  |  | Центробежный насос высокого давления CR 64-1 | шт. | 2 |
|  |  | Центробежный насос высокого давления CR 3-5 | шт. | 1 |
|  |  | Мембранный расширительный бак | шт. | 1 |
|  |  | Дисковый поворотный затвор | шт. | 21 |
|  |  | Клапан обратный межфланцевый | шт. | 5 |
|  |  | Манометр показывающий | шт. | 1 |
|  |  | Шкаф пожарный Пульс 320Н (в комплексе) | шт. | 55 |
|  |  | Кабель КПС нг (А) - FRLS (измерение сопротивления изоляции - шлейф) | шт. | 16 |
| 3 | Туристический комплекс «Романтик» в составе горнолыжного комплекса ВТРК «Архыз» Административное здание с пом. торговли, общепита и встроенным ПРУ | Аккумулятор 120 GP А/ч | шт. | 2 |
|  |  | 7 GP А/ч Аккумулятор АКБ-7 | шт. | 1 |
|  |  | MP3 Проигрыватель с флэш памятью CD-611 | шт. | 1 |
|  |  | Потолочный г/говоритель 3 Вт CS-03 | шт. | 113 |
|  |  | Настенный громкоговоритель SWS-03W | шт. | 100 |
|  |  | Микрофон RM-6024 | шт. | 1 |
|  |  | Блок контроля трансляционных линий SC-624 | шт. | 1 |
|  |  | Тюнер TU-610 | шт. | 1 |
|  |  | Табло ОПОП-8М «ВЫХОД» | шт. | 47 |
|  |  | Блок сопряжения с компьютером DIB-6000 | шт. | 1 |
|  |  | Контроллер системы оповещения ECS-6216P | шт. | 1 |
|  |  | Блок тревожной сигнализации ЕР-616 | шт. | 1 |
|  |  | Усилитель мощности РА-636 | шт. | 2 |
|  |  | Зарядное устройство РВ-607 | шт. | 1 |
|  |  | Блок питания PD-659 | шт. | 1 |
|  |  | Автоматический вентилятор Р1-602 | шт. | 1 |
|  |  | Предварительный усилитель-микшер РР-613 | шт. | 1 |
|  |  | Цифровой магнитофон PV-632A | шт. | 1 |
|  |  | Кабель КПС нг (А) - FRLS (измерение сопротивления изоляции - шлейф) | шт. | 21 |
| 4 | Туристический комплекс «Романтик» в составе горнолыжного комплекса ВТРК «Архыз» Административное здание с пом. Торговли, общепита и встроенным ПРУ Автоматическая система дымоудоления (АСДУ) | Вентилятор противопожарный осевой (ВД 1) | шт. | 1 |
|  |  | Вентилятор противопожарный осевой (ВД 2) | шт. | 1 |
|  |  | Вентилятор противопожарный осевой (ВД 3) | шт. | 1 |
|  |  | Вентилятор осевой (ПД1) | шт. | 1 |
|  |  | Вентилятор противопожарный осевой (ПД 2) | шт. | 1 |
|  |  | Вентилятор противопожарный осевой (ПД 3) | шт. | 1 |
|  |  | Вентилятор противопожарный осевой (ПД 4) | шт. | 1 |
|  |  | Вентилятор противопожарный осевой (ПД 5) | шт. | 1 |
|  |  | Клапан противодымный (ВД 1) | шт. | 1 |
|  |  | Клапан обратный (ВД 1) | шт. | 1 |
|  |  | Клапан противодымный (ВД 2) | шт. | 1 |
|  |  | Клапан обратный (ВД 2) | шт. | 1 |
|  |  | Клапан противодымной вентиляции (ВД 3) | шт. | 1 |
|  |  | Шкаф контрольно-пусковой 4кВт ШКП-4 | шт. | 5 |
|  |  | Шкаф контрольно-пусковой 10кВт ШК11-10 | шт. | 3 |
|  |  | Блок сигнально-пусковой. C2000-CI11 исп.01 | шт. | 4 |
|  |  | Блок сигнально-пусковой. С2000-1 исп.02 | шт. | 4 |
|  |  | Электропривод огнезадерживающего клапана Belimo BLF 230 | шт. | 62 |
|  |  | Кабель ВВГнг-FRLS (измерение сопротивления изоляции - линий) | шт. | 14 |
| 5 | Туристический комплекс «Романтик» в составе горнолыжного комплекса ВТРК «Архыз» Административное здание с пом. Торговли, общепита и встроенным ПРУ «Гараж гондол» Автоматическая система пожарной сигнализации и система дымоудоления (АПС и АСДУ) | Извещатель дымовой линейный 6500R | шт. | 3 |
|  |  | Кронштейн на стену и потолок для 6500 ВЕАМ-ММК | шт. | 6 |
|  |  | ПКП Сигнал 10 | шт. | 1 |
|  |  | Блок сигнально-пусковой С2000 СП1 исп.01 | шт. | 1 |
|  |  | Вентилятор дымоудаления | шт. | 1 |
|  |  | Извещатель пожарный ручной ИПР-513-3ПАМ | шт. | 2 |
|  |  | Оп овещатель охранно-пожарный звуковой ПКИ-2 Иволга | шт. | 3 |
|  |  | Резервный источник питания РИП-24 | шт. | 1 |
|  |  | Блок защитный коммуникационный БЗК | шт. | 1 |
|  |  | Светоуказатель ВЫХОД | шт. | 2 |
|  |  | Аккумуляторная батарея 12В | шт. | 2 |
|  |  | Кабель KПCнг(A)FRLS (измерение сопротивления изоляции - шлейф) | шт. | 8 |
| 6 | Туристический комплекс «Романтик» в составе горнолыжного комплекса ВРТК «Архыз» Административное здание с пом. Торговли, общепита и встроенным ПРУ «Помещение насосной и компрессорной» Автоматическая система пожарной сигнализации и система пожаротушения (АПС и АСДУ) | Извещатель пожарный дымовой ДИП 34 А | шт. | 12 |
|  |  | Пульт управления пожаротушения АСПТ | шт. | 2 |
|  |  | Извещатель пожарный ручной ИПР 34А | шт. | 5 |
|  |  | Блок бесперебойного питания 12 Вт | шт. | 2 |
|  |  | Табло «ПОРОШОК» | шт. | 2 |
|  |  | Табло «РАБОТАЕТ АВТОМАТИКА» | шт. | 2 |
|  |  | Табло «ВЫХОД» | шт. | 2 |
|  |  | Прибор контрольно приемный С2000КДЛ | шт. | 2 |
|  |  | Оповещатель речевой шмель 12 Вт | шт. | 2 |
|  |  | Свето сигнальное устройство ССУ-1 | шт. | 2 |
|  |  | Аккумулятор АКБ 4,5 А/ч | шт. | 12 |
|  |  | Модуль порошкового пожаротушения Буран | шт. | 4 |
|  |  | ПКП Сигнал 10 | шт. | 1 |
|  |  | Извещатель дымовой ДИП 212-34ПА | шт. | 4 |
|  |  | Извещетель пожарный ручной ИПР-513-ЗПАМ | шт. | 2 |
|  |  | Оповещатель охранно-пожарный звуковой ПКИ-2 Иволга | шт. | 1 |
|  |  | Резервный источник питания РИП-24 | шт. | 1 |
|  |  | Светоуказатель ВЫХОД | шт. | 1 |
|  |  | Устройство коммутационное УК-ВК-04 | шт. | 2 |
|  |  | Аккумуляторная батарея 12В | шт. | 1 |
|  |  | Аккумуляторная батарея 12В | шт. | 1 |
|  |  | Кабель KПCнr(A)FRLS (измерение сопротивления изоляции – шлейф) | шт. | 2 |
| 7 | Туристический комплекс «Романтик» в составе горнолыжного комплекса ВРТК «Архыз» Административное здание с пом. торговли, общепита и встроенным ПРУ «Операторская нижней станции канатной дороги В10» Автоматическая пожарная сигнализация (АПС) | Пульт контроля и управления охранно пожарный С2000М | шт. | 1 |
|  |  | ПКП Сигнал 10 | шт. | 1 |
|  |  | Извещатель дымовой ДИП 212-34 ПА | шт. | 4 |
|  |  | Извещетель пожарный ручной ИПР-51Э-ЗПАМ | шт. | 2 |
|  |  | Оповещатель охранно-пожарный звуковой ПКИ-2 Иволга | шт. | 1 |
|  |  | Резервный источник питания РИП-24 | шт. | 1 |
|  |  | Светоуказатель ВЫХОД | шт. | 2 |
|  |  | Устройство коммутационное УК-ВК-04 | шт. | 1 |
|  |  | Аккумуляторная батарея 12В | шт. | 1 |
|  |  | Кабель KПCнr(A)FRLS (измерение сопротивления изоляции - шлейф) | шт. | 2 |
| 8 | Пассажирская подвесная канатная дорога кресельного типа SL8 с отцепляемым ;ажимом, многофункциональный центр, горнолыжные трассы MV3, MV4, MV5 и система искусственного снегообразования трасс п. «Лунная поляна. ВТРК «Архыз» Первый этап Пассажирская подвесная канатная дорога кресельного типа SL8 с отцепляемым зажимом Операторская верхней станции канатной дороги Автоматическая пожарная сигнализация (АПС) | Пульт контроля и управления охранно пожарный С2000М | шт. | 1 |
|  |  | Интерфейс управления NPort 5150 | шт. | 1 |
|  |  | ПКП Сигнал 10 | шт. | 1 |
|  |  | Извещатель дымовой ДИП 212-34ПА | шт. | 2 |
|  |  | Извещетель пожарный ручной ИПР-5П-ЗПАМ | шт. | 1 |
|  |  | Оповещатель охранно-пожарный звуковой ПКИ-2 Иволга | шт. | 1 |
|  |  | Резервный источник питания РИП-24 | шт. | 1 |
|  |  | Блок защитный коммуникационный БЗК | шт. | 1 |
|  |  | Светоуказатель ВЫХОД | шт. | 1 |
|  |  | Устройство коммутационное УК-ВК-04 | шт. | 1 |
|  |  | Аккумуляторная батарея 12В | шт. | 2 |
|  |  | Кабель KIiCнr(A)FRLS (измерение сопротивления изоляции - шлейф) | шт. | 2 |
| 9 | Пассажирская подвесная канатная дорога кресельного типа SL8 с отцепляемым ;зажимом, многофункциональный центр, горнолыжные трассы MV3, MV4, MV5 и система искусственного снегообразования трасс п. «Лунная поляна. ВТРК «Архыз» Первый этап Пассажирская подвесная канатная дорога кресельного типа SL8 с отцепляемым зажимом Операторская нижней станции канатной дороги Автоматическая пожарная сигнализация (АПС) | Пульт контроля и управления охранно пожарный С2000М | шт. | 1 |
|  |  | Интерфейс управления NPort 5150 | шт. | 1 |
|  |  | ПКП Сигнал 10 | шт. | 1 |
|  |  | Извещатель дымовой ДИП 212-34 ПА | шт. | 4 |
|  |  | Извещатель пожарный ручной ИПР-513-3ПАМ | шт. | 2 |
|  |  | Оповещатель охранно-пожарный звуковой ПКИ-2 Иволга | шт. | 2 |
|  |  | Резервный источник питания РИП-24 | шт. | 1 |
|  |  | Блок защитный коммуникационный БЗК | шт. | 1 |
|  |  | Светоуказатель ВЫХОД | шт. | 2 |
|  |  | Устройство коммутационное УК-ВК-04 | шт. | 1 |
|  |  | Аккумуляторная батарея 12В | шт. | 2 |
|  |  | Кабель KIiCнr(A)FRLS (измерение сопротивления изоляции - шлейф) | шт. | 2 |
| 10 | Пассажирская подвесная канатная дорога кресельного типа SL8 с отцепляемым зажимом, многофункциональный центр, г орнолыжные трассы MV3, MV4, MV5 и система искусственного снегообразован ия трасс п. «Лунная поляна, ВТРК «Архыз» Второй этап «Многофункциональный центр» Автоматизация противопожарной защиты (АППЗ) | Пульт контроля и управления охранно пожарный С2000М | шт. | 1 |
|  |  | Интерфейс управления NPort 5150 | шт. | 1 |
|  |  | Пульт контроля и управления охранно пожарный С2000-4 | шт. | 8 |
|  |  | Контроллер двухпроводной линии связи С2000-КДЛ. | шт. | 7 |
|  |  | Блок сигнально-пусковой. С2000-СП4/220 | шт. | 89 |
|  |  | Блок сигнально-пусковой. С2000-СП2 | шт. | 4 |
|  |  | Блок сигнально-пусковой. С2000-СП исл02 | шт. | 14 |
|  |  | Адресный расширитель С2000АР8 | шт. | 7 |
|  |  | Блок индикации с клавиатурой С2000 БИ | шт. | 2 |
|  |  | Блок разветвительно-изолирующий БРИЗ | шт. | 20 |
|  |  | Элемент дистанционного управления адресный ЭДУ 513-3AM. | шт. | 9 |
|  |  | Шкаф контрольно-пусковой 4кВт ШКП-4 | шт. | 5 |
|  |  | Шкаф контрольно-пусковой 10кВт ТПКП-10 | шт. | 3 |
|  |  | Устройство коммутационное УК-ВК-04 | шт. | 13 |
|  |  | Резервный источник питания РИП-24 | шт. | 4 |
|  |  | Блок защитный коммуникационный БЗК | шт. | 4 |
|  |  | Аккумуляторная батарея 12В | шт. | 8 |
|  |  | Модуль подключения нагрузки МПН | шт. | 14 |
|  |  | Адресный расширитель С2000 АР2 исп.02 | шт. | 5 |
|  |  | Кабель KПCнг(A)FRLS (измерение сопротивления изоляции - шлейф) | шт. | 20 |
|  |  | Блок индикации С2000БИ | шт. | 2 |
| 11 | Пассажирская подвесная канатная дорога кресельного типа SL8 с отцепляемым зажимом, многофункциональный центр, горнолыжные трассы MV3, MV4, MV5 и система искусственного снегообразования трасс п. «Лунная поляна, ВТРК «Архыз» Второй этап «Многофункциональный центр» Автоматическая установка пожарной сигнализации (АПС) | Адресный расширитель С2000 АР8 | шт. | 1 |
|  |  | Пульт контроля и управления охранно-пожарный С2000М | шт. | 1 |
|  |  | Интерфейс управления Nport 5150Moxa | шт. | 1 |
|  |  | Блок индикации С2000 БИ | шт. | 2 |
|  |  | Извещатель пожарный тепловой максимально-дифференциальный адресно-аналоговый | шт. | 3 |
|  |  | Контроллер двухпроводной линии связи С2000-КДЛ- 2И | шт. | 3 |
|  |  | Извещатель дымовой ДИП 212-34А | шт. | 154 |
|  |  | Блок сигнально-пусковой. С2000-СП2 | шт. | 6 |
|  |  | Извещетель пожарный ручной ИПР-513-311АМ | шт. | 18 |
|  |  | Блок разветвительно-изолирующий БРИЗ исп.01 | шт. | 14 |
|  |  | Блок разветвительно-изолирующий БРИЗ | шт. | 1 |
|  |  | Резервный источник питания РИП-24 | шт. | 1 |
|  |  | Извещатель пожарный дымовой аспирационный двухканальный FL0122E | шт. | 1 |
|  |  | Кабель KIICHr(A)FRLS (измерение сопротивления изоляции - шлейф) | шт. | 2 |
|  |  | Блок контроля линии ECS-6216P | шт. | 1 |
|  |  | Проигрыватель CD-6208 | шт. | 1 |
|  |  | Цифровой магнитофон PV-6232 | шт. | 1 |
|  |  | Предварительный усилитель микшер РР-6213 | шт. | 1 |
|  |  | Блок тревожной сигнализации ЕР-6216 | шт. | 1 |
|  |  | Блок контроля линии SC-6224 | шт. | 1 |
|  |  | Программный расширитель РO-6206 | шт. | 1 |
|  |  | Усилитель DPA-900S | шт. | 2 |
|  |  | Блок сопряжения с компьютером DIB-6000 | шт. | 1 |
|  |  | Блок контроля распределения питания PD-6359 | шт. | 1 |
|  |  | Зарядное устройство РВ-6207 | шт. | 1 |
|  |  | Цифровой преобразователь AOE-212N | шт. | 1 |
|  |  | Панель управления звуковым/световым оповещением PS-8E | шт. | 1 |
|  |  | Аккумуляторная батарея HRL-12-180 | шт. | 2 |
|  |  | Аккумуляторная батарея HRL-12-12 | шт. | 2 |
|  |  | Микрофонная панель RM-6024 | шт. | 2 |
|  |  | Поточный громкоговоритель 20W | шт. | 40 |
|  |  | Настенный громкоговоритель 10W | шт. | 57 |
|  |  | Уличный громкоговоритель 40W | шт. | 15 |
|  |  | Строб вспышка для установки на стену | шт. | 29 |
|  |  | Светоуказатель | шт. | 26 |
|  |  | Эвакуационный знак направление к выходу | шт. | 3 |
|  |  | Монитор ЖК 27 | шт. | 1 |
|  |  | Сервер | шт. | 1 |
|  |  | KVM консоль | шт. | 1 |
|  |  | ПК для АРМ СОУЭ | шт. | 1 |
|  |  | Кабель KnCHr(A)FRLS (измерение сопротивления изоляции - шлейф) | шт. | 37 |
| 12 | Пассажирская подвесная канатная дорога кресельного типа SL8 с отцепляемым зажимом, многофункциональный центр, горнолыжные трассы MV3, MV4, MV5 и система искусственного снсгообразовапия трасс п. «Лунная поляна, ВТРК «Архыз» Первый этап «Гараж кресел» Автоматическая система порошкового пожаротушения (АУППТ) | Прибор контрольно приемный С2000АСПТ | шт. | 1 |
|  |  | Аккумуляторная батарея HRL-12-12 | шт. | 2 |
|  |  | Устройство контроля линии и пуска | шт. | 2 |
|  |  | Извещатель магнитноконтактный пожарный | шт. | 2 |
|  |  | Извещатель пожарный тепловой | шт. | 3 |
|  |  | Извещатель пожарный ручной | шт. | 1 |
|  |  | Световой оповещатель | шт. | 2 |
|  |  | Оповещатель комбинированный свето-звуковой | шт. | 1 |
|  |  | Кабель KnCHr(A)FRLS (измерение сопротивления изоляции - шлейф) | шт. | 2 |
|  |  | Модуль порошкового пожаротушения Буран | шт. | 2 |
| 13 | Пассажирская подвесная канатная дорога кресельного типа SL8 с отцепляемым зажимом, многофункциональный центр, горнолыжные трассы MV3, MV4, MV5 и система искуственного снегообразования трасс п. «Лунная поляна, ВТРК «Архыз» | Пульт контроля и управления охранно пожарный С2000М | шт. | 1 |
|  |  | Интерфейс управления NPort 5150 | шт. | 1 |
|  |  | Блок индикации с клавиатурой С2000 БКИ | шт. | 1 |
|  |  | Контролер С2000 КДЛ-2И | шт. | 2 |
|  |  | Извещатель дымовой ДИП 212-34ПА | шт. | 10 |
|  |  | Извещетель пожарный ручной ЭДУ 513-3AM | шт. | 5 |
|  |  | Блок разветвительно-изолирующий БРИЗ | шт. | 2 |
|  |  | Блок разветвительно-изолирующий БРИЗ исп.01 | шт. | 5 |
|  |  | Блок сигнально-пусковой. С2000-СП2 | шт. | 4 |
|  |  | Блок сигнально-пусковой. С2000-СП исл02 | шт. | 1 |
|  |  | Устройство коммутационное УК-ВК-04 | шт. | 1 |
|  |  | Адресный расширитель С2000 АР8 | шт. | 4 |
|  |  | Контрольно пусковой блок С2000 КПБ | шт. | 2 |
|  |  | Блок защитный коммуникационный БЗК | шт. | 2 |
|  |  | Оповещатель охранно-пожарный звуковой ПКИ-2 Иволга | шт. | 11 |
|  |  | Светоуказатель | шт. | 5 |
|  |  | Резервный источник питания РИП-24 | шт. | 2 |
|  |  | Аккумуляторная батарея 12В | шт. | 4 |
|  |  | Извещатель пожарный дымовой аспирационный двухканальный FL0122E | шт. | 2 |
| 14 | Пассажирская подвесная канатная дорога кресельного типа SL8 с отцепляемым зажимом, многофункциональный центр, горнолыжные трассы MV3, MV4, MV5 и система искусственного снегоцбразования трасс и. «Лунная поляна, ВТРК «Архыз» Второй этап «Многофункциональный центр» Автоматическая система дымоудоления и подпора воздуха (АСДУ и ПВ) | Вентилятор противопожарный осевой (ВД 1) | шт. | 1 |
|  |  | Вентилятор противопожарный осевой (ВД 2) | шт. | 1 |
|  |  | Вентилятор противопожарный осевой (ВД 3) | шт. | 1 |
|  |  | Вентилятор осевой (ПД1) | шт. | 1 |
|  |  | Вентилятор противопожарный осевой (ПД 2) | шт. | 1 |
|  |  | Вентилятор противопожарный осевой (Г1Д 3) | шт. | 1 |
|  |  | Вентилятор противопожарный осевой (ПД 4) | шт. | 1 |
|  |  | Вентилятор противопожарный осевой (ПД 5) | шт. | 1 |
|  |  | Клапан противодымный (ВД 1) | шт. | 1 |
|  |  | Клапан обратный (ВД 1) | шт. | 1 |
|  |  | Клапан противодымный (ВД 2) | шт. | 1 |
|  |  | Клапан обратный (ВД 2) | шт. | 1 |
|  |  | Клапан противодымной вентиляции (ВД 3) | шт. | 1 |
|  |  | Кабель ВВГ нг-FRLS (измерение сопротивления изоляции - линий) | шт. | 14 |
| 15 | Туристический комплекс «Романтик» в составе горнолыжного комплекса ВТРК «Архыз» Административное здание с пом.торговли, ощепита и встроенным ПРУ «Операторская нижней станции канатной дороги В13» Автоматическая пожарная сигнализация (АПС) | Блок управления пожаротушением АСПТ | шт. | 1 |
|  |  | Блок контроля дополнительных линий связи С2000 КДЛ | шт. | 1 |
|  |  | Извещатель пожарный ручной ИПР 513-3-ПАМ | шт. | 2 |
|  |  | Преобразователь интерфейса С2000 Ethernet | шт. | 1 |
|  |  | Оповещатель охранно-пожарный звуковой ПКИ «Иволга» | шт. | 1 |
|  |  | Резервный источник питания РИП | шт. | 1 |
|  |  | Модуль порошкового пожаротушения «Буран» | шт. | 4 |
|  |  | Светоуказатель «Выход» | шт. | 2 |
|  |  | Извещатель тепловой ДИП 34 ПАМ | шт. | 2 |
|  |  | Аккумуляторная батарея 12В 7А\ч | шт. | 1 |
|  |  | Аккумуляторная батарея 12В 4.5А\ч | шт. | 2 |
| 16 | Туристический комплекс «Романтик» в составе горнолыжного комплекса ВТРК «Архыз» Административное здание пом. торговли, общепита и встроенным ПРУ Операторская верхней станции канатной дороги В13 Автоматическая пожарная сигнализация (АПС) | Блок управления пожаротушением АСПТ | шт. | 1 |
|  |  | Блок контроля дополнительных линий связи С2000 КДЛ | шт. | 1 |
|  |  | Преобразователь интерфейса С2000 Ethernet | шт. | 1 |
|  |  | Извещатель дымовой ДИП-34А | шт. | 3 |
|  |  | Извещатель пожарный ручной ИПР-513-ПАМ | шт. | 1 |
|  |  | Оповещатель охранно-пожарный звуковой ПКИ-2 «Иволга» | шт. | 1 |
|  |  | Резервный источник питания РИП | шт. | 1 |
|  |  | Светоуказатель «Выход» | шт. | 1 |
|  |  | Модуль порошкового пожаротушения «Буран» | шт. | 2 |
|  |  | Аккумуляторная батарея 12В 7А\ч | шт. | 1 |
|  |  | Аккумуляторная батарея 12В 4.5А\ч | шт. | 2 |

| ИСПОЛНИТЕЛЬ | ЗАКАЗЧИК |
| --- | --- |
| _________________ /_____________/ М.П. | _________________ /_____________/ М.П. |

Приложение №2

к Договору № _________

от  «__»_________ 201_ г.

План график работ

| № п/п |  | единица изм. | Количество | ноябрь | декабрь | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Автоматическая пожарная сигнализация административное здание | . | . |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Извещатель дымовой пожарный ДИП 34А | шт. | 223 | 75 |  |  | 75 |  |  | 73 |  |  | 75 |  |  |
| 2 | Извещатель дымовой пожарный ДИП 34А (за фальшпотолком) | шт. | 132 |  | 45 |  |  | 45 |  |  | 42 |  |  | 45 |  |
| 3 | Извещатель дымовой линейный 6500R | шт. | 3 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |
| 4 | Кронштейн на стену и потолок для 6500 ВЕАМ-ММК | шт. | 6 |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |
| 5 | Аккумулятор 12 В 40 а/ч | шт. | 2 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |
| 6 | Аккумулятор 12В 7а/ч | шт. | 1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |
| 7 | Источники бесперебойного питания марки "IPPON" серии Smart Winner» Smart Winner 1000 | шт. | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |
| 8 | Преобразователь интерфейса USB-RS232 | шт. | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |
| 9 | Автомат защиты сети 2"IPPON" серии 6А | шт. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Источник вторичного электропитания резервированный ИВЭПР 12/2 1x7 (1к) | шт. | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |
| 11 | Извещатель пожарный ручной адресный ИПР 513-3A исп. 02 | шт. | 41 |  |  | 14 |  |  | 14 |  |  | 13 |  |  | 14 |
| 12 | Монитор LCD 22 серии Packard Bell Maestro 225DXLbd | шт. | 1 | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 13 | Преобразователь интерфейса C2000-Ethernet | шт. | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |
| 14 | Блок индикации С2000-БИ SMD | шт. | 1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |
| 15 | Извещатель пожарный тепловой адресно-аналоговый максимально-дифференциальный С2000-ИП-02-02 | шт. | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |
| 16 | Контроллер адресной двухпроводной подсистемы передачи извещений С2000-КДЛ | шт. | 9 |  |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  |
| 17 | Пульт контроля и управления С2000М | шт. | 1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |
| 18 | Преобразователь интерфейса С2000-ПИ | шт. | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |
| 19 | Релейный блок С2000-СП1 исп.01 | шт. | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |
| 20 | Источник бесперебойного питания 12В, 6А, кратковременно и в режиме резерва до 6,5А, корпус под 2 АКБ40 Ач СКАТ-1200У исп. 5000 | шт. | 1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |
| 21 | Световой Указатель "ВЫХОД" | шт. | 29 |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 9 |  |  | 10 |  |
|  | Автоматическая система пожаротушения (АСПТ) | . | . |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Табло «Автоматика включена» | шт. | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |
| 23 | Извещатель пожарный ручной ИПР 513 | шт. | 56 | 18 |  |  | 19 |  |  | 19 |  |  | 18 |  |  |
| 22 | Прибор индикации ПИ | шт. | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |
| 23 | Манометр показывающий Д 100 со шкалой от 0 до 10 кг/см | шт. | 5 |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  | 5 |
| 24 | Ороситель спринклерный стандартного реагирования, в комплекте с декоративным цоколем | шт. | 225 | 75 |  |  | 75 |  |  | 75 |  |  | 75 |  |  |
| 25 | Сигнализатор потока жидкости Ду 100 (утечки) | шт. | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |
| 26 | Водосигнальный узел управления | шт. | 1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |
| 27 | Резервные магнитные пускатели насосов повысителей | шт. | 3 |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |
| 28 | Магнитные пускатели насосов повысителей с задержкой. | шт. | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |
| 29 | Кнопка пусковая 220 Вт | шт. | 8 | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  |
| 30 | Табло световое «НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ» | шт. | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |
| 31 | Комплект устройств «Спрут-2» | шт. | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |
| 32 | Пульт управления ПУ АВУЮ 634.211.021 | шт. | 1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |
| 33 | Шкаф аппаратуры коммутации, 380В, исп. | шт. | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |
| 34 | Сигнализатор давления универсальный СДУ | шт. | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |
| 35 | Центробежный насос высокого давления CR 64-1 | шт. | 2 | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  |
| 36 | Центробежный насос высокого давления CR 3-5 | шт. | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |
| 37 | Мембранный расширительный бак | шт. | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |
| 38 | Дисковый поворотный затвор | шт. | 21 | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  |
| 39 | Клапан обратный межфланцевый | шт. | 5 |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |
| 40 | Манометр показывающий | шт. | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |
| 41 | Шкаф пожарный Пульс 320Н (в комплексе) | шт. | 56 | 19 |  |  | 19 |  |  | 18 |  |  | 19 |  |  |
|  | Оповещение | . | . |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | Аккумулятор 120 GP А/ч | шт. | 2 |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |
| 43 | 7 GP А/ч Аккумулятор АКБ-7 | шт. | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |
| 44 | MP3 Проигрыватель с флэш памятью CD-611 | шт. | 1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |
| 45 | Потолочный г/говоритель 3 Вт CS-03 | шт. | 113 |  | 37 |  |  | 37 |  |  | 39 |  |  | 37 |  |
| 46 | Настенный громкоговоритель SWS-03W | шт. | 100 |  |  | 33 |  |  | 33 |  |  | 34 |  |  | 33 |
| 47 | Микрофон RM-6024 | шт. | 1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |
| 48 | Блок контроля трансляционных линий SC-624 | шт. | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |
| 49 | Тюнер TU-610 | шт. | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |
| 50 | Табло ОПОП1-8М ВЫХОД | шт. | 47 | 15 |  |  | 15 |  |  | 17 |  |  | 15 |  |  |
| 51 | Контроллер системы оповещения ECS-6216P | шт. | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |
| 52 | Блок тревожной сигнализации ЕР-616 | шт. | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |
| 53 | Усилитель мощности РА-636 | шт. | 2 | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  |
| 54 | Зарядное устройство РВ-607 | шт. | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |
| 55 | Блок питания PD-659 | шт. | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |
| 56 | Автоматический вентилятор Р1-602 | шт. | 1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |
| 57 | Предварительный усилитель-микшер РР-613 | шт. | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |
| 58 | Цифровой магнитофон PV-632A | шт. | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |
| 59 | Блок сопряжения с компьютером DIB-6000 | шт. | 1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |
|  | Автоматическая система дымоудаления (АСДУ) | . | . |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 | Вентилятор противопожарный осевой (ВД 1) | шт. | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |
| 61 | Вентилятор противопожарный осевой (ВД 2) | шт. | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |
| 62 | Вентилятор противопожарный осевой (ВД 3) | шт. | 1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |
| 63 | Вентилятор противопожарный осевой (ПД1) | шт. | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |
| 64 | Вентилятор противопожарный осевой (ПД2) | шт. | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |
| 65 | Вентилятор противопожарный осевой (ПД3) | шт. | 1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |
| 66 | Вентилятор противопожарный осевой (ПД4) | шт. | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |
| 67 | Вентилятор противопожарный осевой (ПД5) | шт. | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |
| 68 | Клапан противодымный (ВД 1) | шт. | 1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |
| 69 | Клапан обратный (ВД 1) | шт. | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |
| 70 | Клапан противодымный (ВД 2) | шт. | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |
| 71 | Клапан обратный (ВД 2) | шт. | 1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |
| 72 | Клапан противодымной вентиляции (ВД 3) | шт. | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |
| 73 | Шкаф контрольно-пусковой 4кВт ШКП-4 | шт. | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |
| 74 | Шкаф контрольно-пусковой 10кВт ШК11-10 | шт. | 3 | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  |
| 75 | Блок сигнально-пусковой С2000 СП1 исп.01 | шт. | 4 |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |
| 76 | Блок сигнально- пусковой С2000 СП1 исп.02 | шт. | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |
| 77 | Электропривод огнезадерживающего клапана BelimoBLF 230 | шт. | 62 | 17 |  |  | 15 |  |  | 15 |  |  | 15 |  |  |
|  | Автоматическая пожарная сигнализация (АПС) Гараж гондол |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 78 | Извещатель дымовой линейный 6500R | шт. | 3 |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |
| 79 | Кронштейн на стену и потолок для 6500 ВЕАМ-ММК | шт. | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |
| 80 | ПКП Сигнал 10 | шт. | 1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |
| 81 | Блок сигнально-пусковой С2000 СП1исп.01 | шт. | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |
| 82 | Вентилятор дымоудаления | шт. | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |
| 83 | Извещатель пожарный ручной ИПР-513-3ПАМ | шт. | 3 | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  |
| 84 | Оповещатель охранно-пожарный звуковой ПКИ-2 Иволга | шт. | 3 |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |
| 85 | Резервный источник питания РИП-24 | шт. | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |
| 86 | Светоуказатель "ВЫХОД" | шт. | 2 | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  |
| 87 | Аккумуляторная батарея 12В | шт. | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
|  | Автоматическая пожарная сигнализация (АПС) помещение насосной и компрессорной |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 88 | Извещатель пожарный дымовой ДИП 34 А | шт. | 12 |  |  | 12 |  |  | 12 |  |  | 12 |  |  | 12 |
| 89 | Пульт управления пожаротушения АСПТ | шт. | 2 | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  |
| 90 | Извещатель пожарный ручной ИПР 513 | шт. | 3 |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |
| 91 | Блок бесперебойного питания 12 Вт | шт. | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |
| 92 | Табло «ПОРОШОК» | шт. | 2 | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  |
| 93 | Табло «РАБОТАЕТ АВТОМАТИКА» | шт. | 2 |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |
| 94 | Табло «ВЫХОД» | шт. | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |
| 95 | Прибор контрольно приемный С2000КДЛ | шт. | 2 | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  |
| 96 | Оповещатель речевой шмель 12 Вт | шт. | 2 |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |
| 97 | Свето сигнальное устройство ССУ-1 | шт. | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |
| 98 | Аккумулятор АКБ 4,5 А/ч | шт. | 4 | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  |
| 99 | Модуль порошкового пожаротушения Буран | шт. | 4 |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |
|  | Автоматическая пожарная сигнализация (АПС) верхняя станция канатной дороги В10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 100 | Извещатель дымовой ДИП 212-34ПА | шт. | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |
| 101 | Извещетель пожарный ручной ИПР-513-ЗПАМ | шт. | 2 | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  |
| 102 | Оповещатель охранно-пожарный звуковой ПКИ-2 Иволга | шт. | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |
| 103 | Резервный источник питания РИП-24 | шт. | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |
| 104 | Светоуказатель "ВЫХОД" | шт. | 1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |
| 105 | Устройство коммутационное УК-ВК-04 | шт. | 2 |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |
| 106 | Аккумуляторная батарея 12В | шт. | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |
|  | Автоматическая пожарная сигнализация (АПС) нижняя станция канатной дороги В10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 107 | Пульт контроля и управления охранно пожарный С2000М | шт. | 1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |
| 108 | Извещатель дымовой ДИП 212-34 ПА | шт. | 4 |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |
| 109 | Извещетель пожарный ручной ИПР-51Э-ЗПАМ | шт. | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |
| 110 | Оповещатель охранно-пожарный звуковой ПКИ-2 Иволга | шт. | 1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |
| 111 | Резервный источник питания РИП-24 | шт. | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |
| 112 | Светоуказатель "ВЫХОД" | шт. | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |
| 113 | Устройство коммутационное УК-ВК-04 | шт. | 1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |
| 114 | Аккумуляторная батарея 12В | шт. | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |
|  | Автоматическая пожарная сигнализация (АПС) верхняя станция канатной дороги SL8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 115 | Пульт контроля и управления охранно пожарный С2000М | шт. | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |
| 116 | Интерфейс управления NPort 5150 | шт. | 1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |
| 117 | ПКП Сигнал 10 | шт. | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |
| 118 | Извещатель дымовой ДИП 212-34ПА | шт. | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |
| 119 | Извещетель пожарный ручной ИПР-5П-ЗПАМ | шт. | 1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |
| 120 | Оповещатель охранно-пожарный звуковой ПКИ-2 Иволга | шт. | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |
| 121 | Резервный источник питания РИП-24 | шт. | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |
| 122 | Блок защитный коммуникационный БЗК | шт. | 1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |
| 123 | Светоуказатель "ВЫХОД" | шт. | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |
| 124 | Устройство коммутационное УК-ВК-04 | шт. | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |
| 125 | Аккумуляторная батарея 12В | шт. | 2 | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  |
|  | Автоматическая пожарная сигнализация (АПС) верхняя станция канатной дороги SL8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 126 | Пульт контроля и управления охранно пожарный С2000М | шт. | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |
| 127 | Интерфейс управления NPort 5150 | шт. | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |
| 128 | ПКП Сигнал 10 | шт. | 1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |
| 129 | Извещатель дымовой ДИП 212-34 ПА | шт. | 4 |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |
| 130 | Извещатель пожарный ручной ИПР-513-3ПАМ | шт. | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |
| 131 | Оповещатель охранно-пожарный звуковой ПКИ-2 Иволга | шт. | 2 | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  |
| 132 | Резервный источник питания РИП-24 | шт. | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |
| 133 | Блок защитный коммуникационный БЗК | шт. | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |
| 134 | Светоуказатель ВЫХОД | шт. | 2 | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  |
| 135 | Устройство коммутационное УК-ВК-04 | шт. | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |
| 136 | Аккумуляторная батарея 12В | шт. | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |
|  | Автоматизация противопожарной защиты (АППЗ) МФЦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 137 | Пульт контроля и управления охранно пожарный С2000М | шт. | 1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |
| 138 | Интерфейс управления NPort 5150 | шт. | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |
| 139 | Пульт контроля и управления охранно пожарный С2000-4 | шт. | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |
| 140 | Контроллер двухпроводной линии связи С2000-КДЛ. | шт. | 7 | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  |
| 141 | Блок сигнально-пусковой. С2000-СП4/220 | шт. | 89 |  | 22 |  |  | 22 |  |  | 22 |  |  | 23 |  |
| 142 | Блок сигнально-пусковой. С2000-СП2 | шт. | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |
| 143 | Блок сигнально-пусковой. С2000-СП исл02 | шт. | 14 | 3 |  |  | 3 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  |
| 144 | Адресный расширитель С2000АР8 | шт. | 7 |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |
| 145 | Блок индикации с клавиатурой С2000 БИ | шт. | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |
| 146 | Блок разветвительно-изолирующий БРИЗ | шт. | 20 | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  |
| 147 | Элемент дистанционного управления адресный ЭДУ 513-3AM. | шт. | 9 |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |
| 148 | Шкаф контрольно-пусковой 4кВт ШКП-4 | шт. | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |
| 149 | Шкаф контрольно-пусковой 10кВт ШКП-10 | шт. | 3 | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  |
| 150 | Устройство коммутационное УК-ВК-04 | шт. | 13 |  | 13 |  |  | 13 |  |  | 13 |  |  | 13 |  |
| 151 | Резервный источник питания РИП-24 | шт. | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |
| 152 | Блок защитный коммуникационный БЗК | шт. | 4 | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  |
| 153 | Аккумуляторная батарея 12В | шт. | 8 |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |
| 154 | Модуль подключения нагрузки МПН | шт. | 14 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 4 |  |  | 4 |
| 155 | Адресный расширитель С2000 АР2 исп.02 | шт. | 5 | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  |
|  | Автоматическая установка пожарной сигнализации (АУПС) МФЦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 156 | Адресный расширитель С2000 АР8 | шт. | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |
| 157 | Пульт контроля и управления охранно-пожарный С2000М | шт. | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |
| 158 | Интерфейс управления Nport 5150 Moxa | шт. | 1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |
| 159 | Блок индикации С2000 БИ | шт. | 2 |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |
| 160 | Извещатель пожарный тепловой максимально-дифференциальный адресно-аналоговый | шт. | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |
| 161 | Контроллер двухпроводной линии связи С2000-КДЛ- 2И | шт. | 3 | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  |
| 162 | Извещатель дымовой ДИП 212-34А | шт. | 154 |  | 40 |  |  | 40 |  |  | 40 |  |  | 34 |  |
| 163 | Блок сигнально-пусковой. С2000-СП2 | шт. | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |
| 164 | Извещетель пожарный ручной ИПР-513-311АМ | шт. | 18 | 18 |  |  | 18 |  |  | 18 |  |  | 18 |  |  |
| 165 | Блок разветвительно-изолирующий БРИЗ исп.01 | шт. | 14 |  | 14 |  |  | 14 |  |  | 14 |  |  | 14 |  |
| 166 | Блок разветвительно-изолирующий БРИЗ | шт. | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |
| 167 | Резервный источник питания РИП-24 | шт. | 1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |
| 168 | Извещатель пожарный дымовой аспирационный двухканальный FL0122E | шт. | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |
|  | Система оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ) МФЦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 169 | Блок контроля линии ECS-6216P | шт. | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |
| 170 | Проигрыватель CD-6208 | шт. | 1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |
| 171 | Цифровой магнитофон PV-6232 | шт. | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |
| 172 | Предварительный усилитель микшер РР-6213 | шт. | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |
| 173 | Блок тревожной сигнализации ЕР-6216 | шт. | 1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |
| 174 | Блок контроля линии SC-6224 | шт. | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |
| 175 | Программный расширитель РO-6206 | шт. | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |
| 176 | Усилитель DPA-900S | шт. | 2 | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  |
| 177 | Блок сопряжения с компьютером DIB-6000 | шт. | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |
| 178 | Блок контроля распределения питания PD-6359 | шт. | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |
| 179 | Зарядное устройство РВ-6207 | шт. | 1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |
| 180 | Цифровой преобразователь AOE-212N | шт. | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |
| 181 | Панель управления звуковым/световым оповещением PS-8E | шт. | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |
| 182 | Аккумуляторная батарея HRL-12-180 | шт. | 2 | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  |
| 183 | Аккумуляторная батарея HRL-12-12 | шт. | 2 |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |
| 184 | Микрофонная панель RM-6024 | шт. | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |
| 185 | Поточный громкоговоритель 20W | шт. | 40 | 10 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  |
| 186 | Настенный громкоговоритель 10W | шт. | 57 |  | 15 |  |  | 15 |  |  | 15 |  |  | 12 |  |
| 187 | Уличный громкоговоритель 40W | шт. | 15 |  |  | 15 |  |  | 15 |  |  | 15 |  |  | 15 |
| 188 | Строб вспышка для установки на стену | шт. | 29 | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 8 |  |  |
| 189 | Светоуказатель | шт. | 26 |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 8 |  |
| 190 | Эвакуационный знак направление к выходу | шт. | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |
| 191 | Монитор ЖК 27 | шт. | 1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |
| 192 | Сервер | шт. | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |
| 193 | KVM консоль | шт. | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |
| 194 | ПК для АРМ СОУЭ | шт. | 1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |
|  | Автоматическая установка порошкового пожаротушения (АУПТТ)гараж кресел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 195 | Прибор контрольно-приемный С2000АСПТ | шт. | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |
| 196 | Аккумуляторная батарея HRL-12-12 | шт. | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |
| 197 | Устройство контроля линии и пуска | шт. | 2 | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  |
| 198 | Извещатель магнито-контактный пожарный | шт. | 2 |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |
| 199 | Извещатель пожарный тепловой | шт. | 3 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |
| 200 | Извещатель пожарный ручной | шт. | 1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |
| 201 | Световой оповещатель | шт. | 2 |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |
| 202 | Оповещатель комбинированный свето-звуковой | шт. | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |
| 203 | Модуль порошкового пожаротушения Буран | шт. | 2 | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  |
|  | Система противопожарной защиты (СПЗ)гараж кресел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 204 | Пульт контроля и управления охранно пожарный С2000М | шт. | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |
| 205 | Интерфейс управления NPort 5150 | шт. | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |
| 206 | Блок индикации с клавиатурой С2000 БКИ | шт. | 1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |
| 207 | Контроллер С2000 КДЛ-2И | шт. | 2 |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |
| 208 | Извещатель дымовой ДИП 212-34ПА | шт. | 10 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 10 |
| 209 | Извещетель пожарный ручной ЭДУ 513-3AM | шт. | 5 | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  |
| 210 | Блок разветвительно-изолирующий БРИЗ | шт. | 2 |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |
| 211 | Блок разветвительно-изолирующий БРИЗ исп.01 | шт. | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |
| 212 | Блок сигнально-пусковой. С2000-СП2 | шт. | 4 | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  |
| 213 | Блок сигнально-пусковой. С2000-СП исп02 | шт. | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |
| 214 | Устройство коммутационное УК-ВК-04 | шт. | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |
| 215 | Адресный расширитель С2000 АР8 | шт. | 4 | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  |
| 216 | Контрольно пусковой блок С2000 КПБ | шт. | 2 |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |
| 217 | Блок защитный коммуникационный БЗК | шт. | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |
| 218 | Оповещатель охранно-пожарный звуковой ПКИ-2 Иволга | шт. | 11 | 11 |  |  | 11 |  |  | 11 |  |  | 11 |  |  |
| 219 | Светоуказатель | шт. | 5 |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |
| 220 | Резервный источник питания РИП-24 | шт. | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |
| 221 | Аккумуляторная батарея 12В | шт. | 4 | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  |
| 222 | Извещатель пожарный дымовой аспирационный двухканальный FL0122E | шт. | 2 |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |
|  | Автоматическая система дымоудаления и подпора воздуха (АСДУ и ПВ) МФЦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 223 | Вентилятор противопожарный осевой (ВД 1) | шт. | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |
| 224 | Вентилятор противопожарный осевой (ВД 2) | шт. | 1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |
| 225 | Вентилятор противопожарный осевой (ВД 3) | шт. | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |
| 226 | Вентилятор противопожарный осевой (ПД 1) | шт. | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |
| 227 | Вентилятор противопожарный осевой (ПД 2) | шт. | 1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |
| 228 | Вентилятор противопожарный осевой (ПД 3) | шт. | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |
| 229 | Вентилятор противопожарный осевой (ПД 4) | шт. | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |
| 230 | Вентилятор противопожарный осевой (ПД 5) | шт. | 1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |
| 231 | Клапан противодымный (ВД 1) | шт. | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |
| 232 | Клапан обратный (ВД 1) | шт. | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |
| 233 | Клапан противодымный (ВД 2) | шт. | 1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |
| 234 | Клапан обратный (ВД 2) | шт. | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |
| 235 | Клапан противодымной вентиляции (ВД 3) | шт. | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |
| 236 | Электропривод огнезапорного клапана Вингс-М | шт. | 58 | 15 |  |  | 15 |  |  | 15 |  |  | 13 |  |  |

| ИСПОЛНИТЕЛЬ | ЗАКАЗЧИК |
| --- | --- |
| _________________ /_____________/ М.П. | _________________ /_____________/ М.П. |