**Разъяснения положений конкурсной документации от 16.02.2015 г. № 2**

**(Извещение от 06.02.2015 г. № ОК-ДИРИ-56)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Вопрос | Разъяснения |
| 1 | В конкурсной документации указано требование к участнику предоставить положительные отзывы от государственных заказчиков. Возможно ли предоставление положительных отзывов от государственных компаний с долей государственного участия более 50%? | Предоставление отзывов от заказчиков с долей государственного участия более 50 % возможно. Обращаем Ваше внимание, что предоставление данных отзывов не будет являться подтверждением предоставления отзывов от государственных заказчиков. |
| 2 | В проекте №Д-ДРП-14-022-ИЛ04.4.1.1-2.1 на листах 47, 61, 68 прописаны длины поставляемого кабеля 35 кВ, разбитые на этапы строительства. Данные длины кабеля 35 кВ не соответствуют длине кабельных линий, указанных в проекте №Д-ДРП-14-022-КЛ-ТКР том 3. Лист 29 и №Д-ДРП-14-022-КЛ-ТКР1 лист 3. Уточните количество поставляемого кабеля 35 кВ для участка ПС 3 5/ 10 кВ Романтик - РТП-2 «Лунная Поляна». | Длина кабельной линии 35 кВ для участка  ПС 35/10 Романтик  - РТП-2 « Лунная Поляна» указана в  Д-ДРП-14-022-КЛ-ТКР.  ТОМ 3 л.29., осталось прежней -2604 м.п. Изменилась длина кабельной линии  участка  ПС 35/10 Романтик  - РТП- 1  «Северный склон» - стала 1051 м.п., было 1034м.п. |
| 3 | Согласно проекту поставляется кабель 35 кВ типа ПвЭгаАкП-35 1 х800/35 производства ПАО «Завод «Южкабель». Прошу рассмотреть возможность замены данного кабеля на кабель с аналогичными характеристиками другого производителя. | В проекте принят кабель 35 кВ марки Armolight plus CU  1 х 800/35. Возможность замены данного кабеля на кабель с аналогичными характеристиками другого производителя допускается. |