**Разъяснения положений конкурсной документации от 17.11.2014 г. № 3**

**(Извещение от 29.10.2014 № ОК-ДИРИ-52)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Вопрос | Разъяснения |
| 1 | Прошу уточнить, необходимо ли выполнять расширение АСУ ТП на ПС 35/10 кВ Романтик в рамках данного титула? | Расширение АСУ ТП на п/с 35/10 кВ «Романтик» не требуется. |
| 2 | Прошу уточнить, необходимо ли выполнять работы по созданию системы АИИС КУЭ в рамках данного титула? | Подробный раздел АИИС КУЭ разрабатывается в составе рабочей документации. |
| 3 | Необходимо ли учитывать поставку ОИКа или он уже существует? | Подбор конкретного оборудования для приема телеинформации от РТП в ОДП  п. Романтик с учетом КСБ объекта осуществляется на стадии РД. |