**Разъяснения положений конкурсной документации от 02.06.2014 г. № 1**

**(Извещение от 08.05.2014 г. № ОК-ДИРИ-47)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Вопрос | Разъяснения |
| 1 | Есть ли утвержденная схема газоснабжения, в соответствие с которыми можно запрашивать технические условия газоснабжающей организации? | В 2009 году ОАО «Газпром промгаз» разработана и утверждена Генеральная схема газоснабжения и газификации Чеченской Республики. |
| 2 | Разработан ли или когда и кем будет разработан генеральный план ВТРК «Ведучи» в соответствие с которым можно уточнить количество ШРП, расходы через них и вертикальную планировку для разработки профилей? | В настоящее время ЦНИИП градостроительства РААСН разработан и проходит процедуру согласования в органах исполнительной власти Чеченской Республики Проект планировки территории ВТРК «Ведучи». |
| 3 | Можно ли считать границей проектирования по электрической части ШРП клеммы внутри шкафов? | Границей проектирования по электротехнической части ШРП являются клеммы внутри шкафов. |