**Разъяснения положений документации о закупке от 10.11.2021 г. № 1**

**(Извещение от 26.10.2021 г. № ЗКЭФ-ДЭ-494)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Вопрос | Разъяснения |
| 1 | Прошу предоставить наименование и маркировку устройств релейной защиты, высоковольтных выключателей, направить однолинейные электрические схемы первичных соединений подстанций на которых предстоит выполнять работы по техническому обслуживанию РЗиА. | Запрашиваемая информация представлена в приложении |
| 2 | В каком объёме для каждой подстанции нужно выполнить техническое обслуживание РЗиА? Согласно рд 153-34.3-35.613-00 виды технического обслуживания бывают:  проверка при новом включении (наладка);  первый профилактический контроль;  профилактический контроль;  профилактическое восстановление (ремонт);  опробование (тестовый контроль);  технический осмотр. | Техническое обслуживание для каждой подстанции необходимо выполнить в следующем объеме:  - профилактическое восстановление (ремонт);  - опробование (тестовый контроль) |
| 3. | Прошу укажите конкретно какую документацию необходимо предоставить по окончанию работ? | Подрядчику, в адрес заказчика, необходимо предоставить следующую техническую документацию:  - исполнительные схемы;  - паспорта-протоколы;  - карты уставок защит и автоматики. |