# Изменение № 1 от 19.08.2013 к ИЗВЕЩЕНИЮ

о проведении открытого аукциона в электронной форме
от 13.08.2013 № АЭФ-ДБ-18

# Заказчик

# Наименование: Открытое акционерное общество «Курорты Северного Кавказа»

# (ОАО «КСК», ИНН 2632100740).

# Место нахождения: Российская Федерация, 357500, г. Пятигорск, Проспект Кирова, 
дом 82 А.

# Контактная информация

# Почтовый адрес: Российская Федерация, 119034, г. Москва, ул. Пречистенка, д.38.

# Адрес электронной почты: info@ncrc.ru

# Телефон:  +7 (495) 775-91-22, доб.: 421

# Контактное лицо: Токарев Игорь Александрович.

Адрес официального сайта: www.zakupki.gov.ru

Адрес сайта Общества (Заказчика): www.ncrc.ru

Адрес сайта электронной площадки: Единая электронная торговая площадка www.etp.roseltorg.ru

# Информация по предмету закупки:

Способ закупки: Открытый аукцион (на понижение) в электронной форме

Предмет открытого аукциона: Право на заключение договора на поставку, монтаж 
и пусконаладочные работы оборудования системы локального видеоконтроля для нужд ОАО «КСК».

Сведения о начальной (максимальной) цене договора: 628 564 (Шестьсот двадцать восемь тысяч пятьсот шестьдесят четыре) рубля, без учета НДС.

В цену договора включены все расходы исполнителя на доставку, монтаж, пусконаладочные работы, уплату сборов, налогов (помимо НДС) и иных обязательных платежей, и является окончательной.

Финансирование: собственные средства ОАО «КСК».

Срок выполнения работ: не более 30 (Тридцати) календарных дней, со дня заключения договора.

Срок заключения договора – не позднее чем через 20 (Двадцать) календарных дней 
со дня определения победителя открытого аукциона в электронной форме.

Место выполнения работ: Российская Федерация, 119034, г. Москва, ул. Пречистенка, д.38.

# Условия оплаты: оплата осуществляется в два этапа, 30% (Тридцать) процентов в виде аванса в течение 5 (Пяти) банковских дней со дня подписания договора и 70% (Семьдесят) процентов по факту выполнения работ в течение 10 (Десяти) банковских дней с момента приемки выполненных работ и подписания Заказчиком Акт приемки.

Условия заключения договора:

- Выбор победителя осуществляется на процедуре пошагового понижения стоимости оферт среди допущенных к открытому аукциону в электронной форме участников закупки по наиболее низкой предложенной цене договора;

- Договор заключается по цене, предложенной победителем открытого аукциона в электронной форме;

- Договор заключается на условиях предусмотренных настоящим Извещением и в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 2);

- Договор заключается в соответствии с условиями, предложенными Заказчиком, по форме, прилагаемой в Приложении № 3 к настоящему Извещению.

Квалификационные требования к участникам закупки:

- Обязательные требования к участникам закупки:

  - Соответствие участников закупки требованиям, устанавливаемым законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом закупки.

  - Непроведение ликвидации участника закупки – юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки – юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии в отношении него конкурсного производства.

  - Неприостановление деятельности участника закупки в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в закупке.

  - Отсутствие у участника закупки задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие закупке не принято.

  - Отсутствие участника закупки в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа (закупки), формируемого в соответствии с требованиями Федерального закона от 21 июля 2005 г. № 94-ФЗ и/или в соответствии с требованиями Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ.

Порядок предоставления документации:

- Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме подается участником закупки в форме электронного документа по адресу: Единая электронная торговая площадка www.etp.roseltorg.ru.

- Все документы сканируются, в порядке, существующем в документе и архивируются с помощью любой программы архивирования документов. При прикреплении файлов осуществляется проверка на допустимые форматы, вирусы и допустимый размер файла. Принимаются файлы размером до 10 Мбайт в форматах pdf., zip, .rar.

- В случае неприложения файлов, такой участник закупки не будет рассмотрен Единой комиссией при допуске или не допуске участников на аукцион.

- Условия допуска участника закупки к аукциону:

  - С даты окончания регистрации участников закупки на аукционе до даты рассмотрения заявок участников по допуску к участию в аукционе в электронной форме, указанной в Извещении, Единая комиссия рассматривает предоставленные документы на соответствие обязательным требованиям, установленными Извещением, производит проверку указанных в них сведений. На основании результатов рассмотрения документов Единой комиссией принимается решение о допуске к участию в аукционе участника/ов закупки, формируется протокол о рассмотрении заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме участника/ов закупки к аукциону. Протокол рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме является основанием для допуска или не допуска участников закупки на электронной торговой площадке. Указанный протокол прикрепляется в виде отдельного файла при допуске или не допуске участников закупки к аукциону.

  - Основания не допуска участника закупки к участию в аукционе:

    - не соответствие участника закупки квалификационным требованиям, указанным в Извещении о проведении открытого аукциона в электронной форме.

    - не соответствие качественных и функциональных характеристик продукции, указанных в заявке участника закупки, требованиям, указанным в Извещении о проведении открытого аукциона в электронной форме.

    - предоставление участником закупки запрашиваемых Заказчиком документов, несоответствующих требованиям Извещения о проведении открытого аукциона в электронной форме, предоставление участником закупки недостоверных сведений, сфальсифицированных документов о его соответствии установленным Заказчиком требованиям является основанием для не допуска данного участника закупки к участию в аукционе, либо основанием для его отстранения от участия в аукционе на любом этапе его проведения.

- Участник закупки может подать одну заявку на участие в аукционе. Заявки участников закупки, аффилированных между собой, рассматриваются как заявки, поданные одним участником закупки, и не допускаются к участию в аукционе.

- в случае, если победитель аукциона отказался от заключения договора, то право заключения договора переходит к участнику аукциона, который подал предпоследнее ценовое предложение, зафиксированное в протоколе аукциона, либо на усмотрение Заказчика. В этом случае участник закупки, который подал предпоследнее ценовое предложение, обязан заключить договор на условиях, поданного им ценового предложения и условиях настоящего Извещения.

Вся информация размещена на сайте электронной площадки: Единая электронная торговая площадка www.etp.roseltorg.ru

Величина понижения начальной цены договора – «шаг аукциона»: от 0,05% до 5%.

Дата начала подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме:
13 августа 2013 года.

Дата и время открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в закупке: 04 сентября 2013 года 16.00 (мск).

Место открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в закупке: Единая электронная торговая площадка www.etp.roseltorg.ru

Дата и время рассмотрения заявок участников по допуску к участию в аукционе в электронной форме: до 10 сентября 2013 года 18.00 (мск).

Место рассмотрения заявок участников по допуску к участию в аукционе в электронной форме: Российская Федерация, 119034, г. Москва, ул. Пречистенка, д.38.

Дата и время проведения процедуры аукциона в электронной форме:
12 сентября 2013 года 14.00 (мск).

Место проведения процедуры аукциона в электронной форме: Единая электронная торговая площадка www.etp.roseltorg.ru

Приложения:

- Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме;

- Техническое задание;

- Проект договора.

Генеральный директор

ОАО «КСК» 				_____________ Верещагин Сергей Викторович

Приложение № 1

к Извещению о проведении открытого
аукциона в электронной форме

от 13.08.2013 года № АЭФ-ДБ-18

ФОРМА

(На фирменном бланке)

В Единую комиссию

ОАО «КСК»

Полное наименование организации,

Фактический адрес, телефон

Исх. №____

от  «__»___________2013 г.

## ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ

## В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ НА ПОНИЖЕНИЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ*

1.	Изучив Извещение от 13.08.2013 года № АЭФ-ДБ–18 (далее – Извещение), а также применимые к данному аукциону законодательство и нормативно-правовые акты _________________________________________________________________________

(наименование организации - участника закупки)

в лице, _________________________________________________________________________

(наименование должности руководителя и его Ф.И.О.)

сообщает о согласии участвовать в аукционе на условиях, установленных в Извещении, и направляет настоящую заявку.

2.	Мы согласны оказать предусмотренную открытым аукционом услугу (работу) в соответствии с требованиями Извещения и на условиях, которые мы представили в настоящем предложении и по цене ____________________________________ (указывается общая цена заявки цифрами и прописью).

3.	Если наши предложения, изложенные выше, будут приняты, мы берем на себя обязательство оказать услугу (работу) и в соответствии с требованиями документации об аукционе и согласно нашим предложениям.

4.	Настоящей заявкой подтверждаем, что против ________________________________

(наименование организации участника закупки)

не проводится процедура ликвидации, банкротства, деятельность не приостановлена, а также, что размер задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год не превышает _________ % (значение указать цифрами и прописью) балансовой стоимости активов участника закупки по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период.

5.	Настоящей заявкой гарантируем достоверность представленной нами в заявке информации.

6.	Подтверждаем, что сведения о __________________________________________

(указывается наименование участника закупки)

отсутствуют в реестре недобросовестных поставщиков.

7. Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного характера и взаимодействия с Заказчиком нами уполномочен ____________________________________________________________________

(Ф.И.О., телефон и e-mail работника организации – участника закупки)

Все сведения о проведении аукциона просим сообщать уполномоченному лицу.

8. 	Адрес местонахождения  __________________________________________________

Почтовый адрес _____________________________________________________________

ИНН/КПП __________________________________________________________________

Адрес электронной почты _____________________________________________________

Телефон (факс) ______________________________________________________________

Приложение:

- Техническое задание.

Генеральный директор                                             _______________________

МП                                                                           (расшифровка подписи)

Приложение № 2

к Извещению о проведении открытого
аукциона в электронной форме

от 13.08.2013 года № АЭФ-ДБ-18

## ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

## на поставку, монтаж и пусконаладочные работы оборудования системы локального видеоконтроля для нужд ОАО «КСК»

- Общие сведения

  - Наименование разработки: поставка и внедрение системы локального видеоконтроля офисного здания ОАО «КСК» (далее - СВК).

  - Наименование объекта: ОАО «КСК» по адресу: г. Москва, ул. Пречистенка, д. 38 (далее – Объект).

  - Наименование Заказчика: ОАО «КСК».

  - Сроки выполнения работ: не более 30 (Тридцати) календарных дней, со дня заключения Договора.

  - Порядок финансирования: определяется договором.

- Назначение и цели создания

  - СВК предназначена для обеспечения безопасности деятельности Объекта и сохранности материальных ценностей.

  - Основными целями создания СВК являются:

-	организация автоматизированного наблюдения за подходами к зданию и служебными помещениями Объекта;

-	обеспечение защиты основных материальных ценностей от злоумышленников.

- Характеристики объекта защиты

  - Объект представляет собой 4-х этажное административное здание.

  - Основные архитектурно-строительные характеристики объекта приведены в таблице:

| Параметр | Характеристика |
| --- | --- |
| Площадь этажа здания, кв.м. | 1-ый | 544,62 |
|  | 2-ой | 735,95 |
|  | 3-ий | 749,50 |
|  | 3-ый | 765,15 |
| Материал межэтажных перекрытий | Железобетон |
| Наличие фальшполов | Нет |
| Наличие подвесных потолков: в коридоре в помещениях | типа «Армстронг», гипсокартонные типа «Армстронг» |

- Требования к функциям СВК

  - Система видеоконтороля - совокупность совместно действующих технических средств, включающая телевизионные камеры с объективами, видеомониторы и вспомогательное оборудование, требуемое для организации видеоконтроля.

  - Видеоконтроль - получение, обработка, передача, регистрация и хранение телевизионных изображений из охраняемой зоны, анализ информации и принятие соответствующего решения оператором.

  - СВК должна выполнять следующие функции:

-	круглосуточный визуальный контроль оперативной обстановки на территории объекта, контроль за действиями персонала и посетителей;

-	круглосуточная видеозапись изображений от всех установленных камер;

-	видеообнаружение движения с использованием анализатора движения;

-	вывод изображения нескольких камер на один монитор в различных режимах: «картинка в картинке», «квадратор» и т.д.;

-	поддержка режима последовательного автоматического переключения телевизионных камер для каждого монитора с возможностью изменения во времени;

-	организация дополнительных постов наблюдения с возможностью просмотра всех изображений с видеокамер;

-	время хранения видеоинформации должно составлять не менее 30 дней, запись с разрешением 1280 x 800 и со скоростью не менее 25 кадров в секунду.

- Требования к организации вывода информации и управления

  - Получение видеоизображения при помощи АРМ пользователя.

  - Управление СВК производится при помощи АРМ администратора.

- Требования к техническим средствам

  - Видеокамеры должны удовлетворять следующим характеристикам:

Камеры уличные, количество 2 шт., с характеристиками не хуже:

Тип камеры 	IP

Тип корпуса 	Корпусная с объективом

Цветность 	Цветная

Тип исполнения 	Наружная

Тип камеры 	всепогодная корпусная стационарная IP камера видеонаблюдения

Матрица 	CMOS 1/4" мегапиксельная

Чувствительность 	0,68 лк в цветном режиме и 0 лк в черно-белом

Объектив 	моторизованный трансфокатор с диапазоном фокусных расстояний 3,3-12 мм

Формат сжатия 	H.264 / MPEG4 / MJPEG

Разрешение/скорость 	1280 x 800/ 25 кадров/секунду

Поддержка сетевых протоколов 	TCP/IP, UDP, ICMP,DHCP, NTP, DNS, DDNS, SMTP, FTP, HTTP, Samba, PPPoE, UPnP, RTP, RTSP, RTCP, Wireless 802.11 a/b/g/n (WOB-100A only)

PoE 	802.3af

День/ночь 	автоматический

Класс защиты IP 	IP67

Аудиовходы/выходы 	1/1

Тревожные входы/выходы 	1/1

Интерфейс 	RS-485, RJ-45 (10/100Mbps)

Комплект поставки 	крепежный кронштейн (опция)

Питание 	12 B DC, PoE

Диапазон рабочих температур 	-40ºC ~ 50ºC

Габариты 	70х166 мм

Дополнительная информация 	ИК-подсветка, двунаправленная передача звука, механический ИК-фильтр

Камеры внутренние, количество 6 шт., с характеристиками не хуже:

Тип камеры 	IP

Тип корпуса 	Купольная

Цветность 	Цветная

Тип исполнения 	Внутренняя

Тип камеры 	стационарная купольная IP камера с ИК-подсветкой

Матрица 	CMOS 1-мегапиксельная 1/4"

Чувствительность 	1 лк в цветном режиме и 0 лк при включенной ИК-подсветке

Объектив 	вариофокальный с диапазоном фокусных расстояний 3,3 – 12 мм

Формат сжатия 	H.264/MPEG-4/MJPEG

Разрешение/скорость 	1280 x 800/ 25 кадров/секунду

Поддержка сетевых протоколов 	TCP/IP, UDP, ICMP, DHCP, NTP, DNS, DDNS, SMTP, FTP, HTTP, Samba, PPPoE, UPnP, RTP, RTSP, RTCP

PoE 	802.3af

День/ночь 	автоматический

Аудиовходы/выходы 	1/1

Тревожные входы/выходы 	1/1

Интерфейс 	RJ-45 (10/100Mbps)

Питание 	12 B DC/PoE

Диапазон рабочих температур 	0 - +50 градусов Цельсия

Габариты 	155х117 мм

Дополнительная информация 	встроенная ИК-подсветка, двунаправленная передача звука, механический ИК-фильтр, поддержка страндарта 3GPP

  - Сервер видеонаблюдения, с характеристиками не хуже:

Процессор	3GHz Intel® Xeon® QuadCore

ОЗУ	DDR3 UDIMM ECC 1333 2-channel for Single CPU

Видеоадаптер		Vidia® GeForce® 1024MB DDR3

Архив 	30 суток по детекции движения

ПО	Basic Management Software

ОС	Microsoft Windows 7 Professional 32bit Russian

  - Монитор, с характеристиками не хуже:

Тип  	ЖК - монитор

Тип матрицы  	TN

Экран

Размер: 19" (48.3 см)

Разрешение матрицы: 1440 х 900

Размер пикселя 	0.243 мм

Яркость 	300 кд/кв.м

Контрастность 	1 000:1 – статическая 8 000:1 - динамическая

Время отклика 	5 мс.

Угол обзора по вертикали (˚) 	160

Угол обзора по горизонтали (˚) 	170

Частота вертикальной развертки 	55 - 75 Гц

Частота горизонтальной развертки 	31 - 80 кГц

Управление 	Кнопочное

Разъемы 	1 x VGA

Крепление на кронштейн (стандарт VESA) 	VESA 100 x 100 мм

Питание 	Встроенный адаптер питания от сети переменного тока

Потребляемая мощность 	При работе, до 37 Вт В режиме сна/ожидания, до 1 Вт

Размеры монитора с подставкой 	439.02 мм х 190 мм х 365.09 мм

  - Коммутатор, с характеристиками не хуже:

Порты

24 порта RJ-45 10/100 PoE с автоматическим определением скорости (IEEE 802.3 тип 10BASE-T, IEEE 802.3u тип 100BASE-TX, IEEE 802.3af PoE)

тип носителя: Auto-MDIX

дуплексный режим: полу- или полнодуплексный; 2 порта RJ-45 10/100/1000 двойного назначения (IEEE 802.3 тип 10BASE-T, IEEE 802.3u тип 100BASE-TX, IEEE 802.3ab тип 1000BASE-T); 1 последовательный порт консоли RJ-45

Монтаж

Монтируется в стандартную 19-дюймовую телекоммуникационную стойку EIA или шкаф для электрооборудования (крепежные детали включены в комплект поставки)

Память и процессор

Процессор: ARM 88E6218 @ 150 МГц, модуль памяти SDRAM 8 МБ, размер пакетного буфера: 384 МБ, флэш-память 4 МБ

Время задержки

100 Мб Время ожидания: < 5 мс; 1000 Мб Время ожидания: < 5 мс

Пропускная способность

до 6,6 млн пакетов в секунду

Производительность маршрутизации/коммутации

8,8 Гбит/с

Функции управления

интерфейс командной строки; веб-браузер; SNMP Manager; IEEE 802.3 Ethernet MIB

Подключение и средства связи

Общие протоколы

IEEE 802.1w Rapid Reconfiguration of Spanning Tree; IEEE 802.3ab 1000BASE-T; IEEE 802.3ac (VLAN Tagging Extension); IEEE 802.3ad Link Aggregation Control Protocol (LACP); IEEE 802.3i 10BASE-T; IEEE 802.3u 100BASE-X; IEEE 802.3x Flow Control; IEEE 802.3z 1000BASE-X

Управление сетью

IEEE 802.1AB Link Layer Discovery Protocol (LLDP); IEEE 802.1D (STP); RFC 1215 SNMP Generic traps

Питание и условия эксплуатации

Потребляемая мощность

205 Вт (максимум)

Напряжение на входе

100-240 В переменного тока

Входная частота

50/60 Гц

Безопасность

UL 60950; IEC 60950-1; EN 60950-1; CAN/CSA-C22.2 № 60950-1-03

Электромагнитная совместимость

FCC часть 15 Класс A; VCCI Класс A; EN 55022 Класс A; CISPR 22 Класс A; EN 55024; EN 61000-3-2 2000, 61000-3-3; ICES-003 Класс A

Диапазон температур при эксплуатации

0° - 45 °C

Влажность при эксплуатации

от 10 до 90% без конденсации

Размеры и вес

Минимальный размер (Ш x Г x В)

44,2 x 23,88 x 4,32 см

  - Источник бесперебойного питания, с характеристиками не хуже:

Выполняемые функции  	Защита от всплесков напряжения и фильтрация шумов

Номинальное входное напряжение 	230 В

Номинальная входная частота 	50/60 Гц ± 3 Гц (автоматическое определение)

Тип входного соединения 	IEC 320 С20

Номинальное вых. напряжение при работе от батареи 	230 В

Форма выходного сигнала 	Синусоидальная

Суммарная мощность нагрузки 	2700 Вт / 3000 ВА

Время переключения 	10 мс (максимальное)

Время зарядки аккумуляторной батареи 	3 часа

Время автономной работы 	5.5/13.6 минут (полная нагрузка/половинная нагрузка)

Разъемы 	Восемь IEC 320 C13, EC 320 C19, USB, RS-232

Тип предохранителя 	Автоматический

Интерфейс 	USB/COM (RS-232)

Дополнительно 	Автоматическая регулировка входного напряжения (AVR)

Диапазон входного напряжения при работе от сети 160 - 285 В

Сменный комплект батарей RBC55

Шум 53 дБ

Размеры (Д х Ш х В) 	544 мм х 196 мм х 432 мм

  - Оборудование SL-МС на 8 аналоговых каналов, с характеристиками не хуже:

Конструктивное исполнение  	плата

Количество каналов 	8

Количество каналов на один ПК 	до 120

Напряжение питания 	5 В

Потребляемая мощность 	3,5 Вт

Входное сопротивление по DC для аналоговых каналов 	не менее 2 MОм

Частотный диапазон 	300-3400 Гц, 300-8000 Гц (Изменяемый)

Разрядность АЦП для аналоговых каналов 	16 бит

Частота дискретизации для аналоговых каналов 	8 кГц, 16 кГц(изменяемая)

АОН 	отключаемый, пассивный или активный

Алгоритм сжатия 	ADPCM

- Требования по размещению оборудования

Серверное и коммутационное оборудование размещается в помещениях предоставляемых Заказчиком. Места установки видеокамер определяются в процессе монтажа СВК по согласованию сторон.

Генеральный директор                                             _______________________

МП                                                                           (расшифровка подписи)

*Инструкция по заполнению заявки на участие

в открытом аукционе в электронной форме

- Заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме подаются только участниками закупки, получившими аккредитацию на электронной торговой площадке.

- Участник закупки вправе подать только одну заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме.

- Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме направляется участником закупки Оператору электронной торговой площадки по форме, приведенной в Приложении № 1 к Извещению.

- Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме, подготовленная участником закупки, должна быть составлена на русском языке. Входящие в заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме документы, оригиналы которых выданы участнику закупки третьими лицами на ином языке, могут быть представлены на этом языке при условии, что к ним будет прилагаться перевод на русский язык. В случае противоречия оригинала и перевода преимущество будет иметь перевод.

- Все документы, входящие в состав заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме, должны иметь четко читаемый текст.

- Сведения, содержащиеся в заявке на участие в открытом аукционе в электронной форме, не должны допускать двусмысленных толкований.

- Несоблюдение указанных требований является основанием для принятия Единой комиссией решения о признании заявки участника не соответствующей требованиям, установленным настоящим Извещением.

Приложение № 3

к Извещению о проведении открытого
аукциона в электронной форме

от 13.08.2013 года № АЭФ-ДБ-18

Проект договора подряда № ______

г. Москва						             «____» _____________ 2013 г.

Открытое акционерное общество «Курорты Северного Кавказа» (ОАО «КСК»), в лице Генерального директора Верещагина Сергея Викторовича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и

_______________________________________________________________, в лице ______________________________________________, действующего на основании ___________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», с другой стороны, совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор, о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

1.1. В соответствии с настоящим Договором Подрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнить работы по поставке, монтажу и пусконаладке оборудования системы локального видеоконтроля по адресу: г. Москва, ул. Пречистенка, д. 38 (далее – «работы»), а Заказчик обязуется принять и оплатить эти работы.

1.2. Перечень выполняемых работ определяется на основании Технического задания (Приложение № 1 к настоящему Договору).

1.3. Сроки выполнения работ по настоящему Договору:

-	начало работ – с момента заключения настоящего Договора;

-	окончание работ – не более 30 (Тридцать) календарных дней, со дня заключения настоящего Договора.

Стороны пришли к соглашению, что днем заключения настоящего Договора является дата, указанная в правом верхнем углу первой страницы настоящего Договора.

1.4. Датой окончания работ по настоящему Договору считается дата подписания Акта приемки.

1.5. В случае несвоевременного выполнения Заказчиком условий настоящего Договора, влияющих на сроки выполнения Подрядчиком работ, срок окончания работ пролонгируется на срок задержки, путем подписания Сторонами дополнительного соглашения. В случае нарушения сроков выполнения работ по настоящему Договору по вине Подрядчика по любым обстоятельствам, Подрядчик обязан незамедлительно (не позднее, чем за одну неделю) уведомить Заказчика о возможном нарушении сроков выполнения работ.

2. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. Стоимость выполняемых работ по настоящему Договору составляет ___________ рублей ___ копеек, включая НДС 18% - ________________ рублей ____ копеек.

2.2. Договорная стоимость работ является твердой и включает в себя все издержки и затраты Подрядчика, необходимые для выполнения работ.

2.3. Оплата по настоящему Договору производится в рублях РФ, платежными поручениями, на расчетный счет Подрядчика.

2.4. Датой оплаты по настоящему Договору является дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

2.5. Заказчик производит оплату выполняемых Подрядчиком работ, в следующем порядке:

# 2.5.1. Авансовый платеж в размере 30 % от стоимости работ, что составляет _____________________ рублей ____ коп., включая НДС – 18% - _______________ рублей ___ коп, Заказчик перечисляет на расчетный счет Подрядчика в течение 5 (Пяти) банковских дней со дня подписания настоящего Договора.

# 2.5.2. Окончательный платеж в размере 70 % от стоимости выполненных работ, что составляет _____________________________ рублей ____ коп., в том числе НДС 18% - _________________ рублей ____ коп., Заказчик перечисляет на расчетный счет Подрядчика в течение 10 (Десяти) банковских дней с момента приемки выполненных работ и подписания Заказчиком Акт приемки.

2.6. При досрочном расторжении Договора независимо от оснований, оплате подлежат только фактически выполненные Подрядчиком работы.

2.7. Не позднее 5 (Пяти) календарных дней с момента выполнения предусмотренных Договором работ, Подрядчик передает Заказчику оформленный в соответствии с требованиями действующего законодательства счет-фактуру.

В случае, если Подрядчик уклоняется от выставления счета-фактуры и передачи его Заказчику, или отказывается исправить ранее выставленный и полученный Заказчиком счет-фактуру при обнаружении в нем ошибок, опечаток или исправлений, Заказчик вправе потребовать от Подрядчика уплаты суммы в размере суммы налога на добавленную стоимость, указанном в таком счете-фактуре в течение 10 (Десяти) банковских дней с момента предъявления соответствующего требования Заказчиком.

3. ПОРЯДОК СДАЧИ - ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

3.1. По окончании выполнения работ Подрядчик, предоставляет к приемке работы Заказчику, после чего не позднее 3 (Трех) рабочих дней, обязан предоставить Заказчику составленный в двух оригинальных экземплярах акт о приемке выполненных Работ (форма № КС-2), справку о стоимости выполненных Работ и затрат (форма № КС-3) (далее – «акты приемки»), комплект необходимой Исполнительной документации  и иных документов, подлежащих передаче Заказчику, в случаях установленных настоящим Договором.

3.2. Заказчик обязан подписать указанные акты приемки в течение 7 (Семи) рабочих дней со дня его получения и направить один оригинальный экземпляр в адрес Подрядчика. Заказчик, имеющий замечания к выполненным работам, должен направить Подрядчику в тот же срок, мотивированный отказ от его подписания с указанием конкретных недостатков и сроков их устранения.

3.3. Если Заказчик письменно уведомил Подрядчика о необходимости исправления любых недостатков, связанных с выполнением работ, а Подрядчика не исправил их в установленный Заказчиком срок или сообщил о невозможности их исправления, Заказчик имеет право по истечении указанного срока устранить указанные недостатки своими силами или силами третьих лиц. Все расходы, связанные с устранением таких недостатков, возмещаются за счет Подрядчика.

3.4. В случае не подписания Заказчиком актов приемки, либо непредставления Подрядчику мотивированного отказа в указанный в пункте 3.2 Договора срок, считается, что работы приняты Заказчиком и подлежат оплате в полном объеме.

3.5. Подрядчик считается исполнившим свои обязательства с момента подписания актов приемки Сторонами.

3.6. Право собственности, риск случайной гибели или повреждения результатов выполненных работ переходит к Заказчику с момента подписания Сторонами актов приемки.

3.7. В случае досрочного расторжения Договора Подрядчик обязуется передать Заказчику результат выполненных работ по состоянию на дату расторжения Договора, по актам приемки, с указанием объем фактически выполненных работ на дату расторжения Договора.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1. Заказчик обязан:

4.1.1. Принять и оплатить выполненные Подрядчиком работы в соответствии с условиями настоящего Договора.

4.1.2. Своевременно выполнять иные свои обязательства, предусмотренные настоящим Договором, а также действующим законодательством РФ.

4.1.3. организовать допуск работников Подрядчика к месту проведения работ, по адресу: г. Москва, ул. Пречистенка, д. 38.

4.2. Заказчик вправе:

4.2.1. Требовать от Подрядчика предоставления информации по вопросам, касающимся выполнению надлежащих работ.

4.2.2. Отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты Подрядчику фактически понесенных им расходов.

4.3. Подрядчик обязан:

4.3.1. Своими силами и средствами, либо с привлечением третьих лиц, выполнить работы, определенные настоящим Договором.

4.3.2. Приступить к выполнению работ не позднее срока указанного в п. 1.3. Договора.

4.3.3. До начала производства работ назначить ответственного производителя работ и сообщить о его назначении Заказчику.

4.4. Подрядчик вправе:

4.4.1. Требовать от Заказчика оплаты выполненных работ.

4.4.2. В случаях предусмотренных действующим законодательством отказаться от исполнения настоящего Договора, предупредив об этом Заказчика в письменном виде за 10 (Десять) календарных дней, при условии полного возмещения Заказчику причиненных таким отказом убытков.

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

5.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.

5.2. Досрочное расторжение Договора возможно по соглашению Сторон, либо по основаниям, предусмотренным действующим гражданским законодательством РФ.

5.3. При подписании соглашения о досрочном расторжении Договора Стороны так же подписывают акт сверки договорных и финансовых обязательств. Стороны производят ликвидацию задолженности друг перед другом в течение 5 (Пяти) банковских дней с момента расторжения Договора.

6. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ РАЗНОГЛАСИЙ

6.1. Все споры по настоящему Договору решаются путем переговоров с соблюдением претензионного порядка урегулирования споров.

Сторона, получившая претензию, обязана дать мотивированный ответ другой стороне не позднее 10 (Десяти) календарных дней с даты получения претензии.

В случае, если Стороны не придут к согласию, все споры, разногласия и требования, вытекающие из данного Договора или в связи с ним, в том числе касающиеся его нарушения, прекращения и недействительности, подлежат разрешению в Арбитражном суде г. Москвы.

6.2. Датой выставления требования (предъявления претензии) считается дата приема претензионных документов к отправке организацией почтовой связи указанная на штемпеле в квитанции о приеме.

Сторона, направившая претензионные документы, должна не позднее даты приема организацией почтовой связи документов к отправке подтвердить такую отправку направлением по факсу в адрес другой Стороны копий квитанции о приеме и направленных претензионных документов.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору в соответствии с действующим законодательством РФ.

7.2. В случае нарушения Подрядчиком срока выполнения работ, Подрядчик уплачивает Заказчику неустойку в размере 0,01% от стоимости работ за каждый день просрочки, но не более 5% от стоимости работ.

7.3. В случае нарушения срока платежа предусмотренного п. 2.5.2. Договора Заказчик уплачивает Подрядчику неустойку в размере 0,01 % от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки, но не более 5% от суммы просроченного платежа.

7.4. Уплата неустойки не освобождает Сторон от исполнения обязательств в натуре. Сторона, нарушившая свои обязательства по Договору, должна устранить эти нарушения в возможно короткий срок.

8. ФОРС-МАЖОР

8.1. При возникновении обстоятельств, которые делают полностью или частично невозможным выполнение Договора одной из сторон, а именно обстоятельств непреодолимой силы, наступление которых не зависит от воли Сторон и предвидеть наступление которых невозможно, сроки выполнения обязательств, продлеваются на то время, в течение которого действуют эти обстоятельства.

8.2. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют в течение более трех месяцев, любая из Сторон вправе отказаться от дальнейшего выполнения обязательство по Договору, причем ни одна из Сторон не может требовать от другой возмещения убытков.

8.3. Сторона, оказавшаяся не в состоянии выполнить свои обязательства по настоящему Договору в связи с наступлением обстоятельств непреодолимой силы, обязана в срок не более 3 (Трех) дней с момента их наступления известить другую Сторону о наступлении обязательств, препятствующих выполнению обязательств.

8.4. Факт наступления обстоятельств непреодолимой силы должен подтверждаться одним из указанных способов:

- акт Торгово-Промышленой палаты в месте наступления обстоятельств непреодолимой силы или в месте нахождения стороны, столкнувшейся с указанными обстоятельствами;

- акт компетентного государственного органа в месте наступления обстоятельств непреодолимой силы или в месте нахождения стороны, столкнувшейся с указанными обстоятельствами.

9. ГАРАНТИИ

9.1.  Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполненные Подрядчиком по настоящему Договору.

9.2. Подрядчик гарантирует достижение выполненными работами, указанными в  Техническом задании (Приложение № 1) показателей и возможность эксплуатации результата работ на протяжении гарантийного срока, указанного в п. 9.3. настоящего Договора, и несет ответственность за отступление от них.

9.3. Гарантийный срок нормальной эксплуатации результата работ и входящих в него инженерных систем, оборудования, материалов и работ устанавливается 24 (Двадцать четыре) месяца с момента подписания Сторонами актов приемки с возможностью корректировки в соответствии с гарантийными сроками поставщиков материалов, оборудования, инженерных систем.

9.4. Если в период гарантийной эксплуатации результата работ обнаружатся дефекты, препятствующие нормальной его эксплуатации, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет и в согласованные с Заказчиком сроки.

Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 2-х дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

9.5. Указанные гарантии не распространяются на случаи преднамеренного повреждения объекта со стороны третьих лиц.

9.6. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных дефектов Заказчик составляет односторонний акт на основе квалифицированной экспертизы, привлекаемой им за свой счет, и устраняет выявленные дефекты своими силами или силами привлеченных сторонних специализированных организаций, с отнесением всех расходов на Подрядчика.

10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

10.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются  действующим законодательством Российской Федерации.

10.2.	Стороны обязаны соблюдать режим конфиденциальности в отношении информации и документации, полученных в связи с заключением и исполнением Договора, и не разглашать такую информацию и условия Договора (в том числе: о цене и об объемах поставки, о новых решениях и технических заданиях, в том числе и не защищаемых законом) третьим лицам без согласия другой Стороны. Исключением будет предоставление Стороной информации по запросам уполномоченных государственных органов (суда, прокуратуры, налоговых органов и т.п.).

10.3. В целях оперативного обмена документами стороны договорились о возможности использовать, в качестве официальных, документы, переданные посредством факсимильной связи, с последующей отсылкой оригиналов этих документов в течение 3 (Трех) календарных дней с даты отправки по факсу заказной почтой или нарочным, при этом ответственность за достоверность и иные возможные злоупотребления в передаваемых документах /информации/ возлагается на Сторону, использовавшую данный способ передачи документов /информации/.

10.4. Стороны обязаны письменно уведомлять друг друга об изменении телефонов, факсов, почтовых, банковских или отгрузочных реквизитов, о смене лиц, подписавших настоящий Договор, а также об изменениях в случае реорганизации, ликвидации, начала процесса о несостоятельности (банкротстве) не позднее 2-х дней с момента возникновения таких изменениях.

До момента получения уведомления о произошедших изменениях, исполнение Договора в соответствии с имеющимися реквизитами Сторон считается надлежащим.

10.5. Стороны настоящего Договора подтверждают, что являются юридическими лицами, зарегистрированными надлежащим образом в соответствии с действующим законодательством РФ, и имеют право заключить настоящий Договор. Стороны также подтверждают, что в отношении них не принято решение о ликвидации или реорганизации, не начат процесс о несостоятельности (банкротстве). Недостоверность подтверждаемых сведений является существенным нарушением настоящего Договора.

10.6. Представителем Подрядчика по настоящему Договору и ответственным за своевременное информирование Заказчика о ходе выполнения работ назначается ________________ (телефон ______________). Представителем Заказчика, ответственным за техническое сопровождение настоящего Договора, назначается _______________ (телефон ____________).

10.7. Стороны без письменного согласия другой Стороны не вправе передавать свои права и обязанности по Договору.

Без письменного согласия Заказчика Подрядчик не вправе заключать договоры уступки права требования (цессии), а также договоры финансирования уступки права требования (факторинга). В случае нарушения Подрядчиком запрета на заключение договора финансирования уступки права требования (факторинга), Подрядчик уплатит Заказчику штраф в размере 50% от переуступленного денежного требования по договору факторинга.

Согласие Заказчика требуется также в тех случаях, когда право (требование), возникшее из настоящего Договора уступает после его расторжения или прекращения по иным основаниям.

10.8. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах на русском языке - по одному для каждой из Сторон. Оба экземпляра имеют равную юридическую силу.

10.9. Все указанные в Договоре приложения являются его неотъемлемой частью:

10.9.1. Приложение №1 – Техническое задание.

11. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

| ЗАКАЗЧИК: ОАО «КСК» Место нахождения: Проспект Кирова, дом 82а, город Пятигорск, Ставропольский край, Российская Федерация, 357500 Адрес для отправки почтовой корреспонденции: ул. Пречистенка, д. 38, г. Москва, 119034 Тел./факс: 8(495)775-91-22/ 8(495)775-91-24 ИНН 2632100740, КПП 263201001, ОГРН 1102632003320, ОКПО 67132337 Банковские реквизиты: р/с № 40702810400020008511 в ОАО «Сбербанк России» К/с № 30101810400000000225 в ОПЕРУ Московского ГТУ Банка России, БИК 044525225 | ПОДРЯДЧИК: ______________ Место нахождения: Адрес для отправки почтовой корреспонденции: Тел./факс: ИНН , КПП ОКПО ОКВЭД Банковские реквизиты: р/с № к/с № БИК |
| --- | --- |

12. ПОДПИСИ СТОРОН

| ОТ ЗАКАЗЧИКА: | ОТ ПОДРЯДЧИКА: |
| --- | --- |
| ________________ / С.В. Верещагин / | __________________ / _____________ / |
| «___» _______________2013 года | «___» _______________2013 года |
| М.П. | М.П. |