**Разъяснения закупочной документации от 22.01.2015 г. № 2**

**(Извещение 26.12.2014 г. № АЭФ-ИТ-67)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Вопрос | Разъяснения |
| 1. | Просим уточнить наименование позиции № 5 Спецификации. У AVAYA нет позиции DECT AIWS2 STANDART MGMT. Есть позиция – (700501484) DECT AIWS2 ENTPRS MGMT.Есть позиция – (700501482) DECT AIWS2 STD. | Уточнение по позиции № 5 спецификации: DECT AIWS2 STD - (700501482). |
| 2. | Прошу уточнить, требуется ли монтаж базовых станций? | Монтаж базовых станций требуется. |
| 3. | Если да, то просим дать описание мест установки. | Административное здание курорта ВТРК «Архыз» по адресу: Российская Федерация, Карачаево-Черкесская Республика, Зеленчукский район, Архызское сельское поселение, поселок «Романтик», ВТРК «Архыз». |
| 4. | Прошу подтвердить готовность кабельной распределительной сети для подключения базовых станций. | Структурно-кабельная сеть (СКС) под базовые станции отсутствует.Необходим монтаж и пуско-наладочные работы СКС, указанной в спецификации оборудования, а также необходима прокладка CAT5 кабелей и их дальнейшая коммутация.Вся коммутация производится в имеющейся серверной, от базовых станций до оборудования, которое будет установлено в серверной. |