# ИЗВЕЩЕНИЕ

о проведении запроса котировок от 25.04.2017 г. № ЗК-ДВТРК–291

# Заказчик

# Наименование: Акционерное общество «Курорты Северного Кавказа»

# (АО «КСК», ИНН 2632100740).

# Место нахождения: Российская Федерация, 357500, г. Пятигорск, пр. Кирова, д. 82 а.

# Контактная информация

# Почтовый адрес: Российская Федерация, 123100, г. Москва, Пресненская наб., д. 12.

# Адрес электронной почты: info@ncrc.ru, security@ncrc.ru

# Телефон:  +7 (495) 775-91-22, доб.: 421

# Контактное лицо: Токарев Игорь Александрович.

Адрес сайта Единой информационной системы в сфере закупок: www.zakupki.gov.ru (далее – сайт Единой информационной системы)

Адрес сайта Общества (Заказчика): www.ncrc.ru

# Информация по предмету закупки:

Способ закупки: запрос котировок.

Предмет закупки: Право на заключение договора на поставку, выполнение монтажных и пуско-наладочных работ узла учета сточных вод.

Начальная (максимальная) цена договора: 1 051 927,68 (Один миллион пятьдесят одна тысяча девятьсот двадцать семь) рублей 68 копеек, без учета НДС или 1 241 274,66 (Один миллион двести сорок одна тысяча двести семьдесят четыре) рубля 66 копеек, включая НДС.

В цену договора включены все расходы исполнителя на поставку, выполнение работ, доставку, уплату сборов, налогов и иных обязательных платежей.

Финансирование: собственные средства АО «КСК».

Максимальный срок поставки товара, выполнения монтажных и пуско-наладочных работ: не более 45 (Сорока пяти) календарных дней с даты подписания Договора.

Место поставки товара, выполнения работ: Российская Федерация, Карачаево-Черкесская Республика, Архызское сельское поселение, левый берег реки Архыз, п. Романтик, ВТРК «Архыз».

Срок заключения договора: не ранее 10 (Десяти) дней и не позднее чем через 20 (Двадцать) календарных дней со дня определения победителя запроса котировок или со дня принятия заказчиком решения о заключении договора.

# Условия оплаты: в соответствии с условиями договора.

Условия заключения договора:

Договор заключается в соответствии с условиями, предложенными заказчиком в Извещении, по форме приложения № 5 к Извещению, с ценой договора и условиями, предложенными победителем запроса котировок в заявке на участие в запросе котировок.

В случае если участник закупки признан единственным участником закупки и заказчиком принято решение о заключении с ним договора, такой участник закупки обязан заключить договор с ценой и условиями, предложенными им в заявке на участие в запросе котировок.

Условия исполнения договора предоставляются участником закупки в составе заявки на участие в запросе котировок по форме приложения № 3 к Извещению, подготовленными с учетом требований Технического задания (приложение № 2 к Извещению).

Квалификационные требования к участникам закупки:

- Обязательные требования к участникам закупки:

  - Соответствие участников закупки требованиям, устанавливаемым законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом закупки.

  - Непроведение ликвидации участника закупки – юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки – юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии в отношении него конкурсного производства.

  - Неприостановление деятельности участника закупки в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в закупке.

  - Отсутствие у участника закупки задолженности по начисленным налогам, сборам 
и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации 
и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие закупке не принято.

  - Отсутствие участника закупки в реестре недобросовестных поставщиков сведений 
об участниках закупки, формируемого в соответствии с требованиями Федерального закона 
от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ.

Порядок предоставлений разъяснений положений Извещения:

- Любое лицо вправе направить запрос о разъяснении положений Извещения (далее – запрос) в адрес председателя Единой комиссии, оформленный на фирменном бланке лица (при наличии), составленный на русском языке, подписанный лицом, имеющим право подписывать от имени лица, представленный заказчику любым способом доставки, включая направление скан-копии такого запроса по электронной почте в адрес заказчика (info@ncrc.ru).

- Заказчик в течение 3 рабочих дней со дня поступления запроса направляет на бумажном носителе в адрес лица, предоставившего запрос, разъяснения положений Извещения, а также размещает такие разъяснения на сайте Единой информационной системы с указанием предмета запроса, без указания лица, предоставившего запрос.

- Разъяснения положений Извещения не должны изменять предмет закупки.

Документы, предоставляемые участником закупки в составе заявки на участие 
в запросе котировок:

  - заявка на участие в запросе котировок по форме приложения № 1 к Извещению;

  - предложение участника закупки по форме приложения № 3 к Извещению;

  - сведения об участнике закупки по форме согласно приложению № 4 к Извещению;

  - копии учредительных и регистрационных документов участника закупки (устав (для юридических лиц), свидетельство о постановке на учет в налоговом органе (для юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, физических лиц), свидетельство о государственной регистрации юридического лица (для юридических лиц), свидетельство о регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя (для индивидуальных предпринимателей), документ о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц)), копия документа, удостоверяющего личность участника закупки (для физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями);

  - оригинал или копия выписки из единого государственного реестра юридических лиц (для юридических лиц), оригинал или копия выписки из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей), оригинал или копия выписки из реестра юридических лиц или физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей государства, в котором зарегистрировано лицо (для иностранных лиц). Выписка должна быть получена не ранее чем за 6 месяцев до дня размещения Извещения;

  - копии документов, подтверждающих полномочия подписанта заявки на участие в закупке и прилагаемых к ней документов: протокол общего собрания/совета директоров/наблюдательного совета/решение единоличного участника лица, приказ о назначении на должность (для юридических лиц в случае, если подписант является лицом, имеющим право без доверенности действовать от имени юридического лица);

  - оригинал или нотариально заверенная копия доверенности, выданной подписанту заявки на участие в закупке и прилагаемых к ней документов, подтверждающей соответствующие полномочия, а также копии документов, подтверждающие полномочия подписанта такой доверенности (документы, подтверждающие полномочия лица, имеющего право без доверенности действовать от имени юридического лица: протокол общего собрания/совета директоров/наблюдательного совета или решение единоличного участника лица, приказ о назначении на должность; и, в случае, если такие полномочия переданы лицом, не имеющим право без доверенности действовать от имени юридического лица, но имеющим право передавать такие полномочия третьему лицу по доверенности или предоставлять такие полномочия приказом участника закупки, оригинал или нотариально заверенная копия доверенности, выданная такому лицу, или копия приказа об исполнении обязанностей лица, имеющего право без доверенности действовать от имени юридического лица, заверенная участником закупки) (в случае, если подписант не является лицом, имеющим право без доверенности действовать от имени юридического лица);

  - заверенные участником закупки копии бухгалтерского баланса (форма № 1) и отчета о финансовых результатах/отчета о прибылях и убытках (форма № 2) за последний отчетный год с отметкой налоговых органов о принятии на каждом документе и/или указанные документы, сформированные и предоставленные участником закупки в ФНС в электронном виде, распечатанные на бумажном носителе, а также документы, подтверждающие принятие ФНС таких документов, полученные от ФНС в электронном виде, распечатанные на бумажном носителе, или письмо об отсутствии таких документов с указанием объективных причин их отсутствия (документы предоставляются обязательно), а также копии бухгалтерского баланса (форма № 1) и отчета о финансовых результатах/отчета о прибылях и убытках (форма № 2) за последний отчетный период текущего года, заверенные участником закупки (документы за последний отчетный период текущего года предоставляются при наличии);

  - копия документа, на основании которого юридическое лицо освобождено от уплаты НДС (при наличии) и/или копия уведомления о применении упрощенной системы налогообложения (при наличии);

  - оригиналы и/или нотариально заверенные копии перевода на русский язык документов, составленных (оформленных) на иностранном языке (в случае, если в составе заявки на участие в закупке предоставлены документы, составленные (оформленные) на иностранном языке).

Условия рассмотрения заявки на участие в запросе котировок:

- Единая комиссия после окончания срока предоставления заявок на участие в запросе котировок, определенного Извещением, рассматривает предоставленные заявки на участие в запросе котировок на соответствие требованиям, установленным Извещением.

На основании результатов рассмотрения Единой комиссией принимается решение о соответствии или несоответствии участника закупки требованиям Извещения.

Формируется протокол заседания Единой комиссии о рассмотрении заявок на участие в запросе котировок. Протокол размещается на сайте Единой информационной системы.

- Основания не допуска участника закупки к участию в запросе котировок:

  - несоответствие участника закупки квалификационным требованиям, указанным в Извещении;

  - несоответствие качественных, функциональных и количественных характеристик товаров, указанных в заявке участника закупки, требованиям, указанным в Извещении;

  - непредставление одного или более документов, определенных Извещением, и/или представление документов, несоответствующих требованиям Извещения, и/или имеющих недостоверные и/или сфальсифицированные информацию;

  - превышение начальной (максимальной) цены договора;

  - превышение сроков поставки товаров/выполнения работ, определенных Извещением;

  - несоблюдение требований, указанных в разделе «Подготовка заявки на участие в запросе котировок» Извещения.

- Выявление недостоверных и/или сфальсифицированных документов является основанием для отстранения участника закупки от участия в запросе котировок на любом этапе проведения закупки.

Котировочные заявки принимаются по адресу: 123100, г. Москва, Пресненская наб., д. 12, 35 этаж, офис АО «КСК», ежедневно в рабочие дни с 10:00 до 16:00 (мск).

Дата начала подачи котировочных заявок: 25 апреля 2017 года.

Дата и время окончания подачи котировочных заявок: 17 мая 2017 года 16:00 (мск).

Дата и время вскрытия конвертов с котировочными заявками: 17 мая 2017 года 16:30 (мск).

Дата рассмотрения и оценки котировочных заявок: до 25 мая 2017 года.

Победителем запроса котировок признается лицо, соответствующее требованиям Извещения и предложившее наиболее низкую цену договора.

Приложение: 1. Заявка на участие в запросе котировок. Форма.

2. Техническое задание.

3. Предложение участника закупки. Форма.

4. Сведения об участнике закупки. Форма.

5. Проект договора.

Генеральный директор

АО «КСК»					_________________ Горчев Олег Сергеевич

Приложение № 1

к Извещению о запросе котировок

от 25.04.2017 № ЗК-ДВТРК–291

ФОРМА

(На фирменном бланке участника закупки)

В Единую комиссию АО «КСК»

Полное наименование организации,

Фактический адрес, телефон

Исх. №____

от  «__»___________2017 г.

## ЗАЯВКА
НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ КОТИРОВОК

- Изучив Извещение о проведении запроса котировок от 25.04.2017 г. № ЗК-ДВТРК-291 (далее – Извещение), а также применимые к данному запросу котировок законодательство и нормативные правовые акты _______________________________________________________

(указывается наименование участника закупки)

именуемое(-ый, -ая) в дальнейшем «Участник закупки», в лице, _________________________________________________________________________________

(указывается наименование должности руководителя и его Ф.И.О.)

сообщает о согласии участвовать в запросе котировок на условиях, установленных в Извещении.

- Участник закупки согласен поставить товар/выполнить работу/оказать услугу, предусмотренные запросом котировок, в соответствии с требованиями Извещения и на условиях, которые представлены в настоящей заявке на участие в запросе котировок, за ___________ (__________________________) рублей ____ копеек, без учета НДС.

- Участник закупки подтверждает безусловное согласие с проектом договора, прилагаемым к Извещению.

- Участник закупки, в случае если заказчик по итогам запроса котировок примет решение о заключении с ним договора, берет на себя обязательство заключить с заказчиком договор в соответствии с требованиями Извещения и поставить товар/выполнить работу/оказать услугу в соответствии с проектом договора, прилагаемым к Извещению.

- Участник закупки подтверждает, что против него не проводится процедура ликвидации, банкротства, деятельность его не приостановлена, размер его задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год не превышает ____% (значение указать цифрами и прописью) балансовой стоимости активов участника закупки по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, в реестре недобросовестных поставщиков, сформированного в соответствии с требованиями Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ, сведения о нем отсутствуют.

- Участник закупки гарантирует достоверность представленной в заявке информации, подтверждает отсутствие в настоящей заявке на участие в запросе котировок и прилагаемых к ней документов недостоверных, ложных сведений и сфальсифицированных документов.

- Для оперативного взаимодействия Участника закупки с заказчиком по вопросам организационного характера уполномочен ___________________________________________ .

(указывается Ф.И.О., телефон и e-mail лица участника закупки)

- Настоящая заявка на участие в запросе котировок действительна в течение 30 календарных дней с даты вскрытия конвертов с заявками на участие в запросе котировок, указанной в Извещении.

- Адрес местонахождения Участника закупки _________________________________ ;

Почтовый адрес ___________________________________________________________ ;

ИНН/КПП ________________________________________________________________ ;

Адрес электронной почты ___________________________________________________ ;

Телефон (факс) ____________________________________________________________ .

Приложение:

- Предложение участника закупки.

- Сведение об участнике закупки.

- ___ (указываются прилагаемые документы)___.

- ……..

_____________________________________________      _____________  /________________/

(должность уполномоченного лица и печать участника закупки)            (подпись)               (расшифровка подписи)

Приложение № 2

к Извещению о запросе котировок

от 25.04.2017 № ЗК-ДВТРК–291

Техническое задание

на поставку оборудования, выполнение монтажных и пуско-наладочных работ узла учета сточных вод в пос. Романтик, ВТРК «Архыз»

| N п/п | Перечень основных данных и требований | Основные данные и требования |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Местонахождение объекта | Российская Федерация, Карачаево-Черкесская Республика, Зеленчукский район, Архызское сельское поселение, ВТРК «Архыз», туристическая деревня Романтик. |
|  | Состав и характеристика объекта | Труба безнапорных ливневых стоков Диам.1400мм |
|  | Заказчик | Акционерное общество «Курорты Северного Кавказа». |
|  | Исполнитель | Определяется по итогам запроса котировок |
|  | Перечень нормативных актов, которым должны соответствовать выполняемые услуги и отчетная документация | Градостроительный Кодекс Российской Федерации, Постановление Правительства Российской Федерации № 87 от 16.02.2008 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»; СНиП 2.04.02.-84 «Наружные сети и сооружения»; ПУЭ (седьмое издание) «Правила устройства электроустановок»; РД «Инструкция по визуальному и измерительному контролю». Приказ Минприроды России от 08.07.2009 № 205 (ред. от 19.03.2013) «Об утверждении Порядка ведения собственниками водных объектов и водопользователями учета объемов забора (изъятия) водных ресурсов и объема сброса сточных вод и (или) дренажных вод, их качества» (Зарегистрировано в Минюсте России 24.08.2009 № 14603); Иные нормативные правовые акты Российской Федерации. |
|  | Цель и назначение услуг | Учет сброса сточных вод должен производиться средствами измерений, внесенными в Государственный реестр средств измерений/ Выбор средств измерений определяется величиной измеряемых расходов воды (максимального и минимального), составом сточных вод./ Расходомер должен иметь дисплей и персональную вычислительную машину (ПЭВМ) результатов измерений и вычислений/ Расходомер должен иметь встроенный аккумулятор для поддержки хранения архивных данных в случаи перебоя электроэнергии/ Принцип работы расходомера должен быть основан на методе «площадь-скорость»/ Скорость потока должна измеряться по доплеровскому сдвигу частоты между излучаемыми в поток и отраженными от него ультразвуковыми сигналами/ Первичные преобразователи расходомера устанавливаются непосредственно в поток/ Метрологический участок установки первичных преобразователей не более 8 Ду/ Расходомер должен иметь: -межповерочный интервал не менее 4 (четырех) лет; -свое программное обеспечение; -объем памяти не менее 250 000 измерений; -сохранение архивных данных в память вторичного преобразователя; -возможность выгрузки данных характеристик потока с памяти прибора на компьютер в программе Excel; -возможность выгрузки характеристик потока с памяти прибора в виде диаграмм и графиков; -возможность обработки и анализа характеристик потока за определенный период в меню сервисного программного обеспечения. |
|  | Исходные данные | -Разрешение на ввод в эксплуатацию №RU 09502306-4 от 20.05.2014г./ -Свидетельство о Государственном регистрации права (Очистные сооружения ливневой канализации первого пускового комплекса «Романтик» в составе ВТРК «Архыз»)/ -Решение о предоставлении водного объекта в пользование от 30.12.2015г/ -Письмо №60-16-1638 от 03.10.2016 от Отдела водных ресурсов по Карачаево-Черкесской Республики/ Письмо № 08-24/75 от 05.04.2016 от Отдела водных ресурсов по Карачаево-Черкесской Республики/ Рабочая документация (проект). |
|  | Срок выполнения работ | Не позднее 45 (сорока пяти) календарных дней с даты подписания Договора. |
|  | Срок действия задания | В течение срока выполнения услуг (исполнения Договора). |
|  | Состав услуг | -поставка прибора учета ливневых сточных вод; -монтажные работы; -пуско-наладочные работы; -комплексное испытание. |
|  | Состав отчетных материалов | По результатам выполнения работ Исполнителем предоставляются: -отчет по итогам выполненных услуг с приложением результатов испытаний оборудования (протоколы пуско-наладочных работ); -реестр протоколов и актов выполненных работ; -паспорта оборудования; -паспорт установки; -согласованные акты сдачи-приемки выполненных работ по Договору. |
|  | Требования к передаче материалов | Отчетная документация должна соответствовать требованиям нормативных правовых актов Российской Федерации. |

Приложение № 3

к Извещению о запросе котировок

от 25.04.2017 № ЗК-ДВТРК–291

## (Приложение 1 к котировочной заявке)

## Предложение участника закупки

Спецификация

| № | Парт номер (код производителя) | Описание | Кол-во, шт. | Цена за 1шт., руб., без НДС | Сумма, руб., без НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |
| ИТОГО: |  |

Смета на работы

| № | Описание | Стоимость, руб., без НДС |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| … |  |  |

Календарный план

| Этап № | Описание | Срок выполнения, календарных дней |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |

Cрок поставки товара/выполнения работ составляет _____ (_____________) календарных дней со дня подписания договора.

Примечание: формы заполняются участником закупки с учетом требований Технического задания (Приложение № 2 к Извещению).

_____________________________________________      _____________  /________________/

(должность уполномоченного лица и печать участника закупки)            (подпись)               (расшифровка подписи)

Приложение № 4

к Извещению о запросе котировок

от 25.04.2017 № ЗК-ДВТРК–291

## (Приложение 2 к котировочной заявке)

ФОРМА

Сведения об участнике закупки

| Полное наименование |  |
| --- | --- |
| Краткое наименование |  |
| Должность руководителя |  |
| Фамилия, имя, отчество руководителя |  |
| Уполномочивающий документ |  |
| Фамилия, имя, отчество главного бухгалтера |  |
| Уполномочивающий документ |  |
| ОГРН |  |
| ИНН |  |
| КПП |  |
| Наименование банка |  |
| Р/сч |  |
| К/сч |  |
| БИК |  |
| ОКПО |  |
| ОКАТО |  |
| ОКВЭД |  |
| ОКФС |  |
| ОКОПФ |  |
| Место нахождения (юридический адрес) |  |
| Фактический (почтовый адрес) |  |
| Телефон |  |
| Факс |  |
| Сайт |  |
| e-mail |  |
| Контактное лицо по исполнению договора |  |

_____________________________________________      _____________  /________________/

(должность уполномоченного лица и печать участника закупки)            (подпись)               (расшифровка подписи)

Приложение № 5

к Извещению о запросе котировок

от 25.04.2017 № ЗК-ДВТРК–291

ПРОЕКТ

Договор № __________

на поставку оборудования и выполнения монтажных и пуско-наладочных работ

| г. Москва | «___» _____________201__ года. |
| --- | --- |

Акционерное общество «Курорты Северного Кавказа» (АО «КСК»), 
в лице _________________________________________________________, действующего 
на основании __________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и

_________________________ (___________), именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице __________________, действующего на основании ____________, с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем «Исполнитель», а по отдельности - «Сторона», заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем:

- ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

  - Заказчик обязуется принять и оплатить поставляемое по настоящему Договору Оборудование (далее – Оборудование) согласно Спецификации, а Исполнитель обязуется выполнить следующие действия:

1.1.1. передать в собственность Заказчика поставляемое Оборудование согласно Спецификации к настоящему Договору;

1.1.2. Выполнить работы по сборке, монтажу, пуско-наладке и комплексному испытанию Оборудования (далее – Работы), в соответствии со Сметой на работы (Приложение № 3 к настоящему Договору), Календарным планом (Приложение № 1 к настоящему Договору), являющимися неотъемлемой частью настоящего Договор

- СТОИМОСТЬ ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

  - Цена договора составляет ______________________________________ рублей ___ копеек, в том числе НДС 18% - __________________________ рублей ___ копеек.

    - Стоимость Оборудования, поставляемого по настоящему Договору, включая стоимость доставки, определена в Приложении № 2 к настоящему Договору и составляет ______________________________ рублей ___ копеек, в том числе НДС 18% - ______________________ рублей ___ копеек.

    - Стоимость Работ, выполняемых по настоящему Договору, определена в Приложении № 3 к настоящему Договору и составляет ___________________________ рублей ___ копеек, в том числе НДС 18%  _______________________________________ рублей ___ копеек.

  - Оплата стоимости Оборудования и выполненных Работ производится в течение 15 (Пятнадцати) банковских дней с даты подписания Сторонами Товарной накладной по форме ТОРГ-12 и Акта выполненных работ.

  - Датой оплаты считается дата списания денежных средств с лицевого счета Заказчика. Местом исполнения денежного обязательства является место нахождения территориального органа Федерального казначейства, обслуживающего Заказчика.

  - Все платежи по настоящему Договору производятся в безналичной форме в российских рублях.

- ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

  - Заказчик обязуется оплатить стоимость Договора и принять Работы в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим Договором.

  - Исполнитель обязуется осуществить поставку Оборудования, выполнить Работы и в сроки и в объеме, предусмотренные в настоящем Договоре.

- УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ ОБОРУДОВАНИЯ И ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

  - Поставка Оборудования и выполнение Работ осуществляется в течение 45 (Сорока пяти) календарных дней со дня подписания настоящего Договора по адресу: улица Горная, 1 пос. Архыз, Зеленчукский район, Карачаево-Черкесская Республика. Приемка Оборудования по количеству и качеству, а также выполненных Работ производится Заказчиком в одностороннем порядке, либо с участием представителя Исполнителя, действующим на основании доверенности.

  - Приемка Оборудования, а также приемка выполненных Исполнителем Работ производится одновременно, после выполнения работ по сборке, монтажу, пуско-наладке и комплексному испытанию Оборудования.

  - Исполнитель в срок не менее чем за 2 (Два) рабочих дня до планируемой даты отгрузки Оборудования должен направить письменное соответствующее уведомление Заказчику, а также связаться с Заказчиком для получения инструкций по порядку доставки Оборудования и инструкций по заполнению товаросопроводительной документации в части касающейся реквизитов грузополучателя.

  - При передаче Оборудования Исполнитель предоставляет Заказчику следующие документы: Товарную накладную на поставленное Оборудование по форме № Торг-12, утвержденную постановлением Госкомстата России от 25.12.1998 за № 132 (Далее – Товарная накладная), 1 (Один) отсканированный экземпляр Товарной накладной по адресу электронной почты указанному в п. 12.4. Договора, счет, оригинал счет-фактуры на указанное Оборудование, сертификаты, документы, дающие право на гарантийное обслуживание каждой единицы Оборудования (гарантийные талоны), а так же иные документы, предусмотренные условиями настоящего Договора.

  - Датой поставки Оборудования считается дата подписания Сторонами Товарной накладной на Оборудование. Право собственности, риск случайной гибели или случайного повреждения Товара переходит на Заказчика после подписания Сторонами Товарной накладной на Оборудование и Акта сдачи-приемки выполненных Работ.

  - Поставка Оборудования и выполнение работ по настоящему Договору осуществляется Исполнителем в течение 45 (Сорока пяти) календарных дней со дня подписания настоящего Договора. Исполнитель имеет право на досрочную поставку Оборудования и выполнение работ.

  - При обнаружении несоответствия поставленного Оборудования по количеству, ассортименту, номенклатуре, комплектности, качеству, требованиям ГОСТов, ТУ, либо данным, указанным в маркировке, сопроводительных документах, условиям настоящего Договора, Заказчик обязан письменно уведомить Исполнителя об обнаруженных недостатках.

Исполнитель в течение 5 (Пяти) рабочих дней, с момента получения уведомления, за свой счет обязан заменить Оборудование не соответствующее  по количеству, номенклатуре, комплектности, качеству, предъявляемым требованиям.

4.11. При наличии недостатков в работах, выполненных Исполнителем, в том числе не достижения технических характеристик Оборудования, предусмотренных настоящим Договором, Заказчик вправе отказаться от подписания сдачи-приемки выполненных работ. В таком случае акт сдачи-приемки выполненных работ подписывается Заказчиком после устранения Исполнителем допущенных недостатков, либо после согласования Сторонами вопроса о соразмерном уменьшении цены настоящего Договора.

- ГАРАНТИЯ

  - Поставленное Оборудование, а также выполненные Работы должны иметь гарантию предприятия – изготовителя и гарантию Исполнителя. Срок гарантии составляет не менее 12 (Двенадцати) месяцев со дня подписания Акта в соответствии с разделом 4 настоящего Договора.

  - Оборудование должно полностью отвечать требованиям, указанным в Договоре и Приложениях к нему, а также не должен содержать дефектов изготовления.

  - Исполнитель гарантирует, что поставляемое Оборудование и документация являются его исключительной собственностью, в отношении них отсутствуют какие-либо обременения и права третьих лиц, в т.ч. права интеллектуальной собственности или смежные с ними.

  - Если в течение гарантийного срока Оборудование окажется дефектным или не соответствующим условиям настоящего Договора, Исполнитель обязан за свой счет устранить обнаруженные недостатки Оборудования путем новой поставки или иным способом, указанным Заказчиком и не противоречащим действующему российскому законодательству.

  - На Оборудование, переданное Исполнителем взамен Оборудования, в котором в течение гарантийного срока были обнаружены недостатки (дефекты), устанавливается гарантийный срок той же продолжительности, что и на замененное. Гарантийный срок на Оборудования, переданного взамен дефектного, исчисляется с момента его поставки.

  - О факте обнаружения дефекта Оборудования в течение гарантийного срока Заказчик извещает Исполнителя в письменной форме. Полномочный представитель Исполнителя обязан прибыть к месту нахождения Оборудования в течение 5 (Пяти) календарных дней с момента получения письменного уведомления Заказчика для составления Акта забраковки.

  - Если в течение 5 (Пять) календарных дней с момента получения Исполнителем письменного уведомления Заказчика Исполнитель не сообщит о своем участии в составлении Акта забраковки, либо по прибытии откажется от его подписания, то Заказчик вправе составить Акт забраковки в одностороннем порядке. Акт забраковки, составленный в одностороннем порядке, имеет равную юридическую силу для каждой из Сторон.

  - Забракованное Заказчиком Оборудование должно быть отремонтировано на месте или вывезено исполнителем с Объекта не позднее 10 (Десяти) календарных дней со дня составления Акта забраковки.

  - Вывоз забракованного Оборудование и предоставление взамен надлежащего Оборудования Исполнитель осуществляет своими силами и за свой счет (включая все транспортные расходы по перевозке забракованного Оборудования, по доставке надлежащего Оборудования на Объект.

  - Если Исполнитель не устранит выявленные недостатки /дефекты/ или не заменит дефектное Оборудование или его составляющие части в течение 3 (Трех) календарных дней со дня составления Акта забраковки, Заказчик имеет право по своему выбору на совершение следующих действий:

5.10.1. Устранить/исправить/дефекты самостоятельно, и потребовать возмещения Исполнителя понесенных Заказчиком расходов на устранение /исправление/ дефектов. В этом случае Исполнитель обязан возместить Заказчику все понесенные последним расходы в течение 5 (Пяти) банковских дней с момента получения Исполнителем соответствующего требования.

5.10.2. Отказаться от дефектного Оборудования или составляющих его частей, и потребовать возврата уплаченных за него денежных средств, при этом Исполнитель обязан распорядиться таким Оборудованием в течение 20 (Двадцати) календарных дней с момента получения соответствующего требования.

  - В случае обнаружения в течение гарантийного срока Работ сбоев в работе Оборудования Исполнитель обязан за свой счет в течение 5 (Пяти) рабочих дней произвести устранение выявленных неисправностей.

  - Для осуществления ремонта, при отсутствии возможности произвести ремонт Оборудования на месте, Исполнитель обязан своими силами производить транспортировку Оборудования от Заказчика до необходимого места ремонта и обратно на Объект.

  - В случае не исполнения условий установленных в пункте 6.11. настоящего Договора Исполнитель обязан за свой счет оплатить ремонт Оборудования произведенного  третьими лицами.

- ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

  - Стороны несут ответственность за нарушение взятых на себя обязательств в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

  - При передаче Исполнителем Заказчику Оборудования, подлежащего затариванию и/или упаковке обычным для такого Оборудования способом, который обеспечит его сохранность при обычных условиях хранения и транспортировки, без тары и/или упаковки либо в ненадлежащей таре и/или упаковке, Заказчик вправе потребовать от Исполнителя затарить и/или упаковать Оборудование либо заменить ненадлежащую тару и/или упаковку.

  - За нарушение сроков поставки Оборудования, а также выполнения Работ, определенных условиями настоящего Договора, Заказчик вправе потребовать от Исполнителя неустойку в размере 0,2 % от цены настоящего Договора за каждый день просрочки, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором сроков поставки и выполнения Работ

  - Если Исполнитель уклоняется от выставления счета-фактуры и передачи его Заказчику, или отказывается исправить ранее выставленный и полученный Заказчиком счет-фактуру при обнаружении в нем ошибок, опечаток или исправлений, Заказчик вправе потребовать от Исполнителя уплаты суммы в размере суммы НДС, неполученного вычета по НДС.

  - Исполнитель, по запросу Заказчика для обоснования права Заказчика на вычет НДС по Договору, обязуется передать Заказчику следующие копии документов, заверенные печатью Исполнителя:

- выписку из лицевого счета налогоплательщика по НДС;

- декларацию по НДС с подтверждением ИФНС о принятии декларации.

Указанные документы предоставляются в течение 10 (Десяти) календарных дней с момента их запроса Заказчиком. В случае если Исполнитель не предоставил в указанный срок или отказался предоставить запрашиваемые документы и их отсутствие повлечет невозможность получения Заказчиком вычета по НДС, Заказчик вправе потребовать от Исполнителя уплаты денежной суммы в размере неполученного вычета по НДС путем направления Заказчику письменного уведомления с указанием в нем расчета такой денежной суммы и разумного срока уплаты.

  - В случае если Заказчик, согласно требованиям настоящего Договора, расторг настоящий Договор в одностороннем внесудебном порядке Исполнитель обязан выплатить Заказчику штраф в размере 10% от цены настоящего Договора.

  - Если Исполнитель не представил Заказчику в соответствии с п. 3.3. настоящего Договора Товарную накладную на электронном носителе, то Заказчик вправе начислить Исполнителю штраф в размере 5 000 (Пяти тысяч) рублей за не переданную Товарную накладную в электронном виде, за каждый день просрочки, начиная со дня, следующего после дня поступления к Заказчику с сопроводительным письмом оригиналах экземпляров этой Товарной накладной.

  - Неустойки (штраф, пени) уплачиваются Исполнителем при наличии соответствующего письменного требования Заказчика.

В случае неисполнения требования Заказчика, Заказчик вправе удержать неустойку (штраф, пени) из осуществляемых по настоящему Договору платежей Исполнителю.

В случае неисполнения Исполнителем требования Заказчика, указанного в п. 7.4. Договора, то Заказчик имеет право удержать сумму НДС из платежей Исполнителя, до фактического исполнения Исполнителем своей обязанности по предоставлению счета-фактуры.

  - Уплата неустойки (штраф, пени) не освобождает Стороны от исполнения обязательств в натуре.

- ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

  - Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору, обусловленное действием обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, в том числе объявленной или фактической войны, гражданских волнений, эпидемий, блокады, эмбарго, пожара, землетрясения, наводнения и других природных стихийных бедствий, а также издания актов государственных органов.

  - Свидетельство, выданное соответствующей торгово-промышленной палатой или иным компетентным органом, является достаточным подтверждением  наличия и продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы.

  - Сторона, которая не исполняет свои обязательства вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы, должна не позднее чем в трехдневный срок известить другую Сторону о таких обстоятельствах и их влиянии на исполнение обязательств по Договору. Неизвещение или несвоевременное извещение лишает Сторону ссылаться на обстоятельства непреодолимой силы как на случаи, освобождающие от ответственности.

  - В случаях, предусмотренных в пункте 8.1. Договора, срок выполнения Сторонами обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют такие обстоятельства и их последствия.

  - Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении одного месяца, Договор, может быть, расторгнут по соглашению Сторон.

- ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

9.1.Все споры по настоящему Договору решаются путем переговоров с соблюдением претензионного порядка урегулирования споров.

Сторона, получившая претензию, обязана дать мотивированный ответ другой стороне не позднее 10 (Десяти) календарных дней с даты получения претензии.

В случае, если Стороны не придут к согласию, все споры, разногласия и требования, вытекающие из данного Договора или в связи с ним, в том числе касающиеся его нарушения, прекращения и недействительности, подлежат разрешению в Арбитражном суде г. Москвы.

9.2. Датой выставления требования (предъявления претензии) считается дата приема претензионных документов к отправке организацией почтовой связи указанная на штемпеле в квитанции о приеме.

Сторона, направившая претензионные документы, должна не позднее даты приема организацией почтовой связи документов к отправке подтвердить такую отправку направлением по адресу электронной почты другой Стороны копий квитанции о приеме и направленных претензионных документов.

- ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ

ИЗМЕНЕНИЙ В ДОГОВОР, ЕГО РАСТОРЖЕНИЕ

  - В Договор могут быть внесены изменения и дополнения, которые оформляются дополнительными соглашениями к Договору.

  - Изменение или расторжение Договора возможно по письменному соглашению Сторон путем заключения отдельного Соглашения.

  - Заказчик имеет право в одностороннем порядке полностью или частично отказаться от дальнейшего исполнения настоящего Договора в случае:

- повторного несогласования Заказчиком сигнальных образцов Оборудования;

- не допоставки Исполнителем Оборудования по количеству/ассортименту в срок, превышающий 7 (Семь) календарных дней;

- недоукомплектования Исполнителем Оборудования в срок, превышающий 
7 (Семь) календарных дней;

- не осуществления Исполнителем своих обязательств, предусмотренных п. 6.8. настоящего Договора;

- невыполнения/ненадлежащего выполнения Исполнителем замены Оборудования или его частей в рамках гарантийных обязательств;

- нарушения сроков поставки Оборудования более чем на 7 (Семь) календарных дней;

- нарушение сроков выполнения Работ более чем на 5 (Пять) календарных дней.

  - Настоящий Договор считается расторгнутым в соответствии с п.10.3. настоящего Договора с момента получения Исполнителем уведомления от Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Договора полностью или частично, если иной срок расторжения Договора не предусмотрен в уведомлении либо не определен соглашением Сторон.

  - Исполнитель имеет право расторгнуть настоящий Договор в соответствии с действующим законодательством.

  - Настоящий Договор считается расторгнутым в соответствии с п.10.5. настоящего Договора с момента получения Заказчиком уведомления от Исполнителя расторжении Договора, если иной срок расторжения Договора не предусмотрен в уведомлении либо не определен соглашением Сторон.

- СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

  - Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств и окончания взаиморасчетов.

- ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

  - Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

  - Стороны обязаны соблюдать режим конфиденциальности в отношении информации и документации, полученных в связи с заключением и исполнением Договора, и не разглашать такую информацию и условия Договора (в том числе: о цене и об объемах поставки, о новых решениях и технических заданиях, в том числе и не защищаемых законом) третьим лицам без согласия другой Стороны. Исключением будет предоставление Стороной информации по запросам уполномоченных государственных органов (суда, прокуратуры, налоговых органов и т.п.).

  - Сторона не вправе без письменного согласия другой Стороны передавать свои права и обязанности по настоящему Договору.

Без письменного согласия Заказчика Исполнитель не вправе заключать Договора уступки права требования (цессии), а также Договора финансирования уступки права требования (факторинга). В случае нарушения Исполнителем запрета на заключения Договора уступки права требования (цессии) и Договора финансирования уступки права требования (факторинга), Исполнитель уплатит Заказчику штраф в размере 50% от переуступленного денежного требования по указанным договорам уступки.

Согласие Заказчика требуется также и в тех случаях, когда право (требование), возникшее из настоящего Договора, уступается после его расторжения или прекращения по иным основаниям.

  - В целях оперативного обмена документами стороны договорились о возможности использовать, в качестве официальных, документы, переданные посредством электронной почты с адреса электронной почты Заказчика ___________ на адрес электронной почты Исполнителя _________________, контактные лица от Заказчика: _______________________________, от Исполнителя: ______________, а также факсимильной связи, с последующей отсылкой оригиналов этих документов в течение 3 (Три) календарных дней с даты отправки по факсу заказной почтой или нарочным, при этом ответственность за достоверность и иные возможные злоупотребления в передаваемых документах (информации) возлагается на Сторону, использовавшую данный способ передачи документов (информации).

  - Стороны обязаны письменно уведомлять друг друга об изменении телефонов, факсов, адреса электронной почты, почтовых, банковских или отгрузочных реквизитов, о смене лиц, подписавших настоящий Договор, а также об изменениях в случае реорганизации, ликвидации, начала процесса о несостоятельности (банкротстве) не позднее 2 (Двух) календарных дней с момента возникновения таких изменениях.

До момента получения уведомления о произошедших изменениях, исполнение Договора в соответствии с имеющимися реквизитами Сторон считается надлежащим.

  - В том случае, когда Договором предусмотрена оплата после передачи Оборудования Заказчику, указанное Оборудование не признается находящимся в залоге у Исполнителя. Положения Гражданского Кодекса России о коммерческом кредите к отношениям Сторон по настоящему Договору и Приложениям к нему не применяются.

  - Стороны настоящего Договора подтверждают, что являются юридическими лицами, зарегистрированными надлежащим образом в соответствии с действующим законодательством РФ, и имеют право заключить настоящий Договор. Стороны также подтверждают, что в отношении них не принято решение о ликвидации или реорганизации, не начат процесс о несостоятельности (банкротстве). Недостоверность подтверждаемых сведений является существенным нарушением настоящего Договора.

  - Настоящий Договор составлен в двух экземплярах на русском языке - по одному для каждой из Сторон. Оба экземпляра имеют равную юридическую силу.

  - Настоящий Договор прошит, пронумерован, а сшивка Договора скреплена печатями Сторон. При отсутствии на сшивке Договора печатей Сторон, Договор не является заключенным и не порождает для Сторон юридических последствий.»

12.10. К Договору прилагается:

12.10.1. Приложение № 1. Календарный план;

12.10.2. Приложение № 2. Спецификация на поставляемое Оборудование;

12.10.3. Приложение № 3. Смета на работы.

- АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

| ЗАКАЗЧИК: АО «КСК» | ИСПОЛНИТЕЛЬ: ___________________________ |
| --- | --- |
| Место нахождения: Проспект Кирова, дом 82а, город Пятигорск, Ставропольский край, Российская Федерация, 357500 Адрес для отправки почтовой корреспонденции: Пресненская набережная, д. 12, г. Москва, Российская Федерация, 123100 Тел./факс: 8(495)775-91-22/ 8(495)775-91-24 ИНН: 2632100740, КПП 263201001 ОКПО 67132337 Платежные реквизиты: УФК по г. Москве (Акционерное общество «Курорты Северного Кавказа» л/сч 41736Э79340) р/сч 40501810445251000179 в ГУ Банка России по ЦФО БИК 044525000 | Место нахождения: Адрес для отправки почтовой корреспонденции: Тел.: Факс: Адрес электронной почты: ИНН, КПП ОГРН,ОКПО Банковские реквизиты: Расчетный счет: Корреспондентский счет: БИК |

| От Заказчика: _____________________ _____________________ ______________ /________________/ м.п. | От Исполнителя: ___________________ ___________________ ______________ /________________/ м.п. |
| --- | --- |

Приложение № 1

к Договору №___________

от «___» _________201__г.

Календарный план

| Этап № | Описание | Срок выполнения |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |

| От Заказчика: _____________________ _____________________ ______________ /________________/ м.п. | От Исполнителя: ___________________ ___________________ ______________ /________________/ м.п. |
| --- | --- |

Приложение № 2

к Договору ____________

от «___» _________201__г.

Спецификация

| № | Парт номер | Описание | Кол-во, шт. | Цена за 1шт., руб. с НДС | Сумма, руб. с НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |
| ИТОГО: |  |
| в том числе НДС |  |

| От Заказчика: _____________________ _____________________ ______________ /________________/ м.п. | От Исполнителя: ___________________ ___________________ ______________ /________________/ м.п. |
| --- | --- |

Приложение № 3

к Договору №___________

от «___» _________201__г.

Смета на работы

| № | Описание | Стоимость с НДС, руб. |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| в том числе НДС |  |

| От Заказчика: _____________________ _____________________ ______________ /________________/ м.п. | От Исполнителя: ___________________ ___________________ ______________ /________________/ м.п. |
| --- | --- |