|  |
| --- |
| **30.04.2014 г.** |

**Разъяснения закупочной документации № 1**

**(Извещение от 28.04.2014 № ЗК-АХО–170)**

|  |  |
| --- | --- |
| Вопрос | Разъяснения |
| Непонятно какие именно жалюзи нужно будет изготовить и установить, это могут быть свободновисящие роликовые шторы, состоящие из трубы на которую будет наматываться ткань, двигателя и креплений или роликовые шторы с защитным декоративным коробом, который будет закрывать полотно ткани и направляющими? | Свободновисящие рулонные шторы наматывающиеся на трубу, без защитного короба. |
| Куда будут крепиться данные изделия, на проем окна или в проем? | Крепление к потолку ГКЛ в проем окна. |
| Какое назначение данного помещения? | Кабинет руководителя. |
| Нужно ли будет подводить электропроводку к данным изделиям или она уже подведена? | Электропроводка подведена к каждой шторе. |
| Как расположены данные шторы, в один ряд или они находятся в разных помещениях? | Все шторы висят в ряд. |
| Сколько пультов дистанционного управления необходимо? | Необходим один мультипульт. |
| В связи с отсутствием данных в техническом задании, необходимых для расчета стоимости и определения вида роликовых штор просим Вас предоставить возможность нашему техническому специалисту подъехать на объект и произвести осмотр помещений для определения способа установки данных систем? | Допуск технического специалиста на объект возможен по предварительной записи о встрече. |