**Разъяснения положений документации о запросе котировок   
от 28.08.2015 г. № 1**

**(Извещение от 26.08.2015 г. № ЗК-ДВТРК–234)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Вопрос | Разъяснения |
| 1 | Какой класс  ГТС | Класс гидротехнического сооружения  (в соответствии с Приложением Б СП 58.13330.2012 «ГИДРОТЕХНИЧЕСКИЕ СООРУЖЕНИЯ. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ») – IV класс., что подтверждается Декларацией безопасности гидротехнического сооружения, которая разработана в рамках проектной документации объекта «Система искусственного оснежения и система освещения склонов объекта: Зеленчукский район Карачаево-Черкесской Республики (ВТРК "Архыз", посёлок "Романтик").  Корректировка». |
| 2 | В рамках договора должна ли проводиться экспертиза декларации безопасности ГТС | В соответствии с п. 12 Технического задания на оказание услуг по разработке комплекта разрешительной документации по объекту: «Гидротехническое сооружение системы искусственного снегообразования ВТРК «Архыз»  п. «Романтик» исполнитель осуществляет сопровождение документов в органах надзора (отдел Ростехнадзора по надзору за гидротехническими сооружениями и тепловыми установками по Карачаево-Черкесской Республике). |
| 3 | 3.Что входит в перечень декларируемых гидротехнических сооружений снегообразования | В составе сооружений системы искусственного оснежения (снегообразования) запроектировано и построено только одно гидротехническое сооружение. В соответствиис ФЗ-117 все гидротехнические сооружения подлежат декларированию. |