**Разъяснения положений документации о закупке от 11.03.2021 г. № 1**

**(Извещение от 02.03.2021 г. № ЗКЭФ-ДБ-367)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Вопрос | Разъяснения |
| 1 | Уважаемый Заказчик! В п.2 Приложения №3 Спецификация в описании характеристик товара Устройства удаленного управления питанием NetPing 4/PWR-220 v3/SMS допущена ошибка: Количество независимых каналов управления электропитанием: не может быть 8 каналов. Предполагаем, что произошла опечатка, просим внести изменения в закупочную документацию | Заказчик (Покупатель) выражает благодарность участнику за проявленный интерес к открытому запросу котировок в электронной форме на поставку устройств удаленного управления электропитанием на ВТРК «Архыз» (Извещение от 02.03.2021 № ЗКЭФ-ДБ-367) и сообщает следующее:В п.2 спецификации (приложение № 3 к Извещению от 02.03.2021 № ЗКЭФ-ДБ-367) в описании характеристик товара «Устройство удаленного управления питанием NetPing 4/PWR-220 v3/SMS» допущена техническая ошибка. Количество независимых каналов управления электропитанием: 4 канала, в связи с чем, Заказчик планирует внести изменения в закупочную документацию. |