**ИЗВЕЩЕНИЕ**

**о проведении запроса котировок в электронной форме, участниками которого могут являться только субъекты малого и среднего предпринимательства**

**от 14.09.2023 г. № ЗКЭФ-ДЭУК-794**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование** | **Содержание пункта извещения** |
|  | **Общие сведения**Конкурентная закупка в электронной форме, участниками которой с учетом особенностей, установленных Правительством Российской Федерации в соответствии с пунктом 2 части 8 статьи 3 Федерального закона от 18.07.2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее по тексту – Закон № 223-ФЗ), могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства, осуществляется в соответствии со статьями 3.2, 3.3 и 3.4 Закона № 223-ФЗ с учетом требований, предусмотренных настоящим извещением.В настоящем извещении о проведении запроса котировок в электронной форме, участниками которого могут являться только субъекты малого и среднего предпринимательства (далее – извещение) применяются основные понятия, используемые в Положении о закупке товаров, работ, услуг.Нормы Положения о закупке товаров, работ, услуг акционерного общества «КАВКАЗ.РФ», регулирующие порядок проведения открытого запроса котировок в электронной форме, распространяют действие на осуществление настоящей закупки |
|  | **Заказчик** | Наименование: Акционерное общество «КАВКАЗ.РФ» (АО «КАВКАЗ.РФ», ИНН 2632100740)Место нахождения: 123112, Российская Федерация, г. Москва, ул. Тестовская, дом 10, 26 этаж, помещение I |
|  | **Контактная информация** | Почтовый адрес: Российская Федерация, 123112, г. Москва, ул. Тестовская, д. 10, 26 этаж, помещение I.Адрес электронной почты: [info@ncrc.ru](file:///C%3A%5CUsers%5Cbutov%5CAppData%5CLocal%5CAppData%5CLocal%5CAppData%5CLocal%5CMicrosoft%5CWindows%5CINetCache%5CContent.Outlook%5CXY98UXBT%5C%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%86%5C%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%86%5Cinfo%40ncrc.ru), [security@ncrc.ru](file:///C%3A%5CUsers%5Cbutov%5CAppData%5CLocal%5CAppData%5CLocal%5CAppData%5CLocal%5CMicrosoft%5CWindows%5CINetCache%5CContent.Outlook%5CXY98UXBT%5C%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%86%5C%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%86%5Csecurity%40ncrc.ru)Телефон: +7 (495) 775-91-22, доб.: 421.Контактное лицо: Токарев Игорь АлександровичАдрес сайта заказчика:[www.ncrc.ru](file:///C%3A%5CUsers%5Cbutov%5CAppData%5CLocal%5CAppData%5CLocal%5CAppData%5CLocal%5CMicrosoft%5CWindows%5CINetCache%5CContent.Outlook%5CXY98UXBT%5C%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%86%5C%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%86%5Cwww.ncrc.ru)Адрес сайта Единой информационной системы в сфере закупок:[www.zakupki.gov.ru](http://www.zakupki.gov.ru) (далее – сайт ЕИС, ЕИС)Адрес сайта электронной площадки:АО «ЭТС» (Фабрикант) www.fabrikant.ru (далее – сайт электронной площадки, (Фабрикант), электронная площадка) |
|  | **Информация по предмету закупки** |
|  | **Способ закупки** | Запрос котировок в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства (далее по тексту – запрос котировок в электронной форме) |
|  | **Предмет закупки** | Право заключения договора на поставку расходных материалов для электрохозяйства ВТРК «Эльбрус» и ВТРК «Ведучи» |
|  | **Краткое описание предмета закупки** | Определено с проектом договора (приложение № 3 к извещению)  |
|  | **Предмет договора** | Поставка расходных материалов для электрохозяйства ВТРК «Эльбрус» и ВТРК «Ведучи» |
|  | **Количество поставляемого товара, объема выполняемых работ, оказываемых услуг** | Определено проектом договора (приложение № 3 к извещению) и спецификацией на поставку товара (приложение к Предложению участника конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства в отношении предмета такой закупки (приложение № 1 к извещению))  |
|  | **Сведения о начальной** **(максимальной)** **цене договора, либо формула цены и максимальное значение цены договора, либо цена единицы товара, работы, услуги и максимальное значение цены договора.****Обоснование начальной (максимальной) цены договора либо цены единицы товара, работы, услуги, включая информацию о расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей** | **Начальная (максимальная) цена договора:** 3 583 102,74 (Три миллиона пятьсот восемьдесят три тысячи сто два) рубля 74 копейки, без учета НДС.В целях обеспечения возможности размещения извещения о настоящей закупке в единой информационной системе в сфере закупок (далее – ЕИС) в соответствии с функционалом ЕИС, а также обоснования расчета начальной (максимальной) цены договора, справочно приводится начальная (максимальная) цена договора с учетом НДС в размере 4 299 723,29 (Четыре миллиона двести девяносто девять тысяч семьсот двадцать три) рубля 29 копеек, включая НДС.Обоснование начальной (максимальной) цены договора указано в приложении № 2 к извещению. |
|  | **Источник финансирования** | Собственные средства АО «КАВКАЗ.РФ» |
|  | **Срок поставки товара, выполнения работ, оказания услуг** | Не позднее 90 (девяносто) календарных дней с момента подписания договора |
|  | **Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг** | Кабардино-Балкарская Республика, Эльбрусский район, с. Терскол, ул. Азау, 12 (Всесезонный туристско – рекреационный комплекс «Эльбрус») и Чеченская Республика, Итум-Калинский район, с. Ведучи, ул. 1-й переулок Хачироева, № 1, ВТРК «Ведучи» |
|  | **Требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в закупке** | Определены пунктами 5 и 6 извещения и формой «Предложение участника конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства в отношении предмета такой закупки (приложение № 1 к извещению) |
|  | **Условия поставки товара, выполнения работ, оказания услуг** | Определены проектом договора (приложение № 3 к извещению) |
|  | **Форма, сроки и порядок оплаты товара, работ, услуг** | Определены проектом договора (приложение № 3к извещению) |
|  | **Обеспечение заявки на участие в закупке** | Не предусмотрено |
|  | **Обеспечение исполнения договора** | Не предусмотрено |
|  | **Дата начала срока подачи заявок на участие в закупке** | 14 сентября 2023 года |
|  | **Место подачи заявок на участие в закупке** | (Фабрикант) www.fabrikant.ru |
|  | **Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в закупке** | 25 сентября 2023 года 10:00 (мск) |
|  | **Дата рассмотрения и оценки заявок, подведения итогов закупки** | 26 сентября 2023 годаЕдиная комиссия вправе рассмотреть и оценить заявки на участие в закупке в срок ранее даты, определенной извещением без уведомления участников закупки о переносе даты рассмотрения заявок.  |
|  | **Место рассмотрения и оценки заявок, подведения итогов:** | 123112, г. Москва, ул. Тестовская, д. 10 |
|  | **Требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, работы, услуги, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы, установленные заказчиком** | Определяется условиями проекта договора (приложение № 3 к извещению) и Спецификацией на поставку товара (приложение к Предложению участника конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства в отношении предмета такой закупки (приложение № 1 к извещению)) |
|  | **Требования к описанию участниками такой закупки поставляемого товара, который является предметом конкурентной закупки, его функциональных характеристик (потребительских свойств), его количественных и качественных характеристик, требования к описанию участниками такой закупки выполняемой работы, оказываемой услуги, которые являются предметом конкурентной закупки, их количественных и качественных характеристик** | Определены формой «Предложение участника конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства в отношении предмета такой закупки», включая приложение Спецификация на поставку товара (приложение № 1 к извещению) |
|  | **Требования к участникам закупки** |
|  | **Требования к участникам закупки (предусмотренные** [**п. 9 ч. 19.1**](#P489) **ст. 3.4 Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», далее – Закон 223-ФЗ)** | а) непроведение ликвидации участника закупки – юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника такой закупки – юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) *(согласно подпункту «а» пункта 9 части 19.1 статьи 3.4. Закона № 223-ФЗ)*;б) неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;в) отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника такой закупки, по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний отчетный период. Участник такой закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по данному заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в конкурентной закупке с участием субъектов малого и среднего предпринимательства не принято *(согласно подпункту «б» пункта 9 части 19.1 статьи 3.4. Закона № 223-ФЗ)*;г) отсутствие у участника закупки – физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя, либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица – участника закупки непогашенной или неснятой судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся предметом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации (согласно подпункту «в» пункта 9 части 19.1 статьи 3.4. Закона № 223-ФЗ);;д) отсутствие фактов привлечения в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке участника такой закупки – юридического лица к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях *(согласно подпункту «д» пункта 9 части 19.1 статьи 3.4. Закона № 223-ФЗ)*;;е) соответствие участника закупки указанным в извещении требованиям законодательства Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся предметом закупки, если в соответствии с законодательством Российской Федерации информация и документы, подтверждающие такое соответствие, содержатся в открытых и общедоступных государственных реестрах, размещенных в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (с указанием адреса сайта или страницы сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на которых размещены эти информация и документы) *(согласно подпункту «е» пункта 9 части 19.1 статьи 3.4. Закона № 223-ФЗ)* (*в настоящем извещении требования не установлены*);ж) обладание участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением договора заказчик приобретает права на такие результаты (в случае необходимости подтверждения обладания исключительными правами согласно предмету закупки) *(согласно подпункту «ж» пункта 9 части 19.1 статьи 3.4. Закона № 223-ФЗ)*;з) обладание участником закупки правами использования результата интеллектуальной деятельности в случае использования такого результата при исполнении договора (в случае необходимости подтверждения обладания правами использования результата интеллектуальной деятельности) (согласно подпункту «з» пункта 9 части 19.1 статьи 3.4. Закона № 223-ФЗ).**Соответствие участника закупки указанным требованиям подтверждается предоставлением декларации, определенной п. 9** [**ч. 19.1**](#P476) **ст. 3.4 Закона № 223-ФЗ.****Декларация предоставляется участником закупки посредством программно-аппаратных средств электронной площадки (в соответствии с частью 19.8 статьи 3.4 Закона № 223-ФЗ)** |
|  | **Требование к участникам закупки (предусмотренное п. 6 ч. 19.1 ст. 3.4 Федерального закона № 223-ФЗ)** | Соответствие участника закупки требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся предметом закупки (за исключением случая, предусмотренного подпунктом «е» пункта 2.1 извещения (предусмотренного *подпунктом «е») пункта 9 части 19.1 статьи 3.4. Закона № 223-ФЗ*) *(в настоящем извещении требования не установлены)* |
|  | **Ограничения на участие в запросе котировок в электронной форме** | 2.3.1. Участниками настоящего запроса котировок в электронной форме могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства, а также физические лица, не являющиеся индивидуальными предпринимателями и применяющие специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход»(далее вместе - субъекты малого и среднего предпринимательства) *(согласно пункту 2 части 8 статьи 3 Закона № 223-ФЗ)*.Принадлежность участника закупки к субъектам малого и среднего предпринимательства (в соответствии со статьей 4 Федерального закона № 209-ФЗ) подтверждается наличием информации об участнике закупки в едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства, ведение которого осуществляется в соответствии с Федеральным законом № 209-ФЗ (<https://rmsp.nalog.ru/>);Принадлежность участника закупки к физическому лицу, не являющемуся индивидуальным предпринимателем и применяющему специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» подтверждается наличием информации на официальном сайте федерального органа исполнительной власти, уполномоченного по контролю и надзору в области налогов и сборов, информации о применении участником закупки специального налогового режима «Налог на профессиональный доход» (<https://npd.nalog.ru/check-status/>).2.3.2. Отсутствие сведений об участнике закупке (включая всех членов коллективной заявки на участие в закупке) в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренных Законом № 223-ФЗ, в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Законом № 44-ФЗ *(согласно части 7 статьи 3 Закона № 223-ФЗ)*;2.3.3. Участники, являющиеся иностранными агентами в соответствии с Федеральным законом от 14.07.2022 № 255-ФЗ «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием» (далее – Закон № 255-ФЗ), не вправе принимать участие в настоящем запросе котировок в электронной форме *(согласно части 11 статьи 11 Закона № 255-ФЗ)*. |
| **3** | **Порядок предоставления извещения о закупке участнику закупки**  | После размещения извещения заинтересованные лица могут получить без взимания платы извещение в форме электронного документа в ЕИС, на сайте электронной площадки, на сайте Общества. |
| **4** | **Формы, порядок, дата и время окончания срока предоставления участникам закупки разъяснений положений извещения о закупке** | Участник закупки вправе на сайте электронной площадки направить запрос о даче разъяснении положений извещения. Заказчик в течение 3 (трех) рабочих дней со дня поступления запроса предоставляет разъяснения положений извещения на сайте ЕИС, сайте электронной площадки и сайте Общества.Заказчик вправе не отвечать на запрос разъяснений положений извещения в случае если запрос поступил позднее чем за 3 (три) рабочих дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в закупке.  |
| **5** | **Порядок подачи заявки на участие в запросе котировок в электронной форме** | * 1. Для участия в закупке в электронной форме субъекты малого и среднего предпринимательства получают аккредитацию на электронной площадке в порядке, установленном Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее –Закон № 44-ФЗ).
	2. Функционирование электронной площадки осуществляется в соответствии с правилами, действующими на электронной площадке.
	3. Подача заявки на участие в запросе котировок в электронной форме, а также обмен информацией между участником закупки, заказчиком и оператором электронной площадки, связанной с осуществлением закупки, производится на электронной площадке в форме электронных документов.

Заявка на участие в открытом запросе котировок в электронной форме и все документы, входящие в состав заявки на участие в запросе котировок, сканируются и/или архивируются в форматах pdf, zip, rar и размещаются на сайте электронной торговой площадки в порядке, определенном электронной площадкой. При этом документы, созданные участником закупки в соответствии с формой, определенной извещением, заверяются подписью уполномоченного лица и печатью лица (при наличии).Кроме того, в случае, если в составе заявки на участие в запросе котировок необходимо предоставить предложение участника закупки в отношении предмета такой закупки (спецификация или иной документ по форме, определенной приложением к извещению), информация об условиях исполнения договора из которого включается в приложения к договору, заключаемому по итогам закупки, такое предложение предоставляются, помимо сканируемой формы и/или в архивной формы, также в форме, сформированной в программе Microsoft Word, Microsoft Excel. При этом непредставление документов в форме, сформированной в программе Microsoft Word, Microsoft Excel, не является основанием для принятия решения о несоответствии участника закупки и/или поданной им заявки на участие в закупке требованиям, установленным извещением, в соответствии с пунктом 7.3.3 извещения. * 1. Электронные документы участника закупки, заказчика, оператора электронной площадки должны быть подписаны усиленной квалифицированной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени соответственно участника закупки, заказчика, оператора электронной площадки.
	2. Участник закупки вправе подать только одну заявку на участие в такой закупке в отношении каждого предмета закупки (лота) в любое время с момента размещения извещения о ее проведении до даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в такой закупке, определенных извещением.
	3. Участник закупки несет все расходы, связанные с подготовкой заявки на участие в закупке, заказчик не несет ответственности и не приобретает обязательств по возмещению таких расходов.
	4. Текст документа должен быть в качестве, пригодном для чтения.
	5. Сведения, содержащиеся в документе, не должны допускать двусмысленных и противоречивых толкований.
	6. При проведении закупки до определения победителя закупки или единственного участника закупки какие-либо переговоры заказчика, включая членов Единой комиссии, с участником закупки по предмету закупки не допускаются, за исключением пояснений порядка осуществления закупки, а также требований извещения.
 |
| **6** | **Документы, предоставляемые участником закупки в составе заявки на участие в запросе котировок** | Заявка на участие в запросе котировок в электронной форме содержать, согласно пункту 19.7 статьи 3.4 Закона № 223-ФЗ, информацию и документы, предусмотренные пунктом 6 извещения в случае установления обязанности их представления в соответствии с подпунктами 6.1 – 6.11 пункта 6 извещения.* 1. наименование, фирменное наименование (при наличии), адрес юридического лица в пределах места нахождения юридического лица, учредительный документ, если участником закупки является юридическое лицо *(согласно пункту 1 части 19.1 статьи 3.4. Закона № 223-ФЗ)*;
	2. фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, адрес места жительства физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя, если участником закупки является индивидуальный предприниматель *(согласно пункту 2 части 19.1 статьи 3.4. Закона № 223-ФЗ)*;
	3. идентификационный номер налогоплательщика участника закупки или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика (для иностранного лица) *(согласно пункту 3 части 19.1 статьи 3.4. Закона № 223-ФЗ)*;
	4. идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) учредителей, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа юридического лица, если участником закупки является юридическое лицо, или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика таких лиц *(согласно пункту 4 части 19.1 статьи 3.4 Закона № 223-ФЗ)*;
	5. копия документа, подтверждающего полномочия лица действовать от имени участника закупки, за исключением случаев подписания заявки: *(согласно пункту 5 части 19.1 статьи 3.4. Закона № 223-ФЗ)*

а) индивидуальным предпринимателем, если участником такой закупки является индивидуальный предприниматель;б) лицом, указанным в едином государственном реестре юридических лиц в качестве лица, имеющего право без доверенности действовать от имени юридического лица (далее в настоящем пункте – руководитель), если участником такой закупки является юридическое лицо;* 1. копии документов, подтверждающих соответствие участника закупки требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся предметом закупки, за исключением случая, предусмотренного подпунктом «е» пункта 9 части 6 извещения *(согласно пункту 6 части 19.1 статьи 3.4. Закона № 223-ФЗ) (в случае установления требований пунктом 2.2 извещения)*.
	2. копия решения о согласии на совершение крупной сделки или о последующем одобрении этой сделки, если требование о наличии указанного решения установлено законодательством Российской Федерации и для участника закупки заключение по результатам такой закупки договора либо предоставление обеспечения заявки на участие в такой закупке (если требование об обеспечении заявок установлено заказчиком в извещении об осуществлении такой закупки, обеспечения исполнения договора (если требование об обеспечении исполнения договора установлено заказчиком в извещении об осуществлении такой закупки является крупной сделкой *(согласно пункту 7 части 19.1 статьи 3.4. Закона № 223-ФЗ)*;
	3. информация и документы об обеспечении заявки на участие в закупке, если соответствующее требование предусмотрено извещением об осуществлении такой закупки (закупочной документацией): *(согласно пункту 8 части 19.1 статьи 3.4. Закона № 223-ФЗ)*

а) реквизиты специального банковского счета участника конкурентной закупки, если обеспечение заявки на участие в такой закупке предоставляется участником такой закупки путем внесения денежных средств;б) независимая гарантия или ее копия, если в качестве обеспечения заявки на участие в закупке участником такой закупки предоставляется независимая гарантия *(в настоящем извещении требование о предоставлении обеспечения заявки на участие в закупке не установлено)*;* 1. декларация, подтверждающая на дату подачи заявки на участие в конкурентной закупке с участием субъектов малого и среднего предпринимательства: *(согласно пункту 9 части 19.1 статьи 3.4. Закона № 223-ФЗ и пункту 2.1 настоящего извещения)*.

а) непроведение ликвидации участника закупки – юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника такой закупки – юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом);б) неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;в) отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника такой закупки, по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний отчетный период. Участник такой закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по данному заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в конкурентной закупке с участием субъектов малого и среднего предпринимательства не принято;г) отсутствие у участника закупки – физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя, либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица – участника закупки непогашенной или неснятой судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся предметом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;д) отсутствие фактов привлечения в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке участника такой закупки – юридического лица к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;е) соответствие участника закупки указанным в извещении требованиям законодательства Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся предметом закупки, если в соответствии с законодательством Российской Федерации информация и документы, подтверждающие такое соответствие, содержатся в открытых и общедоступных государственных реестрах, размещенных в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (с указанием адреса сайта или страницы сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на которых размещены эти информация и документы) *(в случае установления требований подпунктом «е» пункта 2.1 настоящего извещения)*;ж) обладание участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением договора заказчик приобретает права на такие результаты (*в случае необходимости подтверждения обладания исключительными правами согласно предмету закупки*);з) обладание участником закупки правами использования результата интеллектуальной деятельности в случае использования такого результата при исполнении договора (*в случае необходимости подтверждения обладания правами использования результата интеллектуальной деятельности*).**Декларация предоставляется участником закупки посредством программно-аппаратных средств электронной площадки *(в соответствии с частью 19.8 статьи 3.4. Закона № 223-ФЗ)*.*** 1. предложение участника закупки в отношении предмета закупки *(согласно пункту 10 части 19.1 статьи 3.4. Закона № 223-ФЗ)*, наименование страны происхождения поставляемого товара (при осуществлении закупки товара, в том числе поставляемого заказчику при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг), документ, подтверждающий страну происхождения товара, предусмотренный постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2016 № 925 «О приоритете товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами»; (спецификация или иной документ по форме, определенной приложением к извещению) *(согласно пункту 12 части 19.1 статьи 3.4. Закона № 223-ФЗ),* предложение о цене договора (единицы товара, работы, услуги) *(согласно пункту 13 части 19.1 статьи 3.4 Закона № 223-ФЗ) (предоставляется по форме приложения № 1 к извещению «Предложение участника конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства в отношении предмета такой закупки», включая приложение Спецификация поставляемого товара)*;
	2. копии документов, подтверждающих соответствие товара, работы или услуги, являющихся предметом закупки, требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, в случае, если требования к данным товару, работе или услуге установлены в соответствии с законодательством Российской Федерации и перечень таких документов предусмотрен документацией о конкурентной закупке. При этом не допускается требовать представление указанных документов, если в соответствии с законодательством Российской Федерации они передаются вместе с товаром *(согласно пункту 11 части 19.1 статьи 3.4. Закона № 223-ФЗ (в настоящем извещении требование не установлено)*;

**Оператор электронной площадки обеспечивает участнику закупки возможность включения в состав заявки и направления заказчику информации и документов, указанных в подпунктах 6.1-6.11, посредством программно-аппаратных средств электронной площадки в случае их представления данному оператору при аккредитации на электронной площадке в соответствии с частью 18 статьи 3.4 Закона № 223-ФЗ (в соответствии с частью 19.8 статьи 3.4 Закона № 223-ФЗ).** |
| **7** | **Рассмотрение и оценка заявок на участие в закупке и определение победителя закупки** | * 1. В течение одного рабочего дня после направления оператором электронной площадки заявок на участие в запросе котировок Единая комиссия, на основании результатов рассмотрения и оценки заявок на участие в закупке, присваивает каждой заявке порядковый номер в порядке уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения договора.
	2. Рассмотрение и оценка заявок на участие в закупке, определение победителя закупки заказчик осуществляет в срок, месте и порядке, установленные извещением.
	3. Единая комиссия, на основании результатов рассмотрения заявок на участие в закупке, принимает решение о несоответствии участника закупки и/или поданной им заявки на участие в закупке требованиям, установленным извещением по следующим основаниям:
	4. несоответствие участника закупки и/или поданной им заявки на участие в закупке требованиям, установленным извещением (в том числе в случае, если участником закупки представлен документ, по форме отличающийся от формы, требуемой извещением);
	5. несоответствие качественных и/или функциональных и/или количественных характеристик поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг, определенных в заявке на участие в закупке, по сравнению с соответствующими характеристиками и/или требованиям к ним, указанными в извещение;
	6. непредставление одного или более сведений, информации и документов, определенных извещением, и/или представление сведений, информации и документов, несоответствующих требованиям извещения, и/или имеющих недостоверные и/или сфальсифицированные сведения, информацию, документы;
	7. превышение начальной (максимальной) цены договора (в случае, если цена договора определяется по итогам закупки) и/или одной и более начальной (максимальной) единичной стоимости поставки товара, выполнения работ, оказания услуги, определенных пунктом 1.3.6 извещения и/или спецификацией на поставку товара (приложение к Предложению участника конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства в отношении предмета такой закупки (приложение № 1 к извещению)) и/или несоответствие цены договора, определенной участником закупки в заявке на участие в закупке, сумме единичных расценок, определенных участником закупки в спецификации;
	8. превышения срока, отклонение от периода поставки товара, выполнения работ, оказания услуг, и/или одного и более срока этапов поставки товара, выполнения работ, оказания услуг, определенных извещением о закупке (в случае если извещением установлены соответствующие требования);
	9. несоответствие участника закупки требованиям к участникам закупки, определенным пунктами 2.1 и 2.2 извещения;
	10. отсутствие информации об участнике закупки в едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства и отсутствия сведений о применении участником закупки – физическим лицом, не являющимся индивидуальным предпринимателем, специального налогового режима «Налог на профессиональный доход» на официальном сайте федерального органа власти, уполномоченного по контролю и надзору в области налогов и сборов;
	11. наличие сведений об участнике закупке (включая одного и более членов коллективной заявки на участие в закупке) в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренных Законом № 223-ФЗ, в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Законом № 44-ФЗ;
	12. в случае если участник закупки является иностранным агентом в соответствии с Федеральным законом от 14.07.2022 № 255-ФЗ «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием».
	13. Единая комиссия при рассмотрении заявок на закупку вправе отклонить заявку на участие в закупке, содержащую информацию о несогласие с отдельными нормами извещения. Включение участником закупки в состав заявки на участие в закупке информации о несогласие с отдельными нормами извещения, не отменяет согласия участника закупки принять участие в закупке на условиях, определенных заказчиком в извещении, и не является юридически обязывающим для заказчика документом (факт подачи участником заявки на участие в закупке является подтверждением его согласия со всеми условиями извещения в той редакции, которая была опубликована в ЕИС на момент подачи такой заявки). Заказчик также вправе игнорировать информацию о несогласии, обязав участника закупки, в случае признания его победителем закупки или единственным участником закупки, поставить товар, выполнить работы, оказать услуги на условиях, соответствующих требованиям извещения.
	14. Единая комиссия на любом этапе проведения процедуры закупки до заключения договора вправе отстранить участника закупки от дальнейшего участия в закупке в случае если заказчиком будет установлено:

- недостоверные и заведомо ложные сведения, содержащиеся в документах, предоставленных участником закупки в составе заявки на участие в закупке, включая, но, не ограничиваясь, сведениями об опыте поставки товара, выполнения работ, оказания услуг, осуществленных участником закупки, не имея при этом законных оснований на такое осуществление;- сговор двух и более участников закупки во время проведения закупки.По результатам процедуры рассмотрения и оценки заявок на участие в закупке Единая комиссия составляет итоговый протокол в соответствии с требованиями части 14 статьи 3.2 Закона № 223-ФЗ.Итоговый протокол публикуется заказчиком в ЕИС, сайте электронной площадки и сайте Общества не позднее чем через 3 (три) календарных дня со дня подписания протокола всеми присутствующими на заседании членами Единой комиссии.* 1. Любой участник закупки не позднее чем через 10 (десять) рабочих дней со дня размещения в ЕИС итогового протокола, вправе направить в адрес председателя Единой комиссии запрос о разъяснении результатов рассмотрения заявок на участие в закупке, поданный в письменной форме на бланке организации (при наличии) за подписью уполномоченного лица участника закупки.

Заказчик, в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты поступления запроса о разъяснении результатов рассмотрения и оценки заявок на участие в закупке обязан представить участнику закупки в письменной форме соответствующие разъяснения.Заказчик вправе не отвечать на запрос, оформленный с нарушением требований настоящего пункта.7.7. Победителем закупки признается участник закупки, заявка на участие которого соответствует требованиям, установленным извещением о проведении запроса котировок, и содержит наиболее низкую цену договора с учетом приоритета товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами (в случае применения при проведении закупки приоритета товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, установленного пунктом 9 извещения). Предложения участников сопоставляются без учета НДС.В случае если в двух и более заявках на участие в закупке содержится одинаковая цена договора с учетом приоритета товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами (в случае применения при проведении закупки приоритета товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, установленного пунктом 9 извещения), победителем закупки признается участник закупки, заявка на участие в закупке которого поступила ранее других заявок на участие в закупке, содержащих такую же цену договора.7.8. В случае если заявка на участие в закупке только одного участника закупки соответствует требованиям, установленным извещением о проведении запроса котировок, заказчик вправе заключить договор с таким единственным участником закупки. Заказчик не позднее чем через 20 (двадцать) календарных дней со дня признания закупки несостоявшейся уведомляет единственного участника закупки о своем решении заключить или не заключать соответствующий договор. * 1. Закупка признается несостоявшейся в случае если по окончании срока подачи заявок на участие в закупке подана только одна заявка на участие в закупке или не подано ни одной заявки на участие в закупке, а также на основании результатов рассмотрения заявок на участие в закупке принято решение об отказе в допуске к участию в закупке всех участников закупки, подавших такие заявки, или о допуске к участию в закупке одного участника закупки, подавшего такую заявку, и признании его единственным участником закупки.

В случае признания закупки несостоявшейся или принятия решения не заключать договор с единственным участником закупки заказчик вправе осуществить проведение повторной закупки с соответствии с требованиями Закона № 223-ФЗ. |
| **8** | **Срок и условия заключения договора** | 1. Договор по результатам конкурентной закупки заключается с использованием программно-аппаратных средств электронной площадки и должен быть подписан электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени соответственно участника такой конкурентной закупки, заказчика.
2. Договор с победителем закупки заключается не ранее чем через 10 (десять) календарных дней и не позднее чем через 20 (двадцать) календарных дней с даты размещения в ЕИС итогового протокола, составленного по результатам закупки.
3. Договор с единственным участником закупки заключается не позднее чем через 20 (двадцать) календарных дней с даты принятия заказчиком решения о заключении договора с таким участником закупки, но не ранее чем через 10 (десять) календарных дней с даты размещения в ЕИС итогового протокола, составленного по результатам закупки.
4. В случае необходимости одобрения (утверждения) органом управления или исполнительным органом заказчика в соответствии с законодательством Российской Федерации и/или учредительным документом заказчика и Положением о закупке заключения договора или, в случае обжалования в антимонопольном органе или суде действий (бездействия) заказчика, Единой комиссии, оператора электронной площадки, договор должен быть заключен не позднее чем через 5 (пять) календарных дней с даты указанного одобрения (утверждения) или с даты вынесения решения антимонопольного органа или суда по результатам обжалования действий (бездействия) заказчика, Единой комиссии, оператора электронной площадки, в соответствии с которым заказчик имеет право заключить договор.
5. Условия заключения договора:
	* 1. договор по результатам конкурентной закупки заключается с победителем закупки или с единственным участником закупки (в случае принятия заказчиком решения о заключении договора с единственным участником закупки);
		2. лицо, с которым по результатам конкурентной закупки заказчиком принято решение заключить договор, обязано заключить такой договор;
		3. договор, заключаемый по итогам закупки, должен соответствовать проекту договора, размещенному в ЕИС (приложение № 3 к извещению), с включением в него условий, предложенных участником закупки, с которым заключается договор;
		4. договор заключается с ценой договора и единичными расценками товара, работ, услуг, определенными в предложении участника закупки, с которым заключается договор с учетом приоритета товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами (в случае применения при проведении закупки приоритета товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, установленного пунктом 9 извещения);
		5. стороны договора по согласованию сторон до заключения договора вправе изменить в сторону улучшения в отношении заказчика существенные условия договора (цену договора (но не выше начальной (максимальной) цены договора) или начальную (максимальную) цену единицы товара, работы, услуги, установленных извещением), срок поставки товара, выполнения работ, оказания услуг), предложенные участником закупки, с которым заключается договор.
 |
| **9** | **Приоритет товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами** | Применяется в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2016 г. № 925 «О приоритете товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами». |
| **10** | **Приложение** | 1. Предложение участника в открытом запросе котировок в электронной форме. Форма.2. Обоснование начальной (максимальной) цены договора.3. Проект договора. |

**Директор Управления
закупочной деятельности** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ **/Токарев Игорь Александрович/**

**Приложение № 1**

к извещению о проведении
запроса котировок в электронной форме

**от 14.09.2023 г. № ЗКЭФ-ДЭУК-794**

**Предложение участника конкурентной закупки
с участием субъектов малого и среднего предпринимательства в отношении
предмета такой закупки**

1. Изучив извещение о проведении запроса котировок в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства (далее - запроса котировок в электронной форме) от \_\_.\_\_.2023 г. № ЗКЭФ-ДЭУК-794 (далее – извещение), а также применимые к данному запросу котировок в электронной форме законодательство и нормативно-правовые акты \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

*(указывается наименование участника закупки)*

именуемое(-ый, -ая) в дальнейшем «Участник закупки», в лице, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(указывается наименование должности уполномоченного лица и его Ф.И.О.)*

сообщает о согласии участвовать в запросе котировок в электронной форме на право заключения договора \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ на условиях, установленных в извещении.

 *(указывается предмет договора)*

1. Участник закупки согласен поставить товар/выполнить работы/оказать услуги в соответствии с требованиями извещения и на условиях, которые представлены в настоящей заявке на участие в открытом запросе котировок в электронной форме, в том числе в приложении, которое является неотъемлемой частью настоящего предложения (спецификация на поставку товара), с ценой договора

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| без учета НДС, рублей | НДС, рублей \**\*заполняется в случае если участник является плательщиком НДС* | включая НДС, рублей\**\*заполняется в случае если участник является плательщиком НДС* |
|  |  |  |

*(указывается цифрой и прописью)*

Участник закупки является/не является плательщиком НДС (применяется упрощенная

 *(участником закупки указывается необходимое).*

*система налогообложения (УСН))*

*Реквизиты документа(-ов)), подтверждающего (-их) применение УСН: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (участником закупки указываются запрашиваемые реквизиты (атрибуты), характеризующее документ. Документом может быть: информационное письмо из ИФНС (по форме № 26.2-7) и/или уведомление (заявление) о переходе на УСН, принятое в установленном порядке ИФНС) и/или иной документ, предусмотренный законодательством Российской Федерации).*

1. Участник закупки гарантирует достоверность информации, отсутствие в документах недостоверных, ложных сведений, а также сфальсифицированных документов, представленных в настоящей заявке на участие в запросе котировок в электронной форме.
2. Участник закупки подтверждает безусловное согласие с проектом договора, входящего в состав извещения.
3. Участник закупки, в случае если по итогам запроса котировок в электронной форме заказчиком принято решение о заключении договора с участником закупки, берет на себя обязательства заключить договор с заказчиком в соответствии с требованиями извещения, а также по согласованию с заказчиком до заключения договора вправе сделать предложение об изменении условий договора в сторону повышения интересов заказчика (снизить цену договора и/или единичные расценки товара, работ, услуг, снизить срок поставки товара, выполнения работ, оказания услуг, предложенные участником закупки.)
4. Для оперативного взаимодействия участника закупки с заказчиком по вопросам осуществления закупки, носящие организационный характер, уполномочен \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

*(указывается Ф.И.О., телефон и e-mail уполномоченного лица участника закупки)*

1. Настоящее предложение на участие в открытом запросе котировок в электронной форме действительно в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с даты открытия доступа
к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в закупке, указанной
в извещении.
2. Адрес местонахождения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*Почтовый адрес \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

*ИНН/КПП \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

*Адрес электронной почты \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

*Телефон (факс) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

Приложение:

1. Спецификация на поставку товара

Я, нижеподписавшийся, настоящим удостоверяю, согласие на обработку персональных данных, представленных в заявке в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /

*(должность уполномоченного лица) (подпись) (расшифровка подписи)*

 *МП*

Примечание: Участник закупки – физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, заполняет форму по тем полям, по которым заполнение возможно в связи с указанным статусом.

**Приложение**

к Предложению участника конкурентной закупки

с участием субъектов малого и среднего предпринимательства
в отношении предмета такой закупки

 ФОРМА

**Спецификация на поставку товара**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Наименование товара** | **Ед. изм.** | **Кол-во** | **Начальная (максимальная) цена, руб., без учета НДС** | **Предложение участника закупки** |
| **За единицу товара** | **Всего** | **За единицу товара, руб., без учета НДС** | **Всего, руб., без учета НДС** | **Информация о стране происхождения товара** |
| ***1*** | ***2*** | ***3*** | ***4*** | ***5*** | ***6*** | ***7*** | ***8*** | ***9*** |
|  | **ВТРК «Эльбрус»** |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Вилка переносная 035 3Р+РЕ+N 63А 380В IP67 EKF ps-035-63-380** или «эквивалент» согласно характеристикам, указанным ниже:Тип изделия: вилка силовая стандарта CEE;Номинальный ток,А: 63;Напряжение, В: 380;Количество силовых полюсов: 3+N;Степень защиты: IP67;Положение заземляющего контакта разъемов CEE, ч: 6;Климатическое исполнение: УХЛ3;Количество фаз: 3;Заземление: Да;Количество постов: 1;Диапазон рабочих температур: от -60 до +85;Материал корпуса: Полиамид;Материал изделия: Пластик. | шт | 15 | 1 229,86 | 18 447,90 |  |  |  |
|  | **Розетка переносная 235 3Р+РЕ+N 63А 380В IP67 EKF ps-235-63-380** или «эквивалент» согласно характеристикам, указанным ниже:Тип изделия: Розетка силовая стандарта CEE;Номинальный ток,А: 63;Напряжение, В: 380;Количество силовых полюсов: 3+N;Степень защиты: IP67;Положение заземляющего контакта разъемов CEE, ч: 6;Климатическое исполнение: УХЛ3;Количество фаз: 3;Заземление: Да;Количество постов: 1;Тип подключения: Зажимное, пружинное;Диапазон рабочих температур: от -60 до +85;Материал корпуса: Пластик;Материал изделия: Пластик;Максимальное сечение подключаемого кабеля, мм2: 2.5. | шт | 10 | 1 784,74 | 17 847,40 |  |  |  |
|  | **Вставка плавкая ПН2 100 С 100А У3**Номинальный ток, А: 100;Напряжение, В: 380;Степень защиты: IP00;Климатическое исполнение: У3;Род тока: Переменный/Постоянный (AC/DC);Количество силовых полюсов: 1;Способ монтажа: на аппарат;Диапазон рабочих температур: от -60 до +40;Исполнение: Втычное;Код в реестре радиоэлектронной продукции: РЭ-2495/20;Предельная отключающая способность, кA: 100;Частота, Гц: 50/60. | шт | 15 | 113,58 | 1 703,70 |  |  |  |
|  | **Выключатель автоматический двухполюсной 6А С ВА 47-29 4,5 кА (MVA20-2-006-C) IEK** или «эквивалент» согласно характеристикам, указанным ниже:Производитель: IEK;Номинальный ток,А: 6;Количество силовых полюсов: 2;Характеристика эл.магнитного расцепителя: C;Номинальная отключающая способность, кA (AC) (IEC/EN 60898): 4.5;Количество модулей DIN: 2;Напряжение, В: 380;Способ монтажа: DIN-рейка;Номинальное напряжение, В: 400;Нормативный документ: ГОСТ Р 50345, ТУ 2000 АГИЕ.641.235.003;Исполнение: Стационарное;Степень защиты: IP20;Климатическое исполнение: УХЛ4;Высота, мм: 80;Род тока: Переменный (AC);Диапазон рабочих температур: от -40 до +50;Тип расцепителя: Электромагнитный,тепловой;Предельная отключающая способность, кA: 4.5;Максимальное сечение подключаемого кабеля, мм2: 25; | шт | 20 | 292,63 | 5 852,60 |  |  |  |
|  | **Выключатель автоматический двухполюсной 10А С ВА 47-29 4,5 кА (MVA20-2-010-C) IEK** или «эквивалент» согласно характеристикам, указанным ниже:Производитель: IEK;Номинальный ток,А: 10;Количество силовых полюсов: 2;Характеристика эл.магнитного расцепителя: C;Номинальная отключающая способность, кA (AC) (IEC/EN 60898): 4.5;Количество модулей DIN: 2;Напряжение, В: 380;Способ монтажа: DIN-рейка;Номинальное напряжение, В: 400;Нормативный документ: ГОСТ Р 50345, ТУ 2000 АГИЕ.641.235.003;Исполнение: Стационарное;Степень защиты: IP20;Климатическое исполнение: УХЛ4;Высота, мм: 80;Род тока: Переменный (AC);Диапазон рабочих температур: от -40 до +50;Тип расцепителя: Электромагнитный,тепловой;Предельная отключающая способность, кA: 4.5;Максимальное сечение подключаемого кабеля, мм2: 25; |  шт  | 30 | 274,03 | 8 220,90 |  |  |  |
|  | **Выключатель автоматический двухполюсной 16А С ВА 47-29 4,5 кА (MVA20-2-016-C) IEK** или «эквивалент» согласно характеристикам, указанным ниже:Производитель: IEK;Номинальный ток,А: 16;Количество силовых полюсов: 2;Характеристика эл.магнитного расцепителя: C;Номинальная отключающая способность, кA (AC) (IEC/EN 60898): 4.5;Количество модулей DIN: 2;Напряжение, В: 380;Способ монтажа: DIN-рейка;Номинальное напряжение, В: 400;Нормативный документ: ГОСТ Р 50345, ТУ 2000 АГИЕ.641.235.003;Исполнение: Стационарное;Степень защиты: IP20;Климатическое исполнение: УХЛ4;Высота, мм: 80;Род тока: Переменный (AC);Диапазон рабочих температур: от -40 до +50;Тип расцепителя: Электромагнитный,тепловой;Предельная отключающая способность, кA: 4.5;Максимальное сечение подключаемого кабеля, мм2: 25; |  шт  | 40 | 257,74 | 10 309,60 |  |  |  |
|  | **Выключатель автоматический двухполюсной 25А С ВА 47-29 4,5 кА (MVA20-2-025-C) IEK** или «эквивалент» согласно характеристикам, указанным ниже:Производитель: IEK;Номинальный ток,А: 25;Количество силовых полюсов: 2;Характеристика эл.магнитного расцепителя: C;Номинальная отключающая способность, кA (AC) (IEC/EN 60898): 4.5;Количество модулей DIN: 2;Напряжение, В: 380;Способ монтажа: DIN-рейка;Номинальное напряжение, В: 400;Нормативный документ: ГОСТ Р 50345, ТУ 2000 АГИЕ.641.235.003;Исполнение: Стационарное;Степень защиты: IP20;Климатическое исполнение: УХЛ4;Высота, мм: 80;Род тока: Переменный (AC);Диапазон рабочих температур: от -40 до +50;Тип расцепителя: Электромагнитный,тепловой;Предельная отключающая способность, кA: 4.5;Максимальное сечение подключаемого кабеля, мм2: 25; |  шт  | 40 | 254,94 | 10 197,60 |  |  |  |
|  | **Выключатель автоматический дифференциальный АВДТ - 32 1Р+N 16А 30мА С (электронный) (MAD22-5-016-С-30) IEK** или «эквивалент» согласно характеристикам, указанным ниже:Производитель: IEK;Номинальный ток, А: 16;Количество силовых полюсов: 1+N;Характеристика эл.магнитного расцепителя: C;Номинальная отключающая способность, кA (AC) (IEC/EN 60898): 6;Дифференциальный ток, мА: 30;Тип срабатывания по диф.току: A;Количество модулей DIN: 2;Напряжение, В: 220;Способ монтажа: DIN-рейка;Номинальное напряжение, В: 230;Степень защиты: IP20;Род тока: Переменный (AC);Климатическое исполнение: УХЛ4;Исполнение: Стационарное;Диапазон рабочих температур:от -25 до +40;Предельная отключающая способность, кA: 6;Макс. сечение подключаемого кабеля, мм2:25. |  шт  | 40 | 822,73 | 32 909,20 |  |  |  |
|  | **Выключатель автоматический дифференциальный АВДТ - 32 1Р+N 25А 30 мА С (электронный) (MAD22-5-025-С-30) IEK** Производитель: IEK;Номинальный ток, А: 25;Количество силовых полюсов: 1+N;Характеристика эл.магнитного расцепителя:C;Номинальная отключающая способность, кA (AC) (IEC/EN 60898): 6;Дифференциальный ток, мА: 30;Тип срабатывания по диф.току: A;Количество модулей DIN: 2;Напряжение, В: 220;Способ монтажа: DIN-рейка;Номинальное напряжение, В: 230;Степень защиты: IP20;Род тока: Переменный (AC);Климатическое исполнение: УХЛ4;Исполнение: Стационарное;Диапазон рабочих температур:от -25 до +40;Предельная отключающая способность, кA: 6;Макс. сечение подключаемого кабеля, мм2:25. |  шт  | 50 | 834,86 | 41 743,00 |  |  |  |
|  | **Выключатель автоматический дифференциальный АВДТ - 32 1Р+N 32А 30 мА С (электронный) (MAD22-5-032-С-30) IEK** Производитель: IEK;Номинальный ток, А: 32;Количество силовых полюсов: 1+N;Характеристика эл.магнитного расцепителя: C;Номинальная отключающая способность, кA (AC) (IEC/EN 60898): 6;Дифференциальный ток, мА: 30;Тип срабатывания по диф.току: A;Количество модулей DIN: 2;Напряжение, В: 220;Способ монтажа: DIN-рейка;Номинальное напряжение, В: 230;Степень защиты: IP20;Род тока: Переменный (AC);Климатическое исполнение: УХЛ4;Исполнение: Стационарное;Диапазон рабочих температур:от -25 до +40;Предельная отключающая способность, кA: 6;Макс. сечение подключаемого кабеля, мм2:25. |  шт  | 40 | 882,18 | 35 287,20 |  |  |  |
|  | **Выключатель автоматический однополюсной 16А С ВА 47-29 4,5 кА (MVA20-1-016-C) IEK** или «эквивалент» согласно характеристикам, указанным ниже:Производитель: IEK;Номинальный ток, А: 16;Количество силовых полюсов: 1;Характеристика эл.магнитного расцепителя: C; Номинальная отключающая способность, кA (AC) (IEC/EN 60898): 4.5;Количество модулей DIN: 1;Напряжение, В: 220;Способ монтажа: DIN-рейка;Номинальное напряжение, В: 230;Степень защиты: IP20;Климатическое исполнение: УХЛ4;Род тока: Переменный (AC);Предельная отключающая способность, кA: 4.5;Максимальное сечение подключаемого кабеля, мм2: 25. |  шт  | 40 | 104,85 | 4 194,00 |  |  |  |
|  | **Выключатель автоматический однополюсной 25А С ВА 47-29 4,5 кА (MVA20-1-025-C) IEK** или «эквивалент» согласно характеристикам, указанным ниже:Производитель: IEK;Номинальный ток,А: 25;Количество силовых полюсов: 1;Характеристика эл.магнитного расцепителя: C; Номинальная отключающая способность, кA (AC) (IEC/EN 60898): 4.5;Количество модулей DIN: 1;Напряжение, В: 220;Способ монтажа: DIN-рейка;Номинальное напряжение, В: 230;Степень защиты: IP20;Климатическое исполнение: УХЛ4;Род тока: Переменный (AC);Предельная отключающая способность, кA: 4.5;Максимальное сечение подключаемого кабеля, мм2: 25. |  шт  | 40 | 108,69 | 4 347,60 |  |  |  |
|  | **Выключатель автоматический однополюсной 32А С ВА 47-29 4,5 кА (MVA20-1-032-C) IEK** или «эквивалент» согласно характеристикам, указанным ниже:Производитель: IEK;Номинальный ток,А: 32;Количество силовых полюсов: 1;Характеристика эл.магнитного расцепителя: C; Номинальная отключающая способность, кA (AC) (IEC/EN 60898): 4.5;Количество модулей DIN: 1;Напряжение, В: 220;Способ монтажа: DIN-рейка;Номинальное напряжение, В: 230;Степень защиты: IP20;Климатическое исполнение: УХЛ4;Род тока: Переменный (AC);Предельная отключающая способность, кA: 4.5;Максимальное сечение подключаемого кабеля, мм2: 25. |  шт  | 30 | 127,34 | 3 820,20 |  |  |  |
|  | **Выключатель автоматический трехполюсной 16А С ВА 47-29 4,5 кА (MVA20-3-016-C) IEK** или «эквивалент» согласно характеристикам, указанным ниже:Производитель: IEK;Номинальный ток, А: 16;Количество силовых полюсов: 3;Характеристика эл.магнитного расцепителя: C; Номинальная отключающая способность, кA (AC) (IEC/EN 60898): 4.5;Количество модулей DIN: 3;Напряжение, В: 380;Способ монтажа: DIN-рейка;Номинальное напряжение, В: 400;Степень защиты: IP20;Климатическое исполнение: УХЛ4;Род тока: Переменный (AC);Предельная отключающая способность, кA: 4.5;Максимальное сечение подключаемого кабеля, мм2: 25. | шт | 40 | 382,03 | 15 281,20 |  |  |  |
|  | **Выключатель автоматический трехполюсной 25А С ВА 47-29 4,5 кА (MVA20-3-025-C) IEK** или «эквивалент» согласно характеристикам, указанным ниже:Производитель: IEK;Номинальный ток, А: 25;Количество силовых полюсов: 3;Характеристика эл.магнитного расцепителя: C; Номинальная отключающая способность, кA (AC) (IEC/EN 60898): 4.5;Количество модулей DIN: 3;Напряжение, В: 380;Способ монтажа: DIN-рейка;Номинальное напряжение, В: 400;Степень защиты: IP20;Климатическое исполнение: УХЛ4;Род тока: Переменный (AC);Предельная отключающая способность, кA: 4.5;Максимальное сечение подключаемого кабеля, мм2: 25. |  шт  | 50 | 345,15 | 17 257,50 |  |  |  |
|  | **Выключатель автоматический трехполюсной 32А С ВА 47-29 4,5 кА (MVA20-3-032-С) IEK** или «эквивалент» согласно характеристикам, указанным ниже:Производитель: IEK;Номинальный ток, А: 32;Количество силовых полюсов: 3;Характеристика эл.магнитного расцепителя: C; Номинальная отключающая способность, кA (AC) (IEC/EN 60898): 4.5;Количество модулей DIN: 3;Напряжение, В: 380;Способ монтажа: DIN-рейка;Номинальное напряжение, В: 400;Степень защиты: IP20;Климатическое исполнение: УХЛ4;Род тока: Переменный (AC);Предельная отключающая способность, кA: 4.5;Максимальное сечение подключаемого кабеля, мм2: 25. |  шт  | 50 | 372,78 | 18 639,00 |  |  |  |
|  | **Выключатель автоматический трехполюсной 63А С ВА 47-29 4,5 кА (MVA20-3-063-C) IEK** или «эквивалент» согласно характеристикам, указанным ниже:Производитель: IEK;Номинальный ток, А: 63;Количество силовых полюсов: 3;Характеристика эл.магнитного расцепителя: C; Номинальная отключающая способность, кA (AC) (IEC/EN 60898): 4.5;Количество модулей DIN: 3;Напряжение, В: 380;Способ монтажа: DIN-рейка;Номинальное напряжение, В: 400;Степень защиты: IP20;Климатическое исполнение: УХЛ4;Род тока: Переменный (AC);Предельная отключающая способность, кA: 4.5;Максимальное сечение подключаемого кабеля, мм2: 25. | шт | 30 | 460,93 | 13 827,90 |  |  |  |
|  | **Ограничитель импульсных перенапряжений ОПС1-C 4P 20/40кА 400B (MOP20-4-C) IEK** Производитель: IEK;Тип изделия: Ограничитель импульсных перенапряжений;Количество силовых полюсов: 4;Напряжение, В: 380;Номинальный разрядный ток In, кА: 20;Защитное напряжение, В: 400;Количество модулей DIN: 4;Способ монтажа: DIN-рейка;Степень защиты: IP20;Номинальная отключающая способность, кA (AC) (IEC/EN 60898): 20;Климатическое исполнение: УХЛ4;Род тока: Переменный (AC);Номинальный ток,А: 20000;Максимальное сечение подключаемого кабеля, мм2: 25;Класс защиты: C. | шт | 10 | 5 994,53 | 59 945,30 |  |  |  |
|  | **Контактор КМИ малогабаритный 9А катушка управления 230В АС 1НО (KKM11-009-230-10) IEK** Производитель: IEK;Тип изделия: Контактор;Номинальный ток,А: 9;Количество силовых полюсов: 3;Напряжение катушки управления, В: 230;Род тока катушки управления: Переменный (AC);Напряжение, В: 660;Род тока: Переменный (AC);Количество силовых НО контактов: 3;Количество силовых НЗ контактов: 0;Количество НО контактов: 1;Количество НЗ контактов: 0;Исполнение: Нереверсивное;Степень защиты: IP20;Климатическое исполнение: УХЛ4;Диапазон рабочих температур: от -25 до +50;Крепление: Винт/Защелка;Тип подключения: Винтовое;Максимальное сечение подключаемого кабеля, мм2: 4;Номинальный ток AC 3 (А) при 400 В: 9;Тип подключения силовой цепи: Винтовое соединение. | шт | 10 | 491,77 | 4 917,70 |  |  |  |
|  | **Контактор КМИ малогабаритный 18А катушка управления 230В АС 1НЗ (KKM11-018-230-01) IEK** Производитель: IEK;Тип изделия: Контактор;Номинальный ток,А: 18;Количество силовых полюсов: 3;Напряжение катушки управления, В: 230;Род тока катушки управления: Переменный (AC);Напряжение, В: 660;Род тока: Переменный (AC);Количество силовых НО контактов: 3;Количество силовых НЗ контактов: 0;Количество НО контактов: 0;Количество НЗ контактов: 1;Исполнение: Нереверсивное;Способ монтажа: DIN-рейка;Степень защиты: IP20;Климатическое исполнение: УХЛ4;Нормативный документ: ГОСТ Р 50030.4.1;Мощность, Вт: 3.0;Диапазон рабочих температур: от -25 до +50;Крепление: Винт/Защелка;Тип подключения: Винтовое;Максимальное сечение подключаемого кабеля, мм2: 4;Номинальный ток AC 3 (А) при 400 В: 18;Тип подключения силовой цепи: Винтовое соединение. | шт | 10 | 758,15 | 7 581,50 |  |  |  |
|  | **Контактор КМИ 3P 25А 230В AC, (KKM21-025-230-10) IEK** Производитель: IEK;Тип изделия: Контактор;Номинальный ток,А: 25;Количество силовых полюсов: 3;Напряжение катушки управления, В: 230;Род тока катушки управления: Переменный (AC);Напряжение, В: 660;Род тока: Переменный (AC);Количество силовых НО контактов: 3;Количество силовых НЗ контактов: 0;Количество НО контактов: 1;Количество НЗ контактов: 0;Исполнение: Нереверсивное;Способ монтажа: DIN-рейка;Степень защиты: IP20;Климатическое исполнение: УХЛ4;Мощность, Вт: 3.5;Диапазон рабочих температур: от -25 до +50;Крепление: Винт/Защелка;Тип подключения: Винтовое;Максимальное сечение подключаемого кабеля, мм2: 4;Номинальный ток AC 3 (А) при 400 В: 25;Тип подключения силовой цепи: Винтовое соединение. |  шт  | 10 | 814,01 | 8 140,10 |  |  |  |
|  | **Изолента ПВХ черная 19мм 20м** Материал изделия: ПВХ;Ширина, мм: 19;Цвет: Черный;Длина бухты, м: 20. | шт | 100 | 62,83 | 6 283,00 |  |  |  |
|  | **Наконечник алюминиевый ТА 120-12-14****(UNP11-120-12-14) IEK** или «эквивалент» согласно характеристикам, указанным ниже:Производитель: IEK;Тип изделия: Наконечник кабельный;Способ монтажа: Опрессовка;Материал изделия: Алюминий;Диапазон сечений: 120;Диаметр отверстия, мм: 12;Сечение жилы, мм2: 120;Напряжение, В: 10000;Номинальное напряжение, кВ: 35;Резьба: M12;Ширина, мм: 30;Сфера применения: для оконцевания опрессовкой проводов и кабелей. | шт | 100 | 57,20 | 5 720,00 |  |  |  |
|  | **Наконечник алюминиевый ТА 240-20-20 (UNP11-240-20-20) IEK** или «эквивалент» согласно характеристикам, указанным ниже:Производитель: IEK;Тип изделия: Наконечник кабельный;Способ монтажа: Опрессовка;Материал изделия: Алюминий;Диапазон сечений: 240;Диаметр отверстия, мм: 20;Сечение жилы, мм2: 240;Напряжение, В: не менее 10000;Длина, мм: 130;Диаметр наружный, мм: 28;Диаметр внутренний, мм: 20;Резьба: M20;Ширина, мм: 45;Сфера применения: для оконцевания опрессовкой проводов и кабелей. | шт | 100 | 106,75 | 10 675,00 |  |  |  |
|  | **Наконечник алюминиевый ТА 95-12.5-13.5 DL-95 (UNP10-095-14-12) IEK** или «эквивалент» согласно характеристикам, указанным ниже:Производитель: IEK;Тип изделия: Наконечник;Способ монтажа: Опрессовка;Материал изделия: Алюминий;Диапазон сечений: 95;Диаметр отверстия, мм: 12;Сечение жилы, мм2: 95;Длина, мм: 94;Диаметр наружный, мм: 18;Диаметр внутренний, мм: 12,5;Ширина, мм: 26. | щт | 100 | 48,09 | 4 809,00 |  |  |  |
|  | **Наконечник алюминиевый ТА 70-10-12 (UNP11-070-10-12) IEK** или «эквивалент» согласно характеристикам, указанным ниже:Производитель: IEK;Тип изделия: Наконечник кабельный;Способ монтажа: Опрессовка;Материал изделия: Алюминий;Диапазон сечений: 70;Диаметр отверстия, мм: 10;Сечение жилы, мм2: 70;Напряжение, В: не менее 10000;Длина, мм: 85;Диаметр наружный, мм: 18;Диаметр внутренний, мм: 12;Резьба: M10;Ширина, мм: 25;Сфера применения: для оконцевания опрессовкой проводов и кабелей. | шт | 100 | 37,18 | 3 718,00 |  |  |  |
|  | **Наконечник алюминиевый ТА 35-10-8 (UNP11-035-10-08) IEK** или «эквивалент» согласно характеристикам, указанным ниже:Производитель: IEK;Тип изделия: Наконечник кабельный;Способ монтажа: Опрессовка;Материал изделия: Алюминий;Диапазон сечений: 35;Диаметр отверстия, мм: 10;Сечение жилы, мм2: 35;Напряжение, В: не менее 10000;Длина, мм: 65;Диаметр наружный, мм: 14;Диаметр внутренний, мм: 8;Резьба: M10;Ширина, мм: 20;Сфера применения: для оконцевания опрессовкой проводов и кабелей. | шт  | 100 | 23,09 | 2 309,00 |  |  |  |
|  | **Гильза алюминиевая ГА 35-8** Тип изделия: гильза соединительная;Материал изделия: алюминий;Способ монтажа: опрессовка;Напряжение, В: 35000;Длина, мм: 70;Диаметр наружный, мм: 14;Диаметр внутренний, мм: 8;Сечение жилы, мм2: 35;Высота, мм: 10;Диапазон сечений: 35;Номинальное напряжение, кВ: 10Покрытие: без покрытия;Ширина, мм: 10. | шт  | 100 | 19,06 | 1 906,00 |  |  |  |
|  | **Гильза алюминиевая ГА 70-12** Тип изделия: гильза соединительная;Материал изделия: алюминий;Способ монтажа: опрессовка;Напряжение, В: 35000;Длина, мм: 110;Диаметр наружный, мм: 18;Диаметр внутренний, мм: 12;Сечение жилы, мм2: 70;Высота, мм: 100;Диапазон сечений: 70;Номинальное напряжение, кВ: 10Покрытие: без покрытия;Ширина, мм: 110. | шт  | 100 | 28,93 | 2 893,00 |  |  |  |
|  | **Гильза алюминиевая ГА 95-13** Тип изделия: гильза соединительная;Материал изделия: алюминий;Способ монтажа: опрессовка;Напряжение, В: 35000;Длина, мм: 85;Диаметр наружный, мм: 20;Диаметр внутренний, мм: 13;Сечение жилы, мм2: 95;Высота, мм: 20;Диапазон сечений: 95;Номинальное напряжение, кВ: 10Покрытие: без покрытия;Ширина, мм: 20. | шт  | 100 | 34,38 | 3 438,00 |  |  |  |
|  | **Гильза соединительная винтовая/болтовая 4СБ-70/120**Тип изделия: соединитель болтовой;Материал изделия: сплав алюминиевый;Способ монтажа: на винты;Напряжение, В: 10000;Длина, мм: 220;Диаметр наружный, мм: 27;Диаметр внутренний, мм: 17;Сечение жилы, мм2: 120;Высота, мм: 40;Диапазон сечений: 70-120;Материал жилы: медь;Номинальное напряжение, кВ: 10Покрытие: без покрытия;Ширина, мм: 140. | шт  | 15 | 375,33 | 5 629,95 |  |  |  |
|  | **Шина медная 3\*30\*1000 мм**  | шт | 3 | 923,85 | 2 771,55 |  |  |  |
|  | **Шина медная 3\*15\*1000 мм** | шт | 3 | 1 064,75 | 3 194,25 |  |  |  |
|  | **Выключатель автоматический трехполюсный ВА88-35 250А 35кА РЭ2500А (SVA30-3-0250) IEK** Производитель: IEK;Номинальный ток,А: 250;Количество силовых полюсов: 3;Номинальная отключающая способность, кA (AC) (IEC/EN 60898): 35;Напряжение, В: 380;Способ монтажа: Монтажная плата;Тип расцепителя: Электромагнитный,тепловой;Тип дополнительного расцепителя: Нет;Вид привода: Ручной;Номинальное напряжение, В: 400;Степень защиты: IP30;Климатическое исполнение: УХЛ3;Род тока: Переменный (AC);Уставка срабатывания магнитного расцепителя Im, А: 10In;Предельная отключающая способность, кA: 35. | шт | 2 | 5 079,01 | 10 158,02 |  |  |  |
|  | **Автоматический выключатель ВА88-40 3Р 400А 35кА MASTER (SVA50-3-0400-02) IEK** Производитель: IEK;Номинальный ток,А: 400;Количество силовых полюсов: 3;Номинальная отключающая способность, кA (AC) (IEC/EN 60898): 35;Напряжение, В: 690;Способ монтажа: Монтажная плата;Исполнение Стационарное;Тип расцепителя: Электромагнитный,тепловой;Тип дополнительного расцепителя: Независимый расцепитель,расцепитель минимального напряжения;Вид привода: Электрический;Диапазон рабочих температур: от -40 до +60;Индикация: Да;Климатическое исполнение: УХЛ3;Номинальное напряжение, В: 400-690;Род тока: Переменный (AC);Степень защиты: IP30;Уставка срабатывания магнитного расцепителя Im, А: 10In;Механическая износостойкость (кол-ко циклов): 4000;Частота, Гц: 50; | шт | 1 | 21 809,18 | 21 809,18 |  |  |  |
|  | **Светодиодный светильник IS-DL-Viko-V3.0-D-200**Напряжение питания: 176 – 264 Вольт;Частота тока: 50 Гц;Мощность светильника: 200 Вт;Коэффициент мощности: 0.98;Угол рассеивания: YY - (C60)60°/ (D90) 90°/ (D120) 120°;Световой поток: 32000 Лм;Пульсация светового потока менее: <1%;Цветовая температура: ХХ– (30) 3000К / (40) 4000К / (50) 5000К;Индекс цветопередачи CRI: 75;Степень пыле-, влагозащищенность IP: 67;Габаритные размеры корпуса: 388×296×239мм;Производитель светодиодов: Bridgelux;Масса, не более: 7,5;Температура окружающей среды: от -60ºC до +50ºC;Срок службы, более: 100 000 часов;Материал корпуса: алюминиевый корпус;Тип крепления: поворотный кронштейн. |  шт  | 5 | 22 718,06 | 113 590,30 |  |  |  |
|  | **Светодиодный светильник КСЕОН ИКС 2**Установка: крепление на боковую поверхность опоры;Мощность: не менее 75 Вт;Диаметр: Ø260 мм;Высота: 210 мм;Корпус и узел крепления из литого алюминия;Степень защиты: IP66;Цвет: порошковое полиэфирное покрытие, окраска в белый цвет;Цветовая температура: 2700 - 3200 КОптика: PFL. |  шт  | 5 | 69 037,32 | 345 186,60 |  |  |  |
|  | **Светодиодный светильник IS-DL-Street-50 (W135xD55 6750 C IP67)**Напряжение питания: 176 – 264 Вольт;Коэффициент мощности: 0.98;Угол рассеивания: 135x55;Световой поток: 6750 Лм;Пульсация светового потока менее: <1%;Цветовая температура: ХХ– (30) 3000К / (40) 4000К / (50) 5000К;Индекс цветопередачи CRI: 75;Степень пыле-, влагозащищенность IP: 67;Габаритные размеры корпуса: 272х174х98мм;Производитель светодиодов: Bridgelux;Масса, не более: 1,7;Температура окружающей среды: От -60ºC до +50ºC;Срок службы, более: 100 000 часов;Тип крепления: консольный, для установки на опоры диаметромØ26-56. | шт | 10 | 7 670,56 | 76 705,60 |  |  |  |
|  | **Кабель волоконно-оптический Hyperline FO-AWSH-OUT-9-8-PE-BK** Количество волокон: 8 волокон;Внешний диаметр (мм): 5;Тип оптического волокна: SM 9/125;Среда эксплуатации: вне помещений (out);Температура эксплуатации: -60 °С ... +70 °С;Материал внешней оболочки: PE (полиэтилен);Толщина оболочки (мм): 0.95;Допустимое растягивающее усилие (монтаж) (Н): 5900;Допустимое растягивающее усилие (эксплуатация) (Н): 3000;Стойкость к раздавливающим усилиям (Н/см): 500;Стойкость к динамическим изгибам: 300 циклов (радиус изгиба: 15D);Масса 1 км кабеля (кг): 42;Бронирование: стальной канат одинарной свивки;Общее число проволок каната: 6;Диаметр проволок каната (мм): 1;Внешний диаметр каната (мм): 3.1;Коэффициент гибкости каната: 2,8;Материал каната: оцинкованная углеродистая сталь;Наполнитель полости каната: тиксотропный гидрофобный гелеобразный компаунд. | м | 1000 | 106,06 | 106 060,00 |  |  |  |
|  | **ВТРК «Ведучи»** |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Газовый баллон 10л (БСГ10/299-16)** или «эквивалент» согласно характеристикам, указанным ниже:Габариты (ШxВxГ): 299 x 348 x 299 мм;Вес: 7.9 кг;Объём пропана: 4.2 кг;Вес полного: 12.1 кг;Запорное устройство: Вентиль ВБ2;Предохранительный клапан: Нет;Диаметр: 299 мм;Рабочее давление: 5 Мпа. | шт | 1 | 3 950,83 | 3 950,83 |  |  |  |
|  | **Кабель ВБШвнг(А)-LS 5х150**Количество жил: 5;Сечение жилы, мм/кв:150;Материал жилы: Медь;Материал изоляции: ПВХ;Материал оболочки: ПВХ;Сопротивление изоляции жил, МОм\км: 7;Толщина изоляции жил, мм: 1.8;Номинальное переменное напряжение, кВ: 1;Диапазон температур эксплуатации, °С: от -50 до +50. | м | 100 | 8 856,39 | 885 639,00 |  |  |  |
|  | **Кабель ВБбШв 4х70**Количество жил, шт: 4;Сечение, мм2: 70;Материал жилы: Медь;Материал изоляции: ПВХ;Материал оболочки: ПВХ;Активное сопротивление, Ом/км: не менее 0,265;Номинальное переменное напряжение, кВ: 1;Сопротивление изоляции жил, МОм\км: 7. | м | 100 | 3 171,11 | 317 111,00 |  |  |  |
|  | **Провод ПВС 4х6 ТУ**Тип кабеля: Электрический;Количество жил: 4;Сечение (кв. мм.): 6;Материал жил: Медь;Структура жилы: Многожильный;Структура кабеля: Гибкий;Форма кабеля: Круглый;Применение: Для удлинителя;Материал изоляции: ПВХ; | м | 200 | 279,15 | 55 830,00 |  |  |  |
|  | **Провод ПВ-3 (ПуГВ) 10 желто-зеленый**Тип кабеля: Электрический;Особенности кабеля: Силовой;Количество жил: 1;Сечение (кв. мм.): 10;Материал жил: Медь;Структура жилы: Многожильный;Структура кабеля: Гибкий;Форма кабеля: Круглый;Материал изоляции: ПВХ;Цвет: желто-зеленый. | м | 100 | 108,73 | 10 873,00 |  |  |  |
|  | **Трансформатор ТСГЛ-630-10/0,4** *Перед отгрузкой электротехническое оборудование проверяется, испытывается и полностью готово к эксплуатацииВ комплекте поставляются: паспорт и протокол испытаний.*Номинальная мощность, кВА: 630;Номинальное напряжение на стороне ВН, кВ:10;Номинальное напряжение на стороне НН, кВ: 0,4;Потери х.х., Вт: 1650;Потери к.з., Вт: 5730;Схема соединения: У/Ун-0 (звезда-звезда), Д/Ун-11 (треугольник-звезда);Климатическое исполнение и категория размещения: У3;Допустимая температура эксплуатации: от -45 до +40 °С (У3);Материал обмоток: Алюминий (алюминиевый), медь (медный);Класс нагревостойкости обмоток: F;Нормативные документы: ГОСТ 11677, ГОСТ 30830, ГОСТ Р 52719-2007, МЭК – 76;Гарантия: 3 года;Длина, мм: 1520;Ширина, мм: 1120;Высота, мм : 1400;Масса полная, кг: 1800. | шт | 1 | 1 238 680,56 | 1 238 680,56 |  |  |  |
|  | **Шнур питания для ленты неона с вилкой гибкий 16х16мм G-2835-P-IP67-BNL** Напряжение: 220 В;Мощность, Вт: 1500;Срок службы: 35 000 часов;Степень защиты: IP 67. | шт | 20 | 184,54 | 3 690,80 |  |  |  |
| Всего | **3 583 102,74** |  |  |  |

Товар поставляется новым, не бывшим в употреблении, не восстановленным, без дефектов, не модифицированным, не поврежденным, без каких-либо ограничений (залог, запрет, арест и т.п.) к свободному обращению на территории Российской Федерации, иметь в установленных законодательством РФ случаях сертификат соответствия ГОСТ или иной документ, подтверждающий качество товара, полный комплект технической документации (технический паспорт, руководство по эксплуатации на русском языке и т.п.), соответствовать требованиям и характеристикам, определенным Спецификацией.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /

*(должность уполномоченного лица (подпись) (расшифровка подписи)*

 *МП*

**Примечание:**

1) Графы 8-10 Спецификации на поставку товара заполнятся участником закупки.

2) Указание на товарный знак (словесное обозначение) в позициях 9-10, 18-21 обусловлено несовместимостью товаров, на которые размещаются другие товарные знаки, и необходимостью закупки запасных частей и расходных материалов к машинам и оборудованию, используемым заказчиком, в соответствии с технической документацией на указанные машины и оборудование (подпункт б пункт 3 часть 6.1 статья 3 Федеральный закон от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»), а также в целях обеспечения работоспособности ранее приобретенных и находящихся в эксплуатации товаров.

Указание на товарный знак (словесное обозначение) в позициях 34-39 обусловлено несовместимостью товаров, на которые размещаются другие товарные знаки, и необходимостью обеспечения взаимодействия таких товаров с товарами, используемыми заказчиком (подпункт а пункт 3 часть 6.1 статья 3 Федеральный закон от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»), а также не нарушит единообразие (идентичность, однородность) и эстетичность (гармоничность) ранее приобретенных и находящихся в эксплуатации товаров

**Приложение № 2**

к извещению о проведении
запроса котировок в электронной форме

**от 14.09.2023 г. № ЗКЭФ-ДЭУК-794**

**Обоснование начальной (максимальной) цены договора**

Начальная (максимальная) цена договора определена из расчета среднего арифметического значения 3-х коммерческих предложений.

Таблица расчета начальной (максимальной) цены договора - ВТРК "Эльбрус"

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование** | **Кол-во** | **Ед. измер.** | **Поставщик №1** | **Поставщик №2** | **Поставщик №3** | **Н(М)Ц за единицу в руб. С НДС** | **Сумма с учетом количества с НДС в руб.** |
| **Цена** | **Сумма** | **Цена** | **Сумма** | **Цена** | **Сумма** |  |  |
| **1** | Вилка переносная 035 3Р+РЕ+N 63А 380В IP67 EKF ps-035-63-380  | 15 | шт. | 1 451,00 | 21 765,00 | 1 299,00 | 19 485,00 | 1 677,50 | 25 162,50 | 1 475,83 | 22 137,45 |
| **2** | Розетка переносная 235 3Р+РЕ+N 63А 380В IP67 EKF ps-235-63-380 | 10 | шт. | 2 046,78 | 20 467,80 | 2 013,00 | 20 130,00 | 2 365,30 | 23 653,00 | 2 141,69 | 21 416,90 |
| **3** | Вставка плавкая ПН2 100 С 100А У3 | 15 | шт. | 125,10 | 1 876,50 | 133,00 | 1 995,00 | 150,80 | 2 262,00 | 136,30 | 2 044,50 |
| **4** | Выключатель автоматический двухполюсной 6А С ВА 47-29 4,5 кА (MVA20-2-006-C) IEK  | 20 | шт. | 349,65 | 6 993,00 | 316,00 | 6 320,00 | 387,80 | 7 756,00 | 351,15 | 7 023,00 |
| **5** | Выключатель автоматический двухполюсной 10А С ВА 47-29 4,5 кА (MVA20-2-010-C) IEK  | 30 | шт. | 314,49 | 9 434,70 | 302,00 | 9 060,00 | 370,00 | 11 100,00 | 328,83 | 9 864,90 |
| **6** | Выключатель автоматический двухполюсной 16А С ВА 47-29 4,5 кА (MVA20-2-016-C) IEK  | 40 | шт. | 289,06 | 11 562,40 | 287,00 | 11 480,00 | 351,80 | 14 072,00 | 309,29 | 12 371,60 |
| **7** | Выключатель автоматический двухполюсной 25А С ВА 47-29 4,5 кА (MVA20-2-025-C) IEK  | 40 | шт. | 292,59 | 11 703,60 | 281,00 | 11 240,00 | 344,20 | 13 768,00 | 305,93 | 12 237,20 |
| **8** | Выключатель автоматический дифференциальный АВДТ - 32 1Р+N 16А 30мА С (электронный) (MAD22-5-016-С-30) IEK  | 40 | шт. | 922,83 | 36 913,20 | 916,00 | 36 640,00 | 1 123,00 | 44 920,00 | 987,28 | 39 491,20 |
| **9** | Выключатель автоматический дифференциальный АВДТ - 32 1Р+N 25А 30 мА С (электронный) (MAD22-5-025-С-30) IEK  | 50 | шт. | 936,68 | 46 834,00 | 929,00 | 46 450,00 | 1 139,80 | 56 990,00 | 1 001,83 | 50 091,50 |
| **10** | Выключатель автоматический дифференциальный АВДТ - 32 1Р+N 32А 30 мА С (электронный) (MAD22-5-032-С-30) IEK  | 40 | шт. | 989,62 | 39 584,80 | 982,00 | 39 280,00 | 1 204,20 | 48 168,00 | 1 058,61 | 42 344,40 |
| **11** | Выключатель автоматический однополюсной 16А С ВА 47-29 4,5 кА (MVA20-1-016-C) IEK  | 40 | шт. | 117,47 | 4 698,80 | 117,00 | 4 680,00 | 143,00 | 5 720,00 | 125,82 | 5 032,80 |
| **12** | Выключатель автоматический однополюсной 25А С ВА 47-29 4,5 кА (MVA20-1-025-C) IEK  | 40 | шт. | 121,90 | 4 876,00 | 121,00 | 4 840,00 | 148,40 | 5 936,00 | 130,43 | 5 217,20 |
| **13** | Выключатель автоматический однополюсной 32А С ВА 47-29 4,5 кА (MVA20-1-032-C) IEK  | 30 | шт. | 146,34 | 4 390,20 | 140,00 | 4 200,00 | 172,10 | 5 163,00 | 152,81 | 4 584,30 |
| **14** | Выключатель автоматический трехполюсной 16А С ВА 47-29 4,5 кА (MVA20-3-016-C) IEK  | 40 | шт. | 428,70 | 17 148,00 | 425,00 | 17 000,00 | 521,60 | 20 864,00 | 458,43 | 18 337,20 |
| **15** | Выключатель автоматический трехполюсной 25А С ВА 47-29 4,5 кА (MVA20-3-025-C) IEK  | 50 | шт. | 387,25 | 19 362,50 | 384,00 | 19 200,00 | 471,30 | 23 565,00 | 414,18 | 20 709,00 |
| **16** | Выключатель автоматический трехполюсной 32А С ВА 47-29 4,5 кА (MVA20-3-032-С) IEK  | 50 | шт. | 418,11 | 20 905,50 | 415,00 | 20 750,00 | 508,90 | 25 445,00 | 447,34 | 22 367,00 |
| **17** | Выключатель автоматический трехполюсной 63А С ВА 47-29 4,5 кА (MVA20-3-063-C) IEK  | 30 | шт. | 517,12 | 15 513,60 | 513,00 | 15 390,00 | 629,20 | 18 876,00 | 553,11 | 16 593,30 |
| **18** | Ограничитель импульсных перенапряжений ОПС1-C 4P 20/40кА 400B(MOP20-4-C) IEK  | 10 | шт. | 7 162,38 | 71 623,80 | 6 476,00 | 64 760,00 | 7 941,90 | 79 419,00 | 7 193,43 | 71 934,30 |
| **19** | Контактор КМИ малогабаритный 9А катушка управления 230В АС 1НО (KKM11-009-230-10) IEK  | 10 | шт. | 551,87 | 5 518,70 | 547,00 | 5 470,00 | 671,50 | 6 715,00 | 590,12 | 5 901,20 |
| **20** | Контактор КМИ малогабаритный 18А катушка управления 230В АС 1НЗ (KKM11-018-230-01) IEK  | 10 | шт. | 870,43 | 8 704,30 | 835,00 | 8 350,00 | 1 023,90 | 10 239,00 | 909,78 | 9 097,80 |
| **21** | Контактор КМИ 3P 25А 230В AC, (KKM21-025-230-10) IEK  | 10 | шт. | 913,24 | 9 132,40 | 906,00 | 9 060,00 | 1 111,20 | 11 112,00 | 976,81 | 9 768,10 |
| **22** | Изолента ПВХ черная 19мм 20м  | 100 | шт. | 87,69 | 8 769,00 | 62,00 | 6 200,00 | 76,50 | 7 650,00 | 75,40 | 7 540,00 |
| **23** | Наконечник алюминиевый ТА 120-12-14(UNP11-120-12-14) IEK  | 100 | шт. | 68,22 | 6 822,00 | 62,00 | 6 200,00 | 75,70 | 7 570,00 | 68,64 | 6 864,00 |
| **24** | Наконечник алюминиевый ТА 240-20-20 (UNP11-240-20-20) IEK   | 100 | шт. | 127,71 | 12 771,00 | 115,00 | 11 500,00 | 141,60 | 14 160,00 | 128,10 | 12 810,00 |
| **25** | Наконечник алюминиевый ТА 95-12.5-13.5 DL-95 (UNP10-095-14-12) IEK  | 100 | шт. | 57,42 | 5 742,00 | 52,00 | 5 200,00 | 63,70 | 6 370,00 | 57,71 | 5 771,00 |
| **26** | Наконечник алюминиевый ТА 70-10-12 (UNP11-070-10-12) IEK  | 100 | шт. | 44,46 | 4 446,00 | 40,00 | 4 000,00 | 49,40 | 4 940,00 | 44,62 | 4 462,00 |
| **27** | Наконечник алюминиевый ТА 35-10-8 (UNP11-035-10-08) IEK  | 100 | шт. | 27,54 | 2 754,00 | 25,00 | 2 500,00 | 30,60 | 3 060,00 | 27,71 | 2 771,00 |
| **28** | Гильза алюминиевая ГА 35-8  | 100 | шт. | 22,50 | 2 250,00 | 21,00 | 2 100,00 | 25,10 | 2 510,00 | 22,87 | 2 287,00 |
| **29** | Гильза алюминиевая ГА 70-12  | 100 | шт. | 32,85 | 3 285,00 | 31,00 | 3 100,00 | 40,30 | 4 030,00 | 34,72 | 3 472,00 |
| **30** | Гильза алюминиевая ГА 95-13  | 100 | шт. | 38,97 | 3 897,00 | 37,00 | 3 700,00 | 47,80 | 4 780,00 | 41,26 | 4 126,00 |
| **31** | Гильза соединительная винтовая/болтовая 4СБ-70/120 | 15 | шт. | 426,87 | 6 403,05 | 401,00 | 6 015,00 | 523,30 | 7 849,50 | 450,39 | 6 755,85 |
| **32** | Шина медная 3\*30\*1000 мм  | 3 | шт. | 796,77 | 2 390,31 | 1 961,00 | 5 883,00 | 568,10 | 1 704,30 | 1 108,62 | 3 325,86 |
| **33** | Шина медная 3\*15\*1000 мм | 3 | шт. | 1 240,00 | 3 720,00 | 1 207,00 | 3 621,00 | 1 386,10 | 4 158,30 | 1 277,70 | 3 833,10 |
| **34** | Выключатель автоматический трехполюсный ВА88-35 250А 35кА РЭ2500А (SVA30-3-0250) IEK  | 2 | шт. | 5 831,82 | 11 663,64 | 5 593,00 | 11 186,00 | 6 859,60 | 13 719,20 | 6 094,81 | 12 189,62 |
| **35** | Автоматический выключатель ВА88-40 3Р 400А 35кА MASTER (SVA50-3-0400-02) IEK  | 1 | шт. | 26 058,42 | 26 058,42 | 23 560,00 | 23 560,00 | 28 894,60 | 28 894,60 | 26 171,01 | 26 171,01 |
| **36** | Светодиодный светильник IS-DL-Viko-V3.0-D-200 | 5 | шт. | 25 400,00 | 127 000,00 | 29 250,00 | 146 250,00 | 27 135,00 | 135 675,00 | 27 261,67 | 136 308,35 |
| **37** | Светодиодный светильник КСЕОН ИКС 2 | 5 | шт. | 68 105,35 | 340 526,75 | 79 326,00 | 396 630,00 | 101 103,00 | 505 515,00 | 82 844,78 | 414 223,90 |
| **38** | Светодиодный светильник IS-DL-Street-50 (W135xD55 6750 C IP67) | 10 | шт. | 9 510,00 | 95 100,00 | 9 329,00 | 93 290,00 | 8 775,00 | 87 750,00 | 9 204,67 | 92 046,70 |
| **39** | Кабель волоконно-оптический Hyperline FO-AWSH-OUT-9-8-PE-BK  | 1000 | м | 150,12 | 150 120,00 | 111,00 | 111 000,00 | 120,70 | 120 700,00 | 127,27 | 127 270,00 |
|  | **Итого** |  | **1 202 726,97** |  | **1 217 715,00** |  | **1 421 941,40** |  | **1 280 792,24** |
| **Расчет начальной (максимальной) цены договора на Электротовары для ВТРК "Ведучи"** |
| **№ п/п** | **Наименование** | **Кол-во** | **Ед. измер.** | **Поставщик №1** | **Поставщик №2** | **Поставщик №3** | **Н(М)Ц за единицу** | **Сумма с учетом количества** |
| **Цена** | **Сумма** | **Цена** | **Сумма** | **Цена** | **Сумма** |  |  |
| **1** | Газовый баллон 10л (БСГ10/299-16) | 1 | шт. | 3 843,00 | 3 843,00 | 3 360,00 | 3 360,00 | 7 020,00 | 7 020,00 | 4 741,00 | 4 741,00 |
| **2** | Кабель ВБШвнг(А)-LS 5х150 | 100 | м | 10 978,00 | 1 097 800,00 | 10 927,00 | 1 092 700,00 | 9 978,00 | 997 800,00 | 10 627,67 | 1 062 767,00 |
| **3** | Кабель ВБбШв 4х70 | 100 | м | 4 071,61 | 407 161,00 | 3 599,00 | 359 900,00 | 3 745,40 | 374 540,00 | 3 805,33 | 380 533,67 |
| **4** | Провод ПВС 4х6 ТУ | 200 | м | 333,93 | 66 786,00 | 320,00 | 64 000,00 | 351,00 | 70 200,00 | 334,98 | 66 996,00 |
| **5** | Провод ПВ-3 (ПуГВ) 10 желто-зеленый | 100 | м | 99,44 | 9 944,00 | 136,00 | 13 600,00 | 156,00 | 15 600,00 | 130,48 | 13 048,00 |
| **6** | Трансформатор ТСГЛ-630-10/0,4  | 1 | шт. | 1 390 000,00 | 1 390 000,00 | 1 428 000,00 | 1 428 000,00 | 1 641 250,00 | 1 641 250,00 | 1 486 416,67 | 1 486 416,67 |
| **7** | Шнур питания для ленты неона с вилкой гибкий 16х16мм G-2835-P-IP67-BNL  | 20 | шт. | 117,64 | 2 352,80 | 293,00 | 5 860,00 | 253,70 | 5 074,00 | 221,45 | 4 429,00 |
|  | **Итого** |  | **2 977 886,80** |  | **2 967 420,00** |  | **3 111 484,00** |  | **3 018 931,34** |
|  | ВСЕГО |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ***4 299 723,58*** |

С учетом математического округления при пересчете единичных расценок с учетом НДС на единичные расценки без учета НДС, а также определения стоимости товара с учетом его количества, начальная (максимальная) цена договора составила 3 583 102,74 (Три миллиона пятьсот восемьдесят три тысячи сто два) рубля 74 копейки, без учета НДС, или 4 299 723,29 (Четыре миллиона двести девяносто девять тысяч семьсот двадцать три) рубля 29 копеек, включая НДС.

В цену договора включены все расходы исполнителя, связанные с перевозкой (поставкой) товара, выполнением работ, оказанием услуг, страхованием, уплатой таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей.

**Приложение № 3**

к извещению о проведении
запроса котировок в электронной форме

**от 14.09.2023 г. № ЗКЭФ-ДЭУК-794**

**ПРОЕКТ**

ДОГОВОР №

г. Москва «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2023 г.

**Акционерное общество «КАВКАЗ.РФ»** (АО «КАВКАЗ.РФ»), именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, с одной стороны, и **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице \_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, действующего на основании\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», а по отдельности – «Сторона», заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:

1. **ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА**
2. Поставщик обязуется передать в собственность Покупателя расходные материалы для электрохозяйства ВТРК «Эльбрус» и ВТРК «Ведучи» (далее – Товар), а Покупатель обязуется принять Товар и осуществить его оплату в порядке и сроки, определенные настоящим Договором.
3. Наименование, количество, характеристики, цена, требования к поставляемому Товару указаны в спецификации (Приложение № 1 к настоящему Договору), согласованной Сторонами и являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора.
4. Поставщик гарантирует, что Товар является новым (ранее никем не использовался и не эксплуатировался), принадлежит Поставщику на праве собственности, не продан третьим лицам, не заложен, не находится под обременением, арестом или запрещением, свободен от любых прав и притязаний третьих лиц.
5. **КАЧЕСТВО ТОВАРА**
6. Качество Товара подтверждается соответствующими документами (сертификатом соответствия, качества и т.п.), которые предоставляются Покупателю при поставке Товара.
7. Если соответствующий Товару стандарт отсутствует, а в спецификации (приложение к настоящему Договору) не указано, что Товар должен соответствовать определенному образцу или описанию, качество Товара должно соответствовать целям, для которых Товар такого рода обычно используется и конкретной цели использования Товара, предусмотренной в настоящем Договоре.
8. **УСЛОВИЯ И СРОКИ ПОСТАВКИ**
9. Поставщик осуществляет поставку Товара на условиях, предусмотренных настоящим Договором, в срок не позднее 90 (девяносто) календарных дней с даты подписания Сторонами настоящего Договора.
10. Право собственности на Товар переходит от Поставщика к Покупателю с момента поставки. Риск случайной гибели Товара переходит от Поставщика к Покупателю с момента поставки. Моментом поставки Товара является дата подписания Покупателем Товарной накладной на отгруженный Товар по форме № ТОРГ-12, утвержденной постановлением Госкомстата России от 25.12.1998 № 132 (далее – Товарная накладная) или Универсального передаточного документа, утвержденного письмом ФНС от 21.10.2013 № ММВ- 20-3/96 (далее – УПД).
11. Товар передается Покупателю в оригинальной таре/упаковке с маркировкой, соответствующей характеру поставляемого Товара. Тара, упаковка и маркировка Товара должны соответствовать техническим условиям изготовителя и обеспечивать сохранность Товара от повреждений при транспортировке различными видами транспорта, многократной перегрузке и хранении. Иные условия о таре, упаковке и маркировке могут быть согласованы Сторонами в спецификации. Тара (в том числе, многооборотная) и упаковка Товара (в том числе, средства пакетирования), в которых поступил Товар, Поставщику не возвращаются.
12. В случае, когда документация, названная в пункте 2.1 Договора не будет передана Поставщиком в установленный Договором срок, Покупатель вправе отказаться от Товара и/или не осуществлять расчёты по Договору до представления всей документации.
13. **ЦЕНА ДОГОВОРА**
14. Цена Договора составляет **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) рублей 00 копеек, в том числе НДС 20% - \_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) рублей 00 копеек[[1]](#footnote-1) и определяется спецификацией (приложением № 1 к настоящему Договору).
15. Цена Договора включает цену Товара, а также все расходы Поставщика по выполнению поставки по Договору, в том числе: погрузки, крепления в транспортном средстве, стоимость организации доставки Товара, стоимость транспортировки и иные транспортные расходы до места поставки, цену тары, упаковки и маркировки Товара, страховки, гарантийное обслуживание, а также налоги, установленные законодательством Российской Федерации, действующие на дату заключения Договора. В случае законодательного изменения (уменьшения или увеличения) ставки НДС цена Товара изменяется (уменьшается или увеличивается) на соответствующую сумму изменения ставки НДС в случае, если Поставщик является плательщиком НДС.
16. Увеличение Поставщиком цены Товара в одностороннем порядке в течение срока действия Договора не допускается.
17. **УСЛОВИЯ ПЛАТЕЖА**
18. Все платежи по настоящему Договору осуществляются в рублях.
19. Оплата осуществляется после передачи Товара Покупателю не позднее 7 (семи) рабочих дней с даты подписания Сторонами Товарной накладной/УПД на основании оригинала счета.
20. Датой оплаты считается дата списания денежных средств
с лицевого счета Покупателя. Местом исполнения денежного обязательства является место нахождения территориального органа Федерального казначейства, обслуживающего Покупателя.
21. По требованию любой из Сторон Стороны Договора подписывают акт сверки поставок и взаиморасчетов.
22. Не позднее 5 (пяти) календарных дней с даты поставки Товара Поставщик, являющийся плательщиком НДС и представивший Товарную накладную, передает Покупателю оформленный в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации счет-фактуру.
23. **ПРИЕМКА ТОВАРА**
24. Приемка Товара по количеству, качеству, комплектности производится Покупателем по адресу: Российская Федерация, Кабардино-Балкарская Республика, село Терскол, ул. Азау, 12 (Всесезонный туристско – рекреационный комплекс «Эльбрус») и Чеченская Республика, Итум-Калинский район, с. Ведучи, ул. 1-й переулок Хачироева, № 1 ВТРК «Ведучи» (Всесезонный туристско – рекреационный комплекс «Ведучи»).
25. . Факт приемки Товара удостоверяется соответствующими подписями в Товарной накладной или УПД. Покупатель направляет Поставщику приглашение принять участие в приемке Товара, путем направления письменного приглашения с адреса электронной почты Покупателя: info@ncrc.ru на адрес электронной почты Поставщика: \_\_\_\_\_\_\_. В случае согласия Поставщика принять участие в приемке Товара при выявлении отклонений по количеству и/или качеству Товара Стороны составлять двухсторонний Акт, в соответствии с пунктом 6.2 Договора. Если Поставщик отказывается принять участие в приемке, то Покупатель осуществляет приемку в одностороннем порядке и при выявлении отклонений по количеству и/или качеству Товара Акт составляется Покупателем в одностороннем порядке.
26. Если при приёмке Товара, производимой Покупателем в присутствии представителя Поставщика, будет выявлено несоответствие Товара по количеству, качеству, комплектности условиям Договора и/или сопроводительным документам, то результаты такой приёмки оформляются соответствующим двусторонним Актом приёмки, который является основанием для предъявления претензий Поставщику. Такой Акт должен быть подписан всеми лицами, участвовавшими в приёмке. Сторона, несогласная с содержанием Акта, обязана подписать Акт с оговоркой о несогласии и изложить своё мнение.

В случае выявления несоответствия Товара по количеству, качеству, комплектности условиям Договора и/или сопроводительным документам, приемка которого осуществляется Покупателем в отсутствие представителя Поставщика, Покупателем составляется односторонний Акт приемки, в котором указываются выявленные нарушения. Составленный в одностороннем порядке Акт приемки направляется Поставщику на следующий рабочий день после его составления.

1. В случае обнаружения некомплектности Товара, Покупатель производит оплату за фактически принятое им количество Товара, соответствующее требованиям о комплектности, а также имеет право по своему выбору потребовать от Поставщика:

– соразмерного уменьшения покупной цены;

– доукомплектования Товара в разумные сроки.

1. Если Поставщик в срок, указанный Покупателем, не произведет доукомплектования Товара в соответствии с требованием Покупателя, заявленным согласно пункта 6.3 настоящего Договора, Покупатель вправе по своему выбору:

– потребовать замены некомплектного Товара на комплектный;

– отказаться от исполнения настоящего Договора и потребовать возврата уплаченной денежной суммы.

1. В случае обнаружения несоответствия Товара по качеству требованиям настоящего Договора, Покупатель производит оплату за фактически принятое количество Товара, качество которого соответствует Договору.

Забракованный Покупателем Товар не принимается и оплате не подлежит. При этом Поставщик обязан распорядиться некачественным Товаром в сроки, установленные пунктом 6.10 настоящего Договора.

В случае обнаружения несоответствия Товара по качеству требованиям настоящего Договора, Покупатель вправе по своему выбору потребовать от Поставщика:

– соразмерного уменьшения покупной цены, если Товар, несмотря на обнаруженное в нем отступление от качества, может использоваться по прямому назначению без устранения недостатков, и Покупатель согласен на использование такого Товара. После достижения Сторонами соглашения о цене Товара с учетом снижения требования к его качеству и составления об этом Дополнительного соглашения к настоящему Договору, Покупатель принимает Товар по сниженной цене;

– безвозмездного устранения недостатков Товара;

– возмещения своих расходов на устранение недостатков Товара.

В случае существенного нарушения Поставщиком требований к качеству Товара, Покупатель вправе по своему выбору:

– отказаться от исполнения настоящего Договора и потребовать возврата уплаченной за Товар денежной суммы;

– потребовать замены Товара ненадлежащего качества Товаром, соответствующим Договору.

1. В случае предъявления Покупателем требований, перечисленных в пунктах 6.3-6.5 настоящего Договора, Поставщик обязан в течение 5 (пяти) календарных дней, с момента получения Поставщиком соответствующего письменного уведомления Покупателя устранить за свой счет недостатки, выявленные в ходе приемки.
2. В случае обнаружения при приемке Товара превышения количества Товара по сравнению с тем, которое указано в спецификации, Поставщик по требованию Покупателя обязан незамедлительно забрать излишне поставленный Товар и вывезти его в сроки, установленные пунктом 6.10 настоящего Договора.
3. Перечисленные выше права Покупателя, в случае нарушения условий Договора Поставщиком, не лишают его права воспользоваться иными правами и гарантиями защиты, предоставленными ему действующим законодательством и иными положениями Договора.
4. В случае представления Покупателем обоснованных замечаний (претензий) по итогам приемки Товара, Поставщик будет считаться исполнившим свои обязанности по соответствующей поставке только после устранения выявленных в ходе приемки недостатков и принятия Покупателем соответствующего Товара.
5. Товар, поставленный в излишнем количестве, а также Товар, к качеству и комплектности которого у Покупателя имеются претензии, считается не принятым Покупателем и не перешедшим в его собственность. Такой Товар переходит к Покупателю на ответственное хранение.

Поставщик обязан вывезти Товар, принятый Покупателем на ответственное хранение, или распорядиться им в течение 5 (пяти) календарных дней, с момента получения Поставщиком соответствующего письменного уведомления Покупателя. Если в указанный срок Поставщик не распорядится Товаром, Покупатель вправе реализовать Товар или возвратить его Поставщику.

1. Поставщик обязан возместить Покупателю необходимые расходы, понесенные последним в связи с принятием Товара на ответственное хранение, реализацией Товара или его возвратом Поставщику в течение 5 (пять) рабочих дней с момента выставления счета Покупателем. В случае реализации Товара согласно пункту 6.10 настоящего Договора Покупатель перечисляет Поставщику денежные суммы, вырученные от реализации за вычетом причитающегося вознаграждения Покупателю в размере 30% от стоимости, за которую данный Товар был реализован.
2. **ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН**
3. Стороны несут ответственность за нарушение взятых на себя обязательств в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
4. При передаче Поставщиком Покупателю Товара, подлежащего затариванию и/или упаковке обычным для такого Товара способом, который обеспечит его сохранность при обычных условиях хранения и транспортировки, без тары и/или упаковки либо в ненадлежащей таре и/или упаковке, Покупатель вправе потребовать от Поставщика затарить и/или упаковать Товар либо заменить ненадлежащую тару и/или упаковку.
5. За нарушение сроков поставки Товара, определенных условиями настоящего Договора, Покупатель вправе потребовать от Поставщика уплаты неустойки в размере 0,2 % от цены Товара, в том числе, если Поставщик недопоставил или поставил Товар ненадлежащего качества и/или ненадлежащей комплектности, за каждый день просрочки, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного срока исполнения обязательства.
6. Если Поставщик, являющийся плательщиком НДС и не использующий УПД, уклоняется от выставления счета-фактуры и передачи его Покупателю, или отказывается исправить ранее выставленный и полученный Покупателем счет-фактуру при обнаружении в нем ошибок, опечаток или исправлений, Покупатель вправе потребовать от Поставщика уплаты суммы в размере суммы НДС (неполученного вычета по НДС) и/или удержать сумму НДС из причитающихся Поставщику платежей до фактического исполнения Поставщиком своей обязанности по предоставлению счета-фактуры.
7. Поставщик, являющийся плательщиком НДС и не использующий УПД, по запросу Покупателя для обоснования права Покупателя на вычет НДС по Договору, обязуется передать Покупателю следующие копии документов, заверенные печатью Поставщика:

– декларацию по НДС с подтверждением ИФНС о принятии декларации.

Указанные документы предоставляются в течение 10 (десяти) календарных дней с момента их запроса Покупателем. В случае если Поставщик, являющийся плательщиком НДС, не предоставил в указанный срок или отказался предоставить запрашиваемые документы и их отсутствие повлечет невозможность получения Покупателем вычета по НДС, Покупатель вправе потребовать от Поставщика уплаты денежной суммы в размере неполученного вычета по НДС путем направления Поставщику письменного уведомления с указанием в нем расчета такой денежной суммы и разумного срока уплаты. В случае неисполнения Поставщиком требования об уплате денежной суммы в размере неполученного вычета по НДС Покупатель вправе удержать сумму НДС из причитающихся Поставщику платежей.

1. В случае если Договор прекратил свое действие в связи с односторонним отказом от него Покупателя по правилам, предусмотренным пунктом 11.2 настоящего Договора, Поставщик обязан выплатить Покупателю штраф в размере 30% от цены настоящего Договора.
2. Уплата неустойки (штраф, пени) не освобождает Стороны от исполнения обязательств в натуре. Сторона, нарушившая свои обязательства по Договору, должна устранить эти нарушения в возможно короткий срок.
3. При условии выполнения Поставщиком своих обязательств по Договору Поставщик вправе начислить Покупателю неустойку за каждый день просрочки, в случае если Покупатель нарушил условия оплаты поставленного Товара, в размере 0,01% от суммы просроченного платежа, но не более пяти процентов от суммы просроченного платежа.
4. Неустойка (штраф, пени) уплачивается Поставщиком при наличии соответствующего письменного требования Покупателя. Покупатель вправе удержать неустойку (штраф, пени) из осуществляемых по настоящему Договору платежей Поставщику.
5. **ГАРАНТИИ**
6. Товар должен полностью отвечать требованиям, указанным в Договоре и спецификации, а также не должен содержать дефектов изготовления. Гарантийный срок поставляемого Товара определяется в соответствии с законодательством Российской Федерации для данной категории Товаров.
7. Поставщик гарантирует, что поставляемый Товар и документация являются его исключительной собственностью, в отношении них отсутствуют какие-либо обременения и права третьих лиц, в том числе права интеллектуальной собственности или смежные с ними.
8. Гарантийный срок, в течение которого должна быть обеспечена возможность эксплуатации Товара в соответствии с требованиями законодательства и настоящего Договора исчисляется с момента поставки Товара.
9. Если в течение гарантийного срока Товар окажется дефектным или не соответствующим условиям настоящего Договора, Поставщик обязан за свой счет устранить обнаруженные недостатки Товара путем новой поставки или иным способом, указанным Покупателем и не противоречащим действующему законодательству.
10. На Товар, переданный Поставщиком взамен Товара, в котором в течение гарантийного срока были обнаружены недостатки (дефекты), устанавливается гарантийный срок той же продолжительности, что и на замененный. Гарантийный срок на Товар, переданный взамен дефектного, исчисляется с момента его поставки.
11. О факте обнаружения дефекта Товара в течение гарантийного срока Покупатель извещает Поставщика в письменной форме. Полномочный представитель Поставщика обязан прибыть к месту нахождения Товара в течение 5 (пять) календарных дней с момента получения письменного уведомления Покупателя для составления Акта забраковки.

Если в течение 5 (пять) календарных дней с момента получения Поставщиком письменного уведомления Покупателя Поставщик не сообщит о своем участии в составлении Акта забраковки, либо по прибытии откажется от его подписания, то Покупатель вправе составить Акт забраковки в одностороннем порядке. Акт забраковки, составленный в одностороннем порядке, имеет равную юридическую силу для каждой из Сторон.

1. Забракованный Покупателем Товар должен быть отремонтирован на месте или вывезен Поставщиком со склада Покупателя не позднее 30 (тридцать) календарных дней со дня составления Акта забраковки.

Вывоз забракованного Товара и предоставление взамен надлежащего Товара Поставщик осуществляет своими силами и за свой счет (включая все транспортные расходы по перевозке забракованного Товара, по доставке надлежащего Товара на склад Покупателя, расходы по страхованию перевозимого Товара, а также возмещает Покупателю документально подтвержденные расходы на монтаж вновь поставленного надлежащего Товара).

1. Если Поставщик не устранит выявленные недостатки /дефекты/ или не заменит дефектный Товар или его составляющие части в течение 30 (тридцать) календарных дней со дня составления Акта забраковки, Покупатель имеет право по своему выбору на совершение следующих действий:

8.8.1. Устранить/исправить дефекты самостоятельно, и потребовать возмещения Поставщиком понесенных Покупателем расходов на устранение /исправление/ дефектов. В этом случае Поставщик обязан возместить Покупателю все понесенные последним расходы в течение 5 (пяти) календарных дней с момента получения Поставщиком соответствующего требования.

8.8.2. Отказаться от дефектного Товара или составляющих его частей, и потребовать возврата уплаченных за него денежных средств, при этом Поставщик обязан распорядиться таким Товаром в течение 5 (пять) календарных дней с момента получения соответствующего требования.

1. **ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ**
2. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы, которые стороны не могли предвидеть и предотвратить разумными силами (форс-мажорные обстоятельства). Такие чрезвычайные события или обстоятельства включают в себя, в частности: забастовки, наводнения, пожары, землетрясения и иные стихийные бедствия, войны, военные действия, независимо от того, имелось ли или нет объявление войны, гражданские волнения, акты терроризма, гражданская война, взрывы.
3. Сторона, подвергшаяся воздействию обстоятельств непреодолимой силы, обязана приложить все разумные усилия для уменьшения неблагоприятных последствий таких обстоятельств и в срок не позднее 10 (десять) календарных дней с момента их наступления письменно уведомить об этом другую Сторону. Уведомление должно содержать данные о наступлении и характере обстоятельств непреодолимой силы и возможных их последствиях. Доказательством, указанных в уведомлении обстоятельств, должны служить документы, выдаваемые компетентными органами. В случае неизвещения или несвоевременного извещения Сторона утрачивает право ссылаться на такие обстоятельства в качестве оснований, освобождающих ее от ответственности по Договору.
4. В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы срок исполнения Сторонами обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют эти обстоятельства и их последствия.
5. Если обстоятельства непреодолимой силы продолжаются более одного месяца, Стороны согласовывают дальнейший порядок исполнения Договора.
6. **РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ**
7. Все споры по настоящему Договору решаются путем переговоров с соблюдением претензионного порядка урегулирования споров. Сторона, получившая претензию, обязана дать мотивированный ответ другой стороне не позднее 10 (десяти) рабочих дней с даты получения претензии. В случае, если Стороны не придут к согласию, все споры, разногласия и требования, вытекающие из данного Договора или в связи с ним, в том числе касающиеся его нарушения, прекращения и недействительности, подлежат разрешению в Арбитражном суде города Москвы.
8. Датой выставления требования (предъявления претензии) считается дата приема претензионных документов к отправке организацией почтовой связи.
9. **ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА**

11.1. Изменение или расторжение Договора возможно по письменному соглашению Сторон путем заключения отдельного Соглашения.

11.2. Покупатель имеет право в одностороннем порядке полностью или частично отказаться от дальнейшего исполнения настоящего Договора в случае:

– невыполнения/ненадлежащего выполнения Поставщиком обязательств по замене Товара, устранению недостатков количества/качества, которые были выявлены в ходе приемки;

– невыполнения/ненадлежащего выполнения Поставщиком замены Товара или его частей в рамках гарантийных обязательств;

– неоднократного нарушения Поставщиком сроков поставки Товара с отклонением более чем на 10 (десять) календарных дней;

– однократного нарушения Поставщиком срока поставки Товара с отклонением более чем на 20 (двадцать) календарных дней;

– непредставления Поставщиком документов, предусмотренных пунктом 2.1 настоящего Договора.

11.3. Настоящий Договор считается расторгнутым в соответствии с пунктом 11.2 Договора с момента получения Поставщиком уведомления Покупателя об одностороннем отказе от исполнения Договора полностью или частично, если иной срок расторжения Договора не предусмотрен в уведомлении либо не определен соглашением Сторон.

1. **АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА**

12.1. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны, их аффилированные лица, работники, уполномоченные представители или посредники обязуются не осуществлять, прямо или косвенно, действий, квалифицируемых как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, злоупотребление должностным положением, незаконное вознаграждение от имени или в интересах юридического лица, а также иных противоправных действий, нарушающих требования антикоррупционного законодательства Российской Федерации, международных норм права и международных договоров Российской Федерации о противодействии коррупции, – как в отношениях между Сторонами Договора, так и в отношениях с третьими лицами и государственными органами (далее – антикоррупционные требования).

12.2. Каждая из Сторон Договора, их аффилированные лица, работники, уполномоченные представители или посредники отказываются от стимулирования каким-либо образом работников или уполномоченных представителей другой Стороны, в том числе путем предоставления денежных сумм, подарков, безвозмездного оказания в их адрес услуг или выполнения работ, направленных на обеспечение выполнения этим работником или уполномоченным представителем каких-либо действий в пользу стимулирующей его Стороны.

12.3. Сторона, которой стало известно о фактах нарушения антикоррупционных требований в связи с заключением и исполнением настоящего Договора, обязана в течение 10 (десяти) рабочих дней письменно уведомить об этом другую Сторону,
с указанием конкретных сведений и предоставлением материалов (при их наличии), подтверждающих факт нарушения антикоррупционных требований. В письменном уведомлении Сторона может запросить у другой Стороны представление документов и информации, необходимых для проверки таких сведений, за исключением документов и информации, доступ к которым ограничен в соответствии с федеральными законами.

12.4. Сторона, получившая письменное уведомление о нарушении антикоррупционных требований, обязана дать на него мотивированный ответ, а также представить другой Стороне запрашиваемые документы и информацию (либо указать предусмотренные законом основания для отказа в их представлении) в течение
30 (тридцати) дней после получения запроса, если иной срок не будет установлен по соглашению Сторон.

12.5. Стороны гарантируют осуществление надлежащего разбирательства по фактам нарушения антикоррупционных требований настоящего Договора
с соблюдением принципов конфиденциальности и применение эффективных мер по предотвращению возможных конфликтных ситуаций. Стороны гарантируют отсутствие негативных последствий как для уведомившей Стороны в целом, так и для конкретных работников уведомившей Стороны, сообщивших о факте нарушений.

12.6. При наличии обоснованных подозрений в нарушении антикоррупционных требований и (или) условий настоящей антикоррупционной оговорки другой Стороной, а также в случае совершения аффилированными лицами, работниками, уполномоченными представителями или посредниками другой Стороны в рамках исполнения настоящего Договора коррупционного правонарушения, в результате которого Стороне причинены убытки, указанная Сторона вправе в одностороннем порядке путем направления письменного уведомления расторгнуть Договор либо приостановить исполнение своих обязательств по Договору, в том числе оплату по Договору, до урегулирования Сторонами спора или его разрешения в судебном порядке.

12.7. Сторона, нарушившая антикоррупционные требования Договора и (или) условия настоящей антикоррупционной оговорки, обязана возместить другой Стороне возникшие у нее в результате этого убытки. Порядок возмещения убытков определяется законодательством Российской Федерации и Договором.

1. **ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ**
	1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
	2. Стороны обязаны соблюдать режим конфиденциальности в отношении информации и документации, полученных в связи с заключением и исполнением Договора, и не разглашать такую информацию и условия Договора (в том числе: о цене и об объемах поставки, о новых решениях и технических заданиях, в том числе и не защищаемых законом) третьим лицам без согласия другой Стороны. Исключением будет предоставление Стороной информации по запросам уполномоченных государственных органов (суда, прокуратуры, налоговых органов и т.п.).
	3. Сторона не вправе без письменного согласия другой Стороны передавать свои права и обязанности по настоящему Договору.

Без письменного согласия Покупателя Поставщик не вправе заключать договор уступки права требования (цессии), а также договор финансирования уступки права требования (факторинга). В случае нарушения Поставщиком запрета на заключение договора уступки права требования (цессии) и договора финансирования уступки права требования (факторинга), Поставщик уплатит Покупателю штраф в размере 50% от переуступленного денежного требования по указанным договорам уступки.

Согласие Покупателя требуется также и в тех случаях, когда право (требование), возникшее из настоящего Договора, уступается после его расторжения или прекращения по иным основаниям.

* 1. В целях оперативного обмена документами стороны договорились о возможности использовать, в качестве официальных, документы, переданные посредством электронной почты с адреса электронной почты (на адрес электронной почты) Покупателя [info@ncrc.ru](file:///C%3A%5CUsers%5Cmarchenko%5CAppData%5CLocal%5CTemp%5C7zO459249EB%5Cinfo%40ncrc.ru) на адрес электронной почты (с адреса электронной почты) Поставщика \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ а также факсимильной связи, с последующей отсылкой оригиналов этих документов в течение 3 (трех) календарных дней с даты отправки по факсу (адресу электронной почты) заказной почтой или нарочным, при этом ответственность за достоверность и иные возможные злоупотребления в передаваемых документах (информации) возлагается на Сторону, использовавшую данный способ передачи документов (информации).
	2. Стороны обязаны письменно уведомлять друг друга об изменении телефонов, факсов, адреса электронной почты, почтовых, банковских или отгрузочных реквизитов, о смене лиц, подписавших настоящий Договор, а также об изменениях в случае ликвидации, начала процесса о несостоятельности (банкротстве) не позднее 2 (двух) календарных дней с момента возникновения таких изменениях.

До момента получения уведомления о произошедших изменениях, исполнение Договора в соответствии с имеющимися реквизитами Сторон считается надлежащим.

* 1. В том случае, когда Договором предусмотрена оплата после передачи Товара Покупателю, указанный Товар не признается находящимся в залоге у Поставщика. Положения Гражданского кодекса Российской Федерации о коммерческом кредите к отношениям Сторон по настоящему Договору и приложением к нему не применяются.
	2. Стороны настоящего Договора подтверждают, что являются юридическими лицами, зарегистрированными надлежащим образом в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, и имеют право заключить настоящий Договор. Стороны также подтверждают, что в отношении них не принято решение о ликвидации, о реорганизации, не начат процесс о несостоятельности (банкротстве). Недостоверность подтверждаемых сведений является существенным нарушением настоящего Договора.
	3. Договор составлен в форме электронного документа, подписанного Сторонами усиленной электронной подписью в соответствии с законодательством Российской Федерации.
1. **ПРИЛОЖЕНИЯ К ДОГОВОРУ**
	1. Приложение № 1 – спецификация.
2. **АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН**

|  |  |
| --- | --- |
| **ПОСТАВЩИК:****\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**Место места нахождения:Адрес для отправки почтовойкорреспонденции:Тел.:Факс:Адрес электронной почты:ИНН, КППОГРН, ОКПОПлатежные реквизиты:Расчетный счет:Корреспондентский счет:БИК\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/*(подписано ЭЦП)* | **ПОКУПАТЕЛЬ:****АО «КАВКАЗ.РФ»**Адрес места нахождения: улица Тестовская, дом 10, 26 этаж, помещение I,город Москва, Российская Федерация, 123112Адрес для отправки почтовой корреспонденции:123112, Российская Федерация, город Москва, улица Тестовская, дом 10, 26 этаж, помещение I Тел./факс: +7(495)775-91-22/ +7(495)775-91-24ИНН 2632100740, КПП 770301001ОКПО 67132337, ОГРН 1102632003320Наименование: УФК по г. Москве (акционерное общество «КАВКАЗ.РФ» л/сч 711Н7550001)р/счет № 03215643000000017301Банк: ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО//УФК ПО Г. МОСКВЕ г. Москва  Корреспондентский счет: 40102810545370000003БИК: 004525988\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/*(подписано ЭЦП)* |

**ПРИЛОЖЕНИЕ**

**к договору от «\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ г.**

**№ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**СПЕЦИФИКАЦИЯ**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **п/№** | **Наименование товара, технические характеристики** | **Ед. изм.** | **Кол-во** | **Информация о стране происхождения товара** | **Цена за единицу, рублей,****НДС не облагается** | **Стоимость, рублей, НДС не облагается** |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | **ИТОГО, руб.**  |  |  |
|  | **в том числе НДС 20%** |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **ОТ ПОСТАВЩИКА:** | **ОТ ПОКУПАТЕЛЯ:** |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*(подписано ЭЦП)* | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*(подписано ЭЦП)* |

1. В случае если Договор заключается с лицом, не являющимися в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах плательщиком НДС, то цена Договора НДС не облагается. [↑](#footnote-ref-1)