# Документация об аукционе 
к извещению о проведении открытого аукциона в электронной форме

# от 06.03.2020 г. № АЭФ-ДМТО-183

| № п/п | Наименование | Содержание |
| --- | --- | --- |
|  | Извещение о проведении открытого аукциона в электронной форме от __.__.2020 г. № АЭФ-ДМТО-183 является неотъемлемой частью настоящей документации об аукционе |
|  | В настоящей документации об аукционе применяются основные понятия, используемые в Положении о закупке товаров, работ, услуг в АО «КСК». Нормы Положения о закупке товаров, работ, услуг в АО «КСК», регулирующие порядок проведения аукциона в электронной форме, распространяют действие на осуществление настоящей закупки |
|  | Информация по предмету закупки |
|  | Предмет закупки | Право на заключение договора на поставку и введение в эксплуатацию контейнерной автозаправочной станции КАЗС) на ВТРК «Ведучи» |
|  | Предмет договора | Поставка и введение в эксплуатацию контейнерной автозаправочной станции (КАЗС) на ВТРК «Ведучи» |
|  | Количество поставляемого товара, объема выполняемых работ, оказываемых услуг | Определяется спецификацией и условиями проекта договора (приложение № 2 и № 4 к документации об аукционе) |
|  | Требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, работы, услуги, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы, установленные заказчиком | Определяется условиями проекта договора (приложение № 4 к документации об аукционе) |
|  | Требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в закупке | Определены формой заявки на участие в закупке (приложение № 1 к документации об аукционе) и пунктами 6 и 7 настоящей документации об аукционе |
|  | Требования к описанию участниками такой закупки поставляемого товара, который является предметом конкурентной закупки, его функциональных характеристик (потребительских свойств), его количественных и качественных характеристик, требования к описанию участниками такой закупки выполняемой работы, оказываемой услуги, которые являются предметом конкурентной закупки, их количественных и качественных характеристик | Определены формой заявки на участие в закупке (приложение № 1 к документации об аукционе) и настоящей документацией об аукционе. |
|  | Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг | Определяется условиями проекта договора (приложение № 4 к документации об аукционе) |
|  | Условия поставки товара, выполнения работ, оказания услуг | Определяется условиями проекта договора (приложение № 4 к документации об аукционе) |
|  | Срок поставки товара, выполнения работ, оказания услуг | Определяется условиями проекта договора (приложение № 4 к документации об аукционе) |
|  | Сведения о начальной (максимальной) цене договора. Порядок формирования цены договора (с учетом или без учета расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей) | 1 650 000,00 (Один миллион шестьсот пятьдесят тысяч) рублей, без учета НДС, или 1 980 000,00 (Один миллион девятьсот восемьдесят тысяч) рублей, включая НДС. В цену договора включены все расходы поставщика, связанные с поставкой товара/выполнением работ/оказанием услуг, включая расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей. |
| - | Форма, сроки и порядок оплаты товара, работ, услуг | Определены проектом договора (приложение № 4 к документации об аукционе) |
|  | Порядок подачи заявок на участие в закупке | Заявка подается на электронной площадке НЭП (Фабрикант) www.fabrikant.ru в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью. Для подачи заявки участнику закупки необходимо получить аккредитацию на электронной площадке в порядке, установленном оператором электронной площадки. Порядок подачи заявок на участие в закупке устанавливается правилами, действующими на электронной площадке, с учетом требований настоящей документации об аукционе |
|  | Дата начала срока приема заявок на участие в закупке | 06 марта 2020 года с момента размещения закупочной документации в ЕИС |
|  | Дата и время окончания срока приема заявок на участие в закупке | 23 марта 2020 года 16:00 (мск). |
|  | Дата рассмотрения заявок на участие в закупке и допуска участника аукциона к аукциону | 31 марта 2020 года. Единая комиссия вправе рассмотреть заявки на участие в закупке в срок ранее даты, определенной извещением о закупке без уведомления участников закупки о переносе даты рассмотрения заявок |
|  | Место рассмотрения заявок на участие | 123112, г. Москва, ул. Тестовская, д. 10 |
|  | Дата, время и место проведения аукциона (адрес электронной площадки) и подведения итогов закупки | 02 апреля 2020 года 13:00 (мск) на электронной площадке |
|  | Порядок проведения аукциона и определения победителя закупки | В соответствии с документацией об аукционе и регламентом электронной площадки |
|  | Формы, порядок, дата и время окончания срока предоставления участникам такой закупки разъяснений положений документации о закупке | Участник закупки вправе на сайте электронной площадки направить запрос о даче разъяснении положений извещения о закупке. Заказчик в течение 3 рабочих дней со дня поступления запроса предоставляет разъяснения положений извещения на сайте ЕИС, сайте электронной площадки и сайте Общества. Заказчик вправе не отвечать на запрос разъяснений положений извещения о закупке в случае, если запрос поступил позднее, чем за 3 (три) рабочих дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в закупке. Разъяснения положений извещения о закупке не должны изменять предмет закупки и существенные условия проекта договора. |
|  | Описание предмета закупки | Определяется условиями проекта договора (приложение № 4 к документации об аукционе) |
|  | Обеспечение заявки на участие в закупке | Не предусмотрено |
|  | Обеспечение исполнения договора | Не предусмотрено |
|  | Порядок проведения квалификационного отбора и методика оценки заявок на участие в аукционе | Не предусмотрено |
|  | Срок, место и порядок предоставления закупочной документации | Закупочная документация в форме электронного документа доступна без взимания платы на официальном сайте ЕИС и сайте электронной площадки |
|  | Требования к участникам закупки |
|  | Обязательные требования к участникам закупки | Соответствие участника закупки требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющимся объектом осуществляемой закупки (предметом закупки); непроведение ликвидации участника закупки – юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки – юридического лица, индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства; неприостановление деятельности участника закупки в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке; отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает 25 процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято; обладание участником закупки исключительными правами на результаты деятельности, если в связи с исполнением договора заказчик приобретает права на такие результаты (в случае, если приобретение такого права предусмотрено условиями проекта договора); отсутствие сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренных Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»; отсутствие у участника закупки ограничений для участия в закупках, установленных законодательством Российской Федерации. Соответствие участника закупки предъявляемым требованиям к участнику закупки подтверждается предоставлением в составе заявки на участие в закупке декларации соответствия участника закупки основным требованиям заказчика, подготовленной участником закупки в произвольной форме на бланке организации (при наличии), заверенной подписью уполномоченного лица и печатью лица (при наличии), а также, при необходимости такого подтверждения, иных документов, определенных участником закупки |
|  | Дополнительные требования к участникам закупки | Отсутствие: у участника закупки физического лица либо у лица, имеющего право без доверенности действовать от имени юридического лица, участника закупки – юридического лица судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом (предметом) осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации; участника закупки в Реестре юридических лиц, привлеченных к административной ответственности по статье 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (юридические лица, привлеченные к административной ответственности за незаконное вознаграждение), в течение 2 (двух) лет до момента подачи заявки на участие в закупке; у участника закупки на дату окончания срока предоставления заявок на участие в закупке вступившего в законную силу решения суда о расторжении договора и/или договора, расторгнутого в судебном порядке в связи с неисполнением и/или ненадлежащим исполнением участником закупки обязательств по договору с лицом, не являющимся по определению Положения о закупке заказчиком, в течение 2 (двух) лет, предшествующих дате окончания срока предоставления заявок на участие в закупке, определенного закупочной документацией. Соответствие участника закупки предъявляемым требованиям, определенным пунктами 4.2.1.1 – 4.2.1.3, подтверждается предоставлением в составе заявки на участие в закупке декларации соответствия участника закупки дополнительным требованиям заказчика, подготовленной участником закупки в произвольной форме на бланке организации (при наличии), заверенной подписью уполномоченного лица и печатью лица (при наличии), а также, при необходимости такого подтверждения, иных документов, определенных участником закупки |
|  | Срок, место и порядок предоставления закупочной документации | После размещения заказчиком закупочной документации заинтересованные лица могут получить без взимания платы закупочную документацию в форме электронного документа в ЕИС, на сайте электронной площадки, на сайте Общества |
|  | Порядок подготовки заявки на участие в аукционе в электронной форме | Подача заявки на участие в аукционе в электронной форме, а также обмен информацией между участником закупки, заказчиком и оператором электронной площадки, связанной с осуществлением закупки, производится на электронной площадке в форме электронных документов. Заявка на участие в аукционе в электронной форме и все документы, входящие в состав заявки на участие в закупке, сканируются и/или архивируются в форматах pdf, zip, rar и размещаются на сайте электронной торговой площадки в порядке, определенном электронной площадкой. Электронные документы участника закупки, заказчика, оператора электронной площадки должны быть подписаны усиленной квалифицированной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени соответственно участника закупки, заказчика, оператора электронной площадки. Участник закупки вправе подать только одну заявку на участие в такой закупке в отношении каждого предмета закупки (лота) в любое время с момента размещения закупочной документации до даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в такой закупке, определенных извещением о закупке. Участник закупки несет все расходы, связанные с подготовкой заявки на участие в закупке, заказчик не несет ответственности и не приобретает обязательств по возмещению таких расходов. Текст документа должен быть в качестве, пригодном для чтения. Сведения, содержащиеся в документе, не должны допускать двусмысленных и противоречивых толкований. При проведении закупки до определения победителя закупки или единственного участника закупки какие-либо переговоры заказчика, включая членов Единой комиссии, с участником закупки по предмету закупки не допускаются, за исключением пояснений порядка осуществления закупки, а также требований закупочной документации |
|  | Документы, предоставляемые участником закупки в составе заявки на участие в закупке | Заявка на участие в закупке, подготовленная участником закупки, должна содержать следующие документы, сведения и информацию: заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме (по форме, определенной приложением № 1 к настоящей документации об аукционе); сведения об участнике закупки (по форме, определенной приложением № 2 к настоящей документации об аукционе); спецификация (по форме, определенной приложением № 3 к настоящей документации об аукционе); учредительный и регистрационные документы участника закупки (устав (для юридических лиц), свидетельство о постановке на учет в налоговом органе (для юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, физических лиц), свидетельство о государственной регистрации юридического лица (для юридического лица, зарегистрированного до 2017 года) или лист записи Единого государственного реестра юридических лиц (для юридического лица, зарегистрированного позже 2016 года), свидетельство о регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя (для индивидуального предпринимателя, зарегистрированного до 2017 года) или лист записи Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуального предпринимателя, зарегистрированного позже 2016 года), (или копии (при проведении закупки на бумажном носителе) или учредительные и регистрационные документы участника закупки в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц) документ, удостоверяющий личность участника закупки (для физического лица, не являющегося индивидуальным предпринимателем); выписка из единого государственного реестра юридических лиц (для юридического лица), выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуального предпринимателя), выписка из реестра юридических лиц или физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей государства, в котором зарегистрировано лицо (для иностранного лица). Выписка должна быть получена не ранее чем за 6 (шесть) месяцев до дня размещения в ЕИС закупочной документации; документ, подтверждающий полномочия на осуществление действий от имени участника закупки - юридического лица (документ с решением о назначении или об избрании (протокол заседания общего собрания или совета директоров или наблюдательного совета или решение единоличного участника лица или иного органа управления участника закупки) и/или приказ о назначении физического лица на должность, в соответствии с которыми такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника закупки без доверенности) (для юридического лица в случае если подписант является лицом, имеющим право без доверенности действовать от имени юридического лица) (далее в настоящем подпункте - руководитель). В случае, если от имени участника закупки действует иное лицо, заявка на участие в закупке должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени участника закупки, заверенную печатью участника закупки (при наличии печати) и подписанную руководителем (для юридического лица) или уполномоченным руководителем лицом, либо засвидетельствованную в нотариальном порядке копию указанной доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем, заявка на участие в закупке должна содержать также копию документа, подтверждающего полномочия такого лица; решение об одобрении или о совершении крупной сделки (в случае если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительным документом юридического лица, если для участника закупки поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом договора, являются крупной сделкой) или, справка, содержащая информацию о том, что решение об одобрении или о совершении крупной сделки не требуется, оформленная в произвольной форме на бланке организации (при наличии), заверенная подписью уполномоченного лица и печатью юридического лица (при наличии) (в случае если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки не установлено законодательством Российской Федерации, учредительным документом юридического лица, если для участника закупки поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом договора, не является крупной сделкой); бухгалтерский баланс (форма № 1) и отчет о финансовых результатах/отчет о прибылях и убытках (форма № 2) за последний отчетный год с отметкой налоговых органов (ФНС России) о принятии на каждом документе и/или указанные документы, сформированные и предоставленные участником закупки в ФНС России в электронном виде, распечатанные на бумажном носителе, а также документы, подтверждающие принятие ФНС России таких документов, полученные от ФНС России в электронном виде, распечатанные на бумажном носителе (предоставляется экономическим субъектом в случаях, когда законодательством Российской Федерации установлена обязанность представления бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах/отчет о прибылях и убытках), а также промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность (предоставляется экономическим субъектом в случаях, когда законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами органов государственного регулирования бухгалтерского учета, договорами, учредительными документами экономического субъекта, решениями собственника экономического субъекта установлена обязанность представления промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности) либо налоговая декларация по единому налогу на вменяемый доход для отдельных видов деятельности за последний отчетный год с отметкой налоговых органов о принятии и/или указанный документ, сформированный и предоставленный участником закупки в ФНС России в электронном виде, распечатанный на бумажном носителе, а также документ, подтверждающий принятие ФНС России такого документа, полученный от ФНС России в электронном виде, распечатанный на бумажном носителе (предоставляется налогоплательщиками, осуществляющими предпринимательскую деятельность, облагаемую единым налогом на вмененный доход на территории муниципальных районов, городских округов, городов федерального значения) либо декларация по налогу, уплачиваемому в связи с упрощенной системой налогообложения, с отметкой налоговой инспекции о ее приеме за последний отчетный год с отметкой налоговых органов (ФНС России) о принятии (для лиц, применяющих упрощенную систему налогообложения) либо единая упрощенная налоговая декларация (в случаях, определенных законодательством Российской Федерации) либо письмо, оформленное в свободной форме на бланке организации (при наличии), заверенное подписью уполномоченного лица и печатью юридического лица (при наличии), дающее пояснения об отсутствии запрашиваемых документов с указанием объективных причин, и/или документы, подтверждающие отсутствие запрашиваемых документов с указанием объективных причин (для всех лиц); документ, на основании которого юридическое лицо освобождено от уплаты НДС (при наличии) и/или уведомление о применении упрощенной системы налогообложения (при наличии); декларация соответствия участника закупки основным требованиям заказчика, определенным пунктом 4.1 настоящей документации об аукционе; документы, подтверждающие соответствие участника закупки дополнительным требованиям к участникам закупки, определенные пунктом 4.2 настоящей документации об аукционе (в случае наличия таких требований); надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документа, составленного (оформленного) на иностранном языке (в случае, если в составе заявки на участие в закупке предоставлен документ, составленный (оформленный) на иностранном языке). В случае противоречия текста в оригинале документа и переводе документа преимущество будет иметь текст в переводе документа |
|  | Рассмотрение заявок на участие в закупке и допуск участника закупки к аукциону | После открытия доступа к заявкам на участие в закупке Единая комиссия рассматривает предоставленные заявки на участие в закупке на соответствие требованиям, установленным закупочной документацией. На основании результатов рассмотрения Единой комиссией принимается решение о допуске или не допуске к участию в аукционе участника закупки. Рассмотрение заявок на участие в закупке заказчик осуществляет в срок, месте и порядке, установленные закупочной документацией. Единая комиссия, на основании результатов рассмотрения заявок на участие в закупке, принимает решение о несоответствии участника закупки и/или поданной им заявки на участие в закупке требованиям, установленным настоящей документацией об аукционе по следующим основаниям: несоответствие участника закупки и/или поданной им заявки на участие в закупке требованиям, установленным настоящей документацией об аукционе; несоответствие качественных и/или функциональных и/или количественных характеристик поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг, определенных в заявке на участие в закупке, по сравнению с соответствующими характеристиками (показателями) и/или требованиям к ним, указанными в настоящей документации об аукционе (определяется спецификацией, представленной участником закупки в составе заявки на участие в закупке по форме приложение № 3 к документации об аукционе); непредставление одного или более сведений, информации и документов, определенных настоящей документацией об аукционе, и/или представление сведений, информации и документов, несоответствующих требованиям настоящей документации об аукционе, и/или имеющих недостоверные и/или сфальсифицированные сведения, информацию, документы (в том числе в случае, если участником закупки представлен документ, по форме отличающийся от формы, требуемой настоящей закупочной документацией); превышение начальной (максимальной) цены договора, определенной настоящей Документацией об аукционе; превышения срока, отклонение от периода поставки товара, выполнения работ, оказания услуг и/или одного и более срока этапов поставки товара, выполнения работ, оказания услуг, определенных настоящей документацией об аукционе (в случае если документацией об аукционе установлено такое требование); несоответствие участника закупки требованиям к участникам закупки, указанным в пунктах 4.1 и 4.2 закупочной документации. Единая комиссия при рассмотрении заявок на закупку вправе отклонить заявку на участие в закупке, содержащую документ, подтверждающий несогласие с отдельными нормами закупочной документации. Включение участником закупки в состав заявки на участие в закупке документа, подтверждающего несогласие с отдельными нормами закупочной документации, не отменяет согласия участника закупки принять участие в закупке на условиях, определенных заказчиком в закупочной документации, и не является юридически обязывающим для заказчика документом (факт подачи участником заявки на участие в закупке является подтверждением его согласия со всеми условиями закупочной документации в той редакции, которая была опубликована в ЕИС на момент подачи такой заявки). Заказчик также вправе игнорировать данный документ, обязав участника закупки, в случае признания его победителем закупки или единственным участником закупки, поставить товар, выполнить работы, оказать услуги на условиях, соответствующих требованиям закупочной документации. Единая комиссия на любом этапе проведения процедуры закупки до заключения договора вправе отстранить участника закупки от дальнейшего участия в закупке в случае если заказчиком будет установлено: - недостоверные и заведомо ложные сведения, содержащиеся в документах, предоставленных участником закупки в составе заявки на участие в закупке, включая, но, не ограничиваясь, сведениями об опыте поставки товара, выполнения работ, оказания услуг осуществленных участником закупки не имея при этом законных оснований на такое осуществление; - сговор двух и более участников закупки во время проведения закупки. По результатам процедуры рассмотрения заявок на участие в закупке Единая комиссия составляет протокол рассмотрения заявок на участие в закупке. Протокол рассмотрения заявок на участие в закупке публикуется заказчиком в ЕИС, сайте электронной площадки и сайте Общества не позднее чем через 3 (три) календарных дня со дня подписания протокола всеми присутствующими на заседании членами Единой комиссии. Любой участник закупки не позднее чем через 10 (десять) рабочих дней со дня размещения в ЕИС протокола рассмотрения заявок на участие в закупке, вправе направить в адрес председателя Единой комиссии запрос о разъяснении результатов рассмотрения заявок на участие в закупке, поданный в письменной форме на бланке организации (при наличии) за подписью уполномоченного лица участника закупки. Заказчик, в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты поступления запроса о разъяснении результатов проведения рассмотрения заявок на участие в закупке обязан представить участнику закупки в письменной форме соответствующие разъяснения. Заказчик вправе не отвечать на запрос, оформленный с нарушением требований настоящего пункта. В случае если заявка на участие в закупке только одного участника закупки соответствует требованиям, установленным закупочной документацией, заказчик вправе заключить договор с таким единственным участником закупки. Заказчик не позднее чем через 20 календарных дней со дня признания закупки несостоявшейся уведомляет единственного участника закупки о своем решении заключить или не заключать соответствующий договор. Закупка признается несостоявшейся в случае если по окончании срока подачи заявок на участие в закупке подана только одна заявка на участие в закупке или не подано ни одной заявки на участие в закупке, а также на основании результатов рассмотрения заявок на участие в закупке принято решение об отказе в допуске к участию в закупке всех участников закупки, подавших такие заявки, или о допуске к участию в закупке одного участника закупки, подавшего такую заявку, и признании его единственным участником закупки. В случае признания закупки несостоявшейся заказчик вправе осуществить проведение повторной закупки |
|  | Порядок проведения аукциона и подведения итогов закупки | Аукцион проводится среди участников закупки, соответствующих требованиям, предусмотренным закупочной документацией и допущенных к аукциону. Проведение аукциона в электронной форме осуществляется в соответствии с правилами, установленными оператором электронной площадки, с учетом требований настоящей документации об аукционе. Аукцион проводится путем снижения начальной (максимальной) цены договора, указанной в извещении о закупке, на величину снижения, установленную в документации об аукционе («шаг аукциона»). «Шаг аукциона» устанавливается в размере, указанном в документации об аукционе и составляет от 0,5 (ноль целых пять десятых) процента до 5 (пяти) процентов начальной (максимальной) цены договора. Участнику аукциона, предложившему минимальную цену договора, присваивается первый номер, участнику аукциона, предложившему следующую по возрастанию цену договора, присваивается второй номер, и далее в порядке уменьшения степени выгодности условий исполнения договора. Победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее низкую цену договора. В случае если на участие в аукционе не явился ни один участник аукциона или явился только один участник аукциона, аукцион признается несостоявшимся. В случае если на участие в аукционе явился только один участник аукциона, такой участник аукциона признается единственным участником закупки. Заказчик вправе заключить договор с единственным участником закупки. Заказчик не позднее чем через 20 (двадцать) календарных дней со дня признания закупки несостоявшейся уведомляет единственного участника закупки о своем решении заключить или не заключать с ним договор. Единственный участник закупки, с которым заказчиком принято решение заключить договор, обязан заключить договор. При этом договор заключается на условиях, которые предусмотрены заявкой на участие в аукционе, предоставленной единственным участником закупки, и документацией о закупке, или по цене договора, предложенной единственным участником закупки после признания его единственным участником закупки, в случае если такое предложение представлено ниже цены, предусмотренной заявкой на участие в аукционе единственного участника закупки. Результаты аукциона отражаются в протоколе проведения аукциона в электронной форме, сформированный на электронной площадке, являющейся приложением к протоколу утверждения результатов аукциона в электронной форме, составленный по результатам рассмотрения Единой комиссией итогов аукциона. Протокол утверждение результатов аукциона в электронной форме публикуется заказчиком в ЕИС, на сайте электронной площадки (в случае осуществления закупки в электронной форме) и на сайте Общества не позднее чем через 3 (три) календарных дня со дня подписания протокола всеми присутствующими на заседании членами Единой комиссии и заказчиком |
|  | Срок и условия заключения договора | Условия заключения договора: договор по результатам конкурентной закупки заключается с победителем закупки или с единственным участником закупки (в случае принятия заказчиком решения о заключении договора с единственным участником закупки) или участником аукциона, сделавшим предпоследнее предложение цены договора при проведении аукциона (в случае уклонения от заключения договора победителем аукциона и принятия заказчиком решения о заключении договора с таким участником закупки); лицо, с которым по результатам конкурентной закупки заказчиком принято решение заключить договор, обязано заключить такой договор; договор, заключаемый по итогам закупки, должен соответствовать проекту договора, размещенному в ЕИС (приложение № 4 к настоящей документации об аукционе), с включением в него условий, предложенных участником закупки, с которым заключается договор; договор заключается на условиях и по цене договора, определенной победителем аукциона при проведении аукциона, или единственным участником закупки по цене договора, определенной единственным участником аукциона, не превышающей начальную (максимальную) цену, указанную в закупочной документации, или участником аукциона, сделавшим предпоследнее предложение цены договора при проведении аукциона (в случае если победитель аукциона уклонился или отказался от заключения договора). Стороны договора по согласованию сторон до заключения договора вправе изменить в сторону улучшения интересов заказчика существенные условия договора (понизить цену договора, срок поставки товара, выполнения работ, оказания услуг), предложенные участником закупки, с которым заключается договор. Договор с победителем закупки заключается не ранее чем через 10 (десять) календарных дней и не позднее чем через 20 (двадцать) календарных дней с даты размещения в ЕИС протокола утверждения результатов аукциона в электронной форме. Договор с единственным участником закупки заключается не ранее чем через 10 (десять) календарных дней и не позднее чем через 20 (двадцать) календарных дней с даты принятия заказчиком решения о заключении договора с таким участником закупки. В случае необходимости одобрения (утверждения) органом управления или исполнительным органом заказчика в соответствии с законодательством Российской Федерации и/или учредительным документом заказчика заключения договора или, в случае обжалования в антимонопольном органе или суде действий (бездействия) заказчика, Единой комиссии, оператора электронной площадки, договор должен быть заключен не позднее чем через 5 (пять) календарных дней с даты указанного одобрения (утверждения) или с даты вынесения решения антимонопольного органа или суда по результатам обжалования действий (бездействия) заказчика, Единой комиссии, оператора электронной площадки, в соответствии с которым заказчик имеет право заключить договор. |
|  | Приложение | Заявка на участие в аукционе в электронной форме. Форма. Сведения об участнике закупки. Форма. Спецификация. Проект договора. |

Заместитель

Генерального директора _____________________          /Алтабаев Виталий Владимирович/

Приложение № 1

к документации об аукционе

от 06.03.2020 года № АЭФ-ДМТО-183

ФОРМА

(на фирменном бланке участника закупки (при наличии))

В Единую комиссию АО «КСК».

Полное наименование участника закупки ____________________ .

Фактический адрес, телефон участника закупки __________________________ .

Исх. №_______ от «__»___________20__ г.

## ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ

## В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

- Изучив извещение о проведении открытого аукциона в электронной форме и документацию об аукционе от 06.03.2020 года № АЭФ-ДМТО-183 (далее – закупочная документация), а также применимые к данному аукциону законодательство и нормативно-правовые акты ___________________________________________________________________,

(указывается наименование участника закупки)

именуемое(-ый, -ая) в дальнейшем «Участник закупки», в лице, __________________________________________________________________________

(указывается наименование должности уполномоченного лица и его Ф.И.О.)

сообщает о согласии участвовать в аукционе на право заключения договора __________________________________________________________________________

(указывается предмет договора)

на условиях, установленных в закупочной документации.

- Участник закупки согласен поставить товар/выполнить работы/оказать услуги в соответствии с требованиями закупочной документации и на условиях, которые представлены в настоящей заявке на участие в открытом аукционе в электронной форме, в том числе в приложениях, которые являются неотъемлемой частью настоящей заявки на участие в аукционе по цене договора, определенной в порядке, определенном пунктом 10 закупочной документации.

- Участник закупки подтверждает безусловное согласие с проектом договора, входящего в состав закупочной документации.

- Участник закупки гарантирует достоверность информации, отсутствие недостоверных и/или ложных сведений, а также сфальсифицированных документов, представленных в настоящей заявке на участие в открытом аукционе в электронной форме.

- Участник закупки, в случае признания по итогам открытого аукциона победителем аукциона, берет на себя обязательства заключить договор с заказчиком в соответствии с требованиями закупочной документации по цене, определенной победителем аукциона при проведении аукциона.

- Участник закупки, в случае признания единственным участником аукциона, берет на себя обязательства заключить договор с заказчиком в соответствии с требованиями закупочной документации по цене, определенной единственным участником аукциона, не превышающей начальную (максимальную) цену, указанную в закупочной документации.

- Участник закупки, в случае признания по итогам открытого аукциона участником аукциона, сделавшим предпоследнее предложение о цене, а также в случае уклонения или отказа от заключения договора победителем аукциона, берет на себя обязательства заключить договор с заказчиком в соответствии с требованиями закупочной документации по цене, определенной участником аукциона, сделавшим предпоследнее предложение о цене, при проведении аукциона.

- Участник закупки, в случае принятия заказчиком решения о заключении договора в случаях, определенных пунктами 5, 6 и 7 настоящей заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме, по согласованию с заказчиком до заключения договора вправе изменить в сторону улучшения интересов заказчика существенные условия договора (понизить стоимость, срок поставки товара, выполнения работ, оказания услуг), предложенные участником закупки, с которым заключается договор.

- Участник закупки, в случае заключения договора с заказчиком, берет на себя обязательство осуществить поставку товара/выполнение работ/оказание услуг в соответствии с требованиями договора, заключенного в соответствии с требованиями настоящей закупочной документации.

- Для оперативного взаимодействия участника закупки с заказчиком по вопросам осуществления закупки, носящие организационный характер, уполномочен ___________________________________________________________ .

(указывается Ф.И.О., телефон и e-mail уполномоченного лица участника закупки)

- Настоящая заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме действительна в течение 60 (Шестидесяти) календарных дней с даты открытия доступа 
к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в закупке, указанной 
в закупочной документации.

- Адрес местонахождения _________________________________________

Почтовый адрес ___________________________________________________________

ИНН/КПП ________________________________________________________________

Адрес электронной почты ___________________________________________________

Телефон (факс) ____________________________________________________________

Приложение:

- Сведение об участнике закупки.

- Спецификация.

- __ (указываются прилагаемые документы).

- ……..

______________________           ______________      /___________________ /

(должность уполномоченного лица              (подпись)                     (расшифровка подписи)

МП

Примечание: Участник закупки – физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, заполняет форму по тем полям, по которым заполнение возможно в связи с указанным статусом.

Приложение № 2

к документации об аукционе

от 06.03.2020 года № АЭФ-ДМТО-183

ФОРМА

## СВЕДЕНИЯ

об участнике закупки

| Полное наименование |  |
| --- | --- |
| Краткое наименование |  |
| Должность руководителя |  |
| Фамилия, имя, отчество руководителя |  |
| Уполномочивающий документ |  |
| Фамилия, имя, отчество главного бухгалтера |  |
| Уполномочивающий документ |  |
| ОГРН |  |
| ИНН |  |
| КПП |  |
| ОКАТО |  |
| ОКВЭД |  |
| ОКФС |  |
| ОКОПФ |  |
| Наименование банка |  |
| Р/сч |  |
| К/сч |  |
| БИК |  |
| ОКПО |  |
| Место нахождения (юридический адрес) |  |
| Фактический адрес (почтовый адрес) |  |
| Телефон |  |
| Факс |  |
| Сайт |  |
| e-mail |  |
| Контактное лицо по исполнению договора |  |

______________________           ______________      /___________________ /

(должность уполномоченного лица               (подпись)                     (расшифровка подписи)

Примечание: Участник закупки – физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, заполняет форму по тем полям, по которым заполнение возможно в связи с указанным статусом.

Приложение № 3

к документации об аукционе

от 06.03.2020 года № АЭФ-ДМТО-183

Спецификация

| № п/п | Характеристики контейнерной автозаправочной станции (КАЗС) | Предложение участника закупки |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Тип модели | Контейнерная АЗС (КАЗС) |  |
| 2 | Габаритные размеры (Д:Ш:В), мм | 9500 х 2400 х 2750 |  |
| 3 | Вес, кг | 9300 |  |
| 4 | Виды используемого топлива | ДТ/АИ |  |
| Резервуар |
| 5 | Резервуар горизонтальный стальной, общий объем резервуара | 30 м3 |  |
| 6 | Кол-во камер резервуара (внутренних резервуаров), шт. | 2 (15 м3+15 м3) |  |
| 7 | Количество стенок резервуара | Двустенный |  |
| 8 | Толщина стенок резервуаров: внутренних/наружных, мм, не менее | 4/4 |  |
| 9 | Материал резервуара, трубопроводов и комплектующих | Сталь не ниже Ст3Сп5 |  |
| 10 | Покрытие резервуара | Грунт высокопрочный с повышенной проникающей способностью |  |
| 11 | Площадка обслуживания с противоскользящим покрытием, со съемным (для транспортировки) ограждением и лестницей для подъема на площадку обслуживания. | Наличие |  |
| 12 | Метизы | Оцинкованные |  |
| 13 | Полоса желтого цвета шириной 40 см на боковой поверхности станции с надписью «Огнеопасно», выполненная световозвращающей краской красного цвета | Наличие |  |
| 14 | Герметизированное межстенное пространство резервуара, заполненное азотом | Наличие |  |
| 15 | Манометр контроля герметичности межстенного пространства | Наличие |  |
| Технологический отсек закрытый |
| 16 | Поддон для сбора возможного аварийного пролива топлива | Наличие |  |
| 17 | Вентиляция технологического отсека в виде продуваемых преград (металлические жалюзи) | Наличие |  |
| 18 | Освещение во взрывобезопасном исполнении | Наличие |  |
| 19 | Автоматическая система пожаротушения с самосрабатывающим модулем порошкового пожаротушения | Наличие |  |
| 20 | Противопожарная перегородка, разделяющая технический отсек от резервуара | Наличие |  |
| Топливораздаточное оборудование и программное обеспечение |
| 21 | Топливо раздаточные колонки | ТРК Топаз 511 (или эквивалент соответствующий характеристикам), установленная на заправочный островок, со следующими техническими характеристиками: напряжение 380 В, один рукав, один вид топлива, расширительный бачок |  |
| 22 | Количество раздаточных колонок, шт. | 2 |  |
| 23 | Производительность, л/мин. | 50 |  |
| 24 | Тип гидравлики | всасывающая |  |
| 25 | Длина рукава, м | 4 |  |
| 26 | Выдача топлива кнопкой «ПУСК-СТОП» на колонке | наличие |  |
| Технологическое оборудование |
| 27 | Горловина с люком | наличие |  |
| Линия наполнения Ду 80 |
| 28 | Агрегат наполнения резервуара топливом от автоцистерны КМ 80-65-140Е, (или эквивалент соответствующий характеристикам), производительностью не менее 45 м3/час, напор – не менее 15 м, мощность не менее 3,0 кВт., во взрывозащищенном исполнении. Узел налива с приемным сетчатым фильтром грубой очистки, патрубком муфты сливной, запорная арматура, огнепреградитель. Электронасосный агрегат оснащенный системой защиты и блокировок: – блокировка запуска при незаземленной автоцистерне; – автоматическое отключение при наполнении резервуара. | 2 шт. |  |
| Линия выдачи Ду 40 |
| 29 | Трубопровод выдачи топлива, оборудованный запорным краном, огнепреградителем, приемным клапаном с сетчатым фильтром | 2 шт. |  |
| Линия замерная Ду 80 |
| 30 | Трубопровод замерного люка и люк замерный ЛЗ-80 | 2 шт. |  |
| Линия деаэрации резервуара |
| 31 | Дыхательный трубопровод Ду50 и дыхательный клапан СМДК-50 с встроенным огнепреградителем ОП-50 (предохранитель огневой) | 2 шт. |  |
| Линия метроштока |
| 32 | Мерный шток МШС - Н-3,5 | 1 шт. |  |
| 33 | Градуировочная таблица резервуара | 1 шт. |  |
| Линия уровнемера |
| 34 | Датчик уровня ПМП-185 (или эквивалент соответствующий характеристикам), (уровнемер предназначен для обеспечения пожарной безопасности по СП 156.13130.2014 и осуществлении подачи управляющих сигналов: при наполнении внутренних резервуаров на 90% – включается светозвуковая сигнализация. При наполнении внутренних резервуаров на 95% происходит автоматическое отключение электронасосного агрегата, принимающего топлива с автоцистерны) | 2 шт. |  |
| Линия обесшламливания |
| 35 | Трубопровод обесшламливания Ду 40 | 2 шт. |  |
| Дополнительное оборудование |
| 36 | Электрический щит управления | 1 шт. |  |
| 37 | Болт присоединения заземления | наличие |  |
| 38 | УЗА - Устройство заземления автоцистерны. При незаземленной автоцистерне пуск насоса блокируется. | 1 шт. |  |

Примечание: 1. Столбец № 3 заполняются участником закупки.

Обязательные требования к поставляемому Товару

1.	Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, не восстановленным, не прошедшим ремонт, замену составных частей, восстановление потребительских свойств, без следов коррозии и деформации, изготовленным из новых, не бывших в употреблении, не снятых с длительного хранения или восстановленных комплектующих изделий, узлов и агрегатов;

2.	Товар должен быть свободным от прав третьих лиц;

3.	Поставка Товара осуществляется в полной комплектации, сопровождаться эксплуатационной документацией и всеми необходимыми сертификатами;

4.	Поставляемый Товар, по своим функциональным и качественным характеристикам, требованиям к безопасности должен соответствовать действующим стандартам, техническому паспорту завода-изготовителя, другим действующим нормам и правилам, быть пригодным для эксплуатации в соответствии со своим назначением. Поставляемый Товар должен иметь инструкцию по эксплуатации завода-изготовителя на русском языке;

5.	Товар должен быть полностью укомплектованным, исправным и годным к эксплуатации, не иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами и функционированием при штатном использовании.

______________________           ______________      /___________________ /

(должность уполномоченного лица               (подпись)                     (расшифровка подписи)

Приложение № 4

к документации об аукционе

от 06.03.2020 года № АЭФ-ДМТО-183

ПРОЕКТ

ДОГОВОР № _______________

г. Москва                                                                                                  «___»_________ 20__ г.

_______________________________________________________(___________), именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице _______________________________, действующего на основании ____________, с одной стороны, и

акционерное общество «Курорты Северного Кавказа» (АО «КСК»), именуемое 
в дальнейшем «Покупатель», в лице_____________________, действующего на основании _____________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», а по отдельности – «Сторона», заключили настоящий договор (далее – Договор)о нижеследующем:

- ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

- Покупатель по настоящему Договору поручает и обязуется оплатить, а Поставщик обязуется выполнить следующие действия:

1.1.1.	осуществить поставку контейнерной автозаправочной станции для внутриведомственного отпуска топлива (далее – КАЗС, Товар), в соответствии с техническими характеристиками, которые будут отвечать требованиям, содержащимся в спецификации (приложение № 1 к настоящему Договору);

1.1.2.	выполнить пуско-наладочные работы (введение в эксплуатацию) Товара (далее – ПНР) и провести инструктаж персонала Покупателя.

- Наименование, количество, характеристики, цена, требования к поставляемому Товару и относящаяся к нему документация указаны в спецификации (приложение № 1 к настоящему Договору), согласованной Сторонами и являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора.

- КАЧЕСТВО ТОВАРА

- Качество Товара подтверждается соответствующими документами (сертификатами соответствия, качества и т.п.), которые предоставляются Покупателю 
при поставке Товара.

- Если соответствующий Товару стандарт отсутствует, а в спецификации 
не указано, что Товар должен соответствовать определенному образцу или описанию, качество Товара должно соответствовать целям, для которых Товар такого вида обычно используется, и конкретной цели использования Товара, предусмотренной в настоящем Договоре и приложении к нему.

- УСЛОВИЯ И СРОКИ ПОСТАВКИ

  - В течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания настоящего Договора Поставщик с адреса своей электронной почты на адрес электронной почты Покупателя, которые указаны в пункте 13.5 настоящего Договора, направляет на согласование эскиз с размерами и техническими характеристиками площадки под установку КАЗС 
(далее – место установки), который подлежит письменному согласованию Сторонами в течение 5 (пяти) рабочих дней.

  - Покупатель осуществляет своими силами и за свой счет подготовку места установки, отвечающего требованиям свода правил «Станции автомобильные заправочные. Требования пожарной безопасности» СП 156.13130.2014 (утвержденные приказом МЧС России от 05.05.2014 № 221) и согласованного эскиза места установки.

  - Поставщик производит поставку и ПНР Товара, а также проведение инструктажа персонала Покупателя в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с даты согласования Сторонами эскиза места установки.

  - Покупатель обязан согласовать дату поставки Товара в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения от Поставщика уведомления о готовности осуществления поставки, направленного с адреса электронной почты Поставщика на адрес электронной почты Покупателя.

  - Поставщик осуществляет поставку Товара в место установки, расположенное в пределах всесезонного туристско-рекреационного комплекса «Ведучи» (далее – ВТРК «Ведучи») по адресу: Российская Федерация, Чеченская Республика, Итум-Калинский муниципальный район, село Ведучи.

  - Поставщик обязан в срок не менее чем за 5 (пять) рабочих дней до планируемой даты отгрузки Товара связаться с Покупателем для получения инструкций по порядку доставки Товара, заполнению необходимой документации и получения точного места установки.

  - Право собственности на Товар и риск случайной гибели и повреждения Товара и ПНР, а также приемка услуг по проведению инструктажа персонала Покупателя переходит от Поставщика к Покупателю с даты подписания Покупателем универсального передаточного документа (статус документа «1»), утвержденного письмом ФНС России от 21.10.2013 № ММВ- 20-3/96 (далее – УПД). Датой поставки является дата подписания Сторонами УПД.

  - В случае, когда документация, указанная в пунктах 1.2 и 2.1 Договора, не будет передана Поставщиком в установленный Договором срок, Покупатель вправе отказаться от Товара и/или не осуществлять расчеты по Договору до представления всей документации.

  - В случае привлечения Поставщиком для выполнения своих обязательств по доставке Товара в место установки транспортной организации, Поставщик отвечает перед Покупателем за все действия/бездействие такой транспортной организации, как за свои собственные.

  - Товар поставляется в место установки в оригинальной таре/упаковке с маркировкой, соответствующей характеру поставляемого Товара. Тара, упаковка и маркировка Товара должны соответствовать техническим условиям изготовителя и обеспечивать сохранность Товара от повреждений при транспортировке. Тара (в том числе, многооборотная) и упаковка Товара (в том числе, средства пакетирования), в которых поступил Товар, Поставщику не возвращаются.

  - Поставщик обязуется приступить к ПНР и завершить ПНР Товара, а также провести инструктаж персонала Покупателя, в срок, установленный пунктом 3.3 настоящего Договора.

  - Поставщик своими силами и за свой счет обеспечивает командировки и пребывание необходимого персонала в месте установки и ПНР  Товара в течение всего необходимого срока. Поставщик также направляет к месту поставки и установки Товара своего представителя, полномочия которого подтверждаются доверенностью. Представитель Поставщика должен быть правомочен решать все вопросы, возникающие в процессе поставки и ПНР Товара.

  - Поставщик по завершении ПНР Товара обязуется в течение 3 (трех) календарных дней вывести с места установки Товара всю принадлежащую технику, оборудование и строительный мусор.

  - Поставка и ПНР Товара, а также услуги по проведению инструктажа персонала Покупателя считаются полностью исполненными Поставщиком и принятыми Покупателем с даты подписания Покупателем УПД.

- ЦЕНА ДОГОВОРА

- Цена Договора составляет ______________ (_________________________) рублей ___ копеек, в т. ч. НДС 20% ____________(_____________________________) рублей ___ копеек и определяется спецификацией (приложение № 1 к настоящему Договору).

- Цена Товара включает все расходы Поставщика по выполнению поставки 
по Договору, в том числе: погрузки, крепления в транспортном средстве, стоимость организации доставки Товара, стоимость транспортировки и иные транспортные расходы до места поставки, цену тары, упаковки и маркировки Товара, стоимость командировки и пребывания персонала Поставщика в месте установки, стоимость ПНР Товара, стоимость инструктажа персонала Покупателя, гарантийное обслуживание в объеме и на условиях, предусмотренных настоящим Договором, а также налоги, установленные законодательством Российской Федерации, действующие на дату заключения Договора. При изменениях в законодательстве Российской Федерации в части ставки НДС (уменьшения или увеличения) ставки НДС цена Товара изменяется (уменьшается или увеличивается) на соответствующую сумму изменения ставки НДС в случае, если Поставщик является плательщиком НДС.

- Увеличение Поставщиком цены Товара в одностороннем порядке в течение срока действия Договора не допускается.

- УСЛОВИЯ ПЛАТЕЖА

  - Оплата за поставленный Товар и услуги Поставщика по ПНР осуществляется Покупателем путем перечисления денежных средств, предусмотренных пунктом 4.1 Договора на счет Поставщика в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты подписания Сторонами УПД на поставленный и введенный в эксплуатацию без замечаний Покупателя Товар на основании выставленного Поставщиком оригинала счета.

  - Датой оплаты считается дата списания денежных средств с лицевого счета Покупателя. Местом исполнения денежного обязательства является место нахождения территориального органа Федерального казначейства, обслуживающего Покупателя.

- ПРИЕМКА ТОВАРА

6.1.	По окончании поставки и ПНР Товара Поставщик не позднее 3 (трех) рабочих дней передает с сопроводительным письмом на утверждение Покупателю 2 (два) оригинальных экземпляра УПД и оригинал счета.

6.2.	После предоставления Покупателю УПД Покупатель обязан рассмотреть и подписать указанные УПД в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня их получения и направить один оригинальный экземпляр в адрес Поставщика. Покупатель, имеющий замечания к поставленному и введенному в эксплуатацию Товару, должен направить Поставщику в тот же срок мотивированный отказ от его подписания с указанием конкретных недостатков и сроков их устранения. Поставщик в сроки установленные Покупателем обязан устранить полученные замечания за свой счет.

6.3.	 Если Покупатель письменно уведомил Поставщика о необходимости устранения любых замечаний, связанных с приемкой смонтированного Товара, а Поставщик не устранил их в установленный Покупателем срок или сообщил о невозможности их устранения, Покупатель имеет право по истечении указанного срока устранить указанные замечания силами третьих лиц. Все расходы, связанные с устранением таких замечаний, возмещаются за счет Поставщик при условии предоставления Покупателем документов, подтверждающих понесенные расходы, связанные с устранением таких недостатков.

6.4.	 Если в течение срока, определенного пунктом 6.2 настоящего Договора, от Покупателя не поступил подписанный УПД либо список необходимых доработок, то УПД считается подписанным, а поставка смонтированного Товара считается принятой Покупателем и подлежат оплате.

6.5.	 Повторная приемка поставленного и смонтированного Товара после устранения замечаний Покупателя осуществляется в порядке, установленном для первоначальной их приемки.

- ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

- Стороны несут ответственность за нарушение взятых на себя обязательств 
в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

- За нарушение сроков поставки Товара, определенных условиями настоящего Договора, Покупатель вправе потребовать от Поставщика неустойку в размере 0,2% 
от суммы Товара, в том числе, если Поставщик недопоставил или поставил Товар ненадлежащего качества и/или ненадлежащей комплектности, ненадлежаще выполнил ПНР Товара за каждый день просрочки, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного срока исполнения обязательства.

- При условии выполнения Поставщиком своих обязательств по Договору Поставщик вправе начислить Покупателю неустойку за каждый день просрочки в случае, если Покупатель нарушил условия оплаты поставленного Товара, в размере 0,01% 
от суммы просроченного платежа, но не более 5 (пяти) процентов от суммы просроченного платежа.

- Уплата неустойки (штрафа, пени) не освобождает Стороны от исполнения обязательств в натуре. Сторона, нарушившая свои обязательства по Договору, должна устранить эти нарушения в возможно короткие сроки.

- Стороны освобождаются от ответственности при неисполнении 
или ненадлежащем исполнении своих обязательств по Договору, если надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств или по вине другой Стороны. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению обязательств по Договору одной из Сторон, она обязана незамедлительно оповестить другую Сторону (в письменной форме) после возникновения таких обстоятельств.

- Неустойка (штраф, пени) и сумма НДС (в случае если Поставщик является плательщиком НДС) уплачиваются Поставщиком при наличии соответствующего письменного требования Покупателя. Покупатель вправе удержать неустойку (штраф, пени), сумму НДС из осуществляемых по настоящему Договору платежей Поставщику.

- ГАРАНТИИ

- Поставленный Товар должен иметь гарантию предприятия-изготовителя, 
но не менее 18 (восемнадцати) месяцев с даты поставки Товара. Товар должен полностью отвечать требованиям, указанным в Договоре, а также не должен содержать дефектов изготовления.

- Поставщик гарантирует, что поставляемый Товар и документация являются 
его исключительной собственностью, в отношении них отсутствуют какие-либо обременения и права третьих лиц, в т.ч. права интеллектуальной собственности 
или смежные с ними.

- Гарантийный срок, в течение которого должна быть обеспечена возможность эксплуатации Товара в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и настоящего Договора, исчисляется с даты поставки.

- Если в течение гарантийного срока Товар окажется дефектным 
или не соответствующим условиям настоящего Договора, Поставщик обязан за свой счет устранить обнаруженные недостатки Товара путем новой поставки или иным способом, указанным Покупателем и не противоречащим действующему законодательству Российской Федерации.

- На Товар, переданный Поставщиком взамен Товара, в котором в течение гарантийного срока были обнаружены недостатки (дефекты), устанавливается гарантийный срок той же продолжительности, что и на замененный Товар. Гарантийный срок на Товар, переданный взамен дефектного, исчисляется с даты его поставки.

- О факте обнаружения дефекта Товара в течение гарантийного срока Покупатель письменно извещает Поставщика. Полномочный представитель Поставщика обязан прибыть к месту нахождения Товара в течение 5 (пяти) календарных дней с даты получения письменного уведомления Покупателя для составления акта забраковки.

Если в течение 5 (пяти) календарных дней с даты получения Поставщиком письменного уведомления Покупателя Поставщик не сообщит о своем участии 
в составлении акта забраковки либо по прибытии откажется от его подписания, 
то Покупатель вправе составить акт забраковки в одностороннем порядке. Акт забраковки, составленный в одностороннем порядке, имеет равную юридическую силу для каждой 
из Сторон.

- Забракованный Покупателем Товар должен быть отремонтирован на месте 
или вывезен Поставщиком со склада Покупателя не позднее 30 (тридцати) календарных дней со дня составления акта забраковки.

Вывоз забракованного Товара и предоставление взамен надлежащего Товара Поставщик осуществляет своими силами и за свой счет (включая все транспортные расходы по перевозке забракованного Товара, по доставке надлежащего Товара на склад Покупателя, расходы по страхованию перевозимого Товара).

- Если Поставщик не устранит выявленные недостатки/дефекты или не заменит дефектный Товар или его составляющие части в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня составления акта забраковки, Покупатель имеет право по своему выбору 
на совершение следующих действий:

8.8.1.	Устранить/исправить дефекты самостоятельно и потребовать возмещения Поставщиком понесенных Покупателем расходов на устранение/исправление дефектов. 
В этом случае Поставщик обязан возместить Покупателю все понесенные последним расходы в течение 5 (пяти) дней с даты получения Поставщиком соответствующего требования.

8.8.2.	Отказаться от дефектного Товара или составляющих его частей и потребовать возврата уплаченных за него денежных средств, при этом Поставщик обязан распорядиться таким Товаром в течение 5 (пяти) календарных дней с даты получения соответствующего требования.

- ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

- Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы, которые Стороны не могли предвидеть 
и предотвратить разумными силами (форс-мажорные обстоятельства). Такие чрезвычайные события или обстоятельства включают в себя, в частности: забастовки, наводнения, пожары, землетрясения и иные стихийные бедствия, войны, военные действия, независимо от того, имелось ли или нет объявление войны, гражданские волнения, акты терроризма, гражданская война, взрывы. Срок исполнения обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы.

- Сторона, подвергшаяся воздействию обстоятельств непреодолимой силы, обязана приложить все разумные усилия для уменьшения неблагоприятных последствий таких обстоятельств и в срок не позднее 10 (десяти) календарных дней с момента 
их наступления письменно уведомить об этом другую Сторону. Такое уведомление должно содержать данные о наступлении и характере обстоятельств непреодолимой силы 
и возможных их последствиях. Доказательством, указанных в уведомлении обстоятельств, должны служить документы, выдаваемые компетентными органами. В случае неизвещения или несвоевременного извещения Сторона утрачивает право ссылаться на такие обстоятельства в качестве оснований, освобождающих ее от ответственности по Договору.

- Если обстоятельства непреодолимой силы продолжаются более одного месяца, Стороны согласовывают дальнейший порядок исполнения Договора.

- Факт наступления обстоятельств непреодолимой силы должен подтверждаться документом компетентного государственного органа в месте наступления обстоятельств непреодолимой силы или в месте нахождения Стороны, столкнувшейся с указанными обстоятельствами.

- РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

- Все споры по настоящему Договору решаются путем переговоров 
с соблюдением претензионного порядка урегулирования споров. Сторона, получившая претензию, обязана дать мотивированный ответ другой Стороне не позднее 10 (десяти) рабочих дней с даты получения претензии. В случае если Стороны не придут 
к согласию, все споры, разногласия и требования, вытекающие из данного Договора 
или в связи с ним, в том числе касающиеся его нарушения, прекращения 
и недействительности, подлежат разрешению в Арбитражном суде г. Москвы.

- Датой выставления требования (предъявления претензии) считается дата приема претензионных документов к отправке организацией почтовой связи, указанная 
на штемпеле в квитанции о приеме.

- Сторона, направившая претензионные документы, должна не позднее даты приема организацией почтовой связи документов к отправке подтвердить такую отправку направлением по факсу в адрес другой Стороны копий квитанции о приеме 
и направленных претензионных документов.

- ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

11.1.	Изменение или расторжение Договора возможно по письменному соглашению Сторон путем заключения отдельного соглашения.

11.2.	Покупатель имеет право в одностороннем порядке полностью или частично отказаться от исполнения настоящего Договора в случаях:

– непредставления Поставщиком документов, предусмотренных пунктами 1.2 и 2.1 настоящего Договора;

– нарушения Поставщиком сроков окончания поставки и ПНР более чем на 10 (десять) календарных дней;

– если Поставщик не устранил допущенные отступления от условий настоящего Договора или иные недостатки результата работ в срок, установленный настоящим Договором (либо дополнительно согласованный Сторонами);

– Поставщик допустил отступления от условий настоящего Договора, которые являются существенными и неустранимыми, либо выполнил ПНР Товара с недостатками, которые делают их результат непригодным для предусмотренного настоящим Договором исполнения, а также допустил повторное некачественное выполнение ПНР Товара;

– если в ходе исполнения Договора Поставщик утратил право на выполнение ПНР по настоящему Договору в связи с отсутствием (аннулированием, приостановлением, истечением срока действия) документов, дающих право Поставщику в соответствии с законодательством Российской Федерации выполнять ПНР Товара, предусмотренные настоящим Договором;

– введения в отношении Поставщика любой из процедур по делу о банкротстве или ликвидации Поставщика;

– предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

11.3.	Настоящий Договор считается расторгнутым в соответствии с пунктом 11.2 Договора с даты получения Поставщиком уведомления Покупателя об одностороннем отказе от исполнения Договора полностью или частично, если иной срок расторжения Договора не предусмотрен в уведомлении либо не определен соглашением Сторон.

11.4.	Поставщик имеет право в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Договора в случае:

– предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

11.5.	Настоящий Договор считается расторгнутым в соответствии с пунктом 11.4 настоящего Договора с даты получения Покупателем уведомления от Поставщика 
об одностороннем отказе от исполнения Договора, если иной срок расторжения Договора не предусмотрен в уведомлении либо не определен соглашением Сторон.

11.6.	Оплата Товара после даты расторжения настоящего Договора и возмещение убытков Поставщику Покупателем не производится. Поставщик обязан в течение 5 (пяти) календарных дней с даты расторжения настоящего Договора осуществить работы по демонтажу и вывозу Товара с места поставки за свой счет.

11.7.	В случае расторжения настоящего Договора не по вине Покупателя Поставщик возмещает Покупателю убытки, причиненные досрочным расторжением настоящего Договора.

- АНТИКОРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА

12.1.	При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны, 
их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам для оказания влияния на действия или решения этих лиц 
с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или для достижения иных неправомерных целей.

12.2.	При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны, 
их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей настоящего Договора законодательством Российской Федерации как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также иные действия, нарушающие требования применимого законодательства Российской Федерации и международных актов о противодействии коррупции.

12.3.	В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений пунктов 12.1 и 12.2 настоящего Договора, соответствующая Сторона обязуется письменно уведомить об этом другую Сторону. 
В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, 
что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений пунктов 12.1 и 12.2 настоящего Договора другой Стороной, ее аффилированными лицами, работниками 
или посредниками.

12.4.	Сторона, получившая уведомление о нарушении каких-либо положений пунктов 12.1 и 12.2 настоящего Договора, обязана рассмотреть уведомление и сообщить другой Стороне об итогах его рассмотрения в течение 30 (тридцати) дней с даты получения письменного уведомления.

12.5.	Стороны гарантируют осуществление надлежащего разбирательства 
по фактам нарушения положений пунктов 12.1 и 12.2 настоящего Договора с соблюдением принципов конфиденциальности и применение эффективных мер по предотвращению возможных конфликтных ситуаций. Стороны гарантируют отсутствие негативных последствий как для уведомившей Стороны в целом, так и для конкретных работников уведомившей Стороны, сообщивших о факте нарушений.

12.6.	В случае подтверждения факта нарушения одной Стороной положений пунктов 12.1 и 12.2 настоящего Договора и/или неполучения другой Стороной информации об итогах рассмотрения уведомления о нарушении в соответствии с пунктом 12.3 настоящего Договора, другая Сторона имеет право расторгнуть настоящий Договор 
в одностороннем внесудебном порядке путем направления письменного уведомления 
не позднее чем за 10 (десять) календарных дней до даты прекращения действия настоящего Договора.

- ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

  - Договор вступает в силу с даты подписания его Сторонами и действует 
до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Договору. Окончание срока действия Договора не освобождает Стороны от взаимных расчетов и ответственности за выявленные нарушения.

  - Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

  - Стороны обязаны соблюдать режим конфиденциальности в отношении информации и документации, полученных в связи с заключением и исполнением Договора, и не разглашать такую информацию и условия Договора (в том числе: о цене и об объемах поставки, о новых решениях и технических заданиях, в том числе и не защищаемых законом Российской Федерации) третьим лицам без согласия другой Стороны. Исключением будет предоставление Стороной информации по запросам уполномоченных государственных органов (суда, прокуратуры, налоговых органов и т.п.).

  - Сторона не вправе без письменного согласия другой Стороны передавать свои права и обязанности по настоящему Договору.

Без письменного согласия Покупателя Поставщик не вправе заключать Договоры уступки права требования (цессии), а также Договоры финансирования уступки права требования (факторинга). В случае нарушения Поставщиком запрета на заключение Договора уступки права требования (цессии) и Договора финансирования уступки права требования (факторинга) Поставщик уплатит Покупателю штраф в размере 50% 
от переуступленного денежного требования по указанным Договорам уступки.

Согласие Покупателя требуется также и в тех случаях, когда право (требование), возникшее из настоящего Договора, уступается после его расторжения или прекращения 
по иным основаниям.

  - В целях оперативного обмена документами Стороны договорились 
о возможности использовать, в качестве официальных документов, документы, переданные посредством электронной почты с адреса электронной почты Покупателя: ________________, на адрес электронной почты Поставщика: _________________, а также факсимильной связи с последующим направлением оригиналов этих документов в течение 3 (трех) календарных дней с даты отправки по факсу, заказной почтой или нарочным, при этом ответственность за достоверность и иные возможные злоупотребления в передаваемых документах (информации) возлагается на Сторону, использовавшую данный способ передачи документов (информации).

  - Стороны обязаны письменно уведомлять друг друга об изменении телефонов, факсов, адреса электронной почты, почтовых, банковских или отгрузочных реквизитов, 
о смене лиц, подписавших настоящий Договор, а также об изменениях в случае реорганизации, ликвидации, начала процесса о несостоятельности (банкротстве) не позднее 2 (двух) календарных дней с даты возникновения таких изменений.

До момента получения уведомления о произошедших изменениях исполнение Договора в соответствии с имеющимися реквизитами Сторон считается надлежащим.

  - В том случае, когда Договором предусмотрена оплата после передачи Товара Покупателю, указанный Товар не признается находящимся в залоге у Поставщика. Положения Гражданского кодекса Российской Федерации о коммерческом кредите 
к отношениям Сторон по настоящему Договору и приложением к нему не применяются.

  - Стороны настоящего Договора подтверждают, что являются юридическими лицами, зарегистрированными надлежащим образом в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, и имеют право заключить настоящий Договор. Стороны также подтверждают, что в отношении них не принято решение о ликвидации 
или реорганизации, не начат процесс о несостоятельности (банкротстве). Недостоверность подтверждаемых сведений является существенным нарушением настоящего Договора.

  - Настоящий Договор прошит, пронумерован, а сшивка Договора скреплена подписями и печатями Сторон. При отсутствии на сшивке Договора подписей и печатей Сторон Договор не является заключенным и не порождает для Сторон юридических последствий.

  - Настоящий Договор составлен в двух экземплярах на русском языке, 
по одному для каждой из Сторон. Оба экземпляра Договора имеют равную юридическую силу.

- ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ К ДОГОВОРУ

  - Приложение № 1 – спецификация.

- АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

| ПОСТАВЩИК: ________________ Место нахождения: Адрес для отправки почтовой корреспонденции: Тел.: Факс: Адрес электронной почты: ИНН, КПП ОГРН, ОКПО Платежные реквизиты: Расчетный счет: Корреспондентский счет: БИК | ПОКУПАТЕЛЬ: АО «КСК» Место нахождения: улица Тестовская, дом 10, 26 этаж, помещение I, город Москва, Российская Федерация, 123112 Адрес для отправки почтовой корреспонденции: улица Тестовская, дом 10, 26 этаж, помещение I, город Москва, Российская Федерация, 123112 Тел./факс: +7 (495) 775-91-22/ -24 ИНН 2632100740, КПП 770301001 ОГРН 1102632003320, ОКПО 67132337 www.ncrc.ru, info@ncrc.ru Платежные реквизиты: УФК по г. Москве (Акционерное общество «Курорты Северного Кавказа» л/сч 41736Э79340) р/с 40501810445251000179 в ГУ Банка России по ЦФО |
| --- | --- |
| ____________________ / __________/ М.П. | БИК 044525000 ___________________/ _____________ М.П. |

###### ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

###### к Договору от «__» _______________ 20__ г.

###### № _____________

СПЕЦИФИКАЦИЯ ТОВАРА

| № п/п | Наименование товара (включая ассортимент и комплектацию товара) | Ед. изм. | Кол-во | Цена за ед. в руб. (без НДС) | Стоимость, без НДС, руб. | Сумма НДС в руб. | Сумма в руб. (с учетом НДС) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | КАЗС (указывается наименование) | шт. | 1 |  |  |  |  |
| Итого |  |  |

Технические характеристики контейнерной автозаправочной станции

для внутриведомственного отпуска топлива

| № п/п | Общие характеристики |
| --- | --- |
| 1 | Тип модели |  |
| 2 | Габаритные размеры (Д:Ш:В), мм |  |
| 3 | Вес, кг |  |
| 4 | Виды используемого топлива |  |
| Резервуар |
| 5 | Резервуар горизонтальный стальной, общий объем резервуара |  |
| 6 | Кол-во камер резервуара (внутренних резервуаров), шт. |  |
| 7 | Количество стенок резервуара |  |
| 8 | Толщина стенок резервуаров: внутренних/наружных, мм, не менее |  |
| 9 | Материал резервуара, трубопроводов и комплектующих |  |
| 10 | Покрытие резервуара |  |
| 11 | Площадка обслуживания с противоскользящим покрытием, со съемным (для транспортировки) ограждением и лестницей для подъема на площадку обслуживания. |  |
| 12 | Метизы |  |
| 13 | полоса желтого цвета шириной 40 см на боковой поверхности станции с надписью «Огнеопасно», выполненная световозвращающей краской красного цвета. |  |
| 14 | Герметизированное межстенное пространство резервуара, заполненное азотом |  |
| 15 | Манометр контроля герметичности межстенного пространства |  |
| Технологический отсек закрытый |
| 16 | Поддон для сбора возможного аварийного пролива топлива |  |
| 17 | Вентиляция технологического отсека в виде продуваемых преград (металлические жалюзи) |  |
| 18 | Освещение во взрывобезопасном исполнении |  |
| 19 | Автоматическая система пожаротушения с самосрабатывающим модулем порошкового пожаротушения |  |
| 20 | Противопожарная перегородка, разделяющая технический отсек от резервуара |  |
| Топливораздаточное оборудование и программное обеспечение |
| 21 | Топливо раздаточные колонки |  |
| 22 | Количество раздаточных колонок, шт. |  |
| 23 | Производительность, л/мин. |  |
| 24 | Тип гидравлики |  |
| 25 | Длина рукава, м |  |
| 26 | Выдача топлива кнопкой «ПУСК-СТОП» на колонке |  |
| Технологическое оборудование |
| 27 | Горловина с люком |  |
| Линия наполнения Ду 80 |
| 28 | Агрегат наполнения резервуара топливом от автоцистерны КМ 80-65-140Е, производительностью не менее 45 м3/час, напор – не менее 15 м, мощность не менее 3,0 кВт., во взрывозащищенном исполнении. Узел налива с приемным сетчатым фильтром грубой очистки, патрубком муфты сливной, запорная арматура, огнепреградитель. Электронасосный агрегат оснащенный системой защиты и блокировок: – блокировка запуска при незаземленной автоцистерне; – автоматическое отключение при наполнении резервуара. |  |
| Линия выдачи Ду 40 |
| 29 | Трубопровод выдачи топлива, оборудованный запорным краном, огнепреградителем, приемным клапаном с сетчатым фильтром |  |
| Линия замерная Ду 80 |
| 30 | Трубопровод замерного люка и люк замерный ЛЗ-80 |  |
| Линия деаэрации резервуара |
| 31 | Дыхательный трубопровод Ду50 и дыхательный клапан СМДК-50 с встроенным огнепреградителем ОП-50 (предохранитель огневой) |  |
| Линия метроштока |
| 32 | Мерный шток МШС - Н-3,5 |  |
| 33 | Градуировочная таблица резервуара |  |
| Линия уровнемера |
| 34 | Датчик уровня ПМП-185 (уровнемер предназначен для обеспечения пожарной безопасности по СП 156.13130.2014 и осуществлении подачи управляющих сигналов: при наполнении внутренних резервуаров на 90% – включается светозвуковая сигнализация. При наполнении внутренних резервуаров на 95% происходит автоматическое отключение электронасосного агрегата, принимающего топлива с автоцистерны) |  |
| Линия обесшламливания |
| 35 | Трубопровод обесшламливания Ду 40 |  |
| Дополнительное оборудование |
| 36 | Электрический щит управления |  |
| 37 | Болт присоединения заземления |  |
| 38 | УЗА - Устройство заземления автоцистерны. При незаземленной автоцистерне пуск насоса блокируется. |  |

Обязательные требования к поставляемому Товару

1.	Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, не восстановленным, не прошедшим ремонт, замену составных частей, восстановление потребительских свойств, без следов коррозии и деформации, изготовленным из новых, не бывших в употреблении, не снятых с длительного хранения или восстановленных комплектующих изделий, узлов и агрегатов;

2.	Товар должен быть свободным от прав третьих лиц;

3.	Поставка Товара осуществляется в полной комплектации, сопровождаться эксплуатационной документацией и всеми необходимыми сертификатами;

4.	Поставляемый Товар, по своим функциональным и качественным характеристикам, требованиям к безопасности должен соответствовать действующим стандартам, техническому паспорту завода-изготовителя, другим действующим нормам и правилам, быть пригодным для эксплуатации в соответствии со своим назначением. Поставляемый Товар должен иметь инструкцию по эксплуатации завода-изготовителя на русском языке;

5.	Товар должен быть полностью укомплектованным, исправным и годным к эксплуатации, не иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами и функционированием при штатном использовании.

Обязательный список документов, прилагаемых к Товару

1.	Заводской пронумерованный паспорт изделия (АЗС)

2.	Копия сертификата Промышленной безопасности. Наименование продукции: контейнерные автозаправочные станции (КАЗС) для хранения и выдачи нефтепродуктов объёмом ёмкости от 0,5 до 60 м3 по ТУ 4574-002-87638622-2012. Серийный выпуск.

3.	Копия сертификата соответствия. Наименование продукции: контейнерные автозаправочные станции (КАЗС) для хранения и выдачи нефтепродуктов объёмом ёмкости от 0,5 до 60 м3 по ТУ 4574-002-87638622-2012., СП 156.13130.2014. Серийный выпуск.

4.	Копия сертификата Промышленной безопасности. Наименование продукции: Резервуары горизонтальные стальные цилиндрические типа РГС для хранения нефтепродуктов, воды и других жидкостей объёмом от 0,5 до 200 м3, изготовленные по техническим условиям ТУ 3615-001-87638622-2011. Серийный выпуск.

5.	Копия сертификата соответствия Федеральному закону от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», блочные автозаправочные станции для хранения и выдачи нефтепродуктов объёмом ёмкости от 0,5 до 60 м3 по ТУ 4574-002-87638622-2012. Серийный выпуск.

6.	Копия декларации о соответствии Евразийского экономического союза. Оборудование нефтегазоперерабатывающее: Контейнерные автозаправочные станции (КАЗС) для хранения и выдачи нефтепродуктов объёмом ёмкости от 0,5 до 60 м3. Продукция изготовлена в соответствие с техническими условиями по ТУ 4574-002-87638622-2012. Серийный выпуск.

7.	Копия сертификата соответствия системы экологического менеджмента качества ГОСТ Р ИСО 14001-2016 (14001:2015, IDT)

8.	Копия сертификата соответствия системы менеджмента качества ИСО 9001-2015(ISO 9001:2015).

9.	Копия сертификатов производителя топливо раздаточных колонок.

10.	Паспорт метроштока с отметкой о поверке.

11.	Градуировочная таблица резервуара.

12.	Акт проверки на герметичность сварных соединений.

| ОТ ПОСТАВЩИКА: | ОТ ПОКУПАТЕЛЯ: |
| --- | --- |
| _______________________________ М.П. | ____________________________________ М.П. |