**Разъяснения положений документации о закупке от 26.01.2021 г. № 1**

**(Извещение от 24.01.2021 г. № ЗКЭФ-ДЭ-347П)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Вопрос | Разъяснения |
| 1 | Просим рассмотреть возможность подачи заявки без наличия встроенного аккумулятора, так как данная модель не предусматривает аккумулятор, аппарат пневматический, работает без электропитания, от любого источника сжатого кислорода | Согласно спецификации поставляемого товара (приложение № 2 к Извещению о проведении повторного открытого запроса котировок в электронной форме от 24.01.2021 г. № ЗКЭФ-ДЭ-347П) участник закупки вправе предложить поставку указанного в спецификации товара или «эквивалент».В случае представления участником закупки предложения о поставке аппарата искусственной вентиляция легких (АИВЛ) с возможностью его работы от источника сжатого кислорода, а также от автономного источника кислорода (баллон с кислородом), при отсутствии встроенного аккумулятора, технические характеристики такого АИВЛ будут соответствовать техническим характеристикам товара, определенным заказчиком в спецификации поставляемого товара (приложение № 2 к Извещению). |