# ИЗВЕЩЕНИЕ

о проведении запроса котировок от 25.09.2014 № ЗК-ДБ–197

# Заказчик

# Наименование: Открытое акционерное общество «Курорты Северного Кавказа»

# (ОАО «КСК», ИНН 2632100740).

# Место нахождения: Российская Федерация, 357500, г. Пятигорск, проспект Кирова, 
д. 82 А.

# Контактная информация

# Почтовый адрес: Российская Федерация, 123100, г. Москва, Пресненская набережная, 
дом 12.

# Адрес электронной почты: info@ncrc.ru, security@ncrc.ru

# Телефон:  +7 (495) 775-91-22, доб.: 421

# Контактное лицо: Токарев Игорь Александрович.

Адрес официального сайта: www.zakupki.gov.ru

Адрес сайта Общества (Заказчика): www.ncrc.ru,

# Информация по предмету закупки:

Предмет закупки: Право на заключение договора на оказание услуг по техническому обслуживанию (ТО) интегрированного комплекса управления системами безопасности 
в офисных помещениях ОАО «КСК».

Начальная (максимальная) цена договора: 585 600,00 (Пятьсот восемьдесят пять тысяч шестьсот) рублей 00 копеек, без учета НДС.

В цену договора включены все расходы поставщика услуг на уплату сборов, налогов (помимо НДС) и иных обязательных платежей.

Финансирование: собственные средства ОАО «КСК».

Место выполнения работ/оказания услуг: г. Москва, Пресненская набережная, 12, офисный комплекс «Федерация», башня «Запад», этажи 33 и 35.

Условия заключения договора:

- Договор заключается по цене, предложенной победителем запроса котировок.

- Договор заключается на условиях предусмотренных настоящей котировочной документацией (Приложении № 3 к настоящему Извещению).

Условия оплаты: в соответствии с Проектом договора.

Срок действия Договора: 1 (Один) год со дня заключения договора.

Срок заключения договора – не позднее чем через 20 (Двадцать) календарных дней 
со дня подписания Заказчиком протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок.

Квалификационные требования к участникам закупки:

- Обязательные требования к участникам закупки:

  - Соответствие участников закупки требованиям, устанавливаемым законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом закупки.

  - Непроведение ликвидации участника закупки – юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки – юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии в отношении него конкурсного производства.

  - Неприостановление деятельности участника закупки в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в закупке.

  - Отсутствие у участника закупки задолженности по начисленным налогам, сборам
и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации 
и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие закупке
не принято.

  - Отсутствие участника закупки в реестре недобросовестных поставщиков сведений
об участниках закупки, формируемого в соответствии с требованиями Федерального закона 
от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ.

Основания не допуска участника закупки к участию в запросе котировок:

  - Несоответствие участника закупки квалификационным требованиям, указанным в Извещении о проведении запроса котировок;

  - Несоответствие качественных и функциональных характеристик продукции, указанных в заявке участника закупки, требованиям, указанным в Извещении о проведении запроса котировок;

  - Непредставление одного или более запрашиваемых Заказчиком документов и/или представление в заявке участника закупки документов, несоответствующих требованиям Извещения о проведении запроса котировок, недостоверных сведений, сфальсифицированных документов;

  - Превышение участником закупки начальной (максимальной) цены договора, установленной Извещением о проведении запроса котировок;

  - Превышение участником закупки срока выполнения работ/оказания услуг, установленного Извещением о проведении запроса котировок.

  - Предоставление котировочной заявки не соответствующей требованиям к оформлению установленным настоящим Извещением (Все листы котировочной заявки должны быть пронумерованы, прошиты и скреплены на прошивке печатью (для юридических лиц) и подписью уполномоченного представителя участника закупки).

Выявление сфальсифицированных документов является основанием для отстранения участника закупки от участия в запросе котировок на любом этапе проведения закупки.

В случае установления факта подачи одним участником закупки двух и более заявок на участие в запросе котировок, все заявки такого участника закупки не рассматриваются.

Котировочные заявки принимаются по форме Приложения № 1 к настоящему Извещению 
по адресу: 123100, г. Москва, Пресненская набережная, дом 12, ежедневно 
в рабочие для Заказчика дни с 10:00 до 16:00 (мск).

Дата начала подачи котировочных заявок: 25 сентября 2014 года.

Дата и время окончания подачи котировочных заявок: 07 октября 2014 года 16:00 (мск).

Дата и время вскрытия конвертов с котировочными заявками: 16:45 (мск) 
07 октября 2014 года.

Дата рассмотрения и оценки котировочных заявок: до 14 октября 2014 года.

Оформление:

Котировочная заявка предоставляется в запечатанном конверте. На конверте должно быть указано:

- Наименование участника закупки с указанием контактной информации;

- Наименование закупки и номер извещения.

Котировочная заявка должна быть подписана уполномоченным представителем участника закупки, на подписи должна быть проставлена печать (для юридических лиц).
В случае если котировочная заявка насчитывает более одного листа, все листы должны быть пронумерованы, прошиты и скреплены на прошивке печатью (для юридических лиц) 
и подписью уполномоченного представителя участника закупки.

Вместе с котировочной заявкой (по форме Приложения № 1 к настоящему Извещению), как приложения к котировочной заявке, участник закупки представляет:

- сведения об участнике запроса котировок (по форме Приложения № 2 к настоящему Извещению) с приложением копий документов, подтверждающие такие сведения;

- копии документов, подтверждающие полномочия подписанта котировочной заявки
(в случае, если подписантом не является генеральный директор (директор, руководитель), заверенные участником закупки.

Победителем запроса котировок признается участник закупки, соответствующий требованиям настоящего Извещения и предложивший наиболее низкую цену договора. При этом цена договора, предложенная участником закупки, не может превышать начальную (максимальную) цену договора.

Приложение:

- Форма котировочной заявки.

- Сведения об участнике закупки.

- Проект договора.

Генеральный директор

ОАО «КСК» 			  ________________ Верещагин Сергей Викторович

Приложение № 1

Извещению о запросе котировок

от 25.09.2014 № ЗК-ДБ–197

ФОРМА

(на фирменном бланке)

В Единую комиссию ОАО «КСК»

Полное наименование организации,

Фактический адрес, телефон

Исх. №____

от  «__»___________2014 г.

## КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

Изучив Извещение о проведении запроса котировок от 25.09.2014 г. 
№ ЗК-ДБ–197 (далее – Извещение), на право заключения договора на оказание услуг по техническому обслуживанию (ТО) интегрированного комплекса управления системами безопасности в офисных помещениях ОАО «КСК» предлагаем заключить договор с ценой договора ________ (__________) рублей (без учета НДС), в порядке и на условиях, предусмотренных Извещением и приложениями к нему.

Мы подтверждаем безусловное согласие с Проектом договора, являющемуся Приложением к Извещению.

Мы обязуемся в случае принятия нашей котировочной заявки соответствующей требованиям Извещения и признания (_____(указать полное наименование организации)___) победителем запроса котировок заключить предлагаемый в Извещении Заказчиком договор не позднее 20 (Двадцати) дней со дня подписания Заказчиком протокола рассмотрения 
и оценки котировочных заявок.

Цена и другие условия, указанные в данной котировочной заявке, остаются неизменными в течение всего срока действия договора, если таковой будет с нами заключен.

Настоящим подтверждаем, что в отношении _________________________________

не проводится процедура ликвидации, банкротства, деятельность не приостановлена.

Настоящим гарантируем достоверность представляемых сведений и подтверждаем право Заказчика запрашивать в (___(указать полное наименование организации)___),
в уполномоченных органах власти информацию, уточняющую представленные (___(указать полное наименование организации)___) сведения.

К настоящей заявке прилагаются:

- Сведения об участнике закупки (с приложением копий документов).

Генеральный директор                                             _______________________

МП                                                                           (расшифровка подписи)

Приложение № 2

к Извещению о запросе котировок

от 25.09.2014 № ЗК-ДБ–197

(Приложение № 1 к котировочной заявке)

## СВЕДЕНИЯ

об участнике закупка

| Полное наименование |  |
| --- | --- |
| Краткое наименование |  |
| Должность руководителя |  |
| Фамилия, имя, отчество руководителя |  |
| Уполномочивающий документ |  |
| Фамилия, имя, отчество главного бухгалтера |  |
| Уполномочивающий документ |  |
| ОГРН |  |
| ИНН |  |
| КПП |  |
| Наименование банка |  |
| Р/сч |  |
| К/сч |  |
| БИК |  |
| ОКПО |  |
| ОКАТО |  |
| ОКВЭД |  |
| ОКФС |  |
| ОКОПФ |  |
| Место нахождения (юридический адрес) |  |
| Фактический (почтовый адрес) |  |
| Телефон |  |
| Факс |  |
| Сайт |  |
| e-mail |  |
| Контактное лицо по взаиморасчетам по договору |  |

Мы, нижеподписавшиеся, заверяем правильность всех представленных данных, указанных в анкете. В подтверждение прикладываются следующие документы:

1) устав (в актуальной редакции);
2) свидетельство о регистрации (ОГРН);
3) свидетельство о присвоении ИНН;
4) документы о назначении и вступлении в должность генерального директора и главного бухгалтера компании;
5) свидетельство о присвоении кодов статистики;

6) выписка из ЕГРЮЛ.

7) прочие документы, требуемые настоящим Извещением, подтверждающие представленные в котировочной заявке сведения.

* все копии должны быть заверены контрагентом: «Копия верна», должность, Ф.И.О., подпись, печать и дата.

###### Участник закупки

(уполномоченный представитель)                                        ______________   _________

(подпись)                (Ф.И.О.)

Главный бухгалтер                                                                 ______________  __________   М.П.                                                                                         (подпись)               (Ф.И.О.)

Приложение № 3

к Извещению о запросе котировок

от 25.09.2014 № ЗК-ДБ–197

ПРОЕКТ ДОГОВОРА № _________

г. Москва	              «__» __________2014г.

Открытое акционерное общество «Курорты Северного Кавказа», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Генерального директора Верещагина Сергея Викторовича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и _______________________________________  именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице ___________________________, действующего на основании _______, с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий Договор (далее – Договор) о нижеследующем:

# ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

## Исполнитель обязуется с надлежащим качеством выполнять работы по техническому обслуживанию (ТО) и сопровождению программных продуктов (ПП), текущему и среднему ремонту (далее Ремонту) оборудования Системы контроля и управления доступом, Системы охранной сигнализации, Системы охранного телевидения (видеоконтроля), Электронной ключницы и прочего оборудования обеспечения безопасности Заказчика, установленного в офисных помещениях Заказчика по адресу:  123100, г. Москва, Пресненская набережная, 12, офисный комплекс «Федерация», башня «Запад», этажи 33 и 35.

## Работы по Техническому обслуживанию включают в себя техническое обслуживание оборудования и сопровождение программного обеспечения. Перечень оборудования и программного обеспечения,  содержание работ, их периодичность, а также сроки проведения работ установлены Регламентом технического обслуживания (Приложение № 1 к Договору).

## ТО и Ремонт совместно далее по тексту Договора именуются «Работы».

## ТО в рамках Договора может быть плановым и не плановым.

## 1.2.1. Плановое ТО проводится в соответствии с Регламентом обслуживания (Приложение 1 к настоящему Договору).

## 1.2.2. Не плановое ТО проводится в следующих случаях:

1.2.2.1. Поступление ложных сигналов о срабатывании входящих в состав обслуживаемого оборудования инженерно-технических средств охраны (далее – ИТСО);

1.2.2.2. Отказ обслуживаемого оборудования, связанный с его настройкой;

1.2.2.3. Устранение отдельных неисправностей обслуживаемого оборудования, возникших в процессе эксплуатации, с заменой быстросъемных или мелких деталей без разборки основных узлов и блоков.

## 1.3. Ремонт обслуживаемого оборудования в рамках Договора проводится Исполнителем при условии предварительного согласования Заказчиком предусмотренным Договором способом факта необходимости, а также состава, сроков и стоимости предстоящих работ и предполагаемых к применению при этом материалов, запасных частей и оборудования (картриджа принтера, сигнальных ламп и т.п.).

## Состав оборудования, подлежащего ТО и Ремонту, приведен в «Перечне оборудования и Программного продукта (ПП) (Приложение А к Регламенту обслуживания (Приложение № 1 к настоящему Договору)).

## 1.4  Этапы, стоимость, сроки проведения работ и форма отчетности об их выполнении определены Регламентом обслуживания (Приложение № 1 к настоящему Договору).

2. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. Оплата Работ по настоящему Договору производится в рублях Российской Федерации путем перевода денежных средств на указанный в Договоре расчетный счет Подрядчика. Днем исполнения Заказчиком обязательств по оплате Работ считается день списания денежных средств с его расчетного счета.

2.2.	Расчеты по Договору по ТО оборудования Системы контроля и управления доступом, Системы охранной сигнализации, Системы охранного телевидения (видеоконтроля), Электронной ключницы и прочего оборудования обеспечения безопасности, установленного в офисных помещениях Заказчика по адресу:  123100, г. Москва, Пресненская набережная, 12, офисный комплекс «Федерация», башня «Запад», этажи 33 и 35, выполненные Исполнителем по настоящему Договору, Заказчик осуществляет по счету Исполнителя, на основании подписанного Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных работ по проведению технического обслуживания и производит их в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней с даты подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ по проведению технического обслуживания и выставления счета Исполнителем.

Форма Акта сдачи-приемки выполненных работ по проведению технического обслуживания определена Приложением № 2 к Договору.

# 3.	ЦЕНА ДОГОВОРА

# 3.1.	Цена настоящего Договора включает в себя стоимость ТО и сопровождения ПП, оборудования Системы контроля и управления доступом, Системы охранной сигнализации, Системы охранного телевидения (видеоконтроля), Электронной ключницы и прочего оборудования обеспечения безопасности, установленного в офисных помещениях Заказчика по адресу:  123100, г. Москва, Пресненская набережная, 12, офисный комплекс «Федерация», башня «Запад», этажи 33 и 35, составляет всего за год: (__________) руб. _____ коп., в том числе НДС (18%) в сумме _________ (_____________) руб. ___ коп.

  - Цена настоящего Договора является твердой и не зависит от количеств ТО оборудования, выполняемых Исполнителем, включает в себя оплату всех обязательств Исполнителя, связанных с проведением ТО (включая сопровождение ПП), и не зависит от количества случаев проводимого Исполнителем.

  - Стоимость работ, материалов, запасных частей и оборудования, израсходованных Исполнителем при проведении Ремонта оборудования Системы контроля и управления доступом, Системы охранной сигнализации, Системы охранного телевидения (видеоконтроля), Электронной ключницы и прочего оборудования обеспечения безопасности, установленного в помещениях Заказчика по адресу:  123100, г. Москва, Пресненская набережная, 12, офисный комплекс «Федерация», башня «Запад», этажи 33 и 35, Заказчик оплачивает дополнительно по фактическим затратам, на основании подтверждающих документов.

  - Оплата работ, материалов, запасных частей и оборудования производится на основании подписанного Акта сдачи-приемки выполненных работ по проведению ремонта и представления подтверждающих Ремонт финансовых документов по счетам Исполнителя в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней с даты подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ по проведению ремонта и выставления счета Исполнителем.

# 3.4.	Стоимость Ремонта на условиях и в сроки действия Договора не может превышать 25 % от стоимости работ ТО, предусмотренной п. 3.1. Договора. Условия о выполнении работ по Ремонту оформляются путем заключения дополнительного соглашения согласно п. 12.1. Договора.

# 4.	ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ РАБОТ

4.1.	Сдача-приемка выполненных Работ оформляется Актом сдачи-приемки работ по соответствующей форме (Приложения № 2, 3 к настоящему Договору).

4.2. По выполнении Работ Исполнитель направляет Заказчику Акт сдачи-приемки работ в 2 (Двух) экземплярах с приложением предусмотренных Договором отчетных документов.

При сдаче-приемке работ по проведению ТО в Акт сдачи-приемки выполненных работ по проведению технического обслуживания включаются только фактически выполненные на день его подписания Работы.

К Актам сдачи-приемки выполненных работ по проведению ремонта должны быть приложены документы, подтверждающие стоимость таких работ, а также материалов, запасных частей и оборудования, израсходованных Исполнителем при их проведении.

4.3.	Заказчик в течение 5 (Пяти) рабочих дней со дня получения Акта сдачи-приемки работ и предусмотренных Договором отчетных документов обязан рассмотреть их и при отсутствии замечаний к выполненным Работам направить Исполнителю 1 (Один) экземпляр подписанного Акта сдачи-приемки работ.

При наличии у Заказчика замечаний к выполненным Исполнителем Работам Заказчик в течение 5 (Пяти) рабочих дней со дня получения Акта сдачи-приемки работ направляет Исполнителю Мотивированный отказ от приемки Работ с указанием таких замечаний и срока их устранения.

Замечания Заказчика к выполненным Работам, указанные в Мотивированном отказе от приемки Работ, обязательны к устранению Исполнителем без дополнительной оплаты в указанный Заказчиком срок.

4.5.	Обязательства Исполнителя по проведению ТО в отчетном периоде, предусмотренном п. 2.2.Договора, считаются выполненными полностью в день подписания Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных работ по проведению технического обслуживания за этот отчетный период

Обязательства Исполнителя по проведению Ремонта в каждом конкретном случае считаются выполненными полностью в день подписания Сторонами соответствующего Акта сдачи-приемки выполненных работ по проведению ремонта.

# 5.	ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

5.1.	Исполнитель обязуется:

- при оказании услуг руководствуется:

СНиП 21-01-97. "Пожарная безопасность зданий и сооружений" (приняты и введены в действие Постановлением Минстроя России от 13.02.1997 N 18-7).

ГОСТ Р 50776-95 (МЭК 60839-1-4:89). "Системы тревожной сигнализации. Часть 1. Общие требования. Раздел 4. Руководство по проектированию, монтажу и техническому обслуживанию".

ГОСТ Р 50777-95 (МЭК 60839-2-6:1990). "Системы тревожной сигнализации. Часть 2. Требования к системам охранной сигнализации. Раздел 6. Пассивные оптико-электронные инфракрасные извещатели для закрытых помещений и открытых площадок".

Статьей 10 ГОСТ Р 53704-2009. "Национальный стандарт Российской Федерации. Системы безопасности комплексные и интегрированные. Общие технические требования" (утвержден и введен в действие Приказом Ростехрегулирования от 15.12.2009 N 1140-ст).

Подпунктами Г. 3 и Г. 4 Приложения "Г" к ГОСТ Р 53704-2009.

Статьей 9 ГОСТ Р 50776-95 (МЭК 60839-1-4:1989). "Системы тревожной сигнализации. Часть 1. Общие требования. Раздел 4. Руководство по проектированию, монтажу и техническому обслуживанию" (принят и введен в действие Постановлением Госстандарта России от 22.05.1995 N 256).

Пунктами 5.15 - 5.17 ГОСТ Р 53195.3-2009. "Национальный стандарт Российской Федерации. Безопасность функциональная связанных с безопасностью зданий и сооружений систем. Часть 3. Требования к системам" (утвержден и введен в действие Приказом Ростехрегулирования от 13.08.2009 N 293-ст).

Разд. 5 "ВСН 60-89. Устройства связи, сигнализации и диспетчеризации инженерного оборудования жилых и общественных зданий. Нормы проектирования" (утверждены Приказом Госкомархитектуры СССР от 12.07.1989 N 125).

-	обеспечить устойчивую работоспособность обслуживаемого оборудования и сопровождаемого программного обеспечения путем своевременного и качественного проведения Работ;

- обеспечить Заказчику возможность вызова своих специалистов по телефонному номеру ___________________ (об изменении указанного телефонного номера Исполнитель уведомляет Заказчика заблаговременно в письменной форме);

-	обеспечить работы по ТО необходимыми инструментами, контрольно-измерительными приборами, тестовым программным обеспечением и т.п.;

- при выявлении информации о ненадежном функционировании ИТСО оперативно уведомить об этом Заказчика;

-	выполнить работы силами квалифицированных специалистов с соблюдением правил техники безопасности;

-	по проведении Работ в каждом отдельно взятом случае заносить в Журнал учета технического обслуживания и ремонта ИТСО соответствующую запись о характере проведенных Работ с указанием сроков их начала и окончания;

-	в случае получения от Заказчика замечаний о невыполнении или некачественном выполнении Работ устранить их в указанный Заказчиком срок;

-	проводить не реже одного раза в год проверку основных технических характеристик оборудования подлежащего техническому обслуживанию;

-	обеспечить прибытие специалистов в течение 4 (Четырех) часов после получения заявки от Заказчика по неисправностям обслуживаемого оборудования и (или) сопровождаемого программного обеспечения;

- при необходимости выполнения Ремонта вне места эксплуатации установить на время ремонта оборудование из подменного фонда;

- при необходимости выполнения Ремонта оборудования извещать Заказчика незамедлительно;

- в случае внезапного выхода обслуживаемого оборудования из строя выполнить работы по устранению неисправностей в рамках внепланового ТО не позднее 4 (Четырех) часов после прибытия специалистов (как в рабочие, так и в нерабочие (праздничные) дни) независимо от сроков планового ТО;

-	соблюдать правила пожарной безопасности, техники безопасности и внутреннего распорядка, действующего на объекте.

5.2.	Заказчик обязуется:

-	обеспечить приемку и оплату выполненных Исполнителем работ;

-	обеспечить в соответствии с технической и эксплуатационной документацией правильную эксплуатацию оборудования, принятого Исполнителем на техническое обслуживание;

- передать Исполнителю исполнительную документацию на обслуживаемое оборудование и сопровождаемое программное обеспечение по реестру (Приложение № 4 к Договору);

- предоставить Исполнителю паспорта на конкретные ИТСО (системы безопасности) и образец Журнала учета технического обслуживания и ремонта;

-	обеспечить доступ специалистов Исполнителя к обслуживаемому оборудованию и сопровождаемому программному обеспечению;

-	сообщать Исполнителю в течение 2 (Двух) рабочих дней обо всех случаях выявления некачественного выполнения Работ;

-	допускать к работе с обслуживаемым Исполнителем оборудованием и сопровождаемым им программным обеспечением персонал, прошедший специальный инструктаж или обучение.

# 6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1.	За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору Заказчик и Исполнитель несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

6.2.	При несоблюдении требований Договора о сроках выполнения Работ Исполнитель выплачивает Заказчику неустойку в размере 0,2% от установленной п. 3.1. Договора стоимости работ по проведению ТО за каждый день просрочки в течение первых трех дней просрочки исполнения обязательств и 0,5% от установленной п. 3.1. Договора стоимости работ по проведению ТО за каждый последующий день просрочки.

6.3.	Уплата неустойки не освобождает Исполнителя от исполнения обязательств по настоящему Договору.

6.4. В случае ненадлежащего выполнения работ Исполнителем или задержки выполнения работы на срок свыше одного месяца Заказчик имеет право досрочно в одностороннем порядке расторгнуть Договор, предварительно письменно уведомив Исполнителя за 15 (Пятнадцать) рабочих дней до расторжения Договора.Договор в таком случае считается расторгнутым со дня, указанного Заказчиком в соответствующем письменном уведомлении.

6.5. Настоящий Договор может быть расторгнут по требованию одной из Сторон в случаях, предусмотренных п. 5 ст. 709, п. п. 2 - 3 ст. 715, п. 3 ст. 716, ст. 717, п. 2 ст. 719, п. 3 ст. 723 Гражданского кодекса Российской Федерации, при условии письменного уведомления контрагента о расторжении не менее чем за 15 (Пятнадцать) рабочих дней до даты предполагаемого расторжения.

6.6. Если ни одна из Сторон не заявит о своем желании расторгнуть настоящий Договор за 15 (Пятнадцать) рабочих дней до окончания срока действия, настоящий Договор считается продленным на следующий срок на тех же условиях.

6.7. Все изменения и дополнения к настоящему Договору, а также его расторжение считаются действительными при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями Сторон.

7.	ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

7.1.	Исполнитель гарантирует бесперебойную работу отремонтированного оборудования в течение 12  (двенадцати)  календарных  месяцев,  а замененного оборудования – в течение трех лет со дня подписания соответствующего Акта сдачи-приемки работ.

##### 8.	ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ

8.1.	Споры, возникающие вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения Сторонами обязательств по Договору, подлежат передаче в Арбитражный суд 
г. Москвы.

9.	ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если указанное неисполнение явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы, в том числе объявленной или фактической войны, террористических актов, гражданских волнений, эпидемий, блокад, эмбарго, пожаров, землетрясений, наводнений и других природных стихийных бедствий, а также издания актов органами государственной власти, препятствующих исполнению обязательств или делающих такое исполнение невозможным, которые повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств по Договору и которые Стороны не были в состоянии предвидеть или предотвратить.

Инфляционные процессы в экономике к обстоятельствам непреодолимой силы по условиям Договора не относятся.

9.2. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы ссылающаяся на них Сторона должна без промедления (но не позднее 5 (Пяти) рабочих дней) известить о них в письменном виде другую Сторону. Извещение должно содержать данные о характере обстоятельств, а также официальные документы, удостоверяющие наличие этих обстоятельств и дающие оценку их влияния на возможность исполнения Стороной своих обязательств по Договору. Достаточным подтверждением возникновения и существования обстоятельств непреодолимой силы является справка, выданная компетентным органом государственной власти Российской Федерации.

9.3. Если Сторона не направит или несвоевременно направит извещение, предусмотренное п. 9.2 Договора, она обязана возместить другой Стороне понесенные последней вследствие этого убытки.

9.4. В случаях наступления обстоятельств непреодолимой силы срок выполнения Стороной обязательств по Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют эти обстоятельства.

10.	УСЛОВИЯ О КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ

10.1.	По взаимному согласию Сторон в рамках Договора конфиденциальной признается информация, касающаяся предмета Договора, хода и результатов его исполнения.

10.2.	Каждая из Сторон обязана обеспечить защиту конфиденциальной информации, ставшей доступной ей при исполнении Договора, от несанкционированного использования, распространения или публикации.

10.3.	Любой ущерб, вызванный нарушением условий Договора о конфиденциальности, определяется и возмещается в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

10.4.	Исполнитель может передавать полученную при исполнении Договора конфиденциальную информацию третьим лицам только по письменному согласованию с Заказчиком на следующих условиях:

10.4.1. Третьи лица используют полученную конфиденциальную информацию только в целях выполнения обязательств Исполнителя по Договору;

10.4.2. Исполнитель гарантирует соблюдение такими третьими лицами условий Договора о конфиденциальности.

10.5.	Вышеперечисленные обязательства действуют в течение срока действия Договора, а также в течение 3 (Трех) лет после его окончания.

# 11.	СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

11.1.	Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания и действует 1 (один) год со дня заключения, за исключением случаев, предусмотренных п. 11.2 Договора.

11.2.	В случае выявления и согласования Сторонами в течение срока действия Договора необходимости проведения Ремонта вне этого срока соответствующие обязательства Исполнителя прекращаются после подписания Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных работ по Ремонту, а соответствующие обязанности Заказчика – после оплаты таких Работ.

Такие работы по Ремонту должны быть окончены не позднее одного месяца с даты, определяемой в соответствии с п. 11.1 Договора.

12. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

12.1. 	Изменения условий Договора при необходимости оформляются путем заключения дополнительного соглашения, которое подписывается уполномоченными на то представителями Сторон.

12.2	. На обслуживание принимается оборудование, находящееся в эксплуатации в исправном состоянии. Техническое состояние оборудования и его исправность определяются специалистами Исполнителя в присутствии представителей Заказчика.

12.3. 	Исполнитель гарантирует, что он обладает в необходимом объеме правами на выполнение работ, предусмотренных Договором.

12.4. 	По всем вопросам, связанным с исполнением Договора, ответственными представителями Сторон являются:

от  Заказчика – ______________________________________,

тел.: ______________, e-mail:_______________________;

от Исполнителя – __________________________________,

тел.: ______________, e-mail:_______________________.

12.5. В случае изменения своего наименования, местонахождения, ответственного представителя, номера контактного телефона и банковских реквизитов Стороны обязуются в десятидневный срок письменно уведомить друг друга. Дополнительное соглашение при этом не заключается. До получения письменного уведомления об изменении адресов и платежных реквизитов все действия, совершенные Сторонами по старым реквизитам другой Стороны, считаются совершенными законно и засчитываются в выполнение ими своих обязательств.

12.6. В целях оперативного обмена документами стороны договорились о возможности использования в качестве официальных документов, переданных посредством факсимильной связи или электронной почты, с последующей отсылкой оригиналов этих документов в течение 3 (Трех) календарных дней со дня отправки заказным письмом или нарочным.

При этом ответственность за достоверность и иные возможные злоупотребления в передаваемых документах /информации/ возлагается на Сторону, использовавшую данный способ передачи документов /информации/.

12.7. Стороны без письменного согласия другой Стороны Договора не вправе передавать свои права и обязанности по нему.

12.8. Настоящий Договор составлен в двух подлинных экземплярах, имеющих одинаковую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

12.9. Приложения к настоящему Договору:

Приложение № 1. Регламент технического обслуживания;

Приложение № 2. Форма акта сдачи-приемки выполненных работ по проведению технического обслуживания;

Приложение № 3. Форма Акта сдачи-приемки выполненных работ по проведению ремонта.

Приложение № 4. Реестр передаваемой Исполнителю исполнительной документации.

# 13.ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

| ЗАКАЗЧИК: ОАО «КСК» ИНН 2632100740 КПП 263201001 ОГРН 1102632003320 Адрес места нахождения: Проспект Кирова, дом 82 а г. Пятигорск, Ставропольский край, Российская Федерация, 357500 Адрес для отправки почтовой корреспонденции: Пресненская набережная, д.12, город Москва, Российская Федерация, 123100 8 (495) 775-91-22 www.ncrc.ru, info@ncrc.ru Банковские реквизиты: ОАО «Сбербанк России» Р/с № 40702810400020008511 К/с № 30101810400000000225 БИК 044525225 ОКПО 67132337 | ИСПОЛНИТЕЛЬ: |
| --- | --- |
| 14. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН |
| ИСПОЛНИТЕЛЬ: | ЗАКАЗЧИК: |
| ______________________ _________________ / ______________/ | Генеральный директор ______________________ С.В. Верещагин |
| «___» _______________2014 года | «___» _______________2014 года |
| М.П. |  | М.П. |

Приложение № 1 
к Договору от «___» ________ 2014 г. № ___________

РЕГЛАМЕНТ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

# 1. Объекты Технического обслуживания

Работы по Техническому обслуживанию включают в себя техническое обслуживание оборудования и сопровождение программного обеспечения, перечень которых приведен в  Таблице № 1 (Приложение А к настоящему Регламенту).

# Содержание работ по техническому обслуживанию оборудования Заказчика должно выполняться в соответствии с ГОСТ Р 54101-2010 «Средства и системы обеспечения безопасности. Техническое обслуживание и текущий ремонт», ГОСТ Р 50776-95 (МЭК 60839.1-4:1989) «Системы тревожной сигнализации. Часть 1. Общие требования. Раздел 4. Руководство по проектированию, монтажу и техническому обслуживанию» и может варьироваться в зависимости от назначения, состава оборудования, условий его применения и отдельных его составляющих, а также иных особенностей, важных для поддержания оборудования в работоспособном состоянии и обеспечения его эффективности.

- При оказании услуг руководствуется:

- СНиП 21-01-97. "Пожарная безопасность зданий и сооружений" (приняты и введены в действие Постановлением Минстроя России от 13.02.1997 N 18-7).

- ГОСТ Р 50776-95 (МЭК 60839-1-4:89). "Системы тревожной сигнализации. Часть 1. Общие требования. Раздел 4. Руководство по проектированию, монтажу и техническому обслуживанию".

- ГОСТ Р 50777-95 (МЭК 60839-2-6:1990). "Системы тревожной сигнализации. Часть 2. Требования к системам охранной сигнализации. Раздел 6. Пассивные оптико-электронные инфракрасные извещатели для закрытых помещений и открытых площадок".

- Статьей 10 ГОСТ Р 53704-2009. "Национальный стандарт Российской Федерации. Системы безопасности комплексные и интегрированные. Общие технические требования" (утвержден и введен в действие Приказом Ростехрегулирования от 15.12.2009 N 1140-ст).

- Подпунктами Г. 3 и Г. 4 Приложения "Г" к ГОСТ Р 53704-2009.

- Статьей 9 ГОСТ Р 50776-95 (МЭК 60839-1-4:1989). "Системы тревожной сигнализации. Часть 1. Общие требования. Раздел 4. Руководство по проектированию, монтажу и техническому обслуживанию" (принят и введен в действие Постановлением Госстандарта России от 22.05.1995 N 256).

- Пунктами 5.15 - 5.17 ГОСТ Р 53195.3-2009. "Национальный стандарт Российской Федерации. Безопасность функциональная связанных с безопасностью зданий и сооружений систем. Часть 3. Требования к системам" (утвержден и введен в действие Приказом Ростехрегулирования от 13.08.2009 N 293-ст).

- Разд. 5 "ВСН 60-89. Устройства связи, сигнализации и диспетчеризации инженерного оборудования жилых и общественных зданий. Нормы проектирования" (утверждены Приказом Госкомархитектуры СССР от 12.07.1989 N 125).

Вне зависимости от требования указанных выше нормативных актов в состав выполняемых в рамках Технического обслуживания должны входить следующие работы:

## 2.1. Первичное обследование обслуживаемого оборудования и сопровождаемого программного обеспечения, оформление актов первичного обследования обслуживаемого оборудования и сопровождаемого программного обеспечения по форме, предусмотренной Приложением Б к настоящему Регламенту.

## 2.2. Осуществление регламентных работ в отношении обслуживаемого оборудования в соответствии с Инструкциями по техническому обслуживанию его производителей и Таблицей № 1;

## 2.3. Оказание технической помощи Заказчику в вопросах эксплуатации обслуживаемого оборудования и сопровождаемого программного обеспечения;

## 2.4. Выдача технических рекомендаций по повышению эффективности работы обслуживаемого оборудования и сопровождаемого программного обеспечения.

2.5. Восстановление работоспособности обслуживаемого оборудования и сопровождаемого программного обеспечения (без разборки оборудования в рамках внепланового Технического обслуживания):

- замена отказавших легкосъемных элементов (картриджей, предохранителей и т.п.),

- работы по замене вышедших из строя составных частей (блоков, участков соединительных линий и т.п.) на исправные.

# 3. Материально-техническое обеспечение работ

## Исполнитель обеспечивает проведение регламентных работ необходимыми расходными материалами, которые хранятся у Исполнителя.

# 4. Порядок выполнения работ и отчетность

## 4.1. Регламентные работы проводятся в соответствии с Инструкциями по техническому обслуживанию производителей оборудования и графиком проведения планового технического обслуживания, предусмотренного Таблицей № 1.

## 4.2. В случае возникновения сбоя или неисправности обслуживаемого оборудования и (или) сопровождаемого программного обеспечения, относящихся к предмету Договора (далее - Инцидент), ответственный представитель Заказчика передает заявку на разрешение Инцидента в Дежурную службу Исполнителя, предоставив при этом ответственному представителю Исполнителя подробное описание Инцидента, а также другие имеющиеся данные, необходимые для его разрешения. При этом в Журнал учета эксплуатации ИТСО (системы) делается запись с указанием вида неисправности, времени и даты ее обнаружения, фамилии и инициалов обнаружившего неисправность лица, а также времени и даты, фамилии и инициалов работника Исполнителя которому передана информация об Инциденте.

## 4.3. В случае получения информации об Инциденте Исполнитель направляет к месту нахождения обслуживаемого оборудования и (или) сопровождаемого программного обеспечения своего представителя в течение 4 (Четырех) часов для устранения неисправностей и выполняет устранение неисправностей в рамках внепланового Технического обслуживания в течение 4 (Четырех) часов с момента прибытия специалиста Исполнителя на объект.

## Иное время реагирования и устранения неисправностей может быть согласовано ответственным представителем Заказчика письмом с определенного Договором адреса электронной почты.

Прием заявок на проведение внепланового Технического обслуживания производится Исполнителем круглосуточно 7 (Семь)  дней в неделю по телефону (факсу, электронной почте) ____________.

## 4.4. При выявлении необходимости проведения ремонта:

составляется Акт о выходе обслуживаемого оборудования и (или) сопровождаемого программного обеспечения из строя по форме, предусмотренной Приложением В к настоящему Регламенту;

Исполнитель проводит диагностику неисправного оборудования с определением стоимости и сроков проведения ремонта. Форма Заключения по диагностике, передаваемого Заказчику для принятия решения о необходимости проведения ремонта, приведена в Приложении Г к настоящему Регламенту.

4.5. Устранение неисправностей обслуживаемого оборудования и (или) сопровождаемого программного обеспечения осуществляется на месте эксплуатации или в месте, определяемом Исполнителем. Его транспортировка к месту ремонта и обратно осуществляется Исполнителем.

При необходимости выполнения ремонта вне места эксплуатации ответственный представитель Заказчика осуществляет передачу оборудования  в ремонт Исполнителю по акту произвольной формы.

4.6. Выполнение заявки на работы по ремонту подтверждается демонстрацией ответственным представителем Исполнителя работоспособности оборудования ответственному представителю Заказчика и регистрируется заполнением соответствующей эксплуатационной документации (формуляра, паспорта и т.п.) и (или) записью в Журнал учета эксплуатации и работ по техническому обслуживанию и ремонту ИТСО (системы).

При этом в указанных документах фиксируются дата устранения неисправности, фамилия и инициалы устранившего неисправность представителя Исполнителя, фамилия и инициалы принявшего работы представителя Заказчика.

По результатам проверки качества ремонта составляется (при необходимости) Акт приема в эксплуатацию отремонтированного оборудования. Форма Акта приведена в Приложении Г к настоящему Регламенту.

## 4.7. По окончании регламентных работ в каждом отдельном случае оформляется Акт о выполнении регламентных работ по форме, предусмотренной Приложением Д к настоящему Регламенту.

| ИСПОЛНИТЕЛЬ: | ЗАКАЗЧИК: |
| --- | --- |
| ______________________ _________________ / ______________/ | Генеральный директор _______________________ С.В. Верещагин |
| «___» _______________2014 года | «___» _______________2014 года |
| М.П. | М.П. |  |

Приложение А к Регламенту технического обслуживания

(Приложению № 1 к Договору от «___» ________ 2014 г.

№ ___________)

Таблица № 1

| № п/п | № по ИД | Наименование оборудования и программного обеспечения | Кол-во, шт. | Место установки | Содержание работ | Вид ТО | Сроки проведения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Система контроля и управления доступом |  | офисные помещения 33, 35 этажи | - ознакомление с записями в эксплуатационной документации, их анализ; - ознакомление с данными электронных журналов событий и журналов отказов, анализ данных; - определение действий, требующих повышенного внимания; - проверка выполнения основных функций системы, при обнаружении несоответствия - проведение анализа причины несоответствия и локализации его источника; - внешний осмотр и проверка технического состояния оборудования системы контроля и управления; - проверка правильности подключения кабелей и надежности контактов, укрепление контактов (при необходимости); - проверка надежности подключения шин заземления; - внешний осмотр, проверка технического состояния и (или) тестирование периферийного оборудования и устройств системы; - подготовка и оформление текущей | ежемесячное | ежемесячно |
|  |  |  |  |  | документации по техническому обслуживанию и текущему ремонту системы. |  |  |
|  |  |  |  |  | - обслуживание внутренних и труднодоступных частей аппаратуры, в том числе дополнительного и вспомогательного оборудования; - проверка соответствия продолжительности работы системы, питающейся от автономного источника питания, нормативным требованиям, при обнаружении несоответствия - замена аккумуляторных батарей и повторная проверка; - полнофункциональная проверка системы. | полугодовое | декабрь 2014 г., июнь 2015 г. |
| 2 | 25 | Сетевой контроллер на одну точку прохода С2000-2 | 35 | 35 этаж: пом. 3, 8, 12, 13, 16, 19, 23, 25-28, 31-33, 36, 39, 41, 43, ЭЩ1, ЭЩ2; 33 этаж: пом. 1, 2, 4, 6, 9, 10, 13, 15, 16 | - проверка внешнего состояния прибора; - проверка работоспособности; - проверка надежности крепления, состояния монтажных проводов, контактных соединений. | годовое | апрель 2015 г. |
| 3 | 14 | Доводчик дверной Dorma TS-77 | 27 | 35 этаж: пом. 3, 8, 16, л/х, 19, 23, 36, ЭЩ1, ЭЩ2, 31, 33, 38, 39, 41; 33 этаж: пом.1, 2, 93,4, 5, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16 | - внешний осмотр, проверка технического состояния и (или) тестирование; - проверка наличия смазки в трущихся частях при необходимости - очистка поверхностей и добавление смазки. | ежемесячное | ежемесячно |
| 4 | 9 | Замок магнитный М2-400 | 7 | 35 этаж: пом. 10, 23, 36, ЭЩ1; 33 этаж: пом. 4, 12, 13, 14 | - внешний осмотр, проверка технического состояния и (или) тестирование; - проверка исправности разъемных соединений и правильности подключения соединительных линий; - проверка наличия смазки в трущихся частях. | ежемесячное | ежемесячно |
| 5 | 10 | Замок для стеклянных дверей Рокса-Энтранс МК AL-400S | 6 | 35 этаж: пом. 11, 25, 26, 27, 28; 33 этаж: пом. 6 | - внешний осмотр, проверка технического состояния и (или) тестирование; - проверка исправности разъемных соединений и правильности подключения соединительных линий; - проверка наличия смазки в трущихся частях. | ежемесячное | ежемесячно |
|  |  | Монтажный комплект для стекла МК AL-МК AL-400S-Glass | 6 | 35 этаж: пом. 11, 25, 26, 27, 28; 33 этаж: пом. 6 | - внешний осмотр, проверка технического состояния; - проверка исправности разъемных соединений. | ежемесячное | ежемесячно |
| 6 | 18 | Датчик прохода ИО 102-39 ист. 00 (белый) | 22 | 35 этаж: пом. 3, 8, 11, ЭЩ1, ЭЩ2, 31, 32, 33, 38, 39, 41; 33 этаж: пом.1, 2, 3, 5, 9, 10, 12, 14, 15, 16 | - внешний осмотр, проверка технического состояния и (или) тестирование; - проверка исправности разъемных соединений и правильности подключения соединительных линий; - проверка правильности работы и времени реакции системы, в том числе с индикацией событий "Тревога", "Оповещение", "Неисправность"; - проверка правильности работы при автоматическом подключении к резервному источнику электропитания в случае отключения основного источника; - проверка правильности передачи сигналов тревоги и (или) неисправности к сопрягаемым системам. | ежемесячное | ежемесячно |
| 7 | 19 | Датчик прохода ИО 102-26 ист. 02 "Аякс" | 8 | 35 этаж: пом. 10, 25, 26, 27, 28; 33 этаж: пом. 4, 6, 13 |  |  | ежемесячно |
| 8 | 20 | Датчик прохода ИО 102-20 Б2 | 5 | 35 этаж: л/х, 23, 36 |  |  | ежемесячно |
| 9 | 1 | Считыватель Matrix-III RD-ALL (IronLogic) | 10 | 35 этаж: пом. 3, 10, л/х, 23, 26; 33 этаж: пом. 4, 13 | - внешний осмотр, проверка технического состояния и (или) тестирование; - проверка исправности разъемных соединений и правильности подключения соединительных линий; - проверка правильности работы и времени реакции системы, в том числе с индикацией сигналов "Внимание", "Свой", "Чужой", "Допущен", "Тревога" (или иных сигналов, предусмотренных проектом системы); - проверка правильности работы системы при автоматическом подключении к резервному источнику электропитания в случае отключения основного источника; - проверка правильности передачи сигналов тревоги и (или) неисправности к сопрягаемым системам; - удаление загрязнений на рабочих поверхностях органов индикации, управления и т.п.; - подготовка и оформление текущей документации по ТО и ТР системы. | ежемесячное | ежемесячно |
| 10 | 2 | Считыватель Matrix-III-ЕН (IronLogic) | 28 | 35 этаж: пом. 3, 8, 11, л/х, 19, ЭЩ1, ЭЩ2, 31, 32, 33, 38, 39, 41 ; 33 этаж: пом.1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 12, 13, 14, 16 |  |  | ежемесячно |
| 11 | 3 | Считыватель U-prox mini | 6 | 35 этаж: пом. 11, 25, 26, 27, 28; 33 этаж: пом. 6 |  |  |  |
| 12 | 5 | Кнопка выхода/отключения КН-05К | 6 | 35 этаж: пом. 11, 25, 26, 27, 28; 33 этаж: пом. 6 | - внешний осмотр, проверка технического состояния и (или) тестирование; - проверка исправности разъемных соединений и правильности подключения соединительных линий; - проверка правильности работы при автоматическом подключении к резервному источнику электропитания в случае отключения основного источника; - проверка правильности передачи сигналов тревоги и (или) неисправности к сопрягаемым системам; - удаление загрязнений на рабочих поверхностях органов индикации, управления и т.п. | ежемесячное | ежемесячно |
| 13 | 6 | Кнопка выхода/отключения AT-H801B | 19 | 35 этаж: пом. 8, ЭЩ1. ЭЩ2, 31, 33, 39; 33 этаж: пом. 1, 3, 5, 9, 10, 12, 14, 15, 16 |  |  | ежемесячно |
| 14 | 8 | Блок источника резервного питания Резерв 12/3 | 35 | 35 этаж: пом. 3, 8, 12, 13, 16, 19, 23, 25-28, 31-33, 36, 39, 41, 43, ЭЩ1, ЭЩ2; 33 этаж: пом. 1, 2, 4, 6, 9, 10, 13, 15, 16 | - внешний осмотр с удалением пыли; - контроль работоспособности: свечение индикаторов, наличие напряжение на нагрузке, переход на резервный режим при отключения питания от сети; - контроль напряжения на клеммах АКБ. | полугодовое | декабрь 2014 г., июнь 2015 г. |
| 15 | 26 | Батарея аккумуляторная АКБ-7 12В/7 А/ч | 35 | 35 этаж: пом. 3, 8, 12, 13, 16, 19, 23, 25-28, 31-33, 36, 39, 41, 43, ЭЩ1, ЭЩ2; 33 этаж: пом. 1, 2, 4, 6, 9, 10, 13, 15, 16 |  |  | декабрь 2014 г., июнь 2015 г. |
| 16 | 16 | Защелка электромагнитная Eff-Eff 138.13 | 9 | 35 этаж: л/х, ЭЩ2, 31, 32, 33, 38, 39 | - внешний осмотр, проверка технического состояния и (или) тестирование; - проверка исправности разъемных соединений и правильности подключения соединительных линий; - проверка наличия смазки в трущихся частях электромагнитных замков. | ежемесячное | ежемесячно |
| 17 | 15 | Защелка электромагнитная Eff-Eff 138.23 | 1 | 35 этаж: пом. 41 |  |  | ежемесячно |
| 18 | 13 | Защелка электромагнитная Шериф-1 Премиум | 4 | 35 этаж: пом. 16, 19; 33 этаж: пом. 9, 10 | - внешний осмотр, проверка технического состояния и (или) тестирование; - проверка исправности разъемных соединений и правильности подключения соединительных линий; - проверка наличия смазки в трущихся частях электромагнитных замков; - проверка длины штока ригеля. | ежемесячное | ежемесячно |
| 19 | 12 | Защелка электромагнитная Шериф-3В | 7 | 33 этаж: пом. 1, 2, 3, 5, 15, 16 |  |  | ежемесячно |
| 20 | 11 | Защелка электромагнитная ALS-133-HO | 2 | 35 этаж: пом. 3, 8 |  | ежемесячное | ежемесячно |
| 21 | 17 | Реле с беспроводным брелоком ACS-126R | 13 | 35 этаж: пом. 11, 25, 26, 27, 28, 33, 41; 33 этаж: пом. 5, 6, 12, 14 | - внешний осмотр, проверка технического состояния и (или) тестирование; - проверка исправности разъемных соединений и правильности подключения соединительных линий. | ежемесячное | ежемесячно |
| 22 | 24 | Дополнительный брелок для управления TXR09 | 9 | 35 этаж: пом. 11, 25, 26, 27, 28, 33, 41; 33 этаж: пом. 5, 6, 12, 14 |  |  | ежемесячно |
| 23 | 21 | Выключатель ABB в сборе | 5 | 35 этаж: пом. 3, 19, 28, 41; 33 этаж: пом. 1 | - внешний осмотр, проверка технического состояния и (или) тестирование; - проверка исправности разъемных соединений и правильности подключения соединительных линий. | ежемесячное | ежемесячно |
| 24 | 22 | Доводчик Dorma TS-93 G | 1 | 35 этаж: пом. 32 | - внешний осмотр, проверка технического состояния и (или) тестирование; - проверка наличия смазки в трущихся частях (при необходимости - очистка поверхностей и добавление смазки). |  | ежемесячно |
| 25 | 4 | Считыватель настольный КСУ-125 USB | 1 | 33 этаж: пом. 5 | - внешний осмотр, проверка технического состояния и (или) тестирование; - проверка исправности разъемных соединений и правильности подключения соединительных линий; - проверка правильности работы и времени реакции системы; - проверка правильности работы системы при автоматическом подключении к резервному источнику электропитания в случае отключения основного источника; - удаление загрязнений на рабочих поверхностях органов индикации, управления и т.п.. | ежемесячное | ежемесячно |
| 26 | 7 | Кнопка ИК-беcконтактная ST-EX121 |  | 35 этаж: пом. 32, 38 | - внешний осмотр, проверка технического состояния и (или) тестирование; - проверка исправности разъемных соединений и правильности подключения соединительных линий; - проверка правильности работы системы при автоматическом подключении к резервному источнику электропитания в случае отключения основного источника; - удаление загрязнений на рабочих поверхностях органов индикации, управления и т.п. | ежемесячное | ежемесячно |
| 27 |  | Система охранной сигнализации |  | офисные помещения 33, 35 этажи | - ознакомление с записями в эксплуатационной документации, их анализ; - ознакомление с данными электронных журналов событий и журналов отказов, анализ данных; определение действий, требующих повышенного внимания; - проверка выполнения основных функций системы, при обнаружении несоответствия - проведение анализа причины несоответствия и локализации его источника; - внешний осмотр и проверка технического состояния оборудования системы охранной сигнализации; - проверка правильности подключения кабелей и надежности контактов, укрепление контактов (при необходимости); - проверка надежности подключения шин заземления; - внешний осмотр, проверка технического состояния и (или) тестирование периферийного оборудования и устройств системы; - подготовка и оформление текущей документации по техническому обслуживанию и ремонту системы. | ежемесячное | ежемесячно |
| 28 |  |  |  |  | - регулировка чувствительности извещателей; - обслуживание внутренних и труднодоступных частей аппаратуры, в том числе дополнительного и вспомогательного оборудования; - полнофункциональная проверка системы. | ежегодное | апрель 2015 г. |
| 29 | 60 | (ПК) Процессор — (Intel Core i7, 3.40ГГц, 8Mb, LGA1155), Установленная оперативная память — 4 ГБ DDR3, Установленный жесткий диск — 1000 Гб, Видеокарта — Asus 1Gb Gt610, Операционная система — Лицензионная Microsoft Windows 7 SP1 | 2 |  | - внешний осмотр с удалением пыли; - проверка выполнения основных функций системы на автоматизированном рабочем месте (АРМ) оператора, при обнаружении несоответствия - проведение анализа причины несоответствия и локализации его источника; - внешний осмотр и проверка технического состояния оборудования АРМ оператора; - проверка правильности подключения кабелей и надежности контактов, их укрепление (при необходимости); - удаление с жесткого диска компьютера программ, не имеющих отношения к работе системы; в случае необходимости - переустановка программного обеспечения системы при сохранении архивных данных, относящихся к документации и работе системы; - анализ программного обеспечения системы антивирусной программой, "лечение" программного обеспечения/уничтожение вирусных и вирусоподобных программ (в соответствии с рекомендациями разработчика программного обеспечения системы); - тестирование программного обеспечения тестовыми программами разработчика программного обеспечения системы (если это предусмотрено эксплуатационной документацией на систему и программное обеспечение); - восстановление исходного состояния прикладных программ; - установка ("апдейт") "заплаток" к прикладным программам, поставляемым разработчиком программного обеспечения системы; - переустановка программного обеспечения системы (при необходимости). | ежемесячное | ежемесячно |
| 30 | 61 | Мобильная рабочая станция ASUS Black A4, 1000 МГц, 2-4 Гб, 320-500 Гб, 10.1 дюйм, AMD Radeon HD 8180, 1.1 кг, DVD нет, Bluetooth, Wi-Fi | 2 | 35 этаж: пом.12; 33 этаж: пом. 5 |  |  | ежемесячно |
| 31 | 62 | Мнонитор 24" Acer G246HLBBID | 2 | 35 этаж: пом.12 | - внешний осмотр с удалением пыли; - проверка правильности подключения кабелей и надежности контактов, а также контактов вилок в розетках, укрепление контактов (при необходимости); - протирка специальным раствором экранов видеомониторов и дисплеев; - проверка яркости, контрастности и четкости изображения на мониторах, при необходимости - ручная регулировка настройки мониторов. | ежемесячное | ежемесячно |
| 32 | 63 | Монитор 23.8 LG Flatron 4EA53VQ-P | 2 | 35 этаж: пом.12 |  |  | ежемесячно |
| 33 | 64 | По для ПК - Учет рабочего времени «Орион Про» | 4 | 35 этаж: пом.12; 33 этаж: пом. 5 | - анализ программного обеспечения системы антивирусной программой, "лечение" программного обеспечения/уничтожение вирусных и вирусоподобных программ (в соответствии с рекомендациями разработчика программного обеспечения системы); - тестирование программного обеспечения тестовыми программами разработчика программного обеспечения системы (если это предусмотрено эксплуатационной документацией на систему и программное обеспечение); - восстановление исходного состояния прикладных программ; - установка ("апдейт") "заплаток" к прикладным программам, поставляемым разработчиком программного обеспечения системы (если это предусмотрено эксплуатационной документацией и рекомендовано разработчиком программного обеспечения для конкретного проекта); - переустановка программного обеспечения системы (при необходимости). | ежемесячное | ежемесячно |
| 34 | 65 | ПО для ПК - Монитор «Орион Про» | 2 | 35 этаж: пом. 32; 33 этаж, пом. 5, 6 |  |  | ежемесячно |
| 35 | 66 | ПО для ПК - Сервер «Орион Про» | 1 | 35 этаж: пом. 12; 33 этаж, пом. 5 |  |  | ежемесячно |
| 36 | 67 | ПО для ПК - Подключение к "Орион Про" до 255 шт. электронных сейфов СК-24 | 1 | 33 этаж: пом. 5 |  |  | ежемесячно |
| 37 | 68 | ПО для ПК - Оперативная задача «Орион Про» исп. 127 | 1 | 35 этаж: пом. 5 |  |  | ежемесячно |
| 38 | 69 | ПО для ПК - Администратор базы данных "Орион Про" | 1 | 33 этаж: пом. 5 |  |  | ежемесячно |
| 39 | 35 | Пульт контроля и управления охранно-пожарный, марка "С2000-М" | 1 | 33 этаж: пом. 5 | - внешний осмотр пульта на отсутствие механических повреждений и загрязнений, удаление пыли; - визуальная проверка состояния проводов и контактов, прочности крепления; - проверка напряжения на клеммах пульта; - проверка работоспособности пульта: визуальный контроль A1:G75+A1:G74+A1:G75отображения информации на ЖКИ, наличие подсветки ЖКИ, состояния светодиода "Работа", проверка прохождения событий от приборов системы на "С2000М", контроль отображений событий на АРМ. | ежемесячное | ежемесячно |
| 40 | 36 | Преобразователь интерфейса, марка "С2000-ПИ" | 1 | 33 этаж: пом. 5 | - внешний осмотр пульта на отсутствие механических повреждений и загрязнений, удаление пыли; - визуальная проверка состояния проводов и контактов, прочности крепления; - проверка напряжения на клеммах пульта. | ежемесячное | ежемесячно |
| 41 | 37 | Извещатель охранный инфракрасный пассивный ИО 309-2 "Фотон-10" | 26 |  | - внешний осмотр пульта на отсутствие механических повреждений и загрязнений, удаление пыли; - визуальная проверка состояния проводов и контактов, прочности крепления; - проверка правильности работы и времени реакции системы, в том числе с индикацией событий "Тревога", "Оповещение", "Неисправность", "Постановка под охрану", "Снятие с охраны" - проверка правильности работы при автоматическом переключении к резервному источнику электропитания в случае отключения основного источника; - удаление загрязнений на рабочих поверхностях органов индикации, управления и т.п. | ежемесячное | ежемесячно |
| 42 | 38 | Извещатель акустический разбития стекла "Звон-1" | 31 | 35 этаж: пом. 3, 4, 6, 7, 11, 13, 15, 24, 25, 26, 27, 30, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 46 | - внешний осмотр пульта на отсутствие механических повреждений и загрязнений, удаление пыли; - визуальная проверка состояния проводов и контактов, прочности крепления; - проверка правильности работы и времени реакции системы, в том числе с индикацией событий "Тревога", "Оповещение", "Неисправность", "Постановка под охрану", "Снятие с охраны" - проверка правильности работы при автоматическом переключении к резервному источнику электропитания в случае отключения основного источника; - удаление загрязнений на рабочих поверхностях органов индикации, управления и т.п. | ежемесячное | ежемесячно |
| 43 |  | Система видеоконтроля |  | офисные помещения 33, 35 этажи | - ознакомление с записями в эксплуатационной документации, их анализ; - ознакомление с данными электронных журналов событий и журналов отказов, анализ данных; определение действий, требующих повышенного внимания; - проверка выполнения основных функций системы, при обнаружении несоответствия - проведение анализа причины несоответствия и локализации его источника; - внешний осмотр и проверка технического состояния оборудования системы охранной сигнализации; - проверка правильности подключения кабелей и надежности контактов, укрепление контактов (при необходимости); - проверка надежности подключения шин заземления; - внешний осмотр, проверка технического состояния и (или) тестирование периферийного оборудования и устройств системы; - подготовка и оформление текущей документации по техническому обслуживанию и текущему ремонту системы. | ежемесячное | ежемесячно |
| 44 |  |  |  |  | - обслуживание внутренних и труднодоступных частей аппаратуры, в том числе дополнительного и вспомогательного оборудования; - проверка соответствия продолжительности работы системы, питающейся от автономного источника питания, нормативным требованиям, при обнаружении несоответствия - замена аккумуляторных батарей и повторная проверка; - полнофункциональная проверка системы. | полугодовое | декабрь 2014 г., апрель 2015 г. |
| 45 | 44 | Купольная IP-камера видеонаблюдения RVi-IPC31DNL | 22 | 35 этаж, пом. 12, 14, 22, 34, 28, 36, 43 33 этаж пом. 4, 13, 21, 22 | - внешний осмотр устройства на отсутствие механических повреждений и загрязнений, удаление пыли; - проверка правильности подключения кабелей и надежности контактов, укрепление контактов (при необходимости); - проверка прочности крепления кронштейнов и правильности установки углов обзора телевизионных камер, в случае обнаружения несоответствий - устранение их на месте; - протирка специальным раствором загрязненных объективов телекамер, стекол защитных оболочек; - проверка яркости, контрастности и четкости изображения на мониторах, при необходимости - ручная регулировка настройки мониторов, а также фокусного расстояния и диафрагмы объективов телевизионных камер; - проверка правильности действия источников охранного освещения инфракрасных излучателей. | ежемесячное | ежемесячно |
| 46 | 45 | Videoglaz NVR Slim 6Tb Next 32 | 1 | 35 этаж, пом. ЭЩ1 | - внешний осмотр устройства на отсутствие механических повреждений и загрязнений; - удаление загрязнений на рабочих поверхностях органов индикации, управления , удаление пыли и т.п.; - проверка правильности подключения кабелей и надежности контактов, а также контактов вилок в розетках, укрепление контактов (при необходимости); - проверка и тестирование цифровых видеозаписывающих устройств (видеонакопителей) - в соответствии с инструкцией изготовителя; - проверка работоспособности устройства записи архивных копий (при его наличии). | ежемесячное | ежемесячно |
| 47 | 48 | USB 1100VA Black APC | 4 | 35 этаж, пом. 12, 34, 43 33 этаж, пом. 2 | - внешний осмотр устройства на отсутствие механических повреждений и загрязнений; - удаление загрязнений на рабочих поверхностях органов индикации, управления , удаление пыли и т.п.; - контроль работоспособности: свечение индикаторов, наличие напряжение на нагрузке, переход на резервный режим при отключения питания от сети; - контроль напряжения на клеммах АКБ. | ежемесячное | ежемесячно |
| 48 | 50 | Микрофон универсальный | 7 |  | - внешний осмотр устройства на отсутствие механических повреждений и загрязнений; - удаление загрязнений на рабочих поверхностях органов индикации, управления , удаление пыли и т.п.; - проверка правильности подключения кабелей, укрепление контактов (при необходимости). | ежемесячное | ежемесячно |
| 49 | 70 | ПО для ПК - Система защиты Guardant (ITV) | 1 | 35 этаж, пом. ЭЩ1 | - анализ программного обеспечения системы антивирусной программой, "лечение" программного обеспечения/уничтожение вирусных и вирусоподобных программ (в соответствии с рекомендациями разработчика программного обеспечения системы); - тестирование программного обеспечения тестовыми программами разработчика программного обеспечения системы (если это предусмотрено эксплуатационной документацией на систему и программное обеспечение); - восстановление исходного состояния прикладных программ; - установка ("апдейт") "заплаток" к прикладным программам, поставляемым разработчиком программного обеспечения системы (если это предусмотрено эксплуатационной документацией и рекомендовано разработчиком программного обеспечения для конкретного проекта); - переустановка программного обеспечения системы (при необходимости). | ежемесячное | ежемесячно |
| 50 | 71 | ПО для ПК - ПО Аххоn Next 16 каналов | 1 | 35 этаж, пом. ЭЩ1 |  |  | ежемесячно |
| 51 | 72 | ПО для ПК - ПО подключения камеры Аххоn Next (начиная с 17-й) | 6 | 35 этаж, пом. ЭЩ1 |  |  | ежемесячно |
| 52 | 49 | Сплиттер для преобразования 220В/12В | 7 |  | - внешний осмотр устройства на отсутствие механических повреждений и загрязнений; - удаление загрязнений на рабочих поверхностях органов индикации, управления , удаление пыли и т.п.; - контроль работоспособности: свечение индикаторов, наличие напряжение на нагрузке, переход на резервный режим при отключения питания от сети. | ежемесячное | ежемесячно |
| 53 | 47 | Коммутатор Cisco SG200-26P установка в стойку для оборудования | 1 | 35 этаж, пом. ЭЩ1 | - внешний осмотр устройства на отсутствие механических повреждений и загрязнений; - удаление загрязнений на рабочих поверхностях органов индикации, управления , удаление пыли и т.п.; - проверка правильности подключения кабелей, а также контактов вилок в розетках, укрепление контактов (при необходимости); - удаление загрязнений на рабочих поверхностях органов индикации, управления и т.п. | ежемесячное | ежемесячно |
| 54 | 46 | Коммутатор Cisco SG300-10MP установку в за потолочное пространство | 4 | 35 этаж, пом. 12, 34, 43 | - внешний осмотр устройства на отсутствие механических повреждений и загрязнений; - удаление загрязнений на рабочих поверхностях органов индикации, управления, удаление пыли и т.п.; - проверка правильности подключения кабелей электропитания и надежности контактов, а также контактов вилок в розетках, укрепление контактов (при необходимости); - удаление загрязнений на рабочих поверхностях органов индикации, управления и т.п. | ежемесячное | ежемесячно |
| 55 |  | Электронная ключница |  |  | - ознакомление с записями в эксплуатационной документации, их анализ; - ознакомление с данными электронных журналов событий и журналов отказов, анализ данных; определение действий, требующих повышенного внимания; - проверка выполнения основных функций системы, при обнаружении несоответствия - проведение анализа причины несоответствия и локализации его источника; - внешний осмотр и проверка технического состояния оборудования системы; - проверка правильности подключения кабелей и надежности контактов, укрепление контактов (при необходимости); - проверка надежности подключения шин заземления; - внешний осмотр, проверка технического состояния и (или) тестирование периферийного оборудования и устройств системы; - подготовка и оформление текущей документации по ТО и ТР системы. | ежемесячное | ежемесячно |
| 56 |  |  |  |  | - обслуживание внутренних и труднодоступных частей аппаратуры, в том числе дополнительного и вспомогательного оборудования; - проверка соответствия продолжительности работы системы, питающейся от автономного источника питания, нормативным требованиям, при обнаружении несоответствия - замена аккумуляторных батарей и повторная проверка; - полнофункциональная проверка системы. | полугодовое | декабрь 2014 г., июнь 2015 г. |
|  | 54 | Электронно-механическое устройство для хранения и учета ключей СК на 24 пенала | 2 | 35 этаж. Пом. 12 | - внешний осмотр устройства на отсутствие механических повреждений и загрязнений; - удаление загрязнений на рабочих поверхностях органов индикации, управления , удаление пыли и т.п.; - проверка правильности подключения кабелей и надежности контактов, их укрепление (при необходимости) | ежемесячное | ежемесячно |
| 57 |  |  |  |  | - замена литиевой батареи | раз в 5 лет | 2019 г. |
| 58 | 55 | Пенал для ключей | 48 | 35 этаж. Пом. 12 | - внешний осмотр устройства на отсутствие механических повреждений и загрязнений; - удаление загрязнений на рабочих поверхностях органов индикации, управления, удаление пыли и т.п.; | ежемесячное | ежемесячно |
| 59 | 56 | Секция управления электронного сейфа для ключей, типа СК | 1 | 35 этаж. Пом. 12 | - внешний осмотр устройства на отсутствие механических повреждений и загрязнений; - удаление загрязнений на рабочих поверхностях органов индикации, управления , удаление пыли и т.п.; - проверка правильности подключения кабелей и надежности контактов, их укрепление (при необходимости). | ежемесячное | ежемесячно |
|  |  |  |  |  | -замена аккумуляторной батареи | раз в 3 года | 2017 г. |
| 60 | 57 | Крепление настенное для СК-24 на 3 секции | 1 | 35 этаж. Пом. 12 | - внешний осмотр устройств; - удаление загрязнений на рабочих поверхностях органов индикации, управления и т.п.; | ежемесячное | ежемесячно |
| 61 | 58 | Коммутатор для связи с системой СКУД | 1 | 35 этаж. Пом. 12 | - внешний осмотр устройства на отсутствие механических повреждений и загрязнений; - удаление загрязнений на рабочих поверхностях органов индикации, управления , удаление пыли и т.п.; - проверка правильности подключения кабелей и надежности контактов, их укрепление (при необходимости). | ежемесячное | ежемесячно |
| 62 | 74 | Выключатели автоматические «Legrand» серии DX-Standart 1Р 16А | 8 | 35 этаж, пом. ЭЩ1 | - внешний осмотр устройства на отсутствие механических повреждений и загрязнений; - удаление загрязнений на рабочих поверхностях органов индикации, управления , удаление пыли и т.п.; - проверка правильности подключения кабелей электропитания и надежности контактов, укрепление контактов (при необходимости). | ежемесячное | ежемесячно |
| 63 | 59 | Прибор С2000-USB | 1 | 33 этаж, пом. 5 | - внешний осмотр устройства на отсутствие механических повреждений и загрязнений; - удаление загрязнений на рабочих поверхностях органов индикации, управления, удаление пыли и т.п.; - проверка надежности крепления. | полугодовое | декабрь 2014 г., июнь 2015 г. |

Приложение Б к Регламенту технического обслуживания

(Приложению № 1 к Договору от «___» ________ 2014 г. № ___________)

## ФОРМА АКТА ПЕРВИЧНОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ СИСТЕМЫ

## Акт

## первичного обследования системы

г. Москва                                                                                                      «__» ___________ 201_ г.

_________________________________________________________________________________

(наименование, адрес объекта, в/на котором установлена система)

Мы, нижеподписавшиеся, представитель ОАО «КСК»  _________________________________________________________________________________,

(должность, фамилия, имя, отчество полностью)

представитель Исполнителя

_________________________________________________________________________________,

(должность, фамилия, имя, отчество полностью)

составили настоящий акт о том, что при обследовании системы

_________________________________________________________________________________,

(наименование системы, технического средства, оборудования и т.п.)

смонтированной ___________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________,

(наименование осуществлявшей монтаж организации, дата монтажа)

налаженной _______________________________________________________________________.

(наименование осуществлявшей наладку организации, дата наладки)

УСТАНОВЛЕНО:

Техническое состояние системы (технических средств):

_________________________________________________________________________________

(указать дефекты, неисправности технических средств и системы в целом, при наличии сослаться на приложенную дефектную ведомость)

_________________________________________________________________________________

Проектная и техническая документация:

_________________________________________________________________________________

(указать наличие, отсутствие документации, дать замечания по ней)

_________________________________________________________________________________

Выводы, предложения:

_________________________________________________________________________________

Исполнитель _______________________________________________________________

(должность, Ф.И.О., подпись)

Представитель ОАО «КСК» __________________________________________________

(должность, Ф.И.О., подпись)

Приложение к Акту первичного обследования системы

(Приложению Б

к Регламенту технического обслуживания

(Приложению № 1

к Договору от «___» ________ 2014 г. № ___________))

## ФОРМА ДЕФЕКТНОЙ ВЕДОМОСТИ НА ТЕХНИЧЕСКУЮ СИСТЕМУ И СРЕДСТВА

Дефектная ведомость на техническую систему и средства

г. Москва                                                                                                      «__» ___________ 201_ г.

_________________________________________________________________________________

(наименование, адрес объекта, в/на котором установлена система)

Наименование системы _____________________________________________________________

Место установки системы ___________________________________________________________

| N п/п | Наименование системы, технических средств, их состояние | Неисправный узел, деталь, элемент, средство | Проявление дефекта |
| --- | --- | --- | --- |

Выводы и предложения:

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

Исполнитель _______________________________________________________________

(должность, Ф.И.О., подпись)

Представитель ОАО «КСК»  __________________________________________________

(должность, Ф.И.О., подпись)

### Приложение В к Регламенту технического обслуживания

(Приложению № 1 к Договору от «___» ________ 2014 г. № ___________)

ФОРМА АКТА О ВЫХОДЕ ОБСЛУЖИВАЕМОГО ОБОРУДОВАНИЯ И (ИЛИ) СОПРОВОЖДАЕМОГО ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИЗ СТРОЯ

А к т № ___________

о выходе обслуживаемого оборудования и (или)

сопровождаемого программного обеспечения из строя

г. Москва 								«___» ___________ 201__г.

| Адрес объекта |  |
| --- | --- |
| Наименование системы (оборудования, программного обеспечения) |  |

| Наименование оборудования |  |
| --- | --- |
| Дата выхода из строя | Инв. номер | Зав. номер | Дата ввода в эксплуатацию |
| Место установки |  |
| Проявление неисправности |  |

| Дополнительные сведения |  |
| --- | --- |
| Вывод |  |

Исполнитель _______________________________________________________________

(должность, Ф.И.О., подпись)

Представитель ОАО «КСК» __________________________________________________

(должность, Ф.И.О., подпись)

Приложение Г к Регламенту технического обслуживания

(Приложению № 1 к Договору 
от «___» ________ 2014 г. № ___________)

ФОРМА ЗАКЛЮЧЕНИЯ ПО ДИАГНОСТИКЕ ОБОРУДОВАНИЯ

____________________________________

наименование Исполнителя

## Заключение по диагностике  оборудования

Основание: Акт выхода из строя № ___ от ___________.

Наименование  ____________________________________________________________________

(наименование ИТСО)

Наименование оборудования ________________________________________________________

(наименование оборудования ИТСО)

Организация, проводившая диагностику: ______________________________________________

(наименование организации)

Результат диагностики: _____________________________________________________________

(указываются обнаруженные неисправности)

Заключение Исполнителя: _________________________________________________________

(указываются работы по ремонту и перечень заменяемых деталей

_________________________________________________________________________________, или дается обоснованное предложение о замене оборудования с указанием цены (при невозможности ремонта).

Ориентировочная стоимость ремонта составляет _________________ , из них:

ориентировочная стоимость ремонтных работ - ___________________;

стоимость материалов, запасных частей, оборудования - ______________________.

Срок выполнения ремонта _______ дней.

Приложение:            1. Заключение ремонтной организации (в случае передачи оборудования для ремонта в стороннюю организацию);

2. Прайс-лист;

3. другие документы, подтверждающие стоимость ремонта.

_________________________________________________________________________________

(должность, Ф.И.О., подпись)

« ____» _____________ 201 __ г.

М.П.

Приложение Д к Регламенту технического обслуживания

(Приложению № 1 к Договору 
от «___» ________ 2014 г. № ___________)

### ФОРМА АКТА

О ВЫПОЛНЕНИИ РАБОТ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ

### АКТ

о выполнении работ по техническому обслуживанию

Мы, нижеподписавшиеся:

ответственный представитель Заказчика _______________________________________________

(должность, фамилия, имя, отчество)

и ответственный представитель Исполнителя ___________________________________________

(должность, фамилия, имя, отчество)

составили настоящий акт о том, что «___» ______________ 201_ г. представителями Исполнителя проведено техническое обслуживание оборудования _________________________________________________________________________________,

(наименование системы, технического средства, оборудования и т.п.)

находящегося по адресу: 123317, г. Москва, Пресненская набережная, 12, офисный комплекс «Федерация», башня «Запад»,

за период с «___» ____________ 201__ г. по «___» ____________ 201__ г.

Работа выполнена в полном объеме. Оборудование работает в штатном режиме и передано Заказчику в рабочем состоянии.

Претензии со стороны Заказчика:

_________________________________________________________________________________

(«отсутствуют» или перечень претензий)

Представитель Заказчика	                      			_________________  _______________

Подпись		      Фамилия, инициалы

Представитель Исполнителя	                                   _________________  _______________

Подпись		      Фамилия, инициалы

Приложение № 2
 к Договору от «___» ________ 2014 г. № ___________

ФОРМА АКТА СДАЧИ-ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

ПО ПРОВЕДЕНИЮ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

АКТ № ___

сдачи-приемки выполненных работ по проведению технического обслуживания

за период с «__» ___________ 201__ г. по «__» ___________ 201__ г.

г. Москва                                                                                                                «__ » ___________ 201__ г.

Открытое акционерное общество «Курорты Северного Кавказа», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Генерального директора Верещагина Сергея Викторовича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и _______________________________________  именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице ___________________________, действующего на основании _______, с другой стороны, в соответствии с заключенным между ними Договором от _______ 2014 г.          № ___________ подписали настоящий акт о нижеследующем:

- Исполнителем в предусмотренном Договором объеме выполнены Работы по проведению технического обслуживания  и сопровождению следующего оборудования и программного обеспечения, поименованного в Таблице № 1 (Приложение А к Приложению № 1 к Договору):

1.1…………………………

1.2…………………………

1.3…………………………

2. 	Заказчик не имеет претензий к объему и качеству выполненных Работ.

3. 	Стоимость выполненных Работ составляет ____________ руб. _____ коп.

Приложение: Акты о выполнении работ по техническому обслуживанию на ___ л.

| ИСПОЛНИТЕЛЬ: | ЗАКАЗЧИК: |
| --- | --- |
| ______________________ _________________ / ______________/ | Генеральный директор __________________________ С.В. Верещагин |
| «___» _______________2014 года | «___» _______________2014 года |
| М.П. |  | М.П. |

Приложению № 3 
к Договору от «___» ________ 2014 г. № ___________

ФОРМА АКТА СДАЧИ-ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

ПО ПРОВЕДЕНИЮ РЕМОНТА

АКТ № ___

сдачи-приемки выполненных работ по проведению ремонта

г. Москва                                                                                                      «__ » ___________ 201__ г.

Открытое акционерное общество «Курорты Северного Кавказа», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Генерального директора Верещагина Сергея Викторовича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и _______________________________________  именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице ___________________________, действующего на основании _______, с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с заключенным между ними Договором от _______ 2014 г.          № ___________ подписали настоящий акт о нижеследующем:

1. Исполнителем в согласованном Сторонами объеме выполнены Работы по проведению ремонта следующего оборудования:

1.1…………

1.2…………

1.3…………

2. Заказчик не имеет претензий к объему, качеству и срокам проведения выполненных Работ.

3. Стоимость выполненных Работ, материалов, запасных частей составляет ____________ руб. _____ коп.

| ИСПОЛНИТЕЛЬ: | ЗАКАЗЧИК: |
| --- | --- |
| ______________________ _________________ / ______________/ | Генеральный директор _______________________ С.В. Верещагин |
| «___» _______________2014 года | «___» _______________2014 года |
| М.П. |  | М.П. |

Приложению № 4 
к Договору от «___» ________ 2014 г. 
№ ___________

Реестр исполнительной документации по проекту создания систем безопасности в офисных помещениях ОАО «КСК» на 35-м этаже, а также в помещениях между этажами Башни «Запад».

Шифр 23/10-МР-СБ

Система контроля и управления доступом (СКУД).

| № п/п | Наименование | Кол. листов | Кол. экз. | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Исполнительная документация Офисные помещения на 35-м этаже, и помещения между этажами по адресу: г. Москва, Пресненская набережная, д.12, этаж 35. Системы безопасности. Шифр 23/10-МР-СБ | 55 | 1 |  |
|  | Ведомость смонтированных устройств, технических средств, оборудования. «Интегрированный комплекс управления системами безопасности, система контроля и управления доступом (СКУД)» | 1 | 1 |  |
|  | Ведомость передаваемых устройств, технических средств, оборудования | 1 | 1 |  |
|  | Акт освидетельствования скрытых работ | 1 | 1 |  |
|  | Акт измерения сопротивления изоляции электропроводок | 5 | 1 |  |
|  | Акт о проведении установочных работ программного обеспечения системы контроля и управления доступом, системы охранной сигнализации | 1 | 1 |  |
|  | Программа и методика комплексных приёмосдаточных испытаний системы безопасности на выполненные работ по разделу «Система контроля и управления доступом» | 7 | 1 |  |
|  | Акт об окончании пусконаладочных работ. Система контроля и управления доступом (СКУД) | 1 | 1 |  |
|  | Реестр сертификатов соответствия |  |  |  |
|  | Реестр эксплуатационной документации (паспорта, руководства по эксплуатации) |  |  |  |

Реестр сертификатов соответствия

по проекту создания систем безопасности в офисных помещениях ОАО «КСК» на 35-м этаже, а также в помещениях между этажами, Башни «Запад».

Шифр 23/10-МР-СБ

Система контроля и управления доступом (СКУД).

| № п/п | Наименование | Кол. листов | Кол. экз. | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Считыватель Matrix-III-ЕН, Matrix-III- RD-ALL. Сертификат соответствия №0039978 | 2 | 1 |  |
|  | Считыватель U-prox mini. Сертификат соответствия №0227851 | 2 | 1 |  |
|  | Считыватель КСУ-125 USB. Сертификат соответствия №0604135 | 2 | 1 |  |
|  | Кнопка выхода/отключения КН-05К. Письмо №308 от 11.06.2013 (О необязательной сертификации согласно постановлению правительства №982 от 01.12.2009) | 1 | 1 |  |
|  | Кнопка выхода/отключения AT-H801B. Сертификат соответствия №0913289 | 1 | 1 |  |
|  | Кнопка выхода/отключения ST-EX121. Сертификат соответствия №0327315 | 2 | 1 |  |
|  | Блок источника резервного питания Резерв 12/3. Сертификат соответствия №0968265 | 2 | 1 |  |
|  | Замок магнитный М2-400. Сертификат соответствия №0559577 | 2 | 1 |  |
|  | Замок для стеклянных дверей с монтажным комплект для стекла AL-400, МК-AL-400 Glass Сертификат соответствия №0145029 | 1 | 1 |  |
|  | Замок для стеклянных дверей с монтажным комплект для стекла AL-400, МК-AL-400 Glass. Декларация о соответствии от 03.06.2014 № TC N RU Д-RU Д-RU-AЛ16.В.34695; | 1 | 1 |  |
|  | Замок для стеклянных дверей с монтажным комплект для стекла AL-400, МК-AL-400 Glass. Письмо №30 от 25.02.13 от ООО «Рокса Энтранс» (О необязательной сертификации согласно постановлению правительства №982 от 01.12.2009) | 1 | 1 |  |
|  | Защелка электромагнитная ALS-133-HO Сертификат соответствия №1019048 | 1 | 1 |  |
|  | Защелка электромагнитная Шериф-3В Сертификат соответствия№0239892 | 1 | 1 |  |
|  | Защелка электромагнитная Шериф-1 Письмо №456/217 от 02.06.11 от производителя» (О необязательной сертификации согласно постановлению правительства №982 от 01.12.2009) | 1 | 1 |  |
|  | Защелка электромагнитная Eff-Eff138.13, Eff-Eff 138.23. Сертификат соответствия №0895621 | 2 | 1 |  |
|  | Реле ACS-126R Сертификат соответствия №0762943 | 2 | 1 |  |
|  | Датчик прохода ИО 102-39 ист. 00. Сертификат соответствия №0979092 | 2 | 1 |  |
|  | Датчик прохода ИО 102-26 ист. 02 Сертификат соответствия №0710272 | 1 | 1 |  |
|  | Доводчик TS-93G, TS-93G. Сертификат соответствия №0910151 | 1 | 1 |  |
|  | Брелок TXR09 Сертификат соответствия №0762943 | 1 | 1 |  |
|  | Контроллер С2000-2 Сертификат соответствия №0862558 | 1 | 1 |  |
|  | Информационное письмо В1-17/12 от 21.05.2013 Код 348110 | 2 | 1 |  |
|  | Кабель КПСВЭВ 1х2х0,5 Сертификат соответствия №0644931 | 1 | 1 |  |
|  | Кабель КСРВнг-FRLS 1х2х0,8, КСРВнг-FRLS 2х2х0,5 Сертификат соответствия №0644885 | 1 | 1 |  |
|  | Кабель ВВГнг-LS 3х1,5 Сертификат соответствия №0657367 | 1 | 1 |  |
|  | Кабель-канал (короб) "Legrand" 20х12,5 мм. Сертификат соответствия №0623125 | 1 | 1 |  |
|  | Кабель-канал (короб) "Legrand" 40х20 мм. Сертификат соответствия №0623165 | 1 | 1 |  |
|  | Труба, гофрированная из ПВХ пластик d=16 мм Сертификат соответствия №0981935 | 1 | 1 |  |

Реестр эксплуатационной документации

по проекту создания систем безопасности в офисных помещениях ОАО «КСК» на 35-м этаже, а также в помещениях между этажами Башни «Запад».

Шифр 23/10-МР-СБ

Система контроля и управления доступом (СКУД).

| № п/п | Наименование | Кол. листов | Кол. экз. | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Считыватель Matrix-III RD-ALL Руководство по эксплуатации | 2 | 1 |  |
|  | Считыватель Matrix-III-ЕН Руководство по эксплуатации | 2 | 1 |  |
|  | Считыватель U-prox mini Руководство по эксплуатации | 2 | 1 |  |
|  | Считыватель КСУ-125 USB Руководство по эксплуатации | 2 | 1 |  |
|  | Кнопка выхода/отключения ST-EX121 Инструкция использования | 2 | 1 |  |
|  | Блок источника резервного питания Резерв 12/3 паспорт | 2 | 1 |  |
|  | Замок магнитный М2-400 Паспорт изделия. | 2 | 1 |  |
|  | Замок для стеклянных дверей с монтажным комплект для стекла AL-400, МК-AL-400 Glass Паспорт изделия. | 3 | 1 |  |
|  | Защелка электромагнитная ALS-133-HO Паспорт изделия. | 1 | 1 |  |
|  | Защелка электромагнитная Шериф-3В. Руководство по эксплуатации | 2 | 1 |  |
|  | Защелка электромагнитная Шериф-1. Руководство по эксплуатации | 2 | 1 |  |
|  | Доводчик TS-77. Руководство по эксплуатации | 2 | 1 |  |
|  | Защелка электромагнитная Eff-Eff 138.23. Описание прибора | 2 | 1 |  |
|  | Защелка электромагнитная Eff-Eff138.13. Описание прибора | 2 | 1 |  |
|  | Реле ACS-126R Руководство по эксплуатации | 2 | 1 |  |
|  | Датчик прохода ИО 102-39 ист. 00 схема установки | 2 | 1 |  |
|  | Выключатель ABB Паспорт | 1 | 1 |  |

Реестр исполнительной документации по проекту создания систем безопасности в офисных помещениях ОАО «КСК» на 35-м этаже, а также в помещениях между этажами Башни «Запад».

Шифр 23/10-МР-СБ

Система охранной сигнализации (СОС).

| № п/п | Наименование | Кол. листов | Кол. экз. | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Исполнительная документация Офисные помещения на 35-м этаже, и помещения между этажами по адресу: г. Москва, Пресненская набережная, д.12, этаж 35. Системы безопасности. Шифр 23/10-МР-СБ | 55 | 1 | Оригинал учтен в разделе «СКУД» |
|  | Ведомость смонтированных устройств, технических средств, оборудования. «Интегрированный комплекс управления системами безопасности, система охранной сигнализации (ОС)» | 1 | 1 |  |
|  | Акт освидетельствования скрытых работ | 1 | 1 | Оригинал учтен в разделе «СКУД» |
|  | Акт измерения сопротивления изоляции электропроводок | 5 | 1 | Оригинал учтен в разделе «СКУД»» |
|  | Ведомость передаваемого программного обеспечения системы контроля и управления доступом, системы охранной сигнализации | 1 | 1 |  |
|  | Акт о проведении установочных работ программного обеспечения системы контроля и управления доступом, системы охранной сигнализации | 1 | 1 | Оригинал учтен в разделе «СКУД» |
|  | Программа и методика комплексных приёмосдаточных испытаний системы безопасности на выполненные работ по разделу «Система охранной сигнализации» | 7 | 1 |  |
|  | Акт об окончании пусконаладочных работ. Система охранной сигнализации (СОС) | 1 | 1 |  |
|  | Реестр сертификатов соответствия |  |  |  |
|  | Реестр эксплуатационной документации (паспорта, руководства по эксплуатации) |  |  |  |

Реестр сертификатов соответствия

по проекту создания систем безопасности в офисных помещениях ОАО «КСК» на 35-м этаже, а также в помещениях между этажами Башни «Запад».

Шифр 23/10-МР-СБ

Система охранной сигнализации (СОС).

| № п/п | Наименование | Кол. листов | Кол. экз. | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Пульт С2000-М. Сертификат соответствия №0644124 | 2 | 1 |  |
|  | Преобразователь С2000-ПИ Сертификат соответствия №0631761 | 2 | 1 |  |
|  | Извещатель Фотон-10. Сертификат соответствия №0581455 | 2 | 1 |  |
|  | Извещатель Звон-1. Сертификат соответствия №0790126 | 2 | 1 |  |
|  | Кабель КСПВ 2х2х0,5 Сертификат соответствия №0046003 | 1 | 1 |  |
|  | Кабель КСРВнг-FRLS 1х2х0,8, КСРВнг-FRLS 2х2х0,5 Сертификат соответствия №0644885 | 1 | 1 | Оригинал учтен в разделе «СКУД» |
|  | Кабель ВВГнг-LS 3х1,5 Сертификат соответствия №0620431 | 1 | 1 | Оригинал учтен в разделе «СКУД» |
|  | Труба, гофрированная из ПВХ пластик d=16 мм Сертификат соответствия №0981935 | 1 | 1 | Оригинал учтен в разделе «СКУД» |

Реестр эксплуатационной документации

по проекту создания систем безопасности в офисных помещениях ОАО «КСК» на 35-м этаже, а также в помещениях между этажами Башни «Запад».

Шифр 23/10-МР-СБ

Система охранной сигнализации (СОС).

| № п/п | Наименование | Кол. листов | Кол. экз. | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Пульт С2000-М. Паспорт | 2 | 1 |  |
|  | Преобразователь С2000-ПИ. Этикетка | 2 | 1 |  |
|  | Извещатель Фотон-10. Паспорт | 2 | 1 |  |
|  | Извещатель Звон-1. Этикетка | 2 | 1 |  |
|  | Ящик пластиковый Hager. Этикетка | 1 | 1 |  |

Реестр исполнительной документации по проекту создания систем безопасности в офисных помещениях ОАО «КСК» на 35-м этаже, а также в помещениях между этажами Башни «Запад».

Шифр 23/10-МР-СБ

Система видеоконтроля (СВК).

| № п/п | Наименование | Кол. листов | Кол. экз. | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Исполнительная документация Офисные помещения на 35-м этаже, и помещения между этажами по адресу: г. Москва, Пресненская набережная, д.12, этаж 35. Системы безопасности. Шифр 23/10-МР-СБ | 55 | 1 | Оригинал учтен в разделе «СКУД» |
|  | Ведомость смонтированных устройств, технических средств, оборудования. «Интегрированный комплекс управления системами безопасности, система видеоконтроля (СВК)» | 1 | 1 |  |
|  | Акт освидетельствования скрытых работ | 1 | 1 | Оригинал учтен в разделе «СКУД» |
|  | Акт измерения сопротивления изоляции электропроводок | 5 | 1 |  |
|  | Ведомость передаваемого программного обеспечения системы видеоконтроля | 1 | 1 |  |
|  | Акт о проведении установочных работ программного обеспечения системы безопасности для раздела «Система видеоконтроля (СВК)» | 1 | 1 |  |
|  | Программа и методика комплексных приёмосдаточных испытаний системы безопасности на выполненные работ по разделу «Система видеоконтроля» | 9 | 1 |  |
|  | Акт об окончании пусконаладочных работ. Система видеоконтроля (СВК) | 1 | 1 |  |
|  | Реестр сертификатов соответствия |  |  |  |
|  | Реестр эксплуатационной документации (паспорта, руководства по эксплуатации) |  |  |  |

Реестр сертификатов соответствия

по проекту создания систем безопасности в офисных помещениях ОАО «КСК» на 35-м этаже, а также в помещениях между этажами Башни «Запад».

Шифр 23/10-МР-СБ

Система видеоконтроля (СВК).

| № п/п | Наименование | Кол. листов | Кол. экз. | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Видеокамера RVi-IPC31DNL. Сертификат соответствия №0859669 | 1 | 1 |  |
|  | Сервер NVR Slim 6Tb Next 32. Сертификат соответствия №0522529 | 1 | 1 |  |
|  | Кабель NYM 2х1,5 Сертификат соответствия №0646210 | 1 | 1 |  |
|  | Труба, гофрированная из ПВХ пластик d=16 мм Сертификат соответствия №0981935 | 1 | 1 | Оригинал учтен в разделе «СКУД» |

Реестр эксплуатационной документации

по проекту создания систем безопасности в офисных помещениях ОАО «КСК» на 35-м этаже, а также в помещениях между этажами Башни «Запад».

Шифр 23/10-МР-СБ

Система видеоконтроля (СВК).

| № п/п | Наименование | Кол. листов | Кол. экз. | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Коммутатор SG300-10MP Паспорт | 1 | 1 |  |
|  | Коммутатор SG300-10MP Руководство пользователя | 1 | 1 |  |
|  | Коммутатор SG200-26P Паспорт | ? | 1 |  |
|  | Коммутатор SG200-26P Руководство пользователя | ? | 1 |  |
|  | ИБП Black APC Паспорт | 1 | 1 |  |
|  | ИБП Black APC Руководство пользователя | 2 | 1 |  |
|  | Сплиттер EW-PSM-AT Паспорт и руководство пользователя | 1 | 1 |  |
|  | Сплиттер EW-PSM-AT Руководство пользователя | 1 | 1 |  |

Реестр исполнительной документации по проекту создания систем безопасности в офисных помещениях ОАО «КСК» на 35-м этаже, а также в помещениях между этажами Башни «Запад».

Шифр 23/10-МР-СБ

Компьютеризированная система авторизованной выдачи и контроля использования ключей интегрированная в СКУД.

| № п/п | Наименование | Кол. листов | Кол. экз. | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Исполнительная документация Офисные помещения на 35-м этаже, и помещения между этажами по адресу: г. Москва, Пресненская набережная, д.12, этаж 35. Системы безопасности. Шифр 23/10-МР-СБ | 55 | 1 | Оригинал учтен в разделе «СКУД» |
|  | Ведомость смонтированных устройств, технических средств, оборудования. «Интегрированный комплекс управления системами безопасности, компьютеризированная система авторизованной выдачи и контроля использования ключей в СКУД» | 1 | 1 |  |
|  | Ведомость передаваемого программного обеспечения системы контроля и управления доступом, системы охранной сигнализации | 1 | 1 | Оригинал учтен в разделе «СКУД» |
|  | Акт освидетельствования скрытых работ | 1 | 1 | Оригинал учтен в разделе «СКУД» |
|  | Акт измерения сопротивления изоляции электропроводок | 5 | 1 |  |
|  | Программа и методика комплексных приёмосдаточных испытаний системы безопасности на выполненные работ по разделу «Компьютеризированная система авторизованной выдачи и контроля использования ключей интегрированная в СКУД» | 7 | 1 |  |
|  | Акт об окончании пусконаладочных работ. Компьютеризированная система авторизованной выдачи и контроля использования ключей в СКУД | 1 | 1 |  |
|  | Реестр сертификатов соответствия |  |  |  |
|  | Реестр эксплуатационной документации (паспорта, руководства по эксплуатации) |  |  |  |

Реестр сертификатов соответствия

по проекту создания систем безопасности в офисных помещениях ОАО «КСК» на 35-м этаже, а также в помещениях между этажами Башни «Запад».

Шифр 23/10-МР-СБ

Компьютеризированная система авторизованной выдачи и контроля использования ключей интегрированная в СКУД.

| № п/п | Наименование | Кол. листов | Кол. экз. | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Устройства электронные для хранения и учета, типа СК. Декларация о соответствии №RU.ME83.B.00029 от 29.10.2013 | 1 | 1 |  |

Реестр эксплуатационной документации

по проекту создания систем безопасности в офисных помещениях ОАО «КСК» на 35-м этаже, а также в помещениях между этажами Башни «Запад».

Шифр 23/10-МР-СБ

Компьютеризированная система авторизованной выдачи и контроля использования ключей интегрированная в СКУД.

| № п/п | Наименование | Кол. листов | Кол. экз. | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | СК 24 секция хранения Руководство по эксплуатации и паспорт | 2 | 2 |  |
|  | СК 24 пенал Руководство по эксплуатации и паспорт | 2 | 1 |  |
|  | СК 24 крепление Руководство по эксплуатации и паспорт | 2 | 1 |  |
|  | СК 24 коммутатор Руководство по эксплуатации и паспорт | 2 | 1 |  |
|  | Прибор С2000-USB Сертификат соответствия №0862645; этикетка | 2 | 1 |  |

| ИСПОЛНИТЕЛЬ: | ЗАКАЗЧИК: |
| --- | --- |
| ______________________ _________________ / ______________/ | Генеральный директор _______________________ С.В. Верещагин |
| «___» _______________2014 года | «___» _______________2014 года |
| М.П. |  | М.П. |