# ИЗВЕЩЕНИЕ

о проведении запроса котировок от 22.07.2015 г. № ЗК-ДВТРК–231

# Заказчик:

# Наименование: Открытое акционерное общество «Курорты Северного Кавказа»

# (ОАО «КСК», ИНН 2632100740).

# Место нахождения: Российская Федерация, 357500, г. Пятигорск, пр. Кирова, д. 82 а.

# Контактная информация:

# Почтовый адрес: Российская Федерация, 123100, г. Москва, Пресненская наб., д. 12.

# Адрес электронной почты: info@ncrc.ru, security@ncrc.ru

# Телефон: +7 (495) 775-91-22, доб.: 421

# Контактное лицо: Токарев Игорь Александрович.

Адрес официального сайта: www.zakupki.gov.ru

Адрес сайта Общества (Заказчика): www.ncrc.ru

# Информация по предмету закупки:

Предмет закупки:

Право на заключение договора на оказание услуг по технической эксплуатации административного здания и инженерно-технической инфраструктуры п. Романтик 
ВТРК «Архыз».

Начальная (максимальная) цена договора:

3 329 039,84 (Три миллиона триста двадцать девять тысяч тридцать девять) рублей 84 копейки, без учета НДС, из них:

- 2 841 424,97 (Два миллиона восемьсот сорок одна тысяча четыреста двадцать четыре) рубля 97 копеек, без учета НДС – постоянная часть.

- 487 614,87 (Четыреста восемьдесят семь тысяч шестьсот четырнадцать) рублей 
87 копеек, без учета НДС – переменная часть.

Цена договора включает все расходы исполнителя на оказание услуг, в том числе налоги (помимо НДС), другие обязательные платежи, которые подрядчик должен выплатить 
в связи с выполнением обязательств по договору в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Финансирование: собственные средства ОАО «КСК».

Место оказания услуг: Карачаево-Черкесская Республика, Зеленчукский район, Архызское сельское поселение, долина р. Архыз (левый берег) (ВТРК «Архыз», поселок «Романтик»).

Срок оказания услуг: в течение 2 (Двух) месяцев с даты подписания актов приема-передачи объектов в эксплуатацию исполнителю.

Наименование, перечень оказываемых услуг: в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 2 к проекту договора).

# Условия оплаты: в соответствии с проектом договора.

Срок заключения договора: не позднее чем через 20 (Двадцать) календарных дней со дня определения победителя запроса котировок.

Проект договора: проект договора представлен в Приложении № 2 к настоящему Извещению.

Условия заключения договора:

- Договор заключается по цене, предложенной победителем запроса котировок.

- Договор заключается в соответствии с условиями, предложенными Заказчиком, 
по форме, прилагаемой в Приложении № 2 к настоящему Извещению.

Обеспечение исполнения обязательств по договору: не установлено.

Обеспечение заявок на участие в запросе котировок: не установлено.

Квалификационные требования к участникам закупки:

- Обязательные требования к участникам закупки:

  - Соответствие участников закупки требованиям, устанавливаемым законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом закупки.

  - Непроведение ликвидации участника закупки – юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки – юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии в отношении него конкурсного производства.

  - Неприостановление деятельности участника закупки в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в закупке.

  - Отсутствие у участника закупки задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие закупке не принято.

  - Отсутствие участника закупки в реестре недобросовестных поставщиков сведений 
об участниках размещения заказа (закупки), формируемого в соответствии с требованиями Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ.

- Дополнительные требования к участникам закупки:

  - Наличие у участника закупки опыта оказания услуг по эксплуатации административных зданий и инженерно-технической инфраструктуры (подтверждается предоставлением копий договоров с актами выполненных работ/услуг).

  - Наличие у участника закупки технической оснащенности, достаточной для выполнения работ (оказания услуг), по которым проводится закупка (подтверждается гарантийным письмом с приложением перечня технической оснащенности в свободной форме).

  - Наличие у участника закупки персонала соответствующей численности и квалификации, достаточной для выполнения работ (оказания услуг), по которым проводится закупка (подтверждается гарантийным письмом с приложением предоставлением копий трудовых книжек и копий удостоверений).

Основания не допуска участника закупки к участию в запросе котировок:

  - Несоответствие участника закупки квалификационным требованиям, указанным в Извещении о проведении запроса котировок.

  - Несоответствие качественных и функциональных характеристик продукции/услуг/работ, указанных в заявке на участие в закупке (Котировочной заявке), требованиям, указанным в Извещении о проведении запроса котировок.

  - Непредставление одного или более запрашиваемых Заказчиком документов и/или представление в заявке на участие в закупке (Котировочной заявке) документов, несоответствующих требованиям Извещения о проведении запроса котировок, недостоверных сведений, сфальсифицированных документов.

  - Превышение участником закупки начальной (максимальной) цены договора, и/или одной и более цены на оказываемые услуги, определенной построчно в Предложении о цене (Приложение № 1 к Котировочной заявке).

  - Изменение участником закупки сроков оказания услуг/работ, установленных Извещением о проведении запроса котировок.

  - Предоставление заявки на участие в закупке (Котировочной заявки) 
не соответствующей требованиям к оформлению установленным Извещением (все листы Котировочной заявки с приложениями к ней должны быть пронумерованы, прошиты и скреплены на прошивке печатью (для юридических лиц) и подписью уполномоченного представителя участника закупки).

  - Выявление сфальсифицированных документов и/или факта недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных участником закупки, является основанием для отстранения участника закупки от участия в запросе котировок на любом этапе проведения закупки.

  - В случае установления факта подачи одним участником закупки двух и более заявок 
на участие в запросе котировок, при условии, что поданные ранее заявки таким участником 
не отозваны, все заявки такого участника закупки не рассматриваются.

Котировочные заявки принимаются по форме, приведенной в Приложении №1 
к настоящему Извещению по адресу: 123100, г. Москва, Пресненская наб., д. 12, ежедневно 
в рабочие для Заказчика дни с 10:00 до 16:00 (мск).

Дата начала подачи котировочных заявок: 22 июля 2015 года.

Дата и время окончания подачи котировочных заявок: 29 июля 2015 года 16:00 (мск).

Дата и время вскрытия конвертов с котировочными заявками: 29 июля
2015 года 16:30 (мск).

Дата рассмотрения и оценки котировочных заявок: до 31 июля 2015 года.

Оформление:

Котировочная заявка предоставляется в запечатанном конверте. На конверте должно быть указано:

- наименование участника закупки с указанием контактной информации;

- наименование закупки и номер извещения.

Все листы котировочной заявки с приложениями к ней должны быть пронумерованы, прошиты и скреплены на прошивке печатью (для юридических лиц) и подписью уполномоченного представителя участника закупки.

Вместе с котировочной заявкой, как приложения к котировочной заявке, участник закупки представляет:

- предложение о цене договора по форме согласно Приложению № 1 к Котировочной заявке;

- сведения об участнике запроса котировок по форме согласно Приложению № 3 
к настоящему Извещению с приложением копий документов, подтверждающих такие сведения;

- оригиналы или копии документов, подтверждающие полномочия подписанта котировочной заявки (в случае, если подписантом не является генеральный директор (директор), заверенные участником закупки (в случае, если представлены копии документов).

Победителем запроса котировок признается лицо, соответствующее требованиям настоящего Извещения и предложившее наиболее низкую цену договора.

Приложение:  1. Котировочная заявка. Форма.

2. Проект договора.

3. Сведения об участнике закупки. Форма.

Генеральный директор

ОАО «КСК»				______________________ Горчев Олег Сергеевич

Приложение № 1

к Извещению о запросе котировок

от 22.07.2015 № ЗК-ДВТРК–231

ФОРМА

(На фирменном бланке участника закупки)

В Единую комиссию ОАО «КСК»

Полное наименование организации,

Фактический адрес, телефон

Исх. №____

от  «__»___________2015 г.

## КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

Изучив Извещение о проведении запроса котировок от 22.07.2015 года № ЗК-ДВТРК–231 (далее – Извещение) ____________(указывается полное наименование организации - участника закупки)____ предлагает заключить договор на оказание услуг по технической эксплуатации административного здания и инженерно-технической инфраструктуры 
п. Романтик ВТРК «Архыз», в порядке и на условиях, предусмотренных Извещением, по цене ___ (указывается цена заявки цифрами и прописью) рублей, без учета НДС, из них:

- ___ (указывается цена заявки цифрами и прописью) рублей, без учета НДС – постоянная часть.

- ___ (указывается цена заявки цифрами и прописью) рублей, без учета НДС – переменная часть.

Мы подтверждаем безусловное согласие с Проектом договора, являющимся Приложением к Извещению.

Мы обязуемся, в случае принятия нашей котировочной заявки соответствующей требованиям Извещения и признания (_____(указать полное наименование организации)___) победителем запроса котировок, заключить предлагаемый в Извещении Заказчиком договор не позднее 20 (Двадцати) дней со дня подписания Заказчиком протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок.

Цена и другие условия, указанные в данной котировочной заявке, остаются неизменными в течение всего срока действия договора, если таковой будет с нами заключен.

Настоящим подтверждаем, что отношении _____(указывается наименование организации - участника закупки) не проводится процедура ликвидации, банкротства, деятельность не приостановлена, а также, что размер задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год не превышает ___ % (значение указывается цифрами и прописью) балансовой стоимости активов участника закупки по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период.

Настоящим гарантируем достоверность представляемых сведений и подтверждаем право Заказчика запрашивать в (___(указать полное наименование организации)___), в уполномоченных органах власти информацию, уточняющую представленные (___(указать полное наименование организации)___) сведения.

Приложение:

- Предложение о цене договора.

- Сведения об участнике закупки (по форме согласно Приложению № 3 к Извещению).

Генеральный директор                                             _______________________

МП                                                                           (расшифровка подписи)

Приложение № 1

к Котировочной заявки

## предложение о ЦЕНЕ ДОГОВОРЕ

на оказание услуг по технической эксплуатации административного здания и инженерно-технической инфраструктуры п. Романтик ВТРК «Архыз»

На бланке организации

Дата, исх. номер

Цена договора составляет ______________ (______________) рублей, без учета НДС, из них:

- ____________ (___________________) рублей, без учета НДС – переменная часть.

- ____________ (___________________) рублей, без учета НДС – постоянная часть:

| № п/п | Наименование объекта | Начальная (максимальная) стоимость постоянной части затрат, руб., без учета НДС | Стоимость постоянной части затрат предложенная участником закупки, руб., без учета НДС |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Административное здание | 544 659,69 |  |
| 2 | Дренажная сеть | 122 389,26 |  |
| 3 | Внутриплощадочные наружные сети связи | 132 855,94 |  |
| 4 | Подпорные стенки | 122 389,26 |  |
| 5 | Проезды, тротуары | 630 109,33 |  |
| 6 | Наружные сети водоснабжения | 208 106,15 |  |
| 7 | Наружный газопровод | 325 546,66 |  |
| 8 | Наружные сети хозяйственно-бытовой канализации К | 208 106,15 |  |
| 9 | Сети электроосвещения | 122 389,26 |  |
| 10 | Наружные сети ливневой канализации К2 | 208 106,15 |  |
| 11 | Наружные сети электроснабжения и трансформаторные подстанции | 216 767,12 |  |
| Итого с рентабельностью, без учета НДС | 2 841 424,97 |  |

Генеральный директор                                             _______________________

МП                                                                           (расшифровка подписи)

Приложение № 2

к Извещению о запросе котировок

от 22.07.2015 № ЗК-ДВТРК–231

ПРОЕКТ

ДОГОВОР № ____________

# г. Москва									               __ ____________ 2015 г.

Открытое акционерное общество «Курорты Северного Кавказа»
(ОАО «КСК»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Генерального директора Горчева Олега Сергеевича, действующего на основании Устава, с одной стороны и

____________________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице ______________________, действующего на основании_______________, с другой стороны,

в дальнейшем совместно именуемые «Стороны», а по отдельности – «Сторона», заключили настоящий договор (далее по тексту – «Договор») о нижеследующем:

- ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

1.1. В Договоре используются следующие термины, имеющие единые определения и толкования:

    - Акт  разграничения эксплуатационной ответственности - документ, составляемый Сторонами, который определяет границы зон эксплуатационной ответственности Исполнителя на Объектах и на прилегающей к ним территориях при оказании Услуг по Договору.

    - Акт приема-передачи документации - документ, составляемый Сторонами, который удостоверяет сдачу-приемку Документации по Объектам от Заказчика Исполнителю для оказания Услуг по Договору.

    - Акт сдачи-приемки оказанных Услуг - документ, составляемый Сторонами, отражающий факт оказания Услуг по Договору, включая информацию о стоимости и сроках оказания Услуг за отчетный приложением заверенных копий документов, подтверждающих оказание Услуг за Отчетный период, перечень приобретенных запасных частей и материалов для комплектации ЗИП и т.д.

    - Административно-техническая комиссия – комиссия, состоящая из уполномоченных лиц Сторон по Договору.

    - Базовые системы Комплекса - все строительные конструкции, Инженерные системы и оборудование, предназначенные для функционирования Объектов в соответствии с их целевым назначением.

    - Государственный орган - любой государственный орган законодательной, исполнительной, судебной власти Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или орган местного самоуправления, а также любое уполномоченное таким органом власти должностное лицо.

    - Документация - техническая, проектная, исполнительная, договорная и иная документация, необходимая  для надлежащей эксплуатации и регламентных работ на Объектах Комплекса, а также документация, которую Исполнитель обязан вести и оформлять при оказании Услуг по Договору и которую обязан передать по завершению их оказания.

    - Инженерные системы и оборудование – совокупность трубопроводов, коммуникаций оборудования и других сооружений Объектов, предназначенных для функционирования Комплекса в соответствии с его целевым назначением.

    - Капитальный ремонт – ремонт (с возможной сменой конструкций или их частей, инженерного оборудования) зданий, сооружений и/или инженерных систем для устранения физического износа, поддержания и улучшения эксплуатационных свойств без изменения функции Объектов и их технико-экономических показателей.

    - Комплекс – совокупность объектов, включенных в ВТРК «Архыз» в соответствии с Перечнем, предусмотренным Приложением № 1 к настоящему Договору.

    - Комплект запасных частей, материалов и оборудования («ЗИП») -  комплект, формируемый и передаваемый Заказчиком Исполнителю, предназначенный для выполнения всех видов технического обслуживания, регламентных работ и ремонта Инженерных систем и оборудования Объектов.

    - Места общего пользования – территория или пространство массового скопления и потенциального нахождения людей, открытая для свободного посещения и перемещения.

    - Необходимые разрешения – разрешение на производство работ, оказание Услуг, подключение к инженерным сетям, свидетельство о допуске к работам, оказывающим влияние на безопасность объектов капитального строительства выданное саморегулируемой организацией, а также любые иные разрешения, лицензии и согласования, предусмотренные требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

    - Объекты – здания, сооружения, инженерные системы и оборудование Комплекса, обеспечивающие его функционирование.

    - Отчётный период – промежуток времени (один календарный месяц), по истечению которого Исполнитель предоставляет Заказчику Акт сдачи-приемки оказанных Услуг, подписанный со стороны Исполнителя, подтверждающий факт оказания Услуг по Договору.

    - Период оказания услуг - период времени, исчисляемый с даты вступления Договора в силу и длящийся в течение 2 (двух) месяцев.

    - Плановый осмотр - контроль технического состояния Комплекса в целом, включая их Инженерные системы и оборудование, элементы внешнего и внутреннего устройства, отдельные конструкции.

    - Планово-предупредительный ремонт (ППР) - совокупность организационно-технических мероприятий по надзору, уходу и всем видам ремонта, осуществляемых в соответствующем плановом порядке и направленных на поддержание и восстановление эксплуатационных свойств Объектов.

    - Посетители - любые физические лица, пользующиеся Комплексом в соответствии с его функциональным назначением и Правилами для посетителей, в порядке, утверждённом Заказчиком.

    - Правила для Посетителей - совокупность правил и процедур, обязательных для соблюдения Посетителями при посещении Комплекса, обеспечивающих их безопасность, а также надлежащее и безопасное использование Комплекса в соответствии с его функциональным назначением.

    - Предельно допустимый срок - период времени, в течение которого Исполнитель обязуется выявить причины возникновения неисправностей Объекта и при возможности, исходя из характера неисправности,  устранить их.

    - Программа - документ Планово-предупредительного ремонта, Текущего ремонта, проведения регламентных и иных работ на Объекте с учётом режима его функционирования.

    - Расценка единичная – стоимость единицы услуги по эксплуатации каждого из Объектов, утверждаемая Сторонами при подписании Договора на основании Регламента оказания услуг на Объекте, в соответствии с постоянным объемом затрат Исполнителя на оказание услуги по эксплуатации Объекта.

    - Регламент оказания услуг на Комплексе – документ, устанавливающий порядок оказания услуги по эксплуатации объекта, содержащий данные о численности и функциональных обязанностях персонала, режиме работы Объекта и времени работы персонала, технологии оказания услуги и прочую регламентирующую эксплуатацию Объекта информацию. Разрабатывается Заказчиком и может быть включен в настоящий Договор приложением на основании дополнительного соглашения Сторон.

    - Регламентные работы – комплекс работ, выполняемых на оборудовании, в целях поддержания его в работоспособном состоянии, в соответствии с инструкциями   изготовителей оборудования.

    - Стоимость Услуг – денежное выражение затрат Исполнителя за оказание Услуг в отчетном периоде, определяемая путем суммирования затрат в постоянной (расценки) и переменной части.

    - Текущий ремонт - ремонтные работы, с целью поддержания и/или восстановления работоспособности конструкций и систем инженерного оборудования, а также поддержания эксплуатационных показателей  Объектов.

    - Техническая эксплуатация комплекс работ, связанных с обеспечением нормального функционирования Комплекса, включающий в себя: организацию эксплуатации, взаимоотношения со смежными организациями и поставщиками, все виды работ с нанимателями и арендаторами; техническое обслуживание и ремонт строительных конструкций и инженерных систем Комплекса; техническое обслуживание (содержание), включая диспетчерское и аварийное, осмотры, подготовка к сезонной эксплуатации, текущий ремонт, капитальный ремонт; санитарное содержание: уборка мест общего пользования, уборка мест придомовой территории, уход за зелеными насаждениями. (далее – Услуги).

  - Слова и термины, применяемые в Договоре, но не определенные в настоящем разделе Договора, используются в том смысле, в котором они используются в тексте Договора.

  - Все ссылки в Договоре на Приложения должны рассматриваться как ссылки на Приложения к Договору, являющиеся неотъемлемой частью Договора.

- ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

  - Исполнитель в течение срока действия настоящего Договора обязуется оказывать услуги по технической эксплуатации Объектов, включенных в ВТРК «Архыз» в соответствии с Техническим заданием, изложенным в Приложении № 2 (далее - Услуги), а Заказчик обязуется указанные Услуги принимать и оплачивать их в размере и порядке, предусмотренных настоящим Договором.

  - Услуги, указанные в п. 2.1. настоящего Договора, оказываются Исполнителем в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Приложением № 2 к Договору и локальными нормативными документами, регламентирующими эксплуатацию Объектов, Годовым Планом по эксплуатации Комплекса.

2.3.	При необходимости и по заявке Заказчика оказывать иные услуги/выполнять работы. В таком случае перечень Услуг (включая перечень и наименование Услуг, порядок и условия их оказания/выполнения, стоимость и порядок оплаты, сроки оказания/выполнения услуг/работ и иные условия), не включенных в Техническое задание на эксплуатацию ВТРК «Архыз» (Приложение № 2), оформляется Сторонами Дополнительным соглашением к Договору, которое является неотъемлемой частью Договора. Стороны соглашаются с тем, что стоимость таких Услуг не может превышать 25% общей стоимости Услуг по настоящему Договору, указанную в п.7.1.1. настоящего Договора.

2.4. Исполнитель гарантирует Заказчику тщательное и добросовестное выполнение обязательств, предусмотренных положениями и условиями настоящего Договора, с соблюдением всех норм и правил действующего законодательства Российской Федерации и в полной мере опираясь на специальные знания, технологии и квалификацию, обеспечивая безотказную и эффективную работу Базовых систем Комплекса в соответствии с их функциональным назначением.

2.5. Услуги по настоящему Договору оказываются на всех Объектах, указанных в Приложении № 1 настоящего Договора, принятых Исполнителем по Акту приема-передачи Комплекса на техническую эксплуатацию для целей, указанных в п. 2.1. настоящего Договора, с учётом Документации, принятой Исполнителем от Заказчика по Акту приема-передачи документации, а также Документации, формируемой и комплектуемой Исполнителем в ходе оказания Услуг, подлежащей передаче Заказчику в порядке и сроки, установленные Договором.

2.6.  К настоящему Договору прилагаются и являются его неотъемлемой частью:

-	Приложение № 1 - Перечень Объектов, включённых в состав Комплекса.

-	Приложение № 2 – Техническое задание на техническую эксплуатацию ВТРК «Архыз».

-	Приложение № 3 – Предварительный состав работ по технической эксплуатации объектов ВТРК «Архыз».

-	Приложение № 4 – Форма Акта приема-передачи Комплекса на техническую эксплуатацию.

-	Приложение № 5 - Форма Акта приема-передачи документации.

- 	Приложение № 6 - Единичные расценки на оказываемые услуги.

В случае необходимости использования форм Документации, не предусмотренных Договором, Стороны оформляют Дополнительное соглашение к Договору, в котором закрепляют список дополнительно включаемых форм Документации.

2.7. Стороны обязуются использовать только приложения (формы Документации), Предварительно согласованные сторонами.

2.8. Стороны обязуются рассматривать письменное обращение другой Стороны и направлять ответ любым удобным способом в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента его получения, если иные сроки не указаны в Договоре или в письменном запросе.

2.9. Услуги оказываются Исполнителем (его силами, средствами и из его материалов, с использованием собственных инструментов, приборов, оборудования машин и механизмов), в том числе с привлечением подрядчиков/соисполнителей, согласованных Заказчиком.

2.10. Обеспечение необходимыми запасными частями, материалами и оборудованием в период действия Договора осуществляет Исполнитель. Все поставляемые Исполнителем запасные части и материалы, оборудование должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество и удовлетворяющие требованиям заводов-изготовителей оборудования. Приёмка, разгрузка, складирование и хранение, материалов и оборудования для выполнения обязательств по Договору осуществляется Исполнителем, и их стоимость включена в стоимость Услуг, оказываемых Исполнителем по настоящему Договору.

2.11. Исполнитель несёт риск случайной гибели или случайного повреждения запасных частей, материалов и оборудования и другого имущества, полученных по Договору от Заказчика на всем протяжении действия Договора.

2.12. Исполнитель несет ответственность за соответствие используемых запасных частей, материалов и оборудования государственным стандартам и техническим условиям и несёт риск убытков, связанных с их ненадлежащим качеством, несоответствием государственным стандартам, техническим условиям, требованиям заводов-изготовителей оборудования и иным аналогичным требованиям. В случае несоответствия запасных частей, материалов и оборудования необходимым требованиям ответственность и риски, связанные с возмещением Заказчику убытков, несет Исполнитель, в том числе запасных частей, материалов и оборудования, переданных Исполнителю от Заказчика для первичной комплектации ЗИП, соответствие которых Исполнитель обязан проверить при приёмке (в случае обнаружения каких-либо несоответствий информировать об этом Заказчика в момент приёмки). После приемки первичной комплектации ЗИП без замечаний, Исполнитель в последствии не в праве ссылаться на недостаток запасных частей, материалов и оборудования, входящих в первичную комплектацию ЗИП, при оказании Услуг по эксплуатации, как основание для неисполнения своих обязательств по Договору.

2.13. Границы эксплуатационной ответственности Исполнителя определяются Сторонами в Актах о разграничении эксплуатационной  ответственности.

2.14. Исполнитель несет полную ответственность за соблюдение персоналом Комплекса норм охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

- СРОК ДЕЙСТВИЯ, ПРЕКРАЩЕНИЕ, РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

3.1. Договор вступает в силу с даты подписания актов приема-передачи объектов в эксплуатацию исполнителю и действует в течение 2 (двух) месяцев.

3.2.	По истечении срока, указанного в п. 3.1 Договора, его действие прекращается при условии, что Стороны не подписали Дополнительное соглашение к Договору о продлении его срока действия. Если иное не будет предусмотрено письменным соглашением Сторон, Дополнительное соглашение о продлении срока действия Договора должно быть подписано не позднее, чем за 15 (пятнадцать) календарных дней до окончания срока действия Договора.

3.3. В случае принятия Сторонами совместного решения о безусловной невозможности дальнейшего оказания Услуг по Договору, в связи с наступлением обстоятельств, по согласованному мнению Сторон, препятствующих его исполнению, либо вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы, оговорённых в Договоре, Стороны прекращают взаимоотношения досрочно с оформлением Соглашения о выполнении взаимных обязательств и прекращении оказания Услуг по Договору при условии оплаты Исполнителю фактически оказанных Услуг

3.4. По представлению письменного уведомления Исполнителю, Заказчик вправе во внесудебном порядке отказаться от исполнения Договора в целом или частично, при наступлении любого из нижеуказанных обстоятельств:

3.4.1. Нарушения Исполнителем сроков оказания Услуг, по причинам, не зависящим от Заказчика, более чем на 30 (Тридцать) календарных дней, с момента получения уведомления Исполнителем о необходимости устранения допущенного нарушения;

3.4.2. Задержки по вине Исполнителя начала оказания Услуг на Комплексе на срок свыше 7 (Семи) календарных дней по причинам, не зависящим от Заказчика.

3.4.3. Аннулирования Необходимых разрешений Исполнителя, наступления любых иных событий, в результате которых Исполнитель лишается права на производство работ и/или оказания Услуг;

3.4.4. Объявления Исполнителем о своей ликвидации;

3.4.5. Признания Исполнителя банкротом;

3.4.6. Неуведомления Заказчика Исполнителем об изменениях в списке конечных бенефициаров;

3.4.7. В иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

3.4.8. В случаях, указанных в п.п. 3.4.1-3.4.6 настоящего Договора Договор считается расторгнутым по истечении 10 (Десяти) календарных дней с момента получения уведомления об отказе от Договора в одностороннем порядке.

3.5. По представлению письменного уведомления Заказчику, Исполнитель может во внесудебном порядке расторгнуть Договор, при наступлении любого из нижеуказанных обстоятельств:

3.5.1. Объявления Заказчиком о своей ликвидации;

3.5.2. Признания Заказчика банкротом.

3.5.3. В иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

3.6. Стороны предпримут все разумные усилия по снижению любых убытков, которые они могут понести в результате расторжения Договора.

3.7. Расторжение Договора по инициативе Исполнителя возможно только при условии исполнения в полном объеме своих обязательств по Договору, имеющихся на дату такого расторжения.

3.8. В случае расторжения Договора Исполнитель передает Заказчику Комплекс по Акту приема-передачи Комплекса на техническую эксплуатацию, а также неиспользованные денежные средства. Неиспользованные средства возвращаются Заказчику по результатам сверки взаиморасчетов, в течение 30 (Тридцати) календарных дней с момента установления суммы задолженности.

3.9. В случае если Исполнитель использовал полученные средства не на цели, предусмотренные настоящим Договором, Заказчик имеет право в одностороннем порядке отказаться от исполнения обязанностей по настоящему Договору и потребовать возмещения Исполнителем стоимости всех переданных ему средств (имущество, денежные средства, и др.) в денежном выражении. Заказчик не менее чем за 10 (Десять) рабочих дней до предполагаемого момента расторжения направляет Исполнителю уведомление об отказе от исполнения настоящего Договора. Исполнитель обязан возместить указанные средства в течение 10 (Десяти) календарных дней с момента расторжения настоящего Договора.

- ОБЩИЙ ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ УСЛУГ

4.1. Услуги по Договору оказываются Исполнителем с даты подписания настоящего Договора. При этом Стороны договорились, что эксплуатация Объект(-а; -ов), входящих в Комплекс, осуществляется только после фактической передачи Объект(-а;-ов) Исполнителю по Акту приема-передачи Комплекса на техническую эксплуатацию.

4.2. Исполнитель принимает на себя ответственность за оказание Услуг по эксплуатации Объект(-а; -ов) в полном объёме с даты подписания Акта приема-передачи Комплекса на техническую эксплуатацию.

4.3. Исполнитель оказывает Заказчику Услуги по настоящему Договору в соответствии с Техническим заданием на эксплуатацию Комплекса  (Приложение № 2 к Договору) и (при выполнении условий п.5.4.57.) Регламентом оказания услуг.

4.4. Персонал Исполнителя для целей оказания Услуг по Договору должен обладать соответствующей квалификацией и при необходимости иметь соответствующее разрешение и допуски на выполнение отдельных видов услуг/работ. Исполнитель обеспечивает персонал спецодеждой (с логотипом, согласованным Заказчиком) и средствами индивидуальной защиты.

4.5. При необходимости оказания Заказчику лицензируемых видов Услуг Исполнитель должен иметь соответствующую лицензию (иное Необходимое разрешение) либо привлечь третьих лиц, обладающих такими лицензиями (иными Необходимыми разрешениями), для осуществления технического обслуживания, осуществления мероприятий по надежному и безопасному функционированию Комплекса и осуществления иных работ, предусмотренных настоящим Договором, оставаясь при этом ответственным перед Заказчиком за надлежащее выполнение ими обязательств по Договору.

Исполнитель не вправе приступать к оказанию услуг/выполнению работ самостоятельно в случае, если у него отсутствует/прекращено для этого соответствующая лицензия (иное Необходимое разрешение). Такие работы/услуги приемке и оплате не подлежат. Всю ответственность за такие работы/услуги несет Исполнитель.

4.6. При определении объёмов и характера Планово-предупредительного ремонта, Текущего ремонта и капитального ремонта Стороны руководствуются требованиями нормативно-технической документации и инструкций заводов-изготовителей. Работы выполняются с периодичностью и в объёме, установленными в нормативной документации.

4.7. Для контроля учёта расходов используемых Исполнителем для оказания Услуг по Договору материалов, запасных частей, комплектаций ЗИП, каждая Сторона определяет состав уполномоченных представителей своей Стороны для участия в Административно-технической комиссии. Стороны обязаны представить друг другу копии приказов о назначении уполномоченных представителей Административно-технической комиссии в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты вступления Договора в силу. Замена указанных лиц производится с предварительным уведомлением другой Стороны в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты такой замены. Число лиц, входящих в состав комиссии - по 2 (Два) человека с каждой Стороны.

4.8. В случае установления Административно-технической комиссией факта выхода из строя запасных частей, материалов и оборудования, иных элементов и конструкций, входящих в состав Комплекса, по вине Исполнителя, последний за свой счёт обязуется произвести их восстановление (ремонт либо замену). Работа комиссии не должна повлечь за собой вмешательство в административно-хозяйственную деятельность Исполнителя.

4.9. В случае если стоимость запасных частей, оборудования, а также иных составляющих Объектов, указанных в Приложении № 1 к Договору, превышает 1 000 000 (Один миллион) рублей, Исполнитель не вправе без предварительного письменного согласия Заказчика передавать их третьим лицам. При необходимости такой передачи или заключения с третьими лицами договора Исполнитель должен за 10 (Десять) календарных дней до предполагаемой даты передачи направить в адрес Заказчика письменный запрос, с указанием данных приобретателя, наименования и цены передаваемого имущества, а также цель передачи.

- ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

  - Заказчик имеет право:

5.1.1. Требовать от Исполнителя надлежащего (качественного и своевременного)  оказания Услуг согласно условиям Договора.

5.1.2. Осуществлять контроль, не вмешиваясь в текущую хозяйственную деятельность Исполнителя.

5.1.3. В установленном законом и Договором порядке требовать от Исполнителя  возмещения ущерба, причинённого неисполнением или ненадлежащим исполнением Исполнителем своих обязательств по Договору.

5.1.4. Давать Исполнителю предложения по совершенствованию и повышению эффективности оказания Услуг, являющихся предметом  Договора, достижению экономии материальных ресурсов и денежных средств.

5.1.5. Запрашивать у Исполнителя документацию, связанную с подтверждением фактических  расходов по оказанию Услуг.

5.1.6. Требовать от Исполнителя представления ежемесячного Акта сдачи-приемки оказанных Услуг не позднее, чем 10 (Десять) рабочих дней после окончания Отчетного периода с представлением документов, подтверждающих выполнение работ, указанных в Годовом Плане по эксплуатации Комплекса.

5.1.7. В любое время действия Договора выразить мотивированное требование об отстранении и (или) замене того или иного подрядчика/соисполнителя от оказания Услуг.

5.1.8. В любое время по своему усмотрению давать Исполнителю письменные и (или) устные обоснованные указания и рекомендации,  не изменяющие его права и обязанности по Договору, обязательные для  исполнения.

5.1.9. В любых экстренных ситуациях, в том числе вызванных действиями и/или бездействием  Исполнителя, и/или при угрозе их возникновения, уполномоченный представитель Заказчика вправе в любое время, без какого-либо предварительного предупреждения, приостановить любые действия Исполнителя в отношении Объектов, направив Исполнителю требование о такой приостановке, а Исполнитель обязан незамедлительно прекратить такие действия и незамедлительно, за свой счёт, устранить любые нарушения, допущенные Исполнителем. В случае если требование представителя Заказчика будет устным, Заказчик обязан не позднее следующего рабочего дня с момента такого требования, предоставить подтверждение такого требования Исполнителю в письменной форме. Исполнитель обязан письменно уведомить Заказчика об устранении нарушений.

5.1.10. Требовать приостановления любых действий Исполнителя, если такие действия противоречат положениям Договора и/или любым иным договорам в отношении Комплекса. Исполнитель настоящим соглашается, что полученная информация будет считаться конфиденциальной в соответствии с положениями Договора.

5.1.11. В случае возникновения аварийной ситуации, зафиксированной соответствующим актом, подписанном уполномоченными представителями Сторон, влекущей невозможность пользования Объектом в рамках разрешенного пользования Объектами приостановить оплату Услуг по Договору на время восстановительных работ по устранению последствий аварии Исполнителем.

5.2. Заказчик обязан:

5.2.1. Принимать у Исполнителя и оплачивать надлежаще оказанные им Услуги в порядке, размере и в сроки, предусмотренные положениями  настоящего Договора.

5.2.2. Обеспечить допуск Исполнителя к Объектам для оказания Услуг по Договору.

5.2.3. Своевременно уведомлять Исполнителя о планируемых изменениях в объемно-планировочных решениях  Объектов и предоставлять Исполнителю проектную, техническую и исполнительную документацию на все произведённые на Объектах изменения.

5.2.4. Своевременно, в срок не более чем за 10 (Десять) рабочих дней с момента заключения соответствующего договора, информировать Исполнителя об изменении условий и/или о заключении новых договоров Заказчика с третьими лицами, имеющих прямое отношение к предмету Договора. Исполнитель настоящим соглашается, что полученная информация будет считаться конфиденциальной в соответствии с положениями Договора.

5.2.5. Предоставить Исполнителю комплекты следующих документов:

1) Заводские инструкции по техническому обслуживанию оборудования Объектов.

2) Комплекты паспортов оборудования Объектов.

3) Комплекты проектной, рабочей и исполнительной документации Объектов.

4) Копии заключения экспертиз и согласований проектов Объектов.

5) Копии предписаний надзорных органов (при их наличии).

5.2.6. Надлежащим образом выполнять иные обязанности, предусмотренные Договором.

5.2.7. Согласовывать кандидатуры подрядчиков/соисполнителей, привлекаемых Исполнителем в срок не более чем 20 (Двадцать) рабочих дней  с момента получения соответствующего обращения Исполнителя.

5.2.8. Своевременно согласовать документацию, передаваемую Исполнителем в соответствии с п.5.4.1. и 5.4.2. настоящего Договора.

5.3. Исполнитель имеет право:

5.3.1. При надлежащем (своевременном и качественном) оказании Услуг на условиях, согласованных в Договоре, требовать от Заказчика оплату Стоимости Услуг в размере и в порядке, предусмотренных Договором.

5.3.2. Самостоятельно осуществлять кадровую политику в отношении персонала Комплекса (заключение/расторжение трудовых договоров, выдача/отзыв доверенностей).

5.3.3. Для оказания Услуг  привлекать подрядчиков/соисполнителей, кандидатура каждого из которых должна согласовываться с Заказчиком.

5.3.4. В одностороннем порядке, без получения предварительного согласия Заказчика, но с незамедлительным последующим его уведомлением, предпринимать любого рода действия, прямо или косвенно связанные с Объектами, входящими в Комплекс, в т. ч. действия, расходы по которым превышают суммы, предусмотренные Планом по эксплуатации Комплекса, если такие действия не связаны с обычным функционированием Комплекса и оказанием Услуг по Договору, а были вызваны аварийной ситуацией, создающей угрозу как технической безопасности Комплекса, так и причинению ущерба Объектам, имуществу Заказчика, а также жизни и здоровью людей, находящихся на территории Комплекса. Все такие действия и расходы должны наилучшим образом защищать интересы Заказчика. Исполнитель в срок не более 3 (Трех) календарных дней уведомляет Заказчика о таких ситуациях и документально подтверждает при передаче Заказчику Отчёта.

5.3.5. В течение срока действия Договора указывать наименование Заказчика в рекламных материалах, касающихся его деятельности на территории Российской Федерации, только при условии получения от Заказчика предварительного письменного разрешения и согласования с ним информации, подлежащей указанию в таких рекламных материалах.

5.3.6. Взаимодействовать со средствами массовой информации в соответствии с указаниями Заказчика о порядке такого взаимодействия. В случае несанкционированного Заказчиком взаимодействия со средствами массовой информации Исполнитель несет ответственность в соответствии с п.8.22 Договора.

5.4. Исполнитель обязан:

5.4.1. Исполнитель обязан в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента подписания Договора разработать графики проведения всех регламентных работ и оказания Услуг, ППР, а также согласовать их с Заказчиком.

5.4.2. В срок не позднее 15 (Пятнадцати) календарных дней после подписания Договора разработать и передать на согласование Заказчику План эксплуатации Объектов на период оказания Услуг, с приложением пояснительной записки.

5.4.3. Обеспечить профессиональную эксплуатацию и регламентные работы на Объектах, оказание иных услуг, предусмотренных Договором, с использованием высококвалифицированного персонала. Оказывать Услуги по Договору качественно, своевременно и в соответствии с условиями Договора и нормами действующего законодательства Российской Федерации.

5.4.4. Оказывать Услуги:

1) с соблюдением всех нормативных актов органов государственной власти и местного самоуправления;

2) с соблюдением всех положений Договора, с учётом требований иных договоров, заключённых Исполнителем, либо Заказчиком во исполнение Договора и (или) в отношении Объектов при условии, если Заказчик заблаговременно предоставил Исполнителю копии таких договоров, заключённых Заказчиком, в том числе изменений к ним;

3) с осуществлением временных перерывов в предоставлении Услуг только после согласования с Заказчиком. Согласия Заказчика не требуется в случае, когда временный перерыв в предоставлении Услуг обусловлен угрозой возникновения аварийной ситуации. При этом Исполнитель обязуется уведомить Заказчика о временном перерыве предоставления Услуг в срок не позднее следующего рабочего дня;

4) с организацией взаимодействия с государственными органами контроля и надзора и при необходимости получения от них необходимых разрешений и допусков для обеспечения работы Комплекса, в установленные законодательством Российской Федерации и иной нормативно-технической документацией сроки, а также обеспечением контроля  их своевременной пролонгации;

5) на основе локальных нормативных документов, регламентирующих эксплуатацию Комплекса (правил пользования курортом, общих правил персонала, правил для посетителей), предоставляемых Заказчиком в течение 14 (Четырнадцати) календарных дней после заключения Договора, а также Регламента предоставления услуг (в случае выполнения п.5.4.57. Договора) и организационно-распорядительной документации по Объектам в соответствии с законодательством Российской Федерации и иной нормативно-технической документацией Объектов;

6) с ведением надлежащим образом оформленных вахтенных журналов, журналов осмотров и ремонтов Объектов;

5.4.5.Обеспечить эксплуатацию Комплекса силами квалифицированного персонала.

5.4.6.Проводить периодическое медицинское освидетельствование обслуживающего персонала.

5.4.7. По истечении срока действия Договора, в том числе в случае его досрочного расторжения, Исполнитель обязан возвратить Заказчику ЗИП в полной комплектации в соответствии с Актом приема-передачи Комплекса на техническую эксплуатацию, за исключением ЗИП, фактически используемых для оказания услуг.

5.4.8. В рамках утверждённого Плана по эксплуатации Объектов, с письменного согласия Заказчика, привлекать подрядчиков/соисполнителей для  оказания Услуг, предусмотренных Договором.

5.4.9. Обеспечить наличие и поддержание в рабочем состоянии на Объектах средств пожаротушения.

5.4.10. Обеспечивать ежедневную работу Объектов в соответствии с их назначением, а также утвержденным Заказчиком Графиком работы Комплекса (по форме Документа, дополнительно согласованной сторонами).

5.4.11. С момента подписания Сторонами Акта приема-передачи Комплекса на техническую эксплуатацию обеспечивать сохранность и целостность Комплекса, осуществлять эксплуатацию Объектов с необходимой степенью заботливости и осмотрительности, относиться к ним как к своим собственным. В случае повреждения либо угрозы повреждения, ухудшения либо угрозы ухудшения состояния помещений Исполнитель обязан незамедлительно известить об этом Заказчика и предпринять все возможные меры для предотвращения и/или уменьшения размера возможного ущерба. В случае повреждения либо ухудшения состояния помещений по вине Исполнителя последний производит ремонт, восстановление помещений своими силами и за свой счёт.

5.4.12. Проводить совместные инспекции Комплекса с представителями Заказчика не реже, чем 1 (Один) раз в месяц.

5.4.13. Организовать круглосуточный диспетчерский контроль, обеспечивающий своевременное выявление возникших аварий и неполадок и их локализацию. Принимать меры по недопущению возникновения аварийных ситуаций и уменьшению их последствий. Оперативно локализовать возникшие аварии и неполадки и устранять их. При этом Исполнитель будет стремиться к скорейшему завершению работ по устранению неполадок и сделает все от него зависящее, чтобы обеспечить работу Объекта в соответствии с утверждённым Графиком.

Обеспечивать эксплуатацию Объектов с привлечением персонала в соответствии с регламентами. При невозможности обеспечить выход в смену требуемого регламентом количества персонала, Исполнитель обязан незамедлительно уведомить представителя Заказчика и принять согласованное решение о возможности эксплуатации Объектов в данную смену имеющимися ресурсами (в случае, если они способны обеспечить безопасную и качественную эксплуатацию Объектов) с подписанием соответствующего акта оформленного в произвольной форме. В случае невозможности эксплуатации имеющимися ресурсами Исполнителя, Заказчик вправе запретить эксплуатацию Объектов (испытывающих недостаток в ресурсах для эксплуатации) с удержанием оплаты услуг по Договору на период запрета на эксплуатацию и выставлением Исполнителю претензии в размере упущенной за данный период прибыли от коммерческой эксплуатации Объектов из расчета среднестатистической загруженности ВТРК «Архыз».

5.4.14. В случае если технические неисправности связаны с работой коммунальных служб и/или с капитальным ремонтом, работы/услуги по их устранению осуществляются Исполнителем по дополнительным соглашениям с Заказчиком. Сроки согласовываются Сторонами в зависимости от характера технической неисправности. Исполнитель обязан предпринять все разумные усилия для получения письменного подтверждения от коммунальных служб, если неполадки на Объектах произошли из-за нарушения ими договорных обязательств. Исполнитель примет все возможные меры, чтобы указанные неисправности и поломки не отразились на работе Комплекса в соответствии с Графиком, утверждённым Заказчиком.

5.4.15. Самостоятельно производить оплату Услуг, оказываемых подрядчиками/ субподрядчиками/соисполнителями, в соответствии с условиями соответствующих договоров подряда/субподряда, привлечённых Исполнителем в рамках оказания Услуг по Договору.

5.4.16. Не допускать превышения согласованной Сторонами Стоимости Услуг, за исключением случаев, предусмотренных положениями Договора.

5.4.17. Представлять Заказчику предложения по повышению эффективности работ и Услуг, являющихся предметом Договора, достижению экономии материальных, трудовых и финансовых ресурсов, сохранности Комплекса, а также предложения по выполнению дополнительных строительно-монтажных работ.

5.4.18. Контролировать проведение работ, оказание Услуг на Объектах, осуществляемых привлечёнными подрядчиками, включая работы по проведению всех видов ремонта, в том числе капитального.

5.4.19. Проводить работы/оказывать услуги по подготовке Объектов к сезонной эксплуатации.

5.4.20. Своевременно информировать Заказчика о любом изменении обстоятельств, которые могут прямо или косвенно отразиться на оказании Услуг и на правах и законных интересах Заказчика, если это стало известно Исполнителю.

5.4.21. По мере необходимости давать Заказчику обоснованные рекомендации, а также ориентировочную стоимость и график проведения необходимых Капитальных работ по ремонту строительных конструкций, Инженерных систем и оборудования, элементов внешнего благоустройства, элементов внутренней и внешней отделки Объектов.

5.4.22. Надлежащим образом осуществлять Текущий ремонт строительных конструкций и Инженерных систем и оборудования в рамках оказания Услуг по Договору. Текущий ремонт строительных конструкций и Инженерных систем и оборудования производится Исполнителем по заранее утвержденным планам, графикам и сметам. В Текущий ремонт не включаются работы/услуги, подлежащие выполнению в рамках гарантийных обязательств третьих лиц перед Заказчиком.

5.4.23. В случае, если по результатам инспекций, согласно п. 5.4.12. Договора, выявится, что причиной выхода из строя любых элементов (деталей, частей и т.д.) Комплекса является:

-  ненадлежащее оказание Услуг по эксплуатации и регламентным работам;

- нарушение периодичности оказания Услуг по эксплуатации и регламентным работам;

- использование некачественных запасных частей, материалов и оборудования;

- неправильная эксплуатация Инженерных систем и оборудования, запасных частей и материалов,

то расходы на ремонт и приобретение необходимых запасных частей, материалов и оборудования осуществляются за счёт Исполнителя. Исполнитель обязуется осуществить данный ремонт в возможно короткие сроки.

5.4.24. В случае, если Стороны не могут прийти к соглашению по вопросу определения причины поломки Стороны обращаются к сторонней независимой помощи экспертов для установления причин поломки. При этом расходы по предоставлению услуг независимых экспертов берет на себя Сторона, вина которой будет выявлена в ходе независимого расследования.

5.4.25. В случае,  если по результатам осмотра выявится, что выход из строя любых элементов Объектов, запасных частей, материалов и оборудования является гарантийным случаем третьих лиц, то Исполнитель принимает участие в соответствующей комиссии и оказывает содействие Заказчику в составлении рекламационного акта. Исполнитель направляет заполненный и подписанный Заказчиком рекламационный акт третьим лицам по указанию Заказчика и контролирует выполнение работ по устранению поломки и дальнейшую приёмку выполненных работ.

5.4.26.	Организовать выполнение работ по технологическому присоединению (резидентов и субабонентов) к распределительным сетям в установленном действующим законодательством Российской Федерации и нормативно-правовой базой порядке, с учетом региональной специфики обслуживания сетей.

5.4.27.	Обеспечить рациональное и экономное расходование ресурсов Комплекса.

5.4.28.	Незамедлительно сообщать Заказчику обо всех событиях, увеличивающих риск возникновения аварийных ситуаций, а также сообщать службе охраны Комплекса и соответствующим муниципальным службам (пожарная охрана, милиция, скорая медицинская помощь, служба спасения и т.п.) о возникновении (угрозе возникновения) аварийных ситуаций, противоправных действий, угрозы жизни и здоровью людей или в необеспечении сохранности имущества Заказчика, и предпринимать действенные меры к их устранению.

5.4.29.	В течение 3 (Трех) рабочих дней с момента получения письменного обращения Заказчика любым удобным способом предоставлять Заказчику копии договоров и иных документов с третьими лицами в отношении Услуг, являющихся предметом  Договора.

5.4.30. В случае внесения изменений в предоставленные документы в соответствии с п. 5.4.33 Договора Исполнитель обязуется предоставлять Заказчику любым удобным способом надлежащим образом заверенные копии таких изменений в течение 3 (Трех) рабочих дней с момента получения от соответствующих государственных органов документов с внесёнными изменениями.

5.4.31. Соблюдать требования внутриобъектного и пропускного режимов Комплекса.

5.4.32. Соблюдать при исполнении Договора требования действующего законодательства Российской Федерации и требования Заказчика, предъявляемые к Исполнителю, при выполнении работ и оказании Услуг. В течение всего срока действия  Договора Исполнитель обязан обеспечивать соблюдение на территории Комплекса своими сотрудниками, подрядчиками/соисполнителями Исполнителя:

1) внутренних норм и правил, установленных на территории Комплекса для обеспечения его нормальной деятельности и безопасности сотрудников и посетителей, а также для сохранности и безопасности имущества, любых иных объектов, переданных Исполнителю в соответствии с условиями Договора;

2) требований техники безопасности, правил пожарной безопасности, правил эксплуатации электроустановок, санитарного контроля, правил охраны труда и окружающей среды, а также иных требований действующего законодательства Российской Федерации.

5.4.33. Вести техническую и иную документацию, необходимую для надлежащего оказания Услуг и исполнения обязательств по Договору.

5.4.34. Организовывать хранение и выдачу ключей, полученных Исполнителем от Заказчика для выполнения своих обязательств по Договору, а также осуществлять контроль за состоянием помещений, ключи от которых находятся у Исполнителя.

5.4.35. Обеспечить сохранность и вернуть по письменному требованию Заказчика всю документацию, предоставленную Исполнителю Заказчиком и/или полученную Исполнителем, и/или которую Исполнитель ведёт в ходе выполнения Договора.

5.4.36. В случае необходимости проведения реконструкций Инженерных систем и оборудования на Объектах в рамках исполнения обязательств по Договору  вносить соответствующие изменения в исполнительную документацию или обеспечивать внесение таких изменений подрядными организациями. Необходимость проведения реконструкции должна быть обоснована и представлена на утверждение Заказчику. Изменённая исполнительная документация также должная быть предоставлена Заказчику на утверждение.

5.4.37. Организовывать и осуществлять техническое обслуживание и эксплуатацию  Комплекса, включая проведение необходимых регламентных работ, работ по Текущему ремонту и Планово-предупредительный ремонт.

5.4.38. В случае установки Заказчиком нового оборудования (далее – Новое оборудование) в период действия Договора, Заказчик письменно уведомляет Исполнителя о необходимости проведения осмотра и принятия Нового оборудования в эксплуатацию. В уведомлении указывается дата, время и место проведения осмотра. При этом Исполнитель обязуется направить Уполномоченное лицо для проведения осмотра и на основании проведённого осмотра составить в указанные в уведомлении сроки Акт приема-передачи Нового оборудования на эксплуатацию и регламентные работы и Акт приема-передачи Документации на Новое оборудование (при составлении вышеуказанных актов за основу берутся формы документов, дополнительно разработанные Сторонами). Ввод в эксплуатацию нового оборудования оформляется Дополнительным соглашением к Договору, проект Дополнительного соглашения оформляется Исполнителем с указанием объёмов, порядка, сроков оказания и стоимости Услуг по эксплуатации и регламентным работам нового оборудования. Оформление и подписание указанных документов осуществляется Сторонами в порядке, предусмотренном в разделе 6 Договора.

5.4.39. Осуществлять контроль соответствия исполнительной документации Заказчика произведённым изменениям в  конструкциях Объектов, входящих в зону эксплуатационной ответственности Исполнителя.

5.4.40. В разумный срок, согласованный с Заказчиком, исполнять обоснованные письменные указания и рекомендации Заказчика  в отношении оказания Услуг либо предоставить мотивированный отказ.

5.4.41. В срок не более 5 (Пяти) рабочих дней после окончания Отчётного период представлять Заказчику Акты сдачи-приемки оказанных Услуг за период по согласованной форме.

5.4.42. Своевременно информировать Заказчика о любом изменении обстоятельств, которые могут прямо или косвенно отразиться на оказании Услуг и на правах и законных интересах Заказчика, если это стало известно Исполнителю.

5.4.43. Сохранять в тайне любую информацию служебного, коммерческого, частного и любого иного характера в течение действия Договора, а также в течение 3 (Трёх) лет после завершения действия Договора, в том числе в случае его досрочного расторжения, если разглашение этой информации не связано с условиями выполнения Исполнителем своих обязанностей по Договору.

5.4.44. По согласованию с Заказчиком принимать участие в мероприятиях по контролю за ходом выполнения работ, относящимся к Объектам, по договорам заключенным Заказчиком с коммунальными службами и иными подрядными организациями, при условии предоставления Заказчиком копии таких договоров, а также соответствующей доверенности, в части представления интересов Заказчика по вопросам обеспечения  Комплекса потребляемыми ресурсами и с обслуживанием и эксплуатацией Объектов, в части необходимой для надлежащего оказания Услуг Исполнителя. Не позднее следующего рабочего дня, когда Исполнителю стало известно о нарушении,  информировать Заказчика (телефонограммой, посредством электронного сообщения) о нарушениях условий договоров между подрядными организациями и Заказчиком, ставших известными Исполнителю.

5.4.45. Снимать показания с приборов учета, на основании доверенности, выданной Заказчиком, своевременно оплачивать все коммунальные платежи.

5.4.46. Ежемесячно представлять Заказчику расчетные документы, показания приборов учета, документы, подтверждающие оплату счетов в соответствии с п. 5.4.44 Договора.

5.4.47. На основании доверенности, выданной Заказчиком, Исполнитель представляет и защищает интересы Заказчика:

1) в коммунальных службах по вопросам оказания коммунальных Услуг, в т.ч. по обеспечению Комплекса электрической энергией, природным газом, водоснабжением, отводом сточных вод, связью, по качеству оказания коммунальных услуг, по предоставлению информации и любых сведений и выполнению любых организационных вопросов, вытекающих из договоров, заключённых Заказчиком с коммунальными службами;

2) перед подрядными организациями по вопросам гарантийных обязательств подрядчиков в гарантийный период строительно-монтажных работ, устранения некачественно выполненных работ, завершения работ подрядчиков согласно выданным подрядчиками гарантийным письмам. Исполнитель выполняет обязанности в рамках настоящего пункта на основании письменного поручения Заказчика. Заказчик обязан передать Исполнителю всю информацию, необходимую для выполнения поручения.

5.4.48. Незамедлительно любым удобным способом уведомить Заказчика,  в случае:

1) наступления любого несчастного случая, правонарушения или иного события, связанного с выполнением Исполнителем обязательств по Договору, вследствие которого к Заказчику могут быть предъявлены претензии и исковые требования о возмещении причинённого ущерба;

2) предъявления к Исполнителю (или к Заказчику) письменного требования или претензии, в том числе о причинении ущерба на территории Комплекса, в связи с ненадлежащим оказанием Услуг, предусмотренных Договором и т.д.

5.4.49. Каждый входящий и исходящий документ, касающийся оказания Исполнителем Услуг, должен регистрироваться Исполнителем в журналах входящей и исходящей корреспонденции и храниться в отдельных папках входящей и исходящей корреспонденции.

5.4.50. Организовать и вести, в пределах своей ответственности по Договору, архив документации по Объектам, включая техническую документацию. Предоставлять Заказчику копии или, по требованию Заказчика, оригиналы Документации, поступающей на имя (в адрес) Заказчика, не позднее 1 (Одного) рабочего дня, следующего за днём получения такой Документации или соответствующего запроса Заказчика.

5.4.51. В  случае возникновения чрезвычайной, аварийной или иной ситуации, создающей угрозу жизни и здоровью людей, утраты или повреждения имущества Заказчика и третьих лиц, находящихся на территории Комплекса, незамедлительно принять все возможные меры к устранению её собственными силами и всеми возможными средствами, в том числе в соответствии с общеобъектовой инструкцией по действиям при пожаре и инструкцией по действиям при чрезвычайных обстоятельствах, утверждёнными  Заказчиком.

5.4.52. Осуществлять контроль за состоянием Объектов, равно как и имущества Заказчика, в объёме, предусмотренном Договором, в том числе:

1. вести контроль за состоянием Объектов посредством проведения регулярных контрольных осмотров;

2. осуществлять регулярный контроль по исправности Инженерных систем и оборудования и оперативно реагировать на сигналы о неполадках;

3. представлять Заказчику ежемесячные отчёты по аварийным ситуациям, их локализации/ликвидации при возникновении;

4. осуществлять производственный контроль соблюдения требований промышленной безопасности при эксплуатации опасных производственных Объектов («Сеть газопотребления и газорапределения ВТРК «Архыз») в соответствии с Положением об организации и осуществлении производственного контроля соблюдения требований промышленной безопасности при эксплуатации опасных производственных объектов.

5.4.53. Незамедлительно сообщать Заказчику обо всех событиях, увеличивающих риск возникновения аварийных ситуаций.

5.4.54. В течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней с даты вступления Договора в силу, разработать и предоставить на утверждение Заказчику Положение о работе административно-технической комиссии.

5.4.55. В течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента подписания Сторонами настоящего Договора предоставить Заказчику в письменном виде информацию о собственниках Исполнителя, включая конечных бенефициаров с предоставлением документов.

# В случае изменений информации о собственниках Исполнителя, включая конечных бенефициаров, последний обязан представить Заказчику информацию о таких изменениях в письменном виде в течение 5 (Пяти) дней с даты изменений с предоставлением подтверждающих документов.

# 5.4.56. В целях своевременной комплектации ЗИП, в кратчайшие сроки осуществлять закупку, поставку и хранение ЗИП. В случае несвоевременного/не обеспечения Комплекса ЗИП, Исполнитель несет ответственность за нарушение сроков оказания Услуг по настоящему Договору, в соответствии с разделом 8 настоящего Договора.

# 5.4.57. Согласовать в срок не более 14 (Четырнадцати) календарных дней и включить приложением к настоящему Договору путем заключения дополнительного соглашения Сторон представленный по инициативе Заказчика Регламент оказания услуг по настоящему Договору.

6. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ-ПЕРЕДАЧИ КОМПЛЕКСА

НА КОМПЛЕКСНУЮ ЭКСПЛУАТАЦИЮ

6.1. Заказчик обязан передать Исполнителю  соответствующий Объект(-ы) для оказания Услуг по Акту приема-передачи Комплекса на техническую эксплуатацию, а Исполнитель принять Объекты для целей эксплуатации с даты подписания вышеуказанного Акта.

Заказчик может передать Актом приема-передачи Комплекса на техническую эксплуатацию по форме в Приложении № 4 оборудование, необходимое Исполнителю для исполнения функций по Договору. Условия передачи и возврата оборудования определяется Сторонами в Дополнительном соглашении к настоящему Договору.

6.2. Если при осмотре Объектов и приёмке Документации Исполнитель обнаружит недостатки и/или некомплектность и/или иные нарушения, влияющие на качество оказания Услуг, Исполнитель составляет с представителем Заказчика Дефектные ведомости по утвержденной  форме и предоставляет их Заказчику на согласование и подписание.

6.3. С момента подписания Актов приема-передачи Комплекса на техническую эксплуатацию, указанных в пункте 6.1 Договора, Исполнитель несёт ответственность за техническое обслуживание, исправность и обеспечение параметров Объект(-а; -ов), предусмотренных соответствующей технической и исполнительной документацией Заказчика, а также за состояние элементов внутренней и внешней отделки Объектов.

6.4. Не позднее, чем за 3 (Три) рабочих дня до начала последнего месяца действия Договора Заказчик обязан предоставить Исполнителю информацию о лице/лицах, уполномоченных Заказчиком осуществлять приёмку Комплекса, а также технической и исполнительной документации от Исполнителя.

6.5. В течение последнего месяца оказания Услуг по Договору Исполнитель передаёт Заказчику или его уполномоченным представителям

(с оформлением соответствующих Актов приема-передачи Комплекса на техническую эксплуатацию):

- инженерные системы и оборудование, конструкции, элементы Объектов и иное имущество;

- информацию по статусу незавершённых работ и проектов с приложением всей проектной, технической и исполнительной документации;

- всю документацию, предоставленную Исполнителю Заказчиком в ходе выполнения Договора и полученную Исполнителем самостоятельно в отношении Объектов;

- технический архив по Объектам;

6.6. В случае отказа Заказчика от подписания соответствующих Актов приема-передачи Комплекса на техническую эксплуатацию, в течение 15 (Пятнадцати) календарных дней после их предоставления Исполнителем, Заказчик или уполномоченное им лицо/лица направляют Исполнителю письменный мотивированный отказ от подписания Актов приема-передачи Комплекса на техническую эксплуатацию с приложением перечня замечаний по состоянию в Комплекса, послуживших причиной такого отказа.

6.7. Замечания, указанные в перечне, подлежат устранению за счёт Исполнителя в случае, если они вызваны неправильной эксплуатацией и техническим обслуживанием Объектов Комплекса, либо явились результатом других нарушений, допущенных Исполнителем в течение срока действия Договора. Исполнитель обязан в максимально короткие сроки устранить все замечания, указанные в перечне, если специальный срок для их устранения не будет указан в отказе, направляемом Заказчиком в соответствии с п. 6.6 настоящего Договора.

6.8. Если Заказчик письменно уведомил Исполнителя о необходимости исправления замечаний, указанных в перечне, а Исполнитель не исправил их в сроки установленные п. 6.7. настоящего Договора или сообщил о невозможности их исправления, Заказчик имеет право по истечении указанного срока устранить замечания своими силами или силами третьих лиц. Все расходы, связанные с устранением таких замечаний, возмещаются за счет Исполнителя.

7. СТОИМОСТЬ УСЛУГ, ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ И СДАЧИ-ПРИЕМКИ УСЛУГ

7.1. Стоимость Услуг.

Стоимость оказываемых услуг составляет денежную сумму в размере ____________, в том числе НДС 18% _________________.

7.1.1. Стоимость услуг состоит из постоянной и переменной части:

Постоянная часть складывается из единичных расценок на оказываемые услуги в соответствии с Приложением № 7 к Договору «Единичные расценки на оказываемые услуги» и составляет ____________________, в том числе НДС 18% ______________.

В случае некачественного оказания услуг, подтвержденного актом, составленным членами Административно-технической комиссии со стороны Заказчика или оказания услуг не в полном (определенном Регламентом оказания услуг) объеме, заказчик имеет право применения понижающего коэффициента 0,5 за день, в который услуга была оказана ненадлежащим образом.

В случае, если услуга не была оказана, что подтверждается актом, составленным членами Административно-технической комиссии со стороны Заказчика, Заказчик вправе применить понижающий коэффициент 0 за день, в который услуга не была оказана.

Переменная часть состоит из расходов исполнителя на ГСМ, материальных затрат на обслуживание Административного здания и инфраструктуры п. Романтик, рекламно-информационное оформление территории и составляет ____________________, в том числе НДС 18% ___________.

7.1.2. В срок не позднее 10 (Десяти) календарных дней после окончания отчетного периода Исполнитель представляет Заказчику на утверждение Акт сдачи-приемки оказанных Услуг по эксплуатации объектов за отчётный период, который Исполнитель передаёт на утверждение Заказчику.

7.1.3. В случае производственной необходимости Исполнитель имеет право, с письменного согласия Заказчика, производить дополнительные расходы по регламентным работам на Объектах, которые не были предусмотрены при согласовании и утверждении Плана по эксплуатации объектов. Дополнительные работы/услуги, предусмотренные настоящим пунктом, выполняются/оказываются Исполнителем после подписания Сторонами соответствующего дополнительного соглашения к Договору.

До начала выполнения дополнительных работ/оказания дополнительных услуг Исполнитель представляет Заказчику расчёт стоимости дополнительных работ/услуг, который определяется исходя из среднерыночной цены выполнения аналогичных работ/услуг и согласованных с Заказчиком дополнительным соглашением расходов Исполнителя.

При превышении расчётов Исполнителя по сравнению с показателями среднерыночных цен, Заказчик имеет право самостоятельно провести исследования среднерыночной стоимости выполнения аналогичных работ/услуг. Заказчик предоставляет Исполнителю результаты исследования (тендера) на проведение аналогичных работ/услуг. Полученная сумма является согласованной и принятой Исполнителем ценой дополнительных работ/услуг Исполнителя.

7.1.4. В случае предполагаемого изменения величины эксплуатационных расходов по причинам, не зависящим от Исполнителя, Исполнитель должен немедленно уведомить Заказчика о таких изменениях. Любые изменения в План по эксплуатации объектов вступают в силу только после подписания Сторонами дополнительного соглашения к Договору. При изменении действующего на момент заключения Договора налогового законодательства Российской Федерации, связанные с этим соответствующие изменения (дополнения) вносятся в План по эксплуатации объектов на основании подписанного Сторонами дополнительного соглашения к Договору.

Расчеты производятся по факту оказания услуг на основании подписанного с двух сторон Акта сдачи-приемки оказанных Услуг.

7.1.5. В случае возникновения затрат Исполнителя, превышающих 500 000 (Пятьсот тысяч) рублей, и связанных с приобретением запасных частей, оборудования, необходимого для обеспечения работы Объекта в соответствии с Регламентом оказания услуг на Комплексе, оплата указанных затрат по согласованию с Заказчиком  может быть произведена до истечения Отчетного периода при предоставлении счета.

7.1.6. Все платежи по настоящему Договору производятся в безналичной форме в российских рублях.

7.1.7. Все дополнительные услуги, оказываемые Исполнителем и согласованные Заказчиком, оплачиваются Заказчиком отдельно в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней с даты выставления Исполнителем счета.

7.1.8. Исполнитель обязан предоставить Заказчику оформленный в соответствии с требованиями ст. 169 НК РФ счет-фактуру в течение 5 (Пяти) календарных дней, считая со дня подписания Акта сдачи-приемки оказанных Услуг Сторонами.

В случае, если Исполнитель уклоняется от выставления счета-фактуры и передачи его Заказчику, или отказывается исправить ранее выставленный и полученный Заказчиком счет-фактуру при обнаружении в нем ошибок, опечаток или исправлений, Заказчик вправе потребовать от Исполнителя уплаты суммы в размере суммы налога на добавленную стоимость, указанном в таком счете-фактуре в течение 10 (Десяти) банковских дней с момента предъявления соответствующего требования Заказчиком.

7.2. Порядок расчётов.

7.2.1. Услуги оплачиваются Заказчиком по окончании Отчётного периода в течение 15 (Пятнадцати) банковских дней с даты подписания Сторонами Акта сдачи-приемки оказанных Услуг на основании Счета и счет-фактуры.

7.2.2. В случае необходимости увеличения общей стоимости Услуг по Договору, по причинам, не зависящим от Исполнителя, Исполнитель должен немедленно уведомить Заказчика о такой необходимости. В случае согласия Заказчика, увеличение общей стоимости Услуг по Договору происходит путем заключения Дополнительного соглашения к настоящему Договору. Увеличение стоимости Услуг по Договору не может превышать 25 % (Двадцати пяти процентов) от Общей стоимости Услуг по Договору.

7.3. Общие положения сдачи-приемки Услуг:

7.3.1. По окончании каждого периода Заказчик принимает Услуги, оказанные Исполнителем, путём подписания Акта сдачи-приемки оказанных Услуг, составленного Исполнителем по форме согласованной сторонами. При этом Исполнитель обязуется в срок не позднее 10 (Десяти) календарных дней с начала месяца, следующего за Отчётным, представить Заказчику на подписание 2 (Два) экземпляра Акта сдачи-приемки оказанных Услуг (далее в указанном пункте – «Акт») с приложением соответствующих документов, а также оригинала счета и счета-фактуры, оформленного согласно требованиям действующего законодательства Российской Федерации.

В Акте отдельно выделяются:

- объем оказанных услуг в соответствии с единичными расценками;

- сумма переменных затрат, состоящая из затрат на ГСМ и ТО спецтехники, а также иных затрат, не входящих в расценки согласно Приложению №7 к Договору.

К Акту также прилагаются документы, подтверждающие сумму переменных затрат.

7.3.2. Заказчик обязан подписать Акт в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты его получения от Исполнителя, либо в тот же срок направить Исполнителю письменный мотивированный отказ от подписания Акта с приложением к нему перечня замечаний к Услугам, оказанным Исполнителем.

При этом принятые Услуги Заказчик оплачивает в полном объеме в сроки, определенные в п.7.2.1. настоящего Договора.

7.3.3. Если в течение 20 (Двадцати) календарных дней после получения  Акта, Заказчик не предоставит Исполнителю подписанный Акт либо мотивированный отказ с перечнем замечаний, подлежащих устранению, то Исполнитель:

1) вправе подписать Акт в одностороннем порядке, сделав в обязательном порядке в нем отметку (запись о не подписании их Заказчиком в срок, установленный в п.7.3.2. Договора, и об отсутствии со стороны Заказчика мотивированных возражений).

2) обязан вручить Заказчику лично либо почтовым отправлением с уведомлением о вручении Акта с проставленной в нем отметкой;

7.3.4. Замечания Заказчика к оказанным Услугам должны быть устранены Исполнителем в течение 10 (Десяти) календарных дней с даты получения мотивированного отказа Заказчика или в иной срок, утвержденный Заказчиком. После устранения Исполнителем замечаний, указанных в мотивированном отказе Заказчика, Заказчик обязан подписать Акт и оплатить фактически оказанные Исполнителем Услуги в соответствии с условиями Договора.

7.3.5. Если в согласованные Сторонами сроки Исполнитель не устраняет замечания Заказчика к оказанным Услугам, Заказчик имеет право, уведомив об этом Исполнителя, привлечь любую третью организацию для устранения выявленных замечаний с отнесением на Исполнителя всех расходов по оплате её услуг/работ, понесённых Заказчиком. Расходы Заказчика могут быть взысканы Заказчиком из сумм, подлежащих оплате за оказанные Услуги (такой зачёт осуществляется на основании письменного заявления Заказчика).

- ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

8.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и условиями Договора.

8.2. Исполнитель не несёт ответственности за:

- ненадлежащее выполнение обязательств коммунальными службами, в т.ч. за некачественное обеспечение Комплекса потребляемыми ресурсами при условии, что это не вызвано действием/бездействием Исполнителя по надлежащей эксплуатации  Комплекса, и/или несвоевременным перезаключением Заказчиком договоров с коммунальными службами по вине Исполнителя;

2) ненадлежащее выполнение обязательств подрядными  и иными организациями, с которыми у Заказчика заключены прямые договоры;

8.3. В случае, если Стороны не могут прийти к соглашению по вопросу определения причины возникновения дефекта (замечаний), Стороны назначат независимого эксперта, не связанного с Заказчиком и Исполнителем. По порядку, срокам и стоимости устранения данных дефектов Стороны принимают решение.

8.4. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком своих обязательств по оплате окончательного расчета, предусмотренного Договором, на период более 10 (Десяти) рабочих дней, Исполнитель вправе потребовать от Заказчика уплаты пени в размере 0,1% (Ноль целых одна десятая процента) от просроченной суммы за каждый день просрочки, но не более 5% (Пяти процентов) от просроченной суммы.

8.5. В случае возникновения неисправностей на Объектах Исполнитель обязуется устранять такие неисправности в согласованные Заказчиком сроки, именуемые в этом случае «Предельно допустимыми сроками устранения неисправностей».

8.6. В случае нарушения Исполнителем Предельно допустимых сроков устранения неисправностей, Заказчик вправе удержать из ежемесячной стоимости Услуг Исполнителя, предусмотренной Планом по эксплуатации объектов, суммы штрафных санкций на основании письменной претензии, направленной в адрес Исполнителя.

8.7. С целью фиксации Сторонами фактов нарушения Исполнителем Предельно допустимых сроков устранения неисправностей и возможности применения штрафных санкций в рамках Договора, Стороны определили следующую процедуру документирования:

1) Представителем Заказчика в присутствии уполномоченного представителя Исполнителя в сроки, согласованные Сторонами, проводится освидетельствование надлежащего исполнения Исполнителем своих обязательств по Договору.

2) При обнаружении фактов неисправности на Объектах, представитель Заказчика в присутствии представителя Исполнителя составляет Акт о неисправности в произвольной форме, в котором подробно описываются обнаруженные неисправности и  время  их обнаружения. В случае отказа Исполнителя от подписания Акта о неисправности, Заказчик вправе привлечь любых двух незаинтересованных лиц, которые фиксируют факт обнаружения неисправности и факт отказа Исполнителя от подписания указанного Акта о неисправностях.

3) После устранения неисправности на Объектах, представители Сторон фиксируют в Акте об устранении неисправности фактическое время устранения. В случае отказа Заказчика от подписания Акта об устранении неисправности, Исполнитель вправе привлечь любых двух незаинтересованных лиц, которые фиксируют факт устранения неисправности и факт отказа Заказчика от подписания указанного Акта об устранении неисправности.

4) В случае, если период устранения неисправности превысит период Предельно допустимого срока устранения неисправности и если иной срок не был дополнительно согласован Сторонами, исходя из характера неисправности, к Исполнителю применяются установленные Договором штрафные санкции. Разногласия и замечания любой из Сторон отражаются в Акте о неисправности и/или Акте об устранении неисправности.

8.8. Штрафные санкции за нарушение сроков устранения неисправности не подлежат применению к Исполнителю в следующих случаях:

1) возникновение аварий, произошедших не по вине Исполнителя, включая, но, не ограничиваясь случаями проведение плановых работ, осуществляемых коммунальными службами;

2)  проведение планово-предупредительных и ремонтных работ в сроки, предварительно согласованные с Заказчиком;

3)  в случае, если по согласованному мнению Сторон устранение неисправности может повлечь большее по объёму нарушение работоспособности Объектов и/или ограничение деятельности третьих лиц, в том числе Посетителей.

8.9. В случаях, описанных в п.8.8., сроки устранения неисправности согласовываются Сторонами дополнительно. При этом Исполнитель будет стремиться к скорейшему завершению работ по устранению неисправности и сделает все от него зависящее, чтобы обеспечить нормальное функционирование Комплекса в период проведения указанных работ.

В случае возникновения нескольких случаев неисправности одновременно, устранение производится в зависимости от их характера.

8.10. Взыскание любых штрафных санкций, предусмотренных законодательством Российской Федерации и/или Договором, за нарушение любого обязательства, вытекающего из Договора, не освобождает Стороны от исполнения нарушенного обязательства.

8.11. При обнаружении Заказчиком факта пропажи или повреждения Объектов, товарно-материальных ценностей или иного имущества Заказчика, переданного Исполнителю по Акту приема-передачи Комплекса на техническую эксплуатацию
(далее – «Имущество»), при отсутствии сообщений Исполнителя о данных фактах, Заказчик в тот же день письменно уведомляет Исполнителя о проведении комиссии по расследованию причин возникновения указанных фактов за 2 (Два) рабочих дня до её проведения. В уведомлении указывается время и место проведения работы комиссии. В случае неявки Исполнителя в указанное время, либо отказа Исполнителя от подписания акта, фиксирующего факт пропажи или повреждения Имущества, Заказчик в присутствии любых двух незаинтересованных лиц составляет односторонний акт, в котором фиксирует факт отказа Исполнителя от подписания акта или отсутствия его Уполномоченных представителей в месте работы комиссии, обстоятельства и факт повреждения или пропажи Имущества, его стоимость, согласно данным бухгалтерского учёта или расчёту на восстановление (ремонт) Имущества. Составленный таким образом акт имеет юридическую силу.

Размер ущерба должен быть подтверждён соответствующими документами и расчётом стоимости похищенного, уничтоженного или повреждённого Имущества на основании бухгалтерских данных Заказчика. В сумму ущерба, подлежащего возмещению, включается стоимость похищенного или уничтоженного или повреждённого Имущества либо, по усмотрению Заказчика, расходы на его восстановление.

8.12. Исполнитель выплачивает Заказчику сумму документально подтвержденного прямого ущерба, причинённого в результате повреждения, уничтожения либо в результате пропажи Имущества, по вине сотрудников Исполнителя или привлечённого Исполнителем подрядчика/соисполнителя, в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты получения от Заказчика соответствующего письменного требования при условии, что вина Исполнителя или привлечённого Исполнителем подрядчика/соисполнителя установлена представителями Заказчика и Исполнителя и/или представителями охраны Комплекса, доказана и подтверждена соответствующими документами (актом, протоколом, материалами видеонаблюдения, свидетельскими показаниями при наличии вышеуказанных документов и т.д.).

8.13. Возврат Имущества, пропавшего по вине сотрудников Исполнителя, производится в присутствии представителя Исполнителя. Однако, если уполномоченный представитель Исполнителя не явился в согласованное Сторонами время, то приёмка пропавшего и возвращённого Заказчику Имущества проводится без уполномоченного представителя Исполнителя, но в присутствии любых двух незаинтересованных лиц.

8.14. Оплаченная Исполнителем сумма ущерба за пропавшее и возвращённое Заказчику Имущество, подлежит возврату Исполнителю в течение 10 (Десяти) дней с даты приёмки Заказчиком этого Имущества при условии, что Имущество возвращено в исправном состоянии, позволяющем его дальнейшее использование в соответствии с его функциональным назначением. В случае возврата Имущества в неисправном состоянии или в состоянии, препятствующем его использование без ремонта или уценки и т.д. Заказчик вправе отказаться от приёмки такого Имущества.

8.15. Стороны договорились, что после подписания Акта разграничения эксплуатационной ответственности и Акта приема-передачи Комплекса на техническую эксплуатацию, Исполнитель несёт материальную ответственность за реальный ущерб, причинённый Заказчику, включая, но, не ограничиваясь штрафами, наложенными на Заказчика по решению органов государственной власти и местного самоуправления, вследствие виновных действий (бездействий)) Исполнителя, а также за неправомерные действия (бездействие) Ответственных лиц, своих подрядчиков, субподрядчиков, если такие действия (бездействия) причинили ущерб Заказчику, в т.ч. вред Объектам.

8.16. Если уполномоченные органы государственной власти или местного самоуправления, либо иные третьи лица, имеющие необходимые полномочия, будут предъявлять Заказчику претензии, налагать штрафы и совершать прочие действия, вызванные ненадлежащим оказанием Исполнителем Услуг или ненадлежащим оказанием Услуг привлечёнными им подрядчиками, действующими, в том числе, без соответствующих лицензий (иных Необходимых разрешений) Заказчик незамедлительно предъявляет такие обращения, претензии и штрафы Исполнителю, а Исполнитель обязуется не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с момента получения письменного требования Заказчика компенсировать расходы, понесённые Заказчиком, в размере оплаченных Заказчиком штрафов и иных платежей в полном объёме и оперативно принять меры для исправления возникших нарушений, а также принять меры для недопущения подобных инцидентов впоследствии.

8.17. Стороны также несут ответственность по иным основаниям, предусмотренным в Договоре.

8.18. В случае неоднократного (два и более случая подряд) ненадлежащего оказания Исполнителем Услуг, а также в случае неутверждения у Заказчика документации, предусмотренной п. 5.4.1. Договора в сроки, предусмотренные п. 5.4.2. Договора, Заказчик  вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора путём направления письменного уведомления о таком отказе не менее чем за 10 (Десять) календарных дней. В таком случае Договор будет считаться досрочно расторгнутым по истечении 10 (Десяти) календарных дней с даты отправки указанного уведомления, если иная дата не будет указана в уведомлении.

8.19. За просрочку любых согласованных по настоящему Договору сроков оказания Услуг/устранения неисправностей Заказчик вправе начислить Исполнителю неустойку в размере 0,1 % (Ноль целых одна десятая процента) от общей стоимости Услуг за каждый день просрочки.

8.20. Исполнитель самостоятельно несет ответственность за причинения вреда имуществу и/или здоровью третьих лиц вследствие ненадлежащего исполнения Исполнителем, работниками Исполнителя, контрагентами Исполнителя, обязательств по настоящему Договору, а в случае если требования за причинения вреда предъявлены третьими лицами непосредственно Заказчику и удовлетворены Заказчиком, Исполнитель обязуется компенсировать Заказчику все выплаченные последним суммы в пользу третьих лиц вследствие причинения вреда их жизни и/или здоровью.

8.21 Заказчик вправе требовать от Исполнителя уплаты штрафа в размере 100 000 (Ста тысяч) рублей при установлении фактов нарушения условий п.5.3.6. Договора.

- РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

9.1. Все споры по настоящему Договору решаются путем переговоров с соблюдением претензионного порядка урегулирования споров.

Сторона, получившая претензию, обязана дать мотивированный ответ другой стороне не позднее 10 (Десяти) календарных дней с даты получения претензии.

В случае, если Стороны не придут к согласию, все споры, разногласия и требования, вытекающие из данного Договора или в связи с ним, в том числе касающиеся его нарушения, прекращения и недействительности, подлежат разрешению в Арбитражном суде г. Москвы.

- ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

(ФОРС-МАЖОР)

10.1. Обстоятельствами непреодолимой силы считаются следующие события: война и военные действия, восстания, мобилизация, забастовки, эпидемии, пожар, взрывы, наводнение, землетрясение и другие природные катастрофы, произошедшие в месте исполнения Договора, а также акты органов государственной и/или муниципальной власти и управления, непосредственно влияющие на исполнение обязанностей Сторонами и связанные с предметом Договора.

10.2. Сторона, подвергшаяся действию обстоятельств непреодолимой силы, должна немедленно  уведомить другую Сторону о возникновении, виде и возможной продолжительности действия такого обстоятельства, или же других обстоятельств, которые препятствуют исполнению её обязательств по Договору. Если эта Сторона не сообщит в течение 10 (Десяти) рабочих дней о наступлении вышеупомянутых обстоятельств, она лишается права ссылаться на них, за исключением такой ситуации, когда само такое обстоятельство препятствовало посылке такого сообщения.

10.3. На время действия обстоятельств непреодолимой силы и других обстоятельств, которые освобождают Стороны от ответственности, обязательства Сторон приостанавливаются, и штрафные санкции за неисполнение обязательств не применяются.

10.4. Наступление обстоятельств непреодолимой силы, предусмотренных настоящим Договором, при условии соблюдения требований, установленных настоящей статьёй Договора, продлевает срок действия Договора и исполнение обязательств Сторон на период, который в целом соответствует сроку действия наступившего обстоятельства и разумному сроку для устранения его последствий.

10.5. Обязанность обоснования наличия обстоятельств непреодолимой силы лежит на Стороне, ссылающейся на эти обстоятельства.

- ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

  - Стороны без письменного согласия другой Стороны не вправе передавать свои права и обязанности по Договору.

Без письменного согласия Заказчика Исполнитель не вправе заключать договоры уступки права требования (цессии), а также договоры финансирования уступки права требования (факторинга). В случае нарушения Исполнителем запрета на заключение договора финансирования уступки права требования (факторинга), Исполнитель должен уплатить Заказчику штраф в размере 50% от переуступленного денежного требования по договору факторинга.

Согласие Заказчика требуется также в тех случаях, когда право (требование), возникшее из настоящего Договора, наступает после его расторжения или прекращения по иным основаниям.

11.2. Любые уведомления или иные сообщения и корреспонденция (далее – «сообщения») в связи с Договором считаются действительными, в случае если они сделаны в письменной форме, подписаны единоличным исполнительным органом соответствующей Стороны или её должным образом уполномоченным представителем, доставлены курьерской почтой или курьером под расписку о вручении, заказным письмом с уведомлением о вручении или телеграммой по адресам Сторон, указанным в разделе 12 Договора.

11.3. Сообщение считается полученным Стороной-адресатом с момента подписания такой Стороной уведомления (расписки) о вручении сообщения. В случае если на дату доставки сообщения Сторона-адресат отсутствует по указанному адресу для доставки корреспонденции, в связи с чем получить подтверждение получения такой Стороной сообщения невозможно, сообщение будет считаться надлежащим образом доставленным, и при отсутствии такого подтверждения о получении. Подтверждения о получении сообщений не должны трактоваться в качестве подтверждения согласия с содержанием сообщения, за исключением случаев, в которых такое согласие однозначно выражено в тексте соответствующего подтверждения о получении сообщения.

11.4. Договор закрепляет все без исключения согласованные взаимные права и обязанности Сторон и не подразумевает существования иных обязательств, помимо непосредственно указанных в Договоре.

11.5. С момента вступления Договора в силу ранее имевшая место переписка и документация по предмету данного Договора, утрачивает юридическую силу.

11.6. Если какое-либо положение или условие Договора будет сочтено или признано недействительным, противозаконным или неосуществимым согласно решению суда или какому-либо иному предписанию, то данное обстоятельство не повлияет на юридическую силу Договора в целом. Стороны обязуются изменить или заменить все и каждое такое недействительное, незаконное или неосуществимое положение действительными и осуществимыми положениями, которые обеспечат по возможности тот же экономический результат, который ранее предполагался Сторонами.

11.7. Изменения, вносимые в Договор, будут признаны действительными только в том случае, если они будут составлены в письменном виде и подписаны надлежащим образом уполномоченными представителями обеих Сторон.

11.8. Обо всех изменениях в банковских или почтовых реквизитах Стороны обязаны извещать друг друга в срок не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с момента их официального утверждения. Все действия, совершенные Сторонами по старым адресам и реквизитам до получения уведомления об их изменении, считаются совершенными надлежащим образом и засчитываются в счёт исполнения соответствующих обязательств по Договору.

11.9. Датой получения любых уведомлений, претензий, актов, отчётов, писем и других документов, относящихся к Договору, полученных любой из Сторон в рабочие дни после 17:00, считается следующий рабочий день.

11.10. Договор составлен на русском языке, в трёх экземплярах, обладающих равной юридической силой, один экземпляр Исполнителю и два экземпляра Заказчику.

11.11. Настоящий договор прошит, пронумерован, а сшивка договора скреплена печатями Сторон. При отсутствии на сшивке договора печатей Сторон, договор не является заключенным и не порождает для Сторон юридических последствий.

11.12. В зависимости от контекста, термины, применяемые в Договоре в единственном числе, могут толковаться во множественном числе и наоборот.

11.13. Вся информация, полученная Сторонами в ходе заключения и исполнения Договора, считается строго конфиденциальной и не подлежит разглашению или передаче третьим лицам без письменного согласия другой Стороны, как в период действия Договора, так и в течение 3 (Трёх) лет по его окончании, в том числе в случае его досрочного расторжения.

- АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН.

| Заказчик: ОАО «КСК» Адрес места нахождения: 357500 Ставропольский край, г. Пятигорск, Проспект Кирова, д. 82а Почтовый адрес: 123100, г. Москва, Пресненская набережная, д. 12 ОГРН 1102632003320 ИНН/КПП 2632100740/263201001 р/с 40702810400020008511 в ОАО «Сбербанк России» к/с 30101810400000000225 БИК 044525225 Тел/факс: 8(495)775-91-22, 8(495)775-91-24 e-mail: info@ncrc.ru Генеральный директор ________________/ О.С. Горчев / м.п. | Исполнитель: Генеральный директор ________________/ / м.п. |
| --- | --- |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к Договору № __________

от «__» __________ 2015 года

Перечень объектов ВТРК «Архыз», подлежащих передаче в эксплуатацию

- Административное здание с помещениями торговли, общепита и встроенным ПРУ (противорадиационным укрытием) общей площадью 6405,8 кв. м. строительным объёмом-28917 м3, количество этажей -3 (подземных -1, надземных -2), расположенное на земельном участке общей площадью 0,5 га с кадастровым номером 09:06:0021401:1199, в том числе:

  - Строительные конструкции административного здания (включая кровлю с устройством снегозадержания, отвода дождевой и талой воды, обогрева водостоков и приемных воронок, наружную и внутреннюю декоративную отделку);

  - Автономная крышная котельная;

  - Система газоснабжения включая газопровод-ввод низкого давления от ГРПШ №1 к Административному зданию с помещениями торговли, общепита и встроенным ПРУ (Противорадиационным укрытием) общей протяженностью 31,0 м, Р 0,003 Мпа.(оборудована прибором для учета потребленного газа);

  - Система отопления и ГВС;

1.5.Кабельная линия 0,4 кВ в траншее от ТП-1 к Административному зданию с помещениями торговли, общепита и встроенным ПРУ (Противорадиационным укрытием). Общая протяженность – 128 м, в том числе: на участке от ТП-1 до административного здания № 17 - 68 м (в сечении кабельной линии 6 кабелей), от ДЭС 5 до административного здания № 17 - 60 м (в сечении кабельной линии 1 кабель)»

  - Система водоснабжения включая  водопровод-ввод  к административному зданию с помещениями для торговли, общепита и встроенным ПРУ (противорадиационным укрытием) протяженностью 39 м (d 110 мм, оборудована прибором для учета потребленной воды);

  - Система хозяйственно-бытовой канализации от административного здания с помещениями для торговли, общепита и встроенным ПРУ (противорадиационным укрытием) включая трубопровод протяженностью 39 м (d 150 мм);

  - Система вентиляции и кондиционирования;

  - Система автоматического пожаротушения;

  - Система оповещения людей о пожаре;

  - Система электрочасофикации;

  - Система коллективного приёма телевидения;

  - Система локально-вычислительной сети;

  - Система телефонии;

  - Лифтовое хозяйство (2 лифта);

  - Система подпора воздуха и дымоудаления;

  - Система автоматизации и диспетчеризации объектов инженерной инфраструктуры;

  - Дренажная канализация.

- Проезды, тротуары, в том числе:

  - Проезды – общая площадь 9 525 м2, протяженность бордюров – 4 853 м;

  - Тротуары и площадки – 10 492 м2

  - Газоны, клумбы, зеленые насаждения – 13 917,8 м2;

  - Элементы декора и малые архитектурные формы.

- Подпорные стенки общей протяжённостью 2156,12 м. п., толщина стен 500-600 мм, в том числе:

  - Подпорная стенка № 1 - объемом 341, 5 м.п.;

  - Подпорная стенка № 2 - объемом 224,5 м.п.;

  - Подпорная стенка № 3 - объемом 241,6 м.п.;

  - Подпорная стенка № 4 - объемом 80,7 м.п.;

  - Подпорная стенка № 5 - объемом 57,5 м.п.;

  - Подпорная стенка № 6 - объемом 85,7 м.п.;

  - Подпорная стенка № 7 - объемом 38,2 м.п.;

  - Подпорная стенка № 12 - объемом 30,5 м.п.;

  - Подпорная стенка № 12а - объемом 14,7 м.п.;

  - Подпорная стенка № 15 - объемом 463,03 м.п.;

  - Подпорная стенка № 16 - объемом 163,8 м.п.;

  - Подпорная стенка № 17 - объемом 61,1 м.п.;

  - Подпорная стенка № 18 - объемом 110,7 м.п.;

  - Подпорная стенка № 19 - объемом 123 м.п.

  - Подпорная стенка № 20 - объемом 192,2 м.п.

- Наружный газопровод

Общая протяженность - 4114 м/п, в том числе:

Давление Р раб: 0.005 Мпа в том числе:

  - Газопровод высокого давления (Р 0,6 МПа, d225) – 1842 м/п;

  - Газопровод среднего давления (Р 0,3 МПа, d250, d110, d90) – 2272 м/п;

  - ГРПБ 13-2В-У1 – 1 шт.;

  - ГРПШ 04-02-У1 – 4 шт.;

- Наружные сети электроснабжения и трансформаторные подстанции, в том числе:

  - Кабельная линия 10кВ -2638,7 м, в том числе на участке от ПС 35/10 кВ до ТП-5 - 1089 м (в сечении кабельной линии 6 кабелей), на участке закольцовки от ТП-5 до ТП-5 - 1508 м (в сечении кабельной линии 4 кабеля), на участке от ПС35/10 до ТП-6 – 41,7 м;

  - Кабельная линия 10кВ (до ТП канатных дорог В10 и В13) - 4103 м, в том числе на участке от ТП-1КД до ТП-2КД - 1000 м, от ТП- 4КД до ТП-3КД – 13 м; от ТП-4КД до ТП-5КД - 3090 м;

  - Кабельная линия 10 кВ системы искусственного оснежения (от РТП-5 до ТП-1Н, ТП-2Н, ТП-3Н, ТП-4Н) – 3380 м

  - Кабельная линия 0,4кВ -55,3 м, в том числе: на участке от ДЭС- 1 до ТП-5 - 8 м, от ДЭС -5 до ТП-1 - 10,6  м, от ДЭС -2 до ТП-2 – 18,7 м, от ДЭС- 3 до ТП-3 - 8 м, от ДЭС- 4 до ТП-4 - 10 м, от ДЭС- 5 до административного здания № 17 - 60 м (указанные кабельные линии имеют в сечении 1 кабель);

  - Трансформаторные подстанции:

- Комплектная трансформаторная подстанция ТП-1:

2 КТП-ПК/к-630/10-0,4, в том числе трансформаторы ТС(З)Л-1000-10/0,4 и ТС(З)Л-630-10/0,4;

- Комплектная трансформаторная подстанция ТП-2:

2 КТП-ПК/к-400/10-0,4;

- Комплектная трансформаторная подстанция ТП-3:

2 КТП-ПК/к-630/10-0,4;

- Комплектная трансформаторная подстанция ТП-4:

2 КТП-ПК/к-630/10-0,4;

- Комплектная трансформаторная подстанция ТП-6:

2 КТППН-2х1000/10-0,4;

- Распределительный пункт напряжением 10 кВ и комплектная трансформаторная подстанция ТП-5 (РТП-5):

РТП 2х630-10/0,4кВ;

- Комплектная трансформаторная подстанция ТП-1КД:

2 КТП-ПК/к-250/10-0,4,

- Комплектная трансформаторная подстанция ТП-2КД:

КТП-ПК/к-40/10-0,4;

- Комплектная трансформаторная подстанция ТП-3КД:

КТП-ПК/к-1250/10-0,4;

- Комплектная трансформаторная подстанция ТП-4КД:

2 КТП-ПК/к-250/10-0,4 ;

- Комплектная трансформаторная подстанция ТП-5КД:

2 КТП-ПК/к-63/10-0,4 ;

- Комплектная трансформаторная подстанция ТП-1Н:

КТП-ПК/к-1250/10-0,4 ;

- Комплектная трансформаторная подстанция ТП-2Н:

КТП-ПК/к-1250/10-0,4 ;

- Комплектная трансформаторная подстанция ТП-3Н:

КТП-ПК/к-630/10-0,4 ;

- Комплектная трансформаторная подстанция ТП-4Н:

КТП-ПК/к-630/10-0,4 ;

  - Дизельные электростанции в корпусном исполнении наружной установки:

- Дизельная электростанция ДЭС 1: Wilson Р400Р5,  мощность 400 кВА;

- Дизельная электростанция ДЭС 2: Wilson Р165-1,  мощность 165 кВА;

- Дизельная электростанция ДЭС 3: Wilson Р165-1, мощность 165 кВА;

- Дизельная электростанция ДЭС 4: Wilson Р350Р5, мощность 350 кВА;

- Дизельная электростанция ДЭС 5: Wilson Р350Р5, мощность 350 кВА.

- Наружное освещение

  - Наружное освещение территории ВТРК «Архыз». Протяженность 2 081 м. Потребляемая  мощность 10,97 кВт. Количество опор высотой 4 м (по одному одноламповому светильнику на опоре, мощность лампы – 70 Вт)  – 131 шт. Количество Опор высотой 8 м (по два однолампового светильника на опоре, мощность лампы – 150 Вт)-6 шт.

  - Система освещения склонов на трассах 5В (опоры С1-С46) и 6В (опоры D1-D22) опор высотой 16 м (всего 68 опор, 272 светильника типа IS-FH-300 (по 4 шт. на опоре) общей расчетной мощностью 82 кВт).

- Наружные сети водоснабжения, в том числе:

  - Магистральный водопровод из напорных труб ПЭ 100 протяженностью – 3219,4 п/м;

  - Спускные трубопроводы из напорных труб ПЭ 100 d 110 протяженностью – 59,0 п/м;

  - Гидрант пожарный - 13 шт.;

  - Водопроводные колодцы (с запорной арматурой) - 19 шт., в том числе 3 квадратных.

- Наружные сети хозяйственно-бытовой канализации К1.

  - Самотечная канализация К1 d150-400 мм , протяженность - 2092 п/м.;

  - Смотровые колодцы - 65 шт.

- Наружные сети ливневой канализации К2, в том числе:

  - Канализация К2 (до колодца К72), труба КОРСИС d 400-1000 –  815,0 п/м и труба НПВХ d 200 мм – 170,7 п/м

  - Дождевая канализация от колодца №72 до распределителя.

  - Водосточные колодцы – 57 шт.

  - Очистные сооружения ливневой канализации.

- Внутриплощадочные наружные сети связи

Общая протяженность 1 931 м, в том числе:

  - Двухотверстная телефонная канализация из асбестоцементных труб Ø100мм от телефонного колодца №27 до колодцев №36,37,47;

  - Четырехотверстная телефонная канализация из асбестоцементных труб Ø100мм от телефонного колодца №02 до колодца №27;

  - Колодец кабельной связи ККС-2 – 46 шт.;

  - Волоконно-оптический кабель протяженностью 3044,4 м;

  - Оптический кросс -–8 шт.;

  - Соединительная муфта – 7 шт.

- Дренажная сеть

Общая протяжённость системы 1358 м. п. d- 150 - 600 мм

Колодцы 34 шт.;

- Временные инженерные сети (вода, канализация, электроэнергия) кафе «Горный кристалл» (в районе Административного здания) и ширм-бара в районе верхней станции ППКД В10.

| От Заказчика: Генеральный директор ОАО «КСК» ________________/ О.С. Горчев / М.П. | От Исполнителя: Генеральный директор ________________/ / М.П. |
| --- | --- |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к Договору № __________

от «__» __________ 2015 года

Техническое задание

на техническую эксплуатацию административного здания и инженерно-технической инфраструктуры п. Романтик всесезонного туристско-рекреационного комплекса (далее – ВТРК) «Архыз»

| N п/п | Перечень основных данных и требований | Основные данные и требования |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Местонахождение объекта эксплуатации | Карачаево-Черкесская Республика, Зеленчукский район, Архызское сельское поселение, долина р. Архыз (левый берег) (ВТРК «Архыз», поселок «Романтик») |
|  | Состав и характеристика объекта | В состав объектов ВТРК «Архыз», подлежащих передаче в эксплуатацию входят объекты, указанные в Приложении № 1 к настоящему Техническому заданию и иные объекты по согласованию Сторон. |
|  | Основание выполнения работ/предоставления услуг | - Федеральный закон от 22 июля 2005 г. № 116-ФЗ «Об особых экономических зонах в Российской Федерации»; - Постановление Правительства Российской Федерации от 14 октября 2010 г. № 833 «О создании туристического кластера в Северо-Кавказском федеральном округе, Краснодарском крае и Республике Адыгея»; - Постановление Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2011 г. № 1195 «Об особых экономических зонах в Северо-Кавказском федеральном округе»; - Соглашение от 19 января 2011 г. № С-8-ОС/Д25 о создании на территории Зеленчукского муниципального района Карачаево-Черкесской Республики туристско-рекреационной особой экономической зоны; - Дополнительное соглашение от 30 августа 2012 г. № С-304-ОС/Д25 к Соглашению № С-8-ОС/Д25 о создании на территории Зеленчукского муниципального района Карачаево-Черкесской Республики туристско-рекреационной особой экономической зоны от 19 января 2011 г.; - Дополнительное соглашение от 11 октября 2011 г. № С-789-ОС/Д25 к Соглашению о создании на территории Зеленчукского муниципального района Карачаево-Черкесской Республики туристско-рекреационной особой экономической зоны от 19 января 2011 г. № С-8-ОС/Д25; - Дополнительное соглашение от 16 апреля 2013 г. № С-134-ОС/Д14 к Соглашению № С-8-ОС/Д25 о создании на территориях Зеленчукского и Урупского муниципальных районов Карачаево-Черкесской Республики туристско-рекреационной особой экономической зоны от 19 января 2011 г. - Дополнительное соглашение от 7 октября 2013 г. № С-526-ОС/Д14 к дополнительному соглашению от 16 апреля 2013 г. № С-134-ОС/Д14 к Соглашению № С-8-ОС/Д25 о создании на территории Зеленчукского и Урупского муниципальных районов Карачаево-Черкесской республики туристско-рекреационной особой экономической зоны от 19 января 2011 г.; - Дополнительное соглашение от 14 сентября 2011 г. № С-735-ОС/Д25 к Соглашению № С-8-ОС/Д25 о создании на территории Зеленчукского муниципального района Карачаево-Черкесской Республики туристско-рекреационной особой экономической зоны от 19 января 2011 г.; - Соглашение об управлении особой экономической зоной туристско-рекреационного типа, созданной на территории Зеленчукского муниципального района Карачаево-Черкесской Республики от 27 декабря 2012 г. № С-735-ОС/Д25; -Дополнительное соглашение от 26 апреля 2013 г. № С-147-ОС/Д14 к Соглашению об управлении особой экономической зоной туристско-рекреационного типа, созданной на территории Зеленчукского муниципального района Карачаево-Черкесской Республики, от 27 декабря 2012 г. № С-735-ОС/Д25; -Дополнительное соглашение от 15 ноября 2013 г. № С-672-ОС/Д14 к Соглашению об управлении особой экономической зоной туристско-рекреационного типа, созданной на территории Зеленчукского муниципального района Карачаево-Черкесской Республики, от 27 декабря 2012 г. № С-735-ОС/Д25; - Приказ Минэкономразвития России от 17 апреля 2013 г. № 208 О передаче открытому акционерному обществу «Курорты Северного Кавказа» отдельных полномочий по управлению особой экономической зоной туристско-рекреационного типа, созданной на территориях Зеленчукского и Урупского муниципальных районов Карачаево-Черкесской Республики; - Договор купли-продажи недвижимой вещи № Д-ДУПр-12-011 от 14 декабря 2012 г.; - Договор инвестирования № Д-ДУПр-12-005 от 14 сентября 2012 г.; - Договор инвестирования № Д-ДУПр-12-006 от 26 сентября 2012 г.; - Постановление Правительства Карачаево-Черкесской Республики об утверждении проекта планировки территории туристско-рекреационной особой экономической зоны в границах Зеленчукского муниципального района Карачаево-Черкесской Республики (Всесезонного туристско-рекреационного комплекса «Архыз») от 18.07.2014 № 217. |
|  | Заказчик | Открытое акционерное общество «Курорты Северного Кавказа» |
|  | Исполнитель | Определяется по результатам закупки. |
|  | Субподрядные организации | Определяются Исполнителем по согласованию с Заказчиком. |
|  | Перечень нормативных актов, которым должна соответствовать разрабатываемая документация и выполняемая работа | - Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ (ред. от 21.07.2014) - Водный кодекс Российской Федерации от 03.06.2006 № 74-ФЗ (ред. от 28.06.2014) - Федеральный закон Российской Федерации от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»; - Федеральный закон Российской Федерации от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; - Федеральный Закон от 21.07.1997 г. №116-ФЗ (ред. от 04.03.2013г.) «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; - Федеральный закон от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогахи о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; - Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»; - Федеральный закон от 04.05.1999 № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха»; - Федеральный закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»; - Федеральный закон Российской Федерации от 09.02.2007 №16-ФЗ «О транспортной безопасности»; Федеральный закон от 23.11.2009. № 261-ФЗ - «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; - Федеральный закон от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»; - иные нормативные правовые акты Российской Федерации и нормативно правовые акты федеральных органов исполнительной власти, подлежащие обязательному исполнению при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте и эксплуатации объектов капитального строительства; - ГОСТ 31937-2011 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния»; - СП 118.13330.2012 «Общественные здания и сооружения»; - СП 31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий»; - ПУЭ (седьмое издание) «Правила устройства электроустановок»; - СНиП 41-01-2003 «Отопление, вентиляция и кондиционирование». - НПБ 88-2001 «Установки пожаротушения и сигнализации». - НПБ 105-03 «Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности». - СП 2.1.2.2844-11 «Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы»; - СНиП 31-06-2009 актуализированная редакция СНиП 2.08.02-89* «Общественные здания и сооружения»; - СНиП 31-05-2003 «Общественные здания административного назначения; - СП 52.13330.2011 «Естественное и искусственное освещение» актуализированная редакция СНиП 23-05-95*; - СП 89.13330.2012 Котельные установки актуализированная редакция СНиП II-35-76; - СП 62.13330.2011 Газораспределительные системы актуализированная редакция СНиП 42-01-2002; - СНиП II-11-77* «Защитные сооружения гражданской обороны»; - СО 153-34.21.122-2003 «Инструкция по устройству молниезащиты зданий, сооружений и промышленных коммуникаций»; - РД 34.21.122-87 «Инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооружений»; - Справочное пособие к СНиП 2.09.03-85 «Проектирование подпорных стен и подвалов»; - СП 48.13330.2011 «Организация строительства» актуализированная редакция СНиП 12-01-2004; - Постановление Правительства РФ от 01.10.2011г. № 808; - Постановление Минтруда РФ от 26.12.1997г. №67; - Приказ Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору Российской Федерации от 07.04.2011г. №168; - ПТЭЭП «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей»; - ГОСТ 12.1.004-91 «Пожарная безопасность. Общие требования»; - ГОСТ 12.1.030-81 «Электробезопасность. Защитное заземление. Зануление»; - СНиП 3.05.06-85 «Электротехнические устройства»; - СП 34.13330.2012 «Автомобильные дороги», актуализированная редакция СНиП 2.05.02-85*; - ВСН 19-89 «Правила приемки работ при строительстве и ремонте автомобильных дорог»; - ГОСТ Р 50597-93 «Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения»; - Приказ Минтранса России № 157 от 01.11.2007 г. «О реализации постановления Правительства РФ от 23 августа 2007г. №539 «О нормативах денежных затрат на содержание и ремонт автомобильных дорог федерального значения и правила их расчета»»; - ГОСТ 17.5.3.05-84 «Охрана природы. Рекультивация земель. Общие требования к землеванию»; - СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения», актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84*; - СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*; - ГОСТ Р 51232-98 «Вода питьевая. Общие требования к организации и методам контроля качества»; - ПБ-12-529-03 Правила безопасности систем газораспределения и газопотребления; - ГОСТ 5542-87 «Газы горючие природные для промышленного и коммунально-бытового назначения. Технические условия»; - ПОТ Р М – 026 – 2003 «Межотраслевые правила по охране труда при эксплуатации газового хозяйства организаций»; - Правила организации и осуществления производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности на опасном производственном объекте (утв. постановлением Правительства РФ от 10 марта 1999 г. N 263) С изменениями и дополнениями от: 1 февраля 2005 г., 21 июня 2013 г., 30 июля 2014 г.; - АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору по исполнению государственной функции по регистрации опасных производственных объектов и ведению государственного реестра опасных производственных объектов (с изменениями на 1 декабря 2011 года); -ПБ 03-517-02 «Общие правила промышленной безопасности для организаций, осуществляющих деятельность в области промышленной безопасности опасных производственных объектов»; - Перечень типовых видов опасных производственных объектов для целей регистрации в государственном реестре (с изменениями от 19.09.2007г., от 19.11.2007 г., от 25.04.2008 г. № 389); - СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения», актуализированная редакция СНиП 2.04.03-85; - СНиП 3.05.06-85 «Электротехнические устройства»; - Стандарт IEEE 802.3u. «Спецификация параметров и требований технологии передачи “Fast Ethernet” (Local and Metropolitan Area Networks-Supplement - Media Access Control (MAC) Parameters, Physical Layer, Medium Attachment Units and Repeater for 100Mb/s Operation, Type 100BASE-T); - EIA/TIA-568-А. «Стандарт на телекоммуникационные кабельные системы в коммерческих зданиях»; - EIA/TIA-569-A. «Стандарт на телекоммуникационные кабельные трассы и помещения в коммерческих зданиях»; - "Правила технического обслуживания и ремонта линий кабельных, воздушных и смешанных местных сетей связи"(утв. Минсвязи РФ 07.10.1996); - Руководство по эксплуатации линейно-кабельных сооружений местных сетей связи" (утв. Госкомсвязи РФ 05.06.1998)»; - СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания населенных мест». |
|  | Цель и назначение работ | Оказание услуг по технической эксплуатации Объектов, включенных в ВТРК «Архыз» и указанных в Приложении №1 к Договору, а также иных объектов, переданных в эксплуатацию в соответствии с условиями настоящего Договора, локальными нормативными актами, утвержденными Заказчиком и требованиями соответствующих нормативных актов Российской Федерации. Взаимодействие с государственными органами контроля и надзора, в том числе представление отчетности в соответствии с законодательством Российской Федерации. Разработка предложений по развитию и повышению эффективности функционирования объектов ВТРК «Архыз», формирование технических заданий на реконструкцию и модернизацию объектов ВТРК «Архыз». Взаимодействие с третьими лицами (по согласованию с Заказчиком) по выполнению гарантийных обязательств в гарантийный период эксплуатации по принятым Заказчиком объектам. |
|  | Исходные данные | Информация об объектах, составе его инженерного оборудования и систем передается в составе проектной, рабочей и исполнительной документации. |
|  | Срок предоставления услуг | В течение 2 (Двух) месяцев с даты подписания актов приема-передачи Объектов в эксплуатацию Исполнителю. |
|  | Срок действия задания | В течение срока выполнения работ (исполнения Договора). |
|  | Состав работ | Ежемесячно, но не позднее чем через 5 (пять) рабочих дней после окончания Отчетного периода представлять Заказчику Акт приема-передачи оказанных услуг с приложением обосновывающих документов, подтверждающих расходы на эксплуатацию в Отчетном периоде. Осуществлять работы по технической эксплуатации объектов ВТРК «Архыз», в соответствии с требованиями локальной нормативной документации, утвержденной Заказчиком, нормативных правовых актов Российской Федерации, подлежащих обязательному исполнению при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте и эксплуатации объектов капитального строительства (предварительный состав работ – Приложение № 3 к Договору). Осуществлять мониторинг по всем направлениям деятельности и представлять в адрес Заказчика отчеты и предложения по результатам мониторинга с графиками и регламентами проведения работ. Взаимодействовать с государственными органами контроля и надзора, в том числе представлять соответствующую отчетность в случаях предусмотренных законодательством Российской Федерации. Вносить на рассмотрение Заказчика предложения по развитию и повышению эффективности функционирования объектов ВТРК «Архыз», формировать технические задания на реконструкцию и модернизацию объектов ВТРК «Архыз». Взаимодействовать с третьими лицами (по согласованию с Заказчиком) по выполнению гарантийных обязательств в гарантийный период эксплуатации по принятым Заказчиком объектам. Выполнять прочие услуги по эксплуатации Объектов по требованию Заказчика. |
|  | Состав отчетных материалов | Ежемесячные Акты сдачи-приёмки оказанных услуг, с приложением обосновывающих документов (в части переменных затрат, не включенных в расценки), подтверждающих расходы на эксплуатацию в переменной части в Отчетном периоде. Иные документы, разрабатываемые в соответствии с условиями Договора. |
|  | Основные требования к выполняемым работам | Разрабатываемая документация и выполняемая работа должна соответствовать требованиям нормативных правовых актов Российской Федерации приведенных в разделе 9 и иным нормативным правовым актам Российской Федерации, подлежащим обязательному исполнению при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте и эксплуатации объектов капитального строительства. |
|  | Порядок сдачи работы | В соответствии с условиями Договора. |
| От Заказчика: Генеральный директор ОАО «КСК» ________________/ О.С. Горчев / М.П. | От Исполнителя: Генеральный директор ________________/ / М.П. |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

к Договору № __________

от «__» __________ 2015 года

Предварительный состав работ по технической эксплуатации объектов ВТРК «Архыз»

  - Административное здание с помещениями торговли, общепита и встроенным ПРУ (противорадиационным укрытием)

    - Выполнение мероприятий по приемке административного здания в эксплуатацию:

- контроль исполнения гарантийных обязательств генерального подрядчика;

- организация устранения дефектов строительно-монтажных и пуско-наладочных работ, допущенных при строительстве административного здания;

- участие в качестве эксплуатирующей организации в рабочих комиссиях по приемке законченных и скрытых работ по реконструкции зданий, их элементов и оборудования от подрядных компаний (при необходимости);

- участие в подготовке комплекта документов для оформления Актов допуска инженерных систем в эксплуатацию (при необходимости);

- контроль над монтажом, пусконаладочными работами и участие в проведении испытаний магистральных и внутренних инженерных сетей и оборудования (при необходимости);

    - Техническое обслуживание административного здания:

- планово-профилактическое обслуживание и эксплуатация всех инженерных систем и оборудования административного здания до границ эксплуатационной ответственности поставщиков услуг и арендаторов, включая строительные конструкции административного здания (включая наружную и внутреннюю декоративную отделку), автономную крышную котельную, систему газоснабжения (оборудованную прибором для учета потребленного газа), систему отопления и ГВС, систему электроснабжения (оборудованную прибором для учета потребленной электроэнергии), систему водоснабжения (оборудованную прибором для учета потребленной воды), систему хозяйственно-бытовой канализации, систему вентиляции и кондиционирования, систему автоматического спринклерного пожаротушения, слаботочные системы (телефония, СКТВ, интернет) лифтовое хозяйство, систему подпора воздуха и дымоудаления, систему автоматизации и диспетчеризации объектов инженерной инфраструктуры, дренажную систему, в соответствии с графиками Планово-профилактических осмотров и Планово-предупредительных ремонтов;

- обеспечение административного здания всеми необходимыми расходными материалами, приборами, инструментами, оборудованием, приспособлениями, машинами и механизмами, инвентарем, спец. одеждой (с логотипом согласованным заказчиком) и средствами индивидуальной защиты;

- назначение лиц, ответственных за охрану труда, электрохозяйство, теплоэнергетическое и лифтовое хозяйства, эксплуатацию опасных производственных объектов, а также противопожарную безопасность при проведении работ по технической эксплуатации и обслуживанию административного здания;

- проведение обучения и аттестации сотрудников обслуживающей компании в качестве ответственных за охрану труда, электрохозяйство, теплоэнергетическое и лифтовое хозяйства, эксплуатацию опасных производственных объектов;

- проведение регламентных работ, текущих и планово-предупредительных ремонтов инженерного оборудования и конструктивных элементов административного здания;

- получение необходимых разрешений и согласований по административному зданию на этапе эксплуатации (в т.ч. разработка и согласование Паспорта безопасности и Декларации пожарной безопасности);

- круглосуточное незамедлительное реагирование на аварийные и чрезвычайные ситуации;

- подбор организаций, оказывающих услуги по техническому обслуживанию Инженерных систем и другие услуги, необходимые для обеспечения надлежащего функционирования административного здания;

- разработка графиков планово-предупредительных ремонтов, текущих ремонтов, регламентных работ и осмотров;

- контроль соблюдения в административном здании правил пожарной безопасности, техники безопасности, требований контролирующих служб и инспектирующих органов (Административно – технической инспекции, Ростехнадзора, Росприроднадзора, Россвязьнадзора, МЧС России, пр.);

-  контроль технического состояния административного здания;

- обеспечение и поддержание в исправном состоянии систем и средств противопожарной защиты:

а) создание на объекте службы, осуществляющей круглосуточный контроль эксплуатацию и техническое обслуживание систем и средств противопожарной защиты, или привлечение специализированных организаций для выполнения данных задач, имеющих соответствующие лицензии;

б) назначение приказами руководителя ответственных лиц за пожарную безопасность;

в) организация обучения персонала мерам пожарной безопасности;

г) разработка мероприятий по действиям администрации, охраны, работающих в здании в случае возникновения пожара и при организации эвакуации людей;

д) исключение в здании возможности использования, хранения и реализации легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, баллонов с горючими газами;

е) разработка планов эвакуации и планов тушения пожаров, включая обеспечение беспрепятственного доступа пожарно-спасательных подразделений в помещения здания;

ж) обеспечение мест размещения первичных средств пожаротушения соответствующими указателями;

з) периодическая проверка, техническое обслуживание и ремонт электросетей и инженерного и технологического оборудования;

и) расчёт времени эвакуации.

- выполнение нормативных мероприятий (освидетельствования, испытания, электротехнические измерения и т. п);

- обслуживание автоматизации инженерных систем;

- обеспечение диспетчеризации работы инженерных систем;

- составление и предоставление Заказчику ежемесячных отчетов по эксплуатации административного здания.

    - Административные функции:

- разработка процедур, регламентов и документации по технической эксплуатации и обслуживанию административного здания, приведение в действие и контроль выполнения;

- разработка документации по ГО и ЧС;

- осуществление необходимых мероприятий по обеспечению взаимодействия с ОАО «Ростелеком» и иными поставщиками мультимедийных ресурсов;

- проведение регулярных инспекций административного здания в соответствии с установленными правилами, подготовка детальных отчетов и списков выявленных замечаний, выдача рекомендаций и плана действий по устранению неисправностей;

- управление и контроль работы штатного персонала и субподрядных компаний;

- взаимодействие с субподрядными компаниями: определение перечня необходимых работ, проведение переговоров в отношении стоимости и состава услуг;

- взаимодействие с государственными органами контроля и надзора;

- организация закупки, транспортировки и доставки на объект недвижимости всех необходимых материалов, инструментов и оборудования;

- разработка и контроль выполнения программы по соблюдению внутриобъектового режима;

- разработка и контроль выполнения программы по пожарной безопасности, технике безопасности и охраны труда при производстве работ, подготовка и утверждение плана действий при пожаре, в аварийных и чрезвычайных ситуациях;

- разработка бюджетов операционных расходов;

- ведение учета фактических расходов по эксплуатации объекта;

- ведение документации, подтверждающей фактически произведенные расходы;

- контроль исполнения утвержденных бюджетов и проведение анализа фактических операционных затрат;

- обеспечение необходимых условий для инвалидов и маломобильных групп;

- информирование посетителей (таблички, информационные стенды, электронные панно и т.п.);

- организации информационной стойки;

- сопровождение и контроль исполнения договоров связанных с деятельностью административного здания, заключёнными непосредственно Заказчиком;

- технический консалтинг;

- разработка и предоставление ежемесячных финансовых отчетов Заказчику о произведенных фактических расходах.

    - Взаимодействие с Арендаторами по вопросам эксплуатации объекта:

- разработка технических регламентов по эксплуатации оборудования и помещений, сдаваемых в аренду;

- предоставление своевременных ответов и незамедлительное реагирование на все требования Арендаторов, касающиеся эксплуатации административного здания;

- проведение регулярных совещаний и встреч на Объекте с представителями Арендаторов по вопросам обслуживания и эксплуатации административного здания;

- участие в урегулировании возникающих спорных вопросов между Арендодателем и Арендатором по вопросам эксплуатации;

- надзор за организацией и проведением отделочных работ и работ по перепланировке и переоборудованию помещений Арендаторами, проверка технической документации Арендаторов;

- контроль соблюдения условий договоров аренды в части выполнения технических обязательств Арендаторов. Уведомление Заказчика о фактических или возможных нарушениях договоров аренды по техническим обязательствам. Принятие необходимых мер в целях защиты интересов Заказчика;

- проведение запланированных и внеплановых инспекций, обходов и проверок эксплуатируемого оборудования и систем, в том числе в арендованных помещениях, подготовка актов и иных документов по результатам инспекций;

- разработка инструкций о действиях Арендаторов при пожаре и чрезвычайных ситуациях;

- проведение регулярных тренингов и учений на предмет действий Арендаторов при пожаре и в чрезвычайных ситуациях;

- оказание услуг по обслуживанию и эксплуатации помещений Арендаторов на основании отдельных договоров с Арендаторами, с выплатой согласованного агентского вознаграждения Заказчику.

    - Управление расходами по коммунальным услугам:

- прогнозирование и учет потребления коммунальных услуг (электроэнергия, горячая вода и отопление, природный газ, холодная вода и канализация) по административному зданию;

- взаимодействие с поставщиками коммунальных услуг, заключение договоров с ресурсоснабжающими организациями от имени Заказчика,

- снятие показаний с приборов учета, расчет, сбор, своевременная оплата всех платежей и взносов;

- предоставление отчетов Заказчику о фактически потребленных коммунальных услугах;

- разработка мероприятий и рекомендаций по экономии энергоресурсов;

- ежемесячный регулярный контроль объема потребляемых на административном здании ресурсов на основе снятия показаний счетчиков и соответствующего оборудования;

- ежемесячное предоставление бухгалтерии Заказчика всех необходимых данных и расчетов для выставления счетов Арендаторам на возмещение стоимости потребленных коммунальных услуг;

- сверка фактически потребленных на административном здании ресурсов и выставленных поставщиками коммунальных услуг счетов;

- составление необходимых отчетов перед поставщиками коммунальных услуг;

- подготовка необходимой документации для изменения договорных отношений с поставщиками коммунальных услуг.

    - Выполнение санитарно-гигиенических мероприятий:

- услуги по уборке помещений (ежедневно) с применением моющих и дезинфицирующих средств;

- организация вывоза ТБО, столово-кухонных отходов деятельности объектов общественного питания и складирование на территории огороженной накопительной площадки и дальнейшей транспортировке на полигон ТБО;

- осуществление производственного экологического контроля;

- подготовка и предоставление расчетов платы за негативное воздействие на окружающую среду;

- разработка природоохранной документации, предусмотренной законодательством, включая проект нормативов образования отходов и лимитов на их размещение, проект нормативов предельно допустимых выбросов в атмосферный воздух, проект нормативов предельно допустимых сбросов;

- содержание мест общего пользования и уборка контейнерных площадок (ежедневно);

- разработка плана обязательных санитарно-эпидемиологических мероприятий и обеспечение его выполнения;

- проведение периодической уборки наружных фасадов зданий и сооружений;

- обеспечения персонала необходимым инструментом и моющими средствами;

- обеспечение санитарных узлов средствами личной гигиены;

- обеспечение объектов инфраструктуры пластиковыми евро контейнерами для мусора.

    - Взаимодействие с охранным предприятием, обеспечение безопасности:

- разработка предложений по обеспечению комплексной безопасности ВТРК «Архыз»;

- работа по реагированию и незамедлительной ликвидацией последствий в случае возникновения чрезвычайных ситуаций.

    - прочие услуги согласно Договору.

  - Подпорные стенки

    - контроль технического состояния подпорных стенок путём проведения систематических плановых и регламентных осмотров (не реже 1 раза в квартал) и обследований как визуально, так и с использованием средств технической диагностики с документальным фиксированием результатов контроля;

    - техническое обслуживание, содержание, поддержание эстетичного вида и эксплуатации Объекта:

- выполнение ремонтных работ;

- прочистка дренажной системы;

- восстановление поврежденных участков;

- выполнение работ по усилению отдельных участков подпорных стенок в случае обнаружения крена;

- обеспечение необходимыми расходными материалами;

    - аварийно-диспетчерские услуги по ликвидации аварийных повреждений;

    - проведение планово-предупредительных ремонтов и регламентных работ;

    - организация взаимодействия с контролирующими и надзорными органами;

    - прочие услуги согласно Договору.

  - Проезды, тротуары

    - проведение набора квалифицированного персонала в соответствии со штатным расписанием;

    - контроль технического состояния проездов и проходов к зданиям и сооружениям;

    - разработка, внедрение и контроль над исполнением локальной нормативной документации;

    - взаимодействие с органами ГИБДД;

    - техническое обслуживание и эксплуатация проездов и проходов к зданиям и сооружениям:

- содержание;

- разметка;

- установка дорожных информационных знаков и информационных стендов;

- очистка дороги и обочин от мусора;

- очистка лотков, канав ливневой канализации и ливневых колодцев вдоль дорог от мусора.

    - проведение ремонтных работ:

- ямочный ремонт;

- замена дорожной одежды на поврежденных участках;

    - транспортная логистика, организация безопасного движения пешеходов и автотранспорта на территории объекта;

    - организация парковок для личного транспорта посетителей, служебного транспорта и спецтехники;

    - информирование о движении общественного транспорта (маршруты, расписание движения, места временных стоянок);

    - обслуживание и содержание зеленых насаждений на территории объекта;

    - содержание и ремонт ограждений;

    - проведение работы с предприятиями, занимающимся утилизацией ТБО;

    - выполнение нормативных мероприятий;

    - обеспечение необходимыми расходными материалами;

    - технический консалтинг;

    - сопровождение и контроль исполнения договоров, связанных с деятельностью проездов и проходов к зданиям и сооружениям, заключённых Заказчиком;

    - Прочие услуги согласно Договору.

  - Наружные сети водоснабжения

    - проведение набора квалифицированного персонала в соответствии со штатным расписанием;

    - контроль технического состояния сети водоснабжения:

- обеспечение содержания и ремонта, в том числе приборов учёта потребления воды в соответствии с действующими нормативными и техническими документами;

- диагностика, техническое обслуживание и текущий ремонт на договорной основе со специализированными организациями, имеющими соответствующие лицензии, путём выполнения комплекса работ по поддержанию или восстановлению его исправности и работоспособности, частичного восстановления ресурса устройств водоснабжения с заменой или восстановлением их элементов ограниченной номенклатуры в объёме, установленном нормативными и техническими документами;

- проведение систематических осмотров водопровода и оборудования как визуально, так и с применением средств технической диагностики;

    - техническое обслуживание и эксплуатация системы водоснабжения:

- устранение незначительных неисправностей в системах водопровода, замена ремонтных комплектов в водоразборных кранах, задвижках, вентилях и других устройствах;

- уплотнение сгонов, набивка сальников, замена резиновых прокладок, очистка от известковых отложений и др.;

- укрепление трубопроводов;

- ремонт насосов;

- в аварийных ситуациях организация эксплуатации системы водоснабжения в ручном режиме;

    - организация работы с поставщиком питьевой воды:

- сопровождение и исполнение договоров;

- технологическое присоединение к распределительным сетям в установленном действующим законодательством и нормативно-правовой базой порядке с учётом региональной специфики обслуживания;

- контроль качества питьевой воды;

    - работа с субабонентами на территории комплекса:

- выдача ТУ;

- подключение к наружным сетям водоснабжения;

- ведение учета потребленной воды;

- техническое обслуживание внутренних сетей и оборудования субабонентов;

- организация контроля субабонентов за правильным и рациональным использованием воды;

    - организация работы аварийно-диспетчерской службы;

    - разработка, внедрение и контроль исполнения локальной нормативной документации;

    - установка, замена и восстановление работоспособности отдельных элементов и частей элементов внутренних систем водопроводов;

    - частичная замена запорной арматуры, замена отдельными местами трубопроводов магистралей, восстановление теплоизоляции (ГВС и отопления);

    - осуществление производственного экологического контроля;

    - организация взаимодействия с контролирующими и надзорными органами;

    - техническое обслуживание и эксплуатация системы водоснабжения;

    - разработка графиков проведения планово-предупредительных ремонтов и регламентов по проведению работ;

    - проведение планово-предупредительных ремонтов и регламентных работ;

    - выполнение нормативных мероприятий;

    - обеспечение необходимыми расходными материалами;

    - технический консалтинг;

    - Прочие услуги согласно Договору.

  - Наружный газопровод

    - проведение набора квалифицированного персонала в соответствии со штатным расписанием;

    - контроль технического состояния сети газопровода:

- обеспечение содержания и ремонта, в том числе приборов учёта потребления газа в соответствии с действующими нормативными и техническими документами;

- диагностика, техническое обслуживание и текущий ремонт на договорной основе со специализированными организациями, имеющими соответствующие лицензии, путём выполнения комплекса работ по поддержанию или восстановлению его исправности и работоспособности, частичного восстановления ресурса устройств газоснабжения с заменой или восстановлением их элементов ограниченной номенклатуры в объёме, установленном нормативными и техническими документами;

- проведение систематических осмотров газопроводов и оборудования как визуально, так и с применением средств технической диагностики;

    - организация работы с поставщиком природного газа:

- подготовка и разработка необходимой документации;

- подготовка, сопровождение и исполнение договоров;

- технологическое присоединение к распределительным сетям в установленном действующим законодательством и нормативно-правовой базой порядке с учётом региональной специфики обслуживания;

    - работа с субабонентами на территории комплекса:

- согласование лимитов;

- ведение учета потребленного газа;

- техническое обслуживание внутренних сетей и оборудования субабонентов;

- контроль за правильным и рациональным использованием газа субабонентами;

    - осмотр, обслуживание и ремонт газопровода, запорной и регулирующей арматуры, предохранительных устройств, средств защиты, автоматизации, блокировок и измерения;

    - организация работы аварийно-диспетчерской службы;

    - разработка, внедрение и контроль исполнения локальной нормативной документации;

    - осуществление производственного экологического контроля;

    - взаимодействие с государственными органами контроля и надзора;

    - техническое обслуживание и эксплуатация сети газопровода;

    - разработка графиков проведения планово-предупредительных ремонтов и регламентов по проведению работ;

    - проведение планово-предупредительных ремонтов и регламентных работ;

    - заключение договора об обязательном страховании гражданской ответственности за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте;

    - выполнение нормативных мероприятий;

    - обеспечение необходимыми расходными материалами;

    - технический консалтинг;

    - прочие услуги согласно Договору.

  - Наружные сети канализации К1

    - проведение набора квалифицированного персонала в соответствии со штатным расписанием;

    - техническое обслуживание и эксплуатации системы канализации:

- устранение незначительных неисправностей в системах хозяйственно-бытовой канализации;

- устранение засоров и протечек;

- укрепление трубопроводов;

    - установка, замена и восстановление работоспособности отдельных элементов и частей элементов внутренних систем канализации.

    - уплотнение соединений, ремонт труб местами, замена отдельных приборов;

    - разработка, внедрение и контроль исполнения локальной нормативной документации;

    - разработка графиков проведения планово-предупредительных ремонтов и регламентов по проведению работ;

    - проведение планово-предупредительных ремонтов и регламентных работ;

    - организация работы с предприятием занимающейся приемом и очисткой сточных вод:

- подготовка и разработка необходимой документации;

- подготовка, сопровождение и исполнение договоров;

- технологическое присоединение к распределительным сетям в установленном действующим законодательством и нормативно-правовой базой порядке с учётом региональной специфики обслуживания;

    - организация работы с субабонентами на территории комплекса:

- выдача ТУ;

- подключение к наружным сетям канализации;

- техническое обслуживание внутренних сетей и оборудования субабонентов;

    - осуществление производственного экологического контроля;

    - взаимодействие с государственными органами контроля и надзора;

    - разработка, внедрение и контроль исполнения локальной нормативной документации;

    - проведение планово-предупредительных ремонтов и регламентных работ;

    - выполнение нормативных мероприятий;

    - технический консалтинг;

    - сопровождение и контроль исполнения договоров связанных с деятельностью Объекта, заключёнными непосредственно Заказчиком;

    - прочие услуги согласно Договору.

  - Наружные сети ливневой канализации К2

    - разработка организационно-штатной структуры объекта;

    - проведение набора квалифицированного персонала в соответствии со штатным расписанием;

    - контроль технического состояния ливневой канализации;

    - техническое обслуживание и эксплуатация ливневой канализации;

    - разработка, внедрение и контроль исполнения локальной нормативной документации;

    - разработка графиков проведения планово-предупредительных ремонтов и регламентов по проведению работ;

    - проведение планово-предупредительных ремонтов и регламентных работ;

    - выполнение нормативных мероприятий;

    - технический консалтинг;

    - сопровождению и контролю исполнения договоров связанных с деятельностью ливневой канализации, заключёнными непосредственно Заказчиком;

    - осмотр и прочистка кровельных водостоков;

    - укрепление водосточных труб, колен и воронок;

    - периодическое осуществление контроля  уровня поверхностного стока после таяния снегов, ливневых и продолжительных дождей путем восстановления и очистки канав, водопропускных сооружений и дренажных систем, предназначенных для отвода поверхностных и грунтовых вод;

    - обеспечение организации своевременной откачки скопившейся воды на участках, не оборудованных ливнестоком;

    - содержание смотровых и дождеприемных колодцев, колодцев подземных коммуникаций, люков в исправном состоянии, обеспечивающем безопасное движение транспорта и пешеходов;

    - очистка отстойников колодцев ливневой канализации, смотровых и дождеприемных колодцев, дренажных систем, колодцев подземных коммуникаций (по мере необходимости, но не реже двух раз в год - весной и осенью);

    - немедленный вывоз всех видов загрязнений, образуемых при очистке и ремонте отстойников колодцев ливневой канализации, смотровых и дождеприемных колодцев, дренажных систем, колодцев подземных коммуникации, без складирования на газонах, тротуарах или проезжей части. Поверхности люков смотровых колодцев подземных инженерных коммуникаций, колодцев ливневой канализации должны находиться на одном уровне с покрытием проезжей части;

    - очистка решётки дождеприёмных колодцев от веток, листьев и других загрязнений в целях исключения возникновения застоев дождевой воды;

    - осуществление производственного экологического контроля;

    - взаимодействие с государственными органами контроля и надзора;

    - прочие услуги согласно Договору.

  - Сети электроосвещения

    - разработка организационно-штатной структуры объекта;

    - проведение набора квалифицированного персонала в соответствии со штатным расписанием;

    - техническое обслуживание и эксплуатация наружного освещения:

- поддержание работоспособности и исправности всех элементов, наладка и регулировка;

- устранение незначительных неисправностей электротехнических устройств;

- протирка и смена перегоревших электрических лампочек;

- замена элементов электрооборудования;

- замена предохранителей, автоматических выключателей, пакетных переключателей вводно-распределительных устройств, щитов;

- в аварийных ситуациях организация подачи электроэнергии от резервных дизельных электрических станций в ручном режиме;

    - организация работы с поставщиком электроэнергии:

- подготовка и разработка необходимой документации;

- подготовка, сопровождение и исполнение договоров;

    - организация работы аварийно-диспетчерской службы;

    - взаимодействие с государственными органами контроля и надзора;

    - обеспечение необходимыми расходными материалами;

    - разработка, внедрение и контроль исполнения локальной нормативной документации;

    - проведение планово-предупредительных ремонтов и регламентных работ;

    - выполнение нормативных мероприятий;

    - технический консалтинг;

    - установка, замена и восстановление работоспособности наружного освещения;

    - установка недостающих приборов, крепление приборов, ремонт шкафов;

    - замена отдельных участков сетей;

    - проверка заземления оболочки электрокабеля, замеры сопротивления изоляции проводов;

    - сопровождение и контролю исполнения договоров связанных с деятельностью Объекта, заключёнными непосредственно Заказчиком;

    - прочие услуги согласно Договору.

  - Наружные сети электроснабжения и трансформаторные подстанции

    - разработка организационно-штатной структуры объекта;

    - проведение набора квалифицированного персонала в соответствии со штатным расписанием;

    - техническое обслуживание и эксплуатация объекта:

- поддержание работоспособности и исправности всех элементов, наладка и регулировка;

- устранение незначительных неисправностей электротехнических устройств;

- замена элементов электрооборудования;

- замена предохранителей, автоматических выключателей, пакетных переключателей вводно-распределительных устройств, щитов;

- в аварийных ситуациях организация подачи электроэнергии от резервных дизельных электрических станций в ручном режиме;

    - разработка, внедрение и контроль исполнения локальной нормативной документации;

    - организация работы с поставщиком электроэнергии:

- подготовка и разработка необходимой документации;

- подготовка, сопровождение и исполнение договоров;

- технологическое присоединение к распределительным сетям в установленном действующим законодательством и нормативно-правовой базой порядке с учётом региональной специфики обслуживания;

    - организация работы с субабонентами на территории комплекса:

- выдача ТУ;

- подключение к наружным сетям электроснабжения;

- согласование лимитов;

- ведение учета потребленной электроэнергии;

- техническое обслуживание внутренних сетей и оборудования субабонентов;

- контроль за правильным и рациональным использованием электроэнергии субабоненьами;

    - организация работы аварийно-диспетчерской службы;

    - взаимодействие с государственными органами контроля и надзора;

    - осуществление производственного экологического контроля;

    - обеспечения необходимыми расходными материалами;

    - разработка графиков проведения планово-предупредительных ремонтов и регламентов по проведению работ;

    - проведение планово-предупредительных ремонтов и регламентных работ;

    - выполнение нормативных мероприятий;

    - технический консалтинг;

    - установка, замена и восстановление работоспособности электроснабжения;

    - установка недостающих приборов, крепление приборов, ремонт шкафов;

    - замена отдельных участков сетей;

    - проверка заземления оболочки электрокабеля, замеры сопротивления изоляции проводов;

    - сопровождение и контроль исполнения договоров связанных с деятельностью Объекта, заключёнными непосредственно Заказчиком;

    - прочие услуги согласно Договору.

| От Заказчика: Генеральный директор ОАО «КСК» ________________/ О.С. Горчев / М.П. | От Исполнителя: Генеральный директор ________________/ / М.П. |
| --- | --- |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4

к Договору № __________

от «__» __________ 2015 года

ФОРМА

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ КОМПЛЕКСА НА ТЕХНИЧЕСКУЮ ЭКСПЛУАТАЦИЮ

к Договору на техническую эксплуатацию административного здания 
и инфраструктуры п. Романтик всесезонного туристско-рекреационного комплекса «Архыз»

№            от                    года (далее – договор)

г. Москва 								«    » 2015 г.

Открытое акционерное общество «Курорты Северного Кавказа» 
(ОАО «КСК»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Генерального директора Горчева Олега Сергеевича, действующего на основании Устава,  с одной стороны и

, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице                                           , действующего на основании                , с другой стороны, в дальнейшем совместно именуемые «Стороны», а по отдельности – «Сторона»,	 подписали настоящий Акт приёма-передачи  Объекта в эксплуатацию и на регламентные работы (далее – Акт) о нижеследующем:

1. Заказчик в течение срока действия Договора передает, а Исполнитель принимает для оказания Услуг по Договору, следующие Объекты:

| № П/П | Наименование | Заводской номер | Кол-во | Стоимость, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |

2. Комплектация, технические характеристики, адрес местонахождения и иная информация, содержится в кадастровых, технических паспортах на Объекты, а также в технической документации на Объекты.

3. Каждый из вышеперечисленных Объектов передается Исполнителю на эксплуатацию на основании подписанного Сторонами Акта приема-передачи Объекта на эксплуатацию.

4. Настоящий Акт является неотъемлемой частью Договора.

5.  Настоящий Акт подписан в двух экземплярах, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

*   Если при определении технического состояния Объекта обнаружены недостатки, Стороны обязуются указать их в Дефектной ведомости, прилагаемой к настоящему Акту.

ФОРМА СОГЛАСОВАНА

| От Заказчика: Генеральный директор ОАО «КСК» ________________/ О.С. Горчев / М.П. | От Исполнителя: Генеральный директор ________________/ / М.П. |
| --- | --- |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5

к Договору № __________

от «__» __________ 2015 года

ФОРМА

# АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ДОКУМЕНТАЦИИ

к договору на техническую эксплуатацию административного здания и инфраструктуры п.Романтик ВТРК «Архыз»

№             от             (далее – договор)

г. Москва 								«    »		2015 г.

Открытое акционерное общество «Курорты Северного Кавказа» 
(ОАО «КСК»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Генерального директора Горчева Олега Сергеевича, действующего на основании Устава, с одной стороны и

, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице                     , действующего на основании              , с другой стороны, в дальнейшем совместно именуемые «Стороны», а по отдельности – «Сторона», подписали настоящий Акт приема-передачи документации (далее – Акт) о нижеследующем:

1. В соответствии с разделом 6 Договора, Заказчик передаёт, а Исполнитель принимает, имеющуюся на дату подписания Акта документацию по Объекту, в том числе:

| № п/п | Наименование документа | Номер документа | Тип документации | Вид и количество листов | Количество экземпляров |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |

2. Настоящий Акт является неотъемлемой частью Договора.

3. Настоящий Акт подписан в двух экземплярах, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

ФОРМА СОГЛАСОВАНА

| От Заказчика: Генеральный директор ОАО «КСК» ________________/ О.С. Горчев / М.П. | От Исполнителя: Генеральный директор ________________/ / М.П. |
| --- | --- |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6

к Договору № __________

от «__» __________ 2015 года

# ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ НА ОКАЗЫВАЕМЫЕ УСЛУГИ

№                от                     (далее – договор)

г. Москва							«    »			2015 г.

Расценки по технической эксплуатации объектов.

Стоимость технической эксплуатации объектов составляет:

Постоянная часть –    руб. с НДС в день.

Переменная часть (ГСМ и материальные затраты) –   руб. с НДС в день.

| № п/п | Наименование объекта | Стоимость за 1 ед. услуги, руб./день |
| --- | --- | --- |
| 1 | Административное здание |  |
|  | Всего с рентабельностью и НДС 18% |  |
| 2 | Дренажная сеть |  |
|  | Всего с рентабельностью и НДС 18% |  |
| 3 | Внутриплощадочные наружные сети связи |  |
|  | Всего с рентабельностью и НДС 18% |  |
| 4 | Подпорные стенки |  |
|  | Всего с рентабельностью и НДС 18% |  |
| 5 | Проезды, тротуары |  |
|  | Всего с рентабельностью и НДС 18% |  |
| 6 | Наружные сети водоснабжения |  |
|  | Всего с рентабельностью и НДС 18% |  |
| 7 | Наружный газопровод |  |
|  | Всего с рентабельностью и НДС 18% |  |
| 8 | Наружные сети хозяйственно-бытовой канализации К |  |
|  | Всего с рентабельностью и НДС 18% |  |
| 9 | Сети электроосвещения |  |
|  | Всего с рентабельностью и НДС 18% |  |
| 10 | Наружные сети ливневой канализации К2 |  |
|  | Всего с рентабельностью и НДС 18% |  |
| 11 | Наружные сети электроснабжения и трансформаторные подстанции |  |
|  | Всего с рентабельностью и НДС 18% |  |
|  | Итого 1-11 с рентабельностью и НДС 18% |  |

| От Заказчика: Генеральный директор ОАО «КСК» ________________/ О.С. Горчев / М.П. | От Исполнителя: Генеральный директор ________________/ / М.П. |
| --- | --- |

Приложение № 3

к Извещению о запросе котировок

от 22.07.2015 № ЗК-ДВТРК–231

## (Приложение 2 к котировочной заявке)

ФОРМА

## СВЕДЕНИЯ

об участнике закупки

| Полное наименование |  |
| --- | --- |
| Краткое наименование |  |
| Должность руководителя |  |
| Фамилия, имя, отчество руководителя |  |
| Уполномочивающий документ |  |
| Фамилия, имя, отчество главного бухгалтера |  |
| Уполномочивающий документ |  |
| ОГРН |  |
| ИНН |  |
| КПП |  |
| Наименование банка |  |
| Р/сч |  |
| К/сч |  |
| БИК |  |
| ОКПО |  |
| ОКАТО |  |
| ОКВЭД |  |
| ОКФС |  |
| ОКОПФ |  |
| Место нахождения (юридический адрес) |  |
| Фактический (почтовый адрес) |  |
| Телефон |  |
| Факс |  |
| Сайт |  |
| e-mail |  |
| Контактное лицо по взаиморасчетам по договору |  |

Мы, нижеподписавшиеся, заверяем правильность всех данных, указанных в анкете. В подтверждение прикладываются следующие документы:

1) устав (в актуальной редакции);
2) свидетельство о регистрации (ОГРН);
3) свидетельство о присвоении ИНН;
4) документы о назначении и вступлении в должность генерального директора и главного бухгалтера компании;
5) свидетельство о присвоении кодов статистики;

6) выписка из ЕГРЮЛ;

7) прочие подтверждающие квалификацию участника закупки документы и материалы, требуемые настоящим Извещением.

* все копии должны быть заверены контрагентом: «Копия верна», должность, Ф.И.О., подпись, печать и дата.

Генеральный директор                                             _______________________

МП                                                                           (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер                                                       _______________________

(расшифровка подписи)

# Footnotes

Предоставляемая информация не должна содержать сведения о персональных данных, определенных Федеральным законом от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных"