ИЗВЕЩЕНИЕ

о проведении запроса котировок в электронной форме
от 12.12.2016 г. № ЗКЭФ-ДВТРК-30

# Заказчик

# Наименование: Акционерное общество «Курорты Северного Кавказа»

# (АО «КСК», ИНН 2632100740).

# Место нахождения: Российская Федерация, 357500, г. Пятигорск, пр. Кирова, д. 82 а

# Контактная информация

# Почтовый адрес: Российская Федерация, 123100, г. Москва, Пресненская наб., д. 12

# Адрес электронной почты: info@ncrc.ru, security@ncrc.ru

# Телефон:  +7 (495) 775-91-22, доб.: 421

# Контактное лицо: Токарев Игорь Александрович

Адрес официального сайта: www.zakupki.gov.ru

Адрес сайта Общества (Заказчика): www.ncrc.ru

Адрес сайта электронной площадки: Единая электронная торговая площадка www.roseltorg.ru

# Информация по предмету закупки:

Способ закупки: Запрос котировок в электронной форме

Предмет запроса котировок: Право на заключение договора на поставку специализированного автомобиля для организации и обеспечения функционирования пункта эвакуации пострадавших с выездной эвакуационной бригадой.

Начальная (максимальная) цена договора: 4 135 593,22 (Четыре миллиона сто тридцать пять тысяч пятьсот девяносто три) рубля 22 копейки, без учета НДС или 4 880 000 (Четыре миллиона восемьсот восемьдесят тысяч) рублей, включая НДС.

В цену договора включены все расходы поставщика на доставку, затраты на хранение, гарантийное обслуживание, уплату сборов, налогов и иных обязательных платежей.

Финансирование: собственные средства АО «КСК».

Cрок поставки товара: не более 15 (Пятнадцати) календарных дней со дня подписания договора.

Срок заключения договора – не ранее 10 (Десяти) дней и не позднее 20 (Двадцати) дней со дня определения победителя запроса котировок в электронной форме или со дня принятия заказчиком решения о заключении договора.

Место поставки товара: Российская Федерация, не далее 500 км от г. Москва.

# Условия оплаты: в соответствии с проектом договора.

Условия заключения договора:

- Договор заключается по цене, предложенной победителем запроса котировок в электронной форме.

- Договор заключается на условиях предусмотренных настоящим Извещением 
и в соответствии со Спецификацией (Приложение № 2).

- Договор заключается в соответствии с условиями, предложенными Заказчиком, 
по форме, прилагаемой в Приложении № 4 к настоящему Извещению.

Квалификационные требования к участникам закупки:

- Обязательные требования к участникам закупки:

  - Соответствие участников закупки требованиям, устанавливаемым законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом закупки.

  - Непроведение ликвидации участника закупки – юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки – юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии в отношении него конкурсного производства.

  - Неприостановление деятельности участника закупки в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в закупке.

  - Отсутствие у участника закупки задолженности по начисленным налогам, сборам 
и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение 
по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие закупке не принято.

  - Отсутствие участника закупки в реестре недобросовестных поставщиков сведений 
об участниках закупки, формируемого в соответствии с требованиями Федерального закона 
от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ.

Порядок предоставления документации:

- Заявка на участие в запросе котировок в электронной форме подается участником закупки в форме электронного документа по адресу: Единая электронная торговая площадка www.roseltorg.ru

- Все документы, входящие в состав заявки на участие в запросе котировок 
в электронной форме, сканируются и архивируются с помощью программы архивирования документов. При прикреплении файлов осуществляется проверка на допустимые форматы, вирусы и допустимый размер файла. Принимаются файлы размером до 20 Мбайт в форматах
pdf., zip, rar.

- В случае неприложения файлов, такой участник закупки не будет рассмотрен Единой комиссией при рассмотрении заявки на участие в запросе котировок.

- Участник закупки может подать одну заявку на участие в запросе котировок. Заявки участников закупки, аффилированных между собой, рассматриваются как заявки, поданные одним участником закупки, и не допускаются к участию в закупке.

Скан-копии документов, предоставляемые участником закупки в составе заявки на участие в запросе котировок:

  - Заявка на участие в запросе котировок (по форме приложения № 1 к настоящему Извещению).

  - Спецификация (по форме приложения № 2 к настоящему Извещению).

  - Сведения об участнике запроса котировок (по форме приложения № 3 к настоящему Извещению).

  - Учредительные и регистрационные документы участника закупки (устав (для юридических лиц), свидетельство о постановке на учет в налоговом органе (для юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, физических лиц), свидетельство о государственной регистрации юридического лица (для юридических лиц), свидетельство о регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя (для индивидуальных предпринимателей), документ, удостоверяющий личность (для физических лиц)).

  - Выписка из единого государственного реестра юридических лиц (для юридических лиц) или выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей) или выписка из реестра юридических лиц государства, в котором учреждено юридическое лицо (для иностранных лиц). Выписка должны быть получена не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на Единой электронной торговой площадке Извещения о проведении запроса котировок в электронной форме.

  - Документы, подтверждающие полномочия подписанта заявки на участие в запросе котировок в электронной форме и прилагаемых к ней документов, в случае, если подписант является лицом, имеющим право без доверенности действовать от имени юридического лица (протокол общего собрания/совета директоров/наблюдательного совета/решение единоличного участника лица, приказ о назначении на должность).

  - Доверенность, выданная подписанту заявки на участие в запросе котировок в электронной форме и/или прилагаемых к ней документов, подтверждающая соответствующие полномочия (в случае, если подписант не является лицом, имеющим право без доверенности действовать от имени юридического лица), а также документы, подтверждающие полномочия подписанта такой доверенности (документы, подтверждающие полномочия лица, имеющего право без доверенности действовать от имени юридического лица (протокол общего собрания/совета директоров/наблюдательного совета/решение единоличного участника лица, приказ о назначении на должность) и, в случае если такие полномочия переданы лицом, не имеющим право без доверенности действовать от имени юридического лица, но имеющим по доверенности право передать такие полномочия третьему лицу, копия доверенности, выданная  такому лицу.

  - Бухгалтерский баланс (форма № 1) и отчет о финансовых результатах/отчет о прибылях и убытках (форма № 2) за последний отчетный год (обязательно) и за последний отчетный период текущего года (при наличии) с отметкой налоговых органов о принятии на каждом документе, заверенные участником закупки, и/или скан-копии распечатанных на бумажном носителе указанных документов, сформированных и предоставленных участником закупки в ФНС в электронном виде, а также скан-копия распечатанных на бумажном носителе документов, полученных от ФНС в электронном виде и подтверждающих принятие ФНС таких документов, заверенные участником закупки, либо письмо об отсутствии таких документов с указанием объективных причин их отсутствия.

  - Документ, на основании которого юридическое лицо освобождено от уплаты НДС (при наличии) и уведомление о применении упрощенной системы налогообложения (при наличии).

  - Нотариально заверенный перевод на русский язык документов, составленных (оформленных) на иностранном языке и предоставленных в составе заявки на участие в запросе котировок в электронной форме.

  - Иные документы, предусмотренные Извещением о проведении запроса котировок 
в электронной форме.

Условия рассмотрения заявки участника закупки:

- С даты окончания регистрации участников закупки до даты рассмотрения заявок участников закупки, указанной в Извещении, Единая комиссия рассматривает предоставленные документы на соответствие требованиям, установленными Извещением, производит проверку указанных в них сведений. На основании результатов рассмотрения документов Единой комиссией принимается решение о соответствии участников требованиям установленным Извещением, формируется протокол о рассмотрении заявок на участие 
в запросе котировок в электронной форме. Решения, принятые Единой комиссией, указанные в протоколе рассмотрения заявок на участие в запросе котировок в электронной форме является итоговым протоколом. Указанный протокол прикрепляется в виде отдельного файла.

- Основания не допуска участника закупки к участию в запросе котировок:

  - несоответствие участника закупки квалификационным требованиям, указанным 
в Извещении о проведении запроса котировок в электронной форме;

  - несоответствие качественных, функциональных и количественных характеристик продукции, указанных в заявке участника закупки, требованиям, указанным в Извещении 
о проведении запроса котировок в электронной форме;

  - непредставление одного или более запрашиваемых Заказчиком документов и/или представление в заявке участника закупки документов, несоответствующих требованиям Извещения о проведении запроса котировок, недостоверных сведений, сфальсифицированных документов;

  - превышение начальной (максимальной) цены, установленной настоящим Извещением;

  - превышение срока поставки товара определенного настоящим Извещением;

  - несоблюдение требований, указанных в Инструкции по подготовке заявки на участие 
в запросе котировок в электронной форме.

- Выявление сфальсифицированных документов является основанием для отстранения участника закупки от участия в запросе котировок на любом этапе проведения закупки.

Порядок предоставлений разъяснений положений документации о запросе котировок:

- Участник закупки вправе направить запрос о разъяснении положений закупочной документации, как в письменном, так и в электронном виде через Единую электронную торговую площадку www.roseltorg.ru.

- В течение 3 (Трех) рабочих дней со дня поступления запроса, Заказчик обязан предоставить свои разъяснения, либо в письменном, либо в электронном виде на Единой электронной торговой площадке www.roseltorg.ru. Указанный запрос не рассматривается, если он поступил к Заказчику менее, чем за 1 (Один) день до дня окончания подачи заявок 
на участие в запросе котировок.

- В течение 1 (Одного) дня со дня направления разъяснения положений закупочной документации по запросу участника закупки, такое разъяснение должно быть размещено Заказчиком на Единой электронной торговой площадке www.roseltorg.ru и сайте Общества, с указанием предмета запроса, но без указания участника закупки, от которого поступил запрос. Разъяснение положений закупочной документации не должно изменять ее суть.

Вся информация размещена на сайте электронной площадки: Единая электронная торговая площадка www.roseltorg.ru

Дата начала подачи заявок на участие в запросе котировок в электронной форме: 
12 декабря 2016 года.

Дата и время открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в закупке: 20 декабря 2016 года 16:00 (мск).

Место открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам 
на участие в закупке: Единая электронная торговая площадка www.roseltorg.ru

Дата и время рассмотрения котировочных заявок: до 27 декабря 2016 года 
23:00 (мск).

Место рассмотрения котировочных заявок: 123100, г. Москва, Пресненская наб., д. 12.

Победителем запроса котировок в электронной форме признается лицо, соответствующее требованиям настоящего Извещения и предложившее наиболее низкую цену договора.

Приложение:  1. Заявка на участие в запросе котировок в электронной форме. Форма.

2. Спецификация.

3. Сведения об участнике закупки. Форма

4. Проект договора.

Генеральный директор

АО «КСК»					_____________		 Горчев Олег Сергеевич

Приложение № 1

к Извещению о проведении запроса котировок в электронной форме

от 12.12.2016 года № ЗКЭФ-ДВТРК-30

ФОРМА

(На фирменном бланке)

В Единую комиссию АО «КСК»

Полное наименование организации,

Фактический адрес, телефон

Исх. №____

от  «__»___________2016 г.

## ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ

## В ЗАПРОСЕ КОТИРОВОК В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ*

- Изучив Извещение от 12.12.2016 года № ЗКЭФ-ДВТРК–30 (далее – Извещение), 
а также применимые к данному запросу котировок законодательство и нормативно-правовые акты _____________________________________________

(наименование организации - участника закупки)

в лице, _________________________________________________________________________

(наименование должности руководителя и его Ф.И.О.)

сообщает о согласии участвовать в запросе котировок на условиях, установленных 
в Извещении, и направляет настоящую заявку.

- Мы согласны осуществить предусмотренную запросом котировок поставку 
в соответствии с требованиями Извещения и на условиях, которые мы представили 
в настоящем предложении и по цене ____________________________________ (указывается общая цена заявки цифрами и прописью) рублей, без учета НДС.

- Если наши предложения, изложенные выше, будут приняты, мы берем на себя обязательство осуществить поставку и в соответствии с требованиями Извещения 
о проведении запроса котировок в электронной форме и согласно нашим предложениям.

- Мы подтверждаем безусловное согласие с Проектом договора, являющимся Приложением к Извещению.

- Настоящей заявкой подтверждаем, что против ________________________________

(наименование организации участника закупки)

не проводится процедура ликвидации, банкротства, деятельность не приостановлена, а также, что размер задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год не превышает _________ % (значение указать цифрами и прописью) балансовой стоимости активов участника закупки по данным бухгалтерской отчетности 
за последний отчетный период.

- Настоящей заявкой гарантируем достоверность представленной нами в заявке информации.

- Подтверждаем, что сведения о __________________________________________  	(указывается наименование участника закупки) отсутствуют в реестре недобросовестных поставщиков.

- Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного характера и взаимодействия с Заказчиком нами уполномочен _______________________________________________________________________________

(Ф.И.О., телефон и e-mail работника организации – участника закупки)

Все сведения о проведении запроса котировок просим сообщать уполномоченному лицу.

- Настоящая заявка на участие в запросе котировок в электронной форме действительна в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты открытия доступа 
к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в закупке, указанной 
в Извещении.

- Адрес местонахождения  _________________________________________

Почтовый адрес _____________________________________________________________

ИНН/КПП __________________________________________________________________

Адрес электронной почты _____________________________________________________

Телефон (факс) ______________________________________________________________

Приложение:

- Спецификация.

- Сведения об участнике закупки.

- (указать прилагаемые документы)

- ……..

(Указывается должность

уполномоченного лица)                             ______________      _______________________

МП                                                               (подпись)             (расшифровка подписи)

*Инструкция по подготовке заявки на участие

в запросе котировок в электронной форме

- Заявки на участие в запросе котировок в электронной форме подаются только участниками закупки, получившими аккредитацию на электронной торговой площадке.

- Участник закупки вправе подать только одну заявку на участие в запросе котировок 
в электронной форме.

- Заявка на участие в запросе котировок в электронной форме, подготовленная по форме Приложения № 1 к Извещению, а также все прилагаемые к ней документы, направляются участником закупки Оператору электронной торговой площадки.

- Заявка на участие в запросе котировок в электронной форме, подготовленная участником закупки, должна быть составлена на русском языке. Входящие в заявку на участие в запросе котировок в электронной форме документы, оригиналы которых выданы участнику закупки третьими лицами на ином языке, могут быть представлены на этом языке при условии, что к ним будет прилагаться перевод на русский язык. В случае противоречия оригинала и перевода преимущество будет иметь перевод.

- Все документы, входящие в состав заявки на участие в запросе котировок 
в электронной форме, должны иметь четко читаемый текст.

- Сведения, содержащиеся в заявке на участие в запросе котировок в электронной форме, не должны допускать двусмысленных толкований.

- Несоблюдение указанных требований является основанием для принятия Единой комиссией решения о признании заявки участника не соответствующей требованиям, установленным настоящим Извещением.

Приложение № 2

к Извещению о проведении запроса
котировок в электронной форме

от 12.12.2016 года № ЗКЭФ-ДВТРК-30

## СПЕЦИФИКАЦИЯ

| Минимальные требования, предъявляемые к поставляемому автомобилю/комплектации скорой медицинской помощи класса «B» |
| --- |
| Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении |
| Количество | 1 (Одна) единица |
| Автомобиль скорой медицинской помощи класса В «MERCEDES-BENZ-2232В0 » на базе Mercedes-Benz Sprinter, предназначенный для проведения лечебных мероприятий скорой медицинской помощи силами врачебной (фельдшерской) бригады, транспортировки и мониторинга состояния пациентов на догоспитальном этапе. |
| Размеры фургона, мм: | Длина: - 5640 мм Ширина: - 1933 мм Высота: - 2595 мм |
| Размеры медицинского салона, не менее, мм: | Длина: - 3200 мм Ширина: - 1730 мм Высота: - 1800 мм |
| Комплектация медицинского салона: |
| 1. Кузов | - Теплоизоляция медицинского салона - Армирование кузова для закрепления приборов и оборудования - Отделка бортов и потолка салона алюминиевым листом (устойчивым к воздействию лекарственных препаратов и моюще-дезинфицирующих средств, имеющим гладкую поверхность, не впитывающим запахи) |
| 2. Пол медицинского салона | - Покрытие напольное водонепроницаемое, антистатическое, противоскользящее, устойчивое к воздействию моющих и дезинфицирующих средств - Бордюр по нижней части боковых панелей из нержавеющей стали (высота, 100 мм) - Гидроизоляция швов в цвет напольного покрытия |
| 3. Перегородка | - Перегородка между кабиной и салоном со сдвижным матированным окном - Пространство погрузочное в верхней части перегородки (снабжено дверцей и подъемным механизмом) Остекление медицинского салона - Остекление задних дверей - Остекление боковой двери салона со сдвижным окном - Матирование 2/3 высоты стекол дверей салона |
| 4. Поручни, леера | - Поручень сдвижной двери 1 шт. - Поручень задней двери 1 шт. - Леер-поручень потолочный вдоль приемного устройства с двумя кронштейнами для инфузионной системы 1 шт. |
| 5. Ступени, подножки | - Подножка задних дверей 1 шт. |
| 6. Отопление и вентиляция | - Люк потолочный, может использоваться в качестве аварийного выхода 1 шт. - Вентилятор потолочный приточно-вытяжной 1 шт. - Электрообогреватель стояночный 220V c регулятором температуры 1 шт. - Кондиционер медицинского салона 12В 1 шт. - Отопитель автономный воздушный не менее 3кW 1 шт. |
| 7. Водоснабжение | - Стойка со встроенным умывальником с подогревом воды, емкостями для чистой и отработанной воды (при высокой крыше не устанавливается) - Умывальник с подогревом воды, емкостями для чистой и отработанной воды |
| 8. Электрооборудование | - Плафон освещения салона 6 шт. - Светильник освещения прилегающей территории сдвижной двери 1 шт. - Светильник освещения прилегающей территории задних дверей 1 шт. - Светильник точечный над поверхностью носилок с поворотным механизмом 1 шт. - Аккумуляторная батарея дополнительная 1 шт. - Розетка электрическая 12V левого борта для питания медицинского оборудования в соответствие с европейским стандартом 2 шт. - Розетка электрическая 12V левого борта для питания медицинского оборудования в соответствие с российским стандартом 2 шт. - Розетка электрическая 220V левого борта для питания медицинского оборудования в соответствие с европейским стандартом 2 шт. - Розетка электрическая 220V левого борта для питания стояночного электрообогревателя медицинского салона в соответствие с европейским стандартом 1 шт. - Преобразователь напряжения 220/12V (12/220V) 1 шт. - Вилка ввода электропитания внешней сети 220V в передней части автомобиля со стороны водителя 1 шт. - Кабель ввода электропитания внешней сети 220V (15 метров) 1 шт. - Фонарь 12V переносной аккумуляторный 1 шт. - Розетка электрическая 12V правого борта в соответствие с российским стандартом 1 шт. |
| 9. Система газоснабжения | - Трубопровод газовый под обшивкой салона - Баллон 10л кислородный с кронштейном крепления и защитным чехлом (кодировка цвета «синий») (количество 2шт.) 1 шт. - Редуктор к баллону - Розетка кислородная с быстроразъемным соединением Сиденья, посадочные места медицинского салона - Кресло правое откидное (снабжается ремнем безопасности) 1 шт. - Кресло левое откидное (снабжается ремнем безопасности) 1 шт. - Кресло поворотное в головном конце носилок (снабжается ремнем безопасности) 1 шт. - Банкетка правого борта c поясничной и подголовной подушкой 1 шт. |
| 10. Медицинские шкафы, мебель | - Полка подпотолочная левого борта (при стандартной высоте крыши не устанавливается) 1 шт. - Ящик с замком в составе полки левого борта (снабжен дверцей и подъемным механизмом) при стандартной высоте крыши не устанавливается 1 шт. - Шкаф для кислородных баллонов правого борта 1 шт - Шкаф для медицинского оборудования левого борта 1 шт. - Шкаф для крепления медицинских укладок в составе перегородки 1 шт. - Полка подпотолочная правого борта (при стандартной высоте крыши не устанавливается) 1 шт. |
| 11. Оклейка, спец. сигналы | - Балка свето-акустическая импульсная с системой трансляции речи и пультом управления в кабине 1 шт - Маяк импульсный задний 2 шт. - Оклейка автомобиля согласно ГОСТу Р50574-2002 (Схема А2) |
| 12. Оборудование | - Контейнер мусоросборный 1 шт. - Подушка противоударная (при стандартной высоте крыши не устанавливается) 1 шт. - Подушка противоударная 1 шт. - Комплект автомобилиста аварийный 1 шт. - Огнетушитель 2л в кабине водителя 1 шт. - Огнетушитель 2л в салоне 1 шт. - Комплект эксплуатационной документации 1 шт. |
| 13. Носилки и приемные устройства | - Носилки транспортные многофункциональные 1 шт. - Устройство приемное носилок с поперечным перемещением 1 шт. |
| 14. Комплект медицинского оборудования согласно приказа Минздрава России от 20.06.13 №388н «Об утверждении порядка оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи» (с изменениями от 22 января 2016 г. N 33н). | - Дефибриллятор-монитор 1 шт. - Электрокардиограф трехканальный с автоматическим режимом 1 шт. - Аппарат портативный управляемой и вспомогательной искусственной вентиляции легких 1 шт. - Пульсоксиметр портативный транспортный в комплекте со взрослым и детским датчиками 1 шт. - Редуктор-ингалятор кислородный 1 шт. - Аппарат ингаляционного наркоза портативный 1 шт. - Электроотсасыватель с бактериальным фильтром 1 шт. - Экспресс-измеритель концентрации глюкозы в крови портативный с набором тест-полосок 1 шт. - Портативный компрессорный небулайзер (ингалятор) 1 шт. - Насос шприцевой (дозатор лекарственных средств) 1 шт. - Тележка-каталка со съемными жесткими носилками 1 шт. - Приемное устройство тележки-каталки с поперечным перемещением 1 шт. - Носилки кресельные складные с возможностью установки в качестве дополнительных носилок для транспортировки дополнительного лежачего пациента 1 шт. - Носилки санитарные бескаркасные 1 шт. - Шина для конечностей длиной 60 см: не менее 2 шт. - Шина для конечностей длиной 80 см: не менее 2 шт. - Шина для конечностей длиной 120 см: не менее 2 шт. - Шина-воротник для взрослых: 1 комплект из четырех шин разного размера (или 1 комплект их двух шин регулируемого размера). - Шина-воротник для детей: 1 комплект из трех шин разного размера (или 1 комплект из двух шин регулируемого размера). - Комплект повязок разгружающих для верхней конечности (для взрослых и детей) 1 шт. - Косынка медицинская 10 шт. - Щит спинальный с устройством для фиксации головы, рентгенпрозрачный, амагнитный 1 шт. - Укладка общепрофильная для оказания скорой медицинской помощи в соответствии с приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 22.01.2016 №36н «Об утверждении требований к комплектации лекарственными препаратами и медицинскими изделиями укладок и наборов для оказания скорой медицинской помощи» в части медицинских изделий и прочих средств (поставка без лекарственных препаратов) 1 шт. - Набор реанимационный для оказания скорой медицинской помощи в соответствии с приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 22.01.2016 №36н «Об утверждении требований к комплектации лекарственными препаратами и медицинскими изделиями укладок и наборов для оказания скорой медицинской помощи» в части медицинских изделий и прочих средств (поставка без лекарственных препаратов) 1 шт. - Набор реанимационный педиатрический для оказания скорой медицинской помощи в соответствии с приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 22.01.2016 №36н «Об утверждении требований к комплектации лекарственными препаратами и медицинскими изделиями укладок и наборов для оказания скорой медицинской помощи» 1 шт. - Набор акушерский для оказания скорой медицинской помощи в соответствии с приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 22.01.2016 №36н «Об утверждении требований к комплектации лекарственными препаратами и медицинскими изделиями укладок и наборов для оказания скорой медицинской помощи» 1 шт. - Комплект противоэпидемический выездной бригады скорой медицинской помощи 1 шт. - Штатив разборный для вливаний с возможностью установки на полу и крепления к носилкам 1 шт. - Контейнер термоизоляционный с автоматическим поддержанием температуры инфузионных растворов 1 шт. - Баллон газовый с вентилем под кислород с редуктором к баллону 1 шт. - Комплект разводки медицинских газов (с индикацией значения давления в баллоне и встроенной системой тревог; с разъемами, обеспечивающими сопряжение с газодыхательной аппаратурой) 1 шт. - Облучатель бактерицидный циркуляционный с возможностью работы в присутствии медицинских работников 1 шт. - Одеяло с подогревом (термоодеяло) 1 шт. - Дезинфекционное средство (для обработки рук, объемом не менее 70 мл) 1 шт. - Дезинфекционное средство (для обработки поверхностей, объемом не менее 1 л) 1 шт. - Контейнер с дезинфицирующим раствором для использованных игл 1 шт. - Контейнер пластиковый для использованных инструментов, расходных материалов 2 шт. - Контейнер для медицинских отходов класса В (в соответствии с санитарноэпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.1.7.2790-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами») 1 шт. - Мешки для медицинских отходов классов А и Б (в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.1.7.2790-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами») (объемом не менее 10 л) 20 шт. - Хранилище для временного хранения наркотических и психотропных лекарственных препаратов 1 шт. - Запирающийся взломостойкий сейф не ниже I класса устойчивости к взлому (Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 50862-2012 «Сейфы, сейфовые комнаты и хранилища ценностей») или контейнер металлический либо изготовленный из других высокопрочных материалов 1 шт. - Автомобильный видеорегистратор 1 шт. |

## * медицинская аппаратура и оборудование, которой укомплектован поставляемый автомобиль, должны иметь регистрационные удостоверения Минздравсоцразвития России для применения в автомобилях скорой медицинской помощи.

## Заполняется участником закупки:

| № п/п | Наименование | Предложение участника закупки |
| --- | --- | --- |
| 1. | Срок поставки товара (не более 15 (Пятнадцати) календарных дней со дня подписания договора) | Не более __ календарных дней со дня подписания договора |
| 2. | Место поставки товара (Российская Федерация, не далее 500 км от г. Москва) |  |
| 3. | Срок гарантии (мес и км) (не менее 24 (Двадцати четырех) месяцев или 200 000 (Двухсот тысяч) км пробега в зависимости от того, что наступит ранее) |  |

(Указывается должность

уполномоченного лица)                             ______________      _______________________

МП                                                               (подпись)             (расшифровка подписи)

Приложение № 3

к Извещению о проведении запроса
котировок в электронной форме

от 12.12.2016 года № ЗКЭФ-ДВТРК-30

ФОРМА

## СВЕДЕНИЯ

об участнике закупки

| Полное наименование |  |
| --- | --- |
| Краткое наименование |  |
| Должность руководителя |  |
| Фамилия, имя, отчество руководителя |  |
| Уполномочивающий документ |  |
| Фамилия, имя, отчество главного бухгалтера |  |
| Уполномочивающий документ |  |
| ОГРН |  |
| ИНН |  |
| КПП |  |
| ОКАТО |  |
| ОКВЭД |  |
| ОКФС |  |
| ОКОПФ |  |
| Наименование банка |  |
| Р/сч |  |
| К/сч |  |
| БИК |  |
| ОКПО |  |
| Место нахождения (юридический адрес) |  |
| Фактический (почтовый адрес) |  |
| Телефон |  |
| Факс |  |
| Сайт |  |
| e-mail |  |
| Контактное лицо по исполнению договора |  |

Указывается должность

уполномоченного лица)                             ______________      _______________________

МП                                                               (подпись)             (расшифровка подписи)

Приложение № 4

к Извещению о проведении запроса
котировок в электронной форме

от 12.12.2016 года № ЗКЭФ-ДВТРК-30

ПРОЕКТ

Договор купли-продажи автомобиля № __________

г. Москва						        		         «___» ____________ 2016 г.

_______________ в лице _______________ действующего на основании _______________ именуемое в дальнейшем «Продавец», с одной стороны, и

Акционерное общество «Курорты Северного Кавказа» (АО «КСК») в лице Генерального директора Горчева Олега Сергеевича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, совместно далее по тексту именуемые «Стороны», а по отдельности «Сторона», заключили настоящий Договор купли-продажи автомобиля (далее «Договор») о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. В соответствии с условиями настоящего Договора Продавец принимает на себя обязательство передать в собственность Покупателя, а Покупатель обязуется принять и оплатить автомобиль марки ____________, именуемый в дальнейшем «Автомобиль» в спецификации, согласно Приложению № 1 к настоящему Договору.

1.2. Риск случайной гибели и повреждения Автомобиля переходит от Продавца к Покупателю в момент передачи Автомобиля. С указанного момента Покупатель несет бремя ответственности за сохранность и целостность Автомобиля.

2. ЦЕНА АВТОМОБИЛЯ

2.1. Цена автомобиля согласована и установлена Сторонами в размере __________________________________.

2.2. Цена Автомобиля, указанная в п. 2.1 настоящего Договора, помимо базовой стоимости включает в себя:

- все налоговые, таможенные и иные обязательные платежи, связанные с ввозом Автомобиля на территорию Российской Федерации и его таможенным оформлением, именуемые в дальнейшем «Обязательные платежи»;

- стоимость транспортных услуг по доставке Автомобиля до склада Продавца, расположенного по адресу: __________________________;

- затраты по хранению Автомобиля на складе Продавца;

- гарантийное обслуживание в объеме и на условиях, предусмотренных настоящим Договором.

2.3. Цена рассчитана исходя из суммы Обязательных платежей в размере согласно ставкам налогов, сборов и т.д., действующих на момент заключения настоящего Договора.

3. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ

3.1. Оплата Автомобиля осуществляется в рублях Российской Федерации. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с лицевого счета Заказчика. Местом исполнения денежного обязательства является место нахождения территориального органа Федерального казначейства, обслуживающего Заказчика.

3.2. Оплата Автомобиля осуществляется Покупателем в течение 15 (Пятнадцати) банковских дней с момента подписания Акта приема-передачи Автомобиля, на основании выставленного Продавцом счета и счет-фактуры.

4. СРОКИ ПЕРЕДАЧИ АВТОМОБИЛЯ

4.1. Автомобиль передается Покупателю в течение ____(___________) календарных дней с момента подписания настоящего Договора.

4.2. Покупатель обязан принять Автомобиль в течение 3 (Трех) рабочих дней с момента получения от Продавца уведомления о готовности Автомобиля к передаче.

4.3. Передача Автомобиля осуществляется по адресу: _____________________ и оформляется Актом приема-передачи Автомобиля по форме, согласно Приложению №2 к настоящему Договору.

4.4. Одновременно с передачей Автомобиля Продавец принимает на себя обязательство передать Покупателю принадлежности Автомобиля и относящиеся к нему следующие документы:

- сервисную книжку с гарантийным талоном;

- руководство по эксплуатации Автомобиля на русском языке;

- ключи зажигания 2 (Два) комплекта;

- оригинал ПТС;

- оригинал счет-фактуры;

- счет;

-заверенную импортером копию Грузовой таможенной декларации.

4.5. Обязательства Продавца по передаче Автомобиля, его принадлежностей и относящихся к нему документов в собственность Покупателя считаются надлежащим образом исполненными с момента подписания уполномоченными представителями Сторон Акта приема-передачи Автомобиля.

5. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

5.1. Продавец принимает на себя следующие обязательства:

5.1.1. перед передачей Покупателю осуществить предпродажную подготовку Автомобиля;

5.1.2. передать Покупателю Автомобиль в сроки и на условиях, предусмотренных настоящим Договором;

5.1.3. передать Покупателю Автомобиль без недостатков качества материалов и сборки;

5.1.4. обеспечить хранение поступившего на склад Продавца Автомобиля до согласованной даты передачи Автомобиля, а также после этого до расторжения настоящего Договора в силу одностороннего отказа одной из Сторон либо по иным основаниям;

5.1.5. осуществлять гарантийное и сервисное обслуживание в соответствии с условиями настоящего Договора;

5.1.6. передать Покупателю удостоверения Минздравсоцразвития России для применения в автомобилях скорой медицинской помощи медицинской аппаратуры и оборудования, которой укомплектован автомобиль.

5.2. Покупатель принимает на себя следующие обязательства:

5.2.1. своевременно и в полном объеме произвести оплату Автомобиля в размерах, порядке и в сроки, предусмотренные настоящим Договором;

5.2.2. предоставить Продавцу данные, необходимые для оформления документов 
на Автомобиль;

5.2.3. принять Автомобиль, принадлежности и документацию на Автомобиль 
в установленные настоящим Договором сроки;

5.2.4. Покупатель не вправе до перехода к нему права собственности отчуждать Автомобиль или распоряжаться им иным образом;

5.2.5. проводить техническое обслуживание Автомобиля на авторизованных станциях сервисного и технического обслуживания, в соответствии с графиком  технического обслуживания, изложенным в сервисной книжке;

5.2.6. ознакомиться в полном объеме с инструкцией по эксплуатации и следовать изложенным в инструкции рекомендациям.

6. ГАРАНТИИ

6.1. Продавец гарантирует, что передаваемый Покупателю Автомобиль не имеет недостатков качества материалов и сборки.

6.2. Продавец предоставляет гарантию качества Автомобиля на срок __ (_____________) месяцев с момента передачи Автомобиля Покупателю, или ___________ (________________) километров пробега.

6.3. Гарантийный срок на Автомобиль исчисляется с даты передачи Автомобиля Покупателю (пункт 4.5. настоящего Договора). Дата передачи Автомобиля Покупателю указывается в регистрационной карточке сервисной книжки. Гарантийное обслуживание не осуществляется при отсутствии в сервисной книжке штампа о продаже и подписи уполномоченного представителя Продавца либо иных доказательств приобретения Автомобиля у Продавца и его передачи Покупателю в определенную дату.

6.4. Требования об устранении недостатков качества должны быть предъявлены через официальные станции технического обслуживания. Продавец предоставляет Покупателю информацию о вышеуказанных официальных станциях технического обслуживания.

6.5. Гарантия качества распространяется на комплектующие изделия Автомобиля и считается равной гарантийному сроку на Автомобиль и истекает одновременно с истечением гарантийного срока на Автомобиль, если иные условия не установлены заводом изготовителем.

6.6. Гарантия качества на комплектующие изделия автомобиля, замененные продавцом в рамках гарантийных обязательств, предусмотренных настоящим Договором, истекает одновременно с истечением гарантийного срока на Автомобиль, если иные условия не установлены заводом изготовителем.

6.7. Выполнение любых работ в рамках предпродажной подготовки направлено на передачу Покупателю качественного товара, основано на положениях законодательства и одобрено Покупателем при подписании настоящего Договора. Сам по себе факт проведения каких-либо работ в рамках предпродажной подготовки не может в дальнейшем рассматриваться как доказательство каких-либо недостатков принятого Покупателем Автомобиля.

6.8. Гарантия утрачивает силу в следующих случаях:

- при нарушении Покупателем условий эксплуатации Автомобиля, в частности, указанных в инструкции по его эксплуатации, при несоблюдении Покупателем требований, содержащихся в сервисной книжке, а также нарушении общеобязательных требований законодательства (в том числе, Правил дорожного движения), если это явилось причиной возникновения или увеличения дефекта;

6.9. Гарантия качества ограничена только дефектами производственного характера и не распространяется на:

- технико-эксплуатационные регулировки Автомобиля, другие диагностические и регулировочные работы, связанные с естественным износом;

- естественный износ деталей, в том числе и ускоренный, если он вызван внешними воздействиями (дефектами дорожного покрытия, стилем вождения, условиями хранения и эксплуатации и др.), а равно несоблюдением рекомендаций, указанных в руководстве по эксплуатации Автомобиля;

- повреждения Автомобиля и любых его элементов, вызванные внешними воздействиями химических веществ, кислоты, частей дорожного покрытия, камней, песка, соли, пожаров, техногенной деятельностью человека, его небрежностью или неправомерными действиями, а также природными и экологическими явлениями (смолистые осадки деревьев, град, шторм, молнии, сильные ливни), и стихийными бедствиями;

- проявляющиеся вследствие эксплуатации и являющиеся конструктивной особенностью Автомобиля незначительные шумы (щелчки, скрип, вибрация), не влияющие на качество, характеристики и работоспособность Автомобиля или его элементов, а также незначительное (не влияющее на нормальный расход) просачивание жидкостей сквозь прокладки и сальники, не различимые без применения специальных методов диагностики недостатки элементов отделки, лакокрасочного и гальванического покрытия;

- повреждения Автомобиля возникшие в результате дорожно-транспортного происшествия;

- устранение последствий ремонта (обслуживания), выполненного не уполномоченными производителем и/или импортером на проведение сервисного и технического обслуживания лицами;

- субъективные ожидания Покупателя в отношении технических и иных характеристик, свойств Автомобиля, не регламентированных заводом-изготовителем или законодательством.

6.10. Гарантия качества не распространяется на недостатки и ущерб, возникшие в результате:

- нарушения правил эксплуатации и управления Автомобилем, которые описаны в сервисной книжке и Руководстве по эксплуатации (например, при несоблюдении требований к периодическому осмотру и инспекционному техническому обслуживанию на авторизованных станциях сервисного и технического обслуживания, указанных Продавцом);

- неосторожного обращения с Автомобилем, перегрузок (например, в связи с использованием в спортивных целях, превышения допустимых нагрузок на ось);

- использования горюче-смазочных материалов и эксплуатационных жидкостей, не соответствующих характеристикам, указанным в руководстве по эксплуатации автомобиля;

- установки и/или эксплуатации дополнительного оборудования и аксессуаров, которые не являются оригинальными оборудованием и аксессуарами;

- установки и/или эксплуатации дополнительного оборудования и аксессуаров, если такая установка выполнена иным способом, чем на авторизованной стации сервисного и технического обслуживания, указанных Продавцом.

6.11. Гарантийные обязательства не распространяются на следующие элементы и детали Автомобиля:

- расходные и смазочные материалы, прочие элементы, используемые либо подверженные износу или разрушению при нормальной эксплуатации: воздушный, масляный и топливный фильтры, свечи зажигания, фрикционные материалы системы тормозов и сцепления, амортизаторы, лампы накаливания, плавкие предохранители, рабочие жидкости и масла (масло, антифриз, тормозная жидкость, жидкость стеклоомывателя, хладагент системы воздушного кондиционирования), шины, щетки стеклоочистителей.

6.12. Гарантию на изначально установленные на Автомобиле шины обеспечивает производитель данных шин. Если в процессе эксплуатации Автомобиля выявляется дефект материала, для получения компенсации следует обращаться к производителю шин напрямую, либо обратиться за содействием к авторизованному дилеру.

6.13. Гарантийное обслуживание Автомобиля осуществляется только на авторизованных станциях сервисного и технического обслуживания, указанных Продавцом в строгом соответствии с положениями сервисной книжки Автомобиля, а также рекомендациями и технологией завода-изготовителя. Покупатель не вправе давать указания касательно способа устранения недостатка Автомобиля.

6.14. Для осуществления гарантийного обслуживания Покупатель своими силами доставляет принадлежащий ему Автомобиль на авторизованную станцию сервисного и технического обслуживания, указанных Продавцом.

6.15. Недостатки, обнаруженные в Автомобиле, устраняются Продавцом в срок до 45 дней с даты предъявления Покупателем соответствующего письменного требования, если более продолжительный срок устранения недостатков не будет связан с заказом и доставкой необходимых для гарантийного ремонта запасных частей и иных комплектующих.

При предъявлении Покупателем Автомобиля для проведения диагностики, указанный срок применяется только после фактического установления наличия недостатка на оборудовании авторизованной станции сервисного и технического обслуживания марки __________ и предъявления требования Покупателя о его устранении.

6.16. Покупатель или его представитель обязан явиться для приемки автомобиля в последний день срока ремонта, осмотреть и принять Автомобиль. При этом Продавец вправе завершить устранение недостатков Автомобиля (гарантийный ремонт) в любой момент в рамках согласованного Сторонами срока (досрочно), уведомив Покупателя об окончании устранения недостатков Автомобиля. В таком случае Покупатель или его представитель обязан явиться для приемки Автомобиля не позднее следующего дня с момента уведомления, осмотреть и принять Автомобиль. Окончанием срока проведения ремонта считается дата направления Покупателю уведомления об окончании устранения недостатков Автомобиля или дата приемки Автомобиля Покупателем, если уведомление не направлялось.

6.17. Гарантией не покрываются расходы, связанные с невозможностью использовать неисправный Автомобиль, потерей времени, расходы на добровольное или обязательное страхование Автомобиля, расходы на топливо, телефонную связь, транспортные расходы, расходы по аренде другого автомобиля, расходы на охранное оборудование и сигнализацию, а также их абонентское обслуживание, а равно расходы, связанные с потерей доходов и другими коммерческими потерями.

На Покупателя возлагается вся полнота ответственности за принятие всех возможных мер к уменьшению расходов (ущерба), которые могут возникнуть в связи с проведением диагностики, гарантийного ремонта.

В случае отказа Покупателя от проведения гарантийного обслуживания Автомобиля, включая отказ Покупателя от подписания необходимых для проведения гарантийного обслуживания документов, все убытки, возникшие в связи с этим у Покупателя или Продавца (авторизованной станции технического обслуживания), возлагаются на Покупателя и подлежат возмещению Покупателем по требования Продавца или авторизованной станции технического обслуживания.

7. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ (ФОРС-МАЖОР)

7.1. Стороны не несут ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств, принятых на себя в связи с заключением настоящего Договора, вызванное чрезвычайными и непредотвратимыми обстоятельствами, находящимися вне контроля Сторон (форс-мажор) и возникновение которых нельзя было разумно предвидеть в момент заключения договора, в том числе, но, не ограничиваясь, стихийным бедствием, пожаром, военными действиями любого характера, блокадой, задержкой корабля, транспортной или производственной аварией, изменениями таможенного, налогового и валютного законодательства, забастовками, массовым заболеванием (эпидемия), запретительными актами государственных органов и т.п. обстоятельствами, препятствующими исполнению или надлежащему исполнению обязательств.

7.2. Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы, должна незамедлительно известить другую Сторону о таких обстоятельствах и их влиянии на исполнение обязательств по настоящему Договору, а также предоставить подтверждение наличия действия непреодолимой силы.

7.3. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении 2 (Двух) следующих друг за другом месяцев, настоящий Договор, может быть, расторгнут любой из Сторон путем направления письменного уведомления об одностороннем отказе от Договора другой Стороне.

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

8.1. Стороны несут ответственность за нарушение взятых на себя обязательств в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

8.2. В случае просрочки поставки Автомобиля Покупатель вправе начислить Продавцу неустойку в размере 0,2% от цены Автомобиля за каждый день просрочки.

  - Если Продавец уклоняется от выставления счета-фактуры и передачи его Покупателю, или отказывается исправить ранее выставленный и полученный Покупателем счет-фактуру при обнаружении в нем ошибок, опечаток или исправлений, Покупатель вправе потребовать от Продавца уплаты суммы в размере суммы НДС, неполученного вычета по НДС.

  - Продавец, по запросу Покупателя для обоснования права Покупателя на вычет НДС по Договору, обязуется передать Покупателю следующие копии документов, заверенные печатью Продавца:

- выписку из лицевого счета налогоплательщика по НДС;

- декларацию по НДС с подтверждением ИФНС о принятии декларации.

Указанные документы предоставляются в течение 10 (Десяти) календарных дней с момента их запроса Покупателем. В случае если Продавец не предоставил в указанный срок или отказался предоставить запрашиваемые документы и их отсутствие повлечет невозможность получения Покупателем вычета по НДС, Покупатель вправе потребовать от Продавца уплаты денежной суммы в размере неполученного вычета по НДС путем направления Покупателю письменного уведомления с указанием в нем расчета такой денежной суммы и разумного срока уплаты.

  - Уплата неустойки (штраф, пени) не освобождает Стороны от исполнения обязательств в натуре.

9. ПРИМЕНИМОЕ ПРАВО И ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ

9.1. Все споры по настоящему Договору решаются путем переговоров с соблюдением претензионного порядка урегулирования споров.

Сторона, получившая претензию, обязана дать мотивированный ответ другой стороне не позднее 10 (Десяти) календарных дней с даты получения претензии.

В случае, если Стороны не придут к согласию, все споры, разногласия и требования, вытекающие из данного Договора или в связи с ним, в том числе касающиеся его нарушения, прекращения и недействительности, подлежат разрешению в Арбитражном суде г. Москвы.

9.2. Датой выставления требования (предъявления претензии) считается дата приема претензионных документов к отправке организацией почтовой связи указанная на штемпеле в квитанции о приеме.

Сторона, направившая претензионные документы, должна не позднее даты приема организацией почтовой связи документов к отправке подтвердить такую отправку направлением по адресу электронной почты другой Стороны копий квитанции о приеме и направленных претензионных документов.

- ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ

ИЗМЕНЕНИЙ В ДОГОВОР, ЕГО РАСТОРЖЕНИЕ

10.1. В Договор могут быть внесены изменения и дополнения, которые оформляются дополнительными соглашениями к Договору.

10.2. Изменение или расторжение Договора возможно по письменному соглашению Сторон путем заключения отдельного Соглашения.

10.3. Стороны имеют право в одностороннем порядке отказаться от дальнейшего исполнения настоящего Договора в случаях, предусмотренных действующим законодательством.

10.4. Настоящий Договор считается расторгнутым в соответствии с п.10.3. настоящего Договора с момента получения Стороной уведомления от другой Стороны об одностороннем отказе от исполнения настоящего Договора, если иной срок расторжения Договора не предусмотрен в уведомлении либо не определен соглашением Сторон.

10.5. При досрочном расторжении настоящего Договора, Продавец возвращает Покупателю денежные средства путем перечисления на банковский счет Покупателя, сообщенный Продавцу в письменном виде в течение 3 (Трех) банковских дней с момента расторжения настоящего Договора, либо предъявления соответствующего требования Покупателем. Возврат осуществляется в валюте Российской Федерации.

- СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств и окончания взаиморасчетов.

- ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

12.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

12.2. Стороны обязаны соблюдать режим конфиденциальности в отношении информации и документации, полученных в связи с заключением и исполнением Договора, и не разглашать такую информацию и условия Договора (в том числе: о цене и об объемах поставки, о новых решениях и технических заданиях, в том числе и не защищаемых законом) третьим лицам без согласия другой Стороны. Исключением будет предоставление Стороной информации по запросам уполномоченных государственных органов (суда, прокуратуры, налоговых органов и т.п.).

12.3. Сторона не вправе без письменного согласия другой Стороны передавать свои права и обязанности по настоящему Договору.

Без письменного согласия Покупателя Продавец не вправе заключать Договора уступки права требования (цессии), а также Договора финансирования уступки права требования (факторинга). В случае нарушения Продавцом запрета на заключения Договора уступки права требования (цессии) и Договора финансирования уступки права требования (факторинга), Продавец уплатит Покупателю штраф в размере 50% от переуступленного денежного требования по указанным договорам уступки.

Согласие Покупателя требуется также и в тех случаях, когда право (требование), возникшее из настоящего Договора, уступается после его расторжения или прекращения по иным основаниям.

12.4. В целях оперативного обмена документами стороны договорились о возможности использовать, в качестве официальных, документы, переданные посредством электронной почты с адреса электронной почты Покупателя ___________ на адрес электронной почты Продавца _________________, контактные лица от Покупателя: _______________________________, от Продавца: ______________, а также факсимильной связи, с последующей отсылкой оригиналов этих документов в течение 3 (Три) календарных дней с даты отправки по факсу заказной почтой или нарочным, при этом ответственность за достоверность и иные возможные злоупотребления в передаваемых документах (информации) возлагается на Сторону, использовавшую данный способ передачи документов (информации).

12.5. Стороны обязаны письменно уведомлять друг друга об изменении телефонов, факсов, адреса электронной почты, почтовых, банковских или отгрузочных реквизитов, о смене лиц, подписавших настоящий Договор, а также об изменениях в случае реорганизации, ликвидации, начала процесса о несостоятельности (банкротстве) не позднее 2 (Двух) календарных дней с момента возникновения таких изменениях.

До момента получения уведомления о произошедших изменениях, исполнение Договора в соответствии с имеющимися реквизитами Сторон считается надлежащим.

12.6. Стороны настоящего Договора подтверждают, что являются юридическими лицами, зарегистрированными надлежащим образом в соответствии с действующим законодательством РФ, и имеют право заключить настоящий Договор. Стороны также подтверждают, что в отношении них не принято решение о ликвидации или реорганизации, не начат процесс о несостоятельности (банкротстве). Недостоверность подтверждаемых сведений является существенным нарушением настоящего Договора.

12.7. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах на русском языке - по одному для каждой из Сторон. Оба экземпляра имеют равную юридическую силу.

12.8. К Договору прилагается:

12.8.1. Приложение № 1 – Спецификация автомобиля.

12.8.2. Приложение № 2 – Форма Акта прием-передачи Автомобиля.

- ПОДПИСИ, АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

ПРОДАВЕЦ:                                                                         ПОКУПАТЕЛЬ:

|  | АО «КСК» Место нахождения: Проспект Кирова, дом 82а, город Пятигорск, Ставропольский край, Российская Федерация, 357500 Адрес для отправки почтовой корреспонденции: Пресненская набережная, д. 12, г. Москва, Российская Федерация, 123100 Тел./факс: 8(495)775-91-22/ 8(495)775-91-24 ИНН: 2632100740, КПП 263201001 ОКАТО 07427000000 ОКПО 67132337 Платежные реквизиты: Наименование получателя: УФК по г. Москве (Акционерное общество «Курорты Северного Кавказа» л/сч 41736Э79340) р/сч № 40501810200001000179 Банк плательщика: ОТДЕЛЕНИЕ 1 МОСКВА Г. МОСКВА 705 БИК: 044583001 Генеральный директор _____________________О.С. Горчев |
| --- | --- |

Приложение № 1

к договору № _________

г. Москва                                                                                               «__»_______ 2016 года

СПЕЦИФИКАЦИЯ АВТОМОБИЛЯ

_________________________________________, в лице _______________________, действующего на основании______________________, именуемое в дальнейшем «Продавец»,  с одной стороны, и Акционерное общество «Курорты Северного Кавказа» (АО «КСК») в лице_______________________________________, действующего на основании______________________, именуемое в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, совместно далее по тексту именуемые «Стороны», а по отдельности «Сторона», составили настоящую Спецификацию автомобиля к Договору купли-продажи автомобиля № _________________ от ____________ 20__ года (далее - Договор), являющуюся неотъемлемой частью Договора о нижеследующем:

В соответствии с условиями Договора Продавец принимает на себя обязательство передать в собственность Покупателя, а Покупатель обязуется принять в свою собственность и оплатить автомобиль марки (модель)___________________ , идентификационный номер (VIN):_________________________ в  следующей комплектации:

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ПОДПИСИ СТОРОН

ПРОДАВЕЦ:                                                                         ПОКУПАТЕЛЬ:

|  | АО «КСК» Генеральный директор _____________________ О.С. Горчев |
| --- | --- |

Приложение № 2

к договору № ______

от___________

ФОРМА

Акт

приема-передачи автомобиля

к договору купли продажи № __________ от _________ 2016 года

г. Москва     						                    «___» ___________ 2016 года

___________________ в лице ____________________, действующего на основании ____________________, именуемое в дальнейшем «Продавец»,  с одной стороны,

и Акционерное общество «Курорты Северного Кавказа» (АО «КСК») в лице ______________________________, действующего на основании ______________, именуемое  в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, совместно далее по тексту именуемые «Стороны», а по отдельности «Сторона», составили настоящий Акт приема-передачи автомобиля к Договору купли-продажи № ______________ от _____________ 2016 года о нижеследующем:

1. В соответствии с условиями Договора купли-продажи № ____________ 
от _______ 2016 года Продавец передал, а Покупатель принял следующий Автомобиль:

1.1. Марка/модель Автомобиля:

1.2. Идентификационный номер (VIN): ___________________________________________

1.3. Мощность двигателя: ______________________________________________________

1.4. Модель, № двигателя: ______________________________________________________

1.5. Цвет кузова (кабины, прицепа): _____________________________________________

1.6. Год изготовления ТС: 201__

1.7. № кузова: ________________________________________________________________

1.8. Организация-изготовитель ТС (страна): _______________________________________

1.9. Паспорт транспортного средства: ____________________________________________

1.10. Транзитный знак: ________________________________________________________ .

2. Одновременно с Автомобилем Продавец передал Покупателю:

- паспорт транспортного средства;

- сервисную книжку;

- ___ ключа в комплекте;

- руководство (инструкция) по эксплуатации Автомобиля (на русском языке).

3. Стоимость передаваемого Автомобиля составляет ________________________.

4. Автомобиль принят Покупателем в исправном состоянии. Покупатель никаких претензий не имеет.

5. Правила эксплуатации Автомобиля, поддержания его в надлежащем состоянии и прохождения периодических технических осмотров Покупателю разъяснены. С назначением Автомобиля Покупатель ознакомлен.

6. Покупатель с условиями гарантии ознакомлен.

7. Настоящий акт приема-передачи составлен в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один экземпляр для Продавца и два экземпляра для Покупателя.

8. Адреса и банковские реквизиты сторон:

ПРОДАВЕЦ:                                            ПОКУПАТЕЛЬ:

|  | Генеральный директор _____________________О.С. Горчев |
| --- | --- |

ФОРМА АКТА СОГЛАСОВАНА:

ПРОДАВЕЦ:                                            ПОКУПАТЕЛЬ:

|  | Генеральный директор _____________________О.С. Горчев |
| --- | --- |